CAIET DE SARCINI

| Nr. |  | din |  | . |  | . | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea achiziției | U.M. | Cantitate | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32500000-8 | Achiziția cablurilor în set cu senzori piezoelectrici pentru defectoscoape și grosimetre ultrasonice | set | 10 | 80.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul/adresa utilizării bunurilor

Orașul Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa-1, Laborator de Control al Metalelor (LCM).

- Termenul de realizare a achiziției

Seturile cablurilor cu senzori piezoelectrici trebuie să fie livrate la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A până la 31.05.2025.

- Scopul achiziției

Asigurarea funcționalității aparatelor utilizate la controlul metalului. Traductorii și cablurile achiziționate vor fi utilizate pentru înlocuirea acelorași piese (ieșite din funcțiune) din componența defectoscoapelor și grosimetrelor utilizate de specialiștii LCM în procesul de control al metalului.

- Tipul și cantitatea bunurilor livrate

Tabelul 1

| Nr. d/o | Denumirea bunului | Tipul | Modelul aparatului cu care trebuie să fie compatibil bunul | Cantitate, buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Traductor piezoelectric | П112-10,0-6/2-A-001 | Grosimetru УТ-93П | 1 |
|  |  | П112-5,0-12/2-Б-001 |  | 1 |
|  | Cablu coaxial dublu | CP50-Lemo |  | 2 |
|  | Traductor piezoelectric | П121-5,0-50-C-РДМ | Defectoscop УДС2-РДМ-34 | 2 |
|  |  | П121-5,0-70-C-РДМ |  | 2 |
|  |  | П121-2,5-50-C-РДМ |  | 2 |
|  |  | П121-2,5-40-С-РДМ |  | 2 |
|  | Cablu coaxial dublu | CP50-Lemo, П121-5,0 |  | 4 |
|  |  | CP50-Lemo, П121-2,5 |  | 4 |

- Cerințe generale

  - Bunurile livrate trebuie să fie marcate de către uzina producătoare în conformitate cu legislația în vigoare.

  - Bunurile livrate trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctul 5 al prezentului caiet de sarcini. Vor fi luate în considerare numai ofertele care respectă aceste cerințe.

  - Cablurile și traductoarele trebuie să fie noi și produse nu mai devreme de anul 2022.

  - Bunurile livrate trebuie să corespundă cerințelor normative de fabricare.

- Condiții de prezentare a ofertelor

Oferta trebuie să conțină:

  - Denumirea companiei ofertantului;

  - Certificatul de înregistrare a companiei ofertantului;

  - Prețul pentru fiecare bun menționat în tabelul 1 (punctul 5) și prețul total al ofertei;

  - Producătorul bunurilor (uzina producătoare, țara, tipul produsului, anul de fabricare);

  - Lista/componența detaliată a bunurilor;

  - Termenul de garanție al cablurilor în set cu traductoare  – minim 12 luni din data livrării (data livrării se consideră data semnării facturii fiscale și a procesului verbal de primire-predare a bunurilor materiale);

  - Termenul de livrare a bunurilor la Depozitul Central al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Condiții contractuale

Modalitatea de achitare. Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, achitarea bunurilor se va efectua conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei la data semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.