| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - Masă pentru instrumentariu medical cu rafturi |  |  |  | Masă mobila pentru instrumentariu medical cu rafturi -material-oțel inoxidabil - rezistent la soluții detergenți și soluții biodistructive. -două rafturi din inox - 600x400x900 -lustruit pîna la oglinda -roți cu frîna |  |  |  |
| - Masă pentru instrumentariu medical cu sertar |  |  |  | Masă mobila pentru instrumentariu medical cu sertar -material-oțel inoxidabil - rezistent la soluții detergenți și soluții biodistructive. -sertar din inox - raft inox 600x400x900 -lustruit pîna la oglinda -roți cu frîna |  |  |  |
| - Tabel Optometric LED |  |  |  | Tabel Optometric LED -Distanță de citire: 5 m -Suprafață de vizualizare: ≥25,5 x 63 cm -Dimensiuni exterioare: ≥ 34 x 72 x 3,8 cm -Temperatură de culoare: Alb rece – 7.200°K -Luminozitate: 5.000 cd/m² -Alimentare: 110–230 V / 50–60 Hz -Durată de viață LED: până la 80.000 ore |  |  |  |
| - Banchetă pentru ECG |  |  |  | Banchetă pentru efectuarea ECG Material carcasă: cadru din lemn Husă:obligatoriu Saltea:obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 190x70x70 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie:obligatoriu hirtie ≥ 20 buc |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.Masă pentru instrumentariu medical cu rafturi; Bucata; 37. 2.Masă pentru instrumentariu medical cu sertar; Bucata; 10. - 3.Tabel Optometric LED; Bucata; 2. 4.Banchetă pentru ECG; Bucata; 5. Total:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |