Denumire produs: Tub conector de joasa presiune

Numar de catalog: LPDCT 50, LPDCT 100, LPDCT 160, SIT 96V, SSIT 96VLD, SSS-LP-60, SSS-LP-60-T

Seria injectorului: MEDRAD sistem de injectare Envision CT, MEDRAD sistem de injectare Vistron CT, MEDRAD sistem de injectare Stellant CT, MEDRAD sistem de injectare Spectris Solaris EP MR, sistem injectare Pulsar Ultrasound

| Element | Componentă* | Material |  | Numar catalog | Lungime | Valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capac antipraf | Polipropilena |  | LPDCT 50 | 50 cm [19 in.] | 5 ani |
| 2 | Conector | Policarbonat |  | LPDCT 100 | 100 cm [39 in.] | 5 ani |
| 3 | Tub | PVC |  | LPDCT 160 | 152 cm [60 in.] | 5 ani |
| 4 | Valva de siguranta | Policarbonat/Silicon |  | SSS-LP-60 | 152 cm [60 in.] | 4 ani |
| 5 | Conector T | Policarbonat |  | SSS-LP-60-T | 152 cm [60 in.] | 4 ani |
| 6 | Conector | Policarbonat |  | SIT 96V | 244 cm [96 in.] | 5 ani |
| 7 | Tub primar | LDPE/Polietilena |  | SSIT 96VLD | 244 cm [96 in.] | 5 ani |

Ambalaj primar: Punga din polietilenacu capac Tyvek

Ambalaj secundar: Cutie din carton pentru expediție

Asamblate in SUA: SSS-LP-60, LPDCT 50, LPDCT 100, LPDCT 160

Fabricate in China: SSS-LP-60-T, SIT 96V, SSIT 96VLD

Metodă de sterilizare: Oxid de etilena (EtO), Iradiație

Nu conține latex

Cantitate – 300 bucăți

Termen de livrare : maxim 30 zile de la semnarea contractului

La apariția întrebărilor ce ține de specificația tehnică sunați la următorul număr :

079 485 031