| Constructia a 2 Remize pentru pastrarea tehnicii militare, in cadrul Taberei Militare Permanente nr.136, Bacioi | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45A |  | Demontarea timplarie metalice |  |  | kg |  | 4 500,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 135,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 135,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 13,500 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 22,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RCsB27A |  | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 6,0 x 1,0 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare |  |  | m3 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 816,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 250,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 189,000 |  |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  | 84,000 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton D = 8 mm |  |  | kg |  | 262,500 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  | h-ut |  | 79,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RCsG52A |  | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat |  |  | m3 |  | 320,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 419,200 |  |  |
|  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 28,160 |  |  |
|  | 2952270003311 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 28,160 |  |  |
|  | 2952260003503 |  | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa |  |  | h-ut |  | 2,240 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 13,120 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 330,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 18,843 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC01B |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4. |  |  | 100m2 |  | 7,200 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,864 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 36,000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 81,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 5 760,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 328,896 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 22,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 194,040 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 207,460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54A |  | Strat de fundatie din Argila |  |  | m3 |  | 1 800,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 620,000 |  |  |
|  | 1421102200525-1 |  | Argila |  |  | m3 |  | 1 980,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 180,000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 378,000 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 756,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 317,520 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 339,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractie 5-7 mm |  |  | m3 |  | 72,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 71,280 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 82,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,200 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 15,120 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 30,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 63,504 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 67,896 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aaigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Remiza nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Constructii din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC01A |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. |  |  | 100m2 |  | 29,850 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,388 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 8,950 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 42,692 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 1 165,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 66,522 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 15,900 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 32,595 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,725 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsA05B2 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 76,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 186,445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 342,750 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 19,571 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1 585,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 491,381 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 15,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 140,238 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 149,937 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.2. Fundatii F1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC35F11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 2,534 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=0.15 m |  |  | m3 |  | 45,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,550 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 51,750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 9,450 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 18,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m |  |  | m3 |  | 30,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 223,380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,240 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5 839,092 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 24,412 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 22,518 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,386 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 18,360 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 1 365,150 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 102,386 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,461 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1 399,279 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 204,772 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 13,652 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4 440,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 261,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,761 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 4 551,256 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 666,038 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 44,402 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat BA M16 |  |  | buc |  | 720,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 108,000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal BA M16 |  |  | buc |  | 720,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 633,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 63,360 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 601,920 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 31,680 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 50,688 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 57,024 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,218 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,317 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 76,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 |  |  | m3 |  | 126,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 504,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,400 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 131,087 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,789 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 75,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 31,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii F1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.3. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CL01B |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv |  |  | t |  | 24,100 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 269,920 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 33,740 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 16,870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,870 |  |  |
|  | 2811106302000 |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  | kg |  | 24 100,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 18,075 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 96,400 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 96,400 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 96,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,410 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,615 |  |  |
|  | 2732103600227 |  | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm |  |  | kg |  | 96,400 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 72,300 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 13,255 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 18,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CL04D |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Gm1 |  |  | t |  | 12,000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 228,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 48,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 156,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,800 |  |  |
|  | 2811106301100 |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  |  | kg |  | 12 000,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 18,000 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 20,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CL13A |  | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv / P1 |  |  | t |  | 23,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2 142,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 238,000 |  |  |
|  | 2811106304700 |  | Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece |  |  | kg |  | 23 800,000 |  |  |
|  | 2874125881200 |  | Saibe M 8 |  |  | buc |  | 5 474,000 |  |  |
|  | 2874115817600 |  | Suruburi cu cap hexagonal M 8 |  |  | buc |  | 5 474,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 5 474,000 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 285,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 35,700 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 52,360 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 14,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CL13A |  | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv / Dm1, Dm2, Dm3 |  |  | t |  | 16,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 485,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 165,000 |  |  |
|  | 2811106304700 |  | Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece |  |  | kg |  | 16 500,000 |  |  |
|  | 2874125881200 |  | Saibe M 8 |  |  | buc |  | 3 795,000 |  |  |
|  | 2874115817600 |  | Suruburi cu cap hexagonal M 8 |  |  | buc |  | 3 795,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 3 795,000 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 198,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 24,750 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 36,300 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 9,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 2 600,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 494,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 26,000 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2 600,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,800 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 39,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 |  |  | t |  | 26,200 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 190,736 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 314,400 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 157,200 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 22,008 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 78,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 39,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii din beton armat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Solutii arhitecturale |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 7,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 65,268 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 76,886 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=100mm |  |  | m3 |  | 245,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 242,649 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 281,865 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,510 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 51,471 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 102,942 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 2 455,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 491,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 122,750 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 2 907,947 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 30 343,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 24,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 h=100mm |  |  | m3 |  | 245,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 943,635 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 159,315 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 253,740 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 24,755 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 61,275 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 98,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat B25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Inclusiv plasa VR 100x100x6 (12.38 kg/m2) si toping de fibra sticla 6kg/m3 |  |  | m2 |  | 2 455,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 914,900 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 508,332 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 11 268,450 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 130,213 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 65,107 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 375,615 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 9,516 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 726,189 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 48,079 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 1 427,337 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 10,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,910 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 49,591 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 100,655 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 29,460 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 4,910 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 40,262 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG48A1 K=10 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 pt grosimea finala 10cm |  |  | m2 |  | -2 455,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -360,885 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | -250,410 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -24,550 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -24,550 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -24,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii arhitecturale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CE06C |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,7mm, Hval 60mm, culoarea sura |  |  | m2 |  | 2 530,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2 783,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 253,000 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,7mm, Hval 60mm, culoarea sura |  |  | m2 |  | 3 054,975 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 1 593,900 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 13 282,500 |  |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  | 13 282,500 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 398,475 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 55,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi ф150 tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 270,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 81,000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi ф150 tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 292,005 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 389,340 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 55,620 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 27,810 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 55,620 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 55,620 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 2 781,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK26B |  | Retinator de zapada l=1.2 m (78 buc) (aplicativ) |  |  | m |  | 285,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 91,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,800 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Retinator de zapada |  |  | m |  | 285,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 140,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,850 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CE22A |  | Sisteme de burlane ф100 tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 38,500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan ф100 tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 117,810 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 56,100 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 28,050 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 56,100 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 28,050 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 28,050 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 28,050 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Pereti exeteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CD07B |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 1 030,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 030,500 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 1 143,855 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 3 606,750 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 2 885,400 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 41,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exeteriori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Rampa |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris 50mm |  |  | 100m2 |  | 2,550 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,366 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 13,005 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,275 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,457 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=100mm |  |  | m3 |  | 25,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,849 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 28,865 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,510 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,271 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 10,542 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 3 105,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 77,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,525 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 3 136,050 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 15,525 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 31,050 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 931,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,863 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 50,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 193,270 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,630 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 51,970 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,070 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 12,550 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 20,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. Zona orb |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris 50mm |  |  | 100m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,344 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 12,240 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,136 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ bordure 100x20x6 |  |  | m |  | 300,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 45,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 132,000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 13,500 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 876,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,400 |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordure 100x20x6 |  |  | m |  | 301,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCD08C |  | Montarea plaselor sudate Bp4x150x150 (1,37kg/m2) |  |  | kg |  | 350,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,750 |  |  |
|  | 2873122004200 |  | Plase sudate STM sau STNB |  |  | kg |  | 353,500 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 1,750 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  |  | buc |  | 52,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 h=80mm |  |  | m3 |  | 19,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 73,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 19,780 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,939 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 7,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DE11A |  | Uluc de scurgere a apelor pluviale asezate pe o fundatie din beton |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 30,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Uluc de scurgere ape pluviale OL-25A |  |  | m |  | 30,150 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona orb |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.7. Portile metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x4 (268,07kg/set) si cu impletitura de plasa de tip eurogard (13,60m2/set) gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6buc/set, broasca incastrata 1buc/set), montate pe stilpi din otel, dim.3820x3500(h) - 66 seturi |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 171,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 864,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 162,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 342,000 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 3 600,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 3 600,000 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 3 600,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 90,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 103,500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 207,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 125,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 3,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Portile metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari electromontare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,045 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,310 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,430 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,365 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,138 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 9,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,720 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,510 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,119 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-03-532-1 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: Sina N |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,410 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009368 |  | Cleme in asortiment |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: Sina PE |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,410 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009368 |  | Cleme in asortiment |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-593-8 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata, Plafoniera ДСП 2201 Т8 IP65 20W 2700K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat |  |  | 100 buc |  | 1,320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,684 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 26,928 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,346 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 40,656 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-149-1 |  | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 20,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 346,275 |  |  |
|  | 1011770 |  | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" |  |  | m2 |  | 4,252 |  |  |
|  | 1039163 |  | Mansoane tensionate |  |  | buc |  | 162,000 |  |  |
|  | 5009040 |  | Cleme |  |  | 100 buc |  | 1,620 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu |  |  | 100 buc |  | 1,620 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,405 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,097 |  |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  | 162,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 7,897 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 55,688 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 55,688 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 269,325 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 7,897 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | Cablu -1 |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 |  |  | m |  | 2 010,000 |  |  |
|  | Cablu -2 |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 |  |  | m |  | 2 010,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  |  | 100 m |  | 11,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 264,180 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,023 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 10,656 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 148,740 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 148,740 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 2,220 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 11,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 74,370 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 199,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 19,980 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,221 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 175,380 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 29,970 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 53,724 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,221 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pret de iata |  | Tub tehnic de protectie din PVC, gofrat 16mm |  |  | m |  | 1 110,000 |  |  |
|  | Tub tehnic |  | Tub tehnic de protectie din PVC, gofrat 16mm |  |  | m |  | 1 110,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP54 |  |  | 100 buc |  | 0,330 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,080 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,168 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,221 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,221 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,531 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Doza pentru intrerupatoare У-196 |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | Doza |  | Doza pentru intrerupatoare У-196 |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | Cutii |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 20,520 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 37,500 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 37,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,270 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 27,360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 6,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Jgheab perforat 100х50х2500 |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | Jgheab |  | Jgheab perforat 100х50х2500 |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Profil Ardic C 41 x 21 x 3000 mm perforat crom metal |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | Profil |  | Profil Ardic C 41 x 21 x 3000 mm perforat crom metal |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50 СЛУ-50 |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  | Elemente de legatura |  | Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50 СЛУ-50 |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Ancora М12х30 alama |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | Ancora |  | Ancora M12x30 alama |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Surub cap bombat amprenta cruce, inox M12x12 |  |  | buc |  | 240,000 |  |  |
|  | Surub |  | Surub cap bombat amprenta cruce, inox M12x12 |  |  | buc |  | 240,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Piulita cu flanse M12 |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | Piulita |  | Piulita cu flanse M12 |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Tija filetata PGO 12x1000mm |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | Tija |  | Tija filetata PGO 12x1000mm |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-02-303-7 |  | Cablu de otel, longitudinal-portant |  |  | 1 km |  | 0,750 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,175 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,410 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Tros de fier 7mm CLP1M |  |  | m |  | 750,000 |  |  |
|  | Tros |  | Tros de fier 7mm CLP1M |  |  | m |  | 750,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Suport tros M8 KP |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  | Suport |  | Suport tros M8 KP |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pret de piata |  | Cleme fixare tros |  |  | buc |  | 150,000 |  |  |
|  | Cleme |  | Cleme fixare tros |  |  | buc |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regeie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toal inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pret de piata |  | Panou de distributie montare incorporata, 12mod, IP54 ЩРн-12 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | Panou |  | Panou de distributie montare incorporata, 12mod, IP54 ЩРн-12 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom-40A, 3P ВН32-3Р-40А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | Intrerupator-1 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom-40A, 3P ВН32-3Р-40А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pret de piata |  | Contactor trifazat КМИ-22510 Uk=380B, In=25A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | Contactor |  | Contactor trifazat КМИ-22510 Uk=380B, In=25A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/C10А |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | Intrerupator-2 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/C10А |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pret de piata |  | Butoane de comanda (normal deschis/normal inchis) КП |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | Butoane |  | Butoane de comanda (normal deschis/normal inchis) КП |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electromontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Remiza nr.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Remiza nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Constructii din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | TsC01A |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. |  |  | 100m2 |  | 29,850 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,388 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 8,950 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 42,692 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 1 165,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 66,522 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 15,900 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 32,595 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,725 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | TsA05B2 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 76,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 186,445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 342,750 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 19,571 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1 585,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 491,381 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 15,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 140,238 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 149,937 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1.2. Fundatii F1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TsC35F11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 2,534 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=0.15 m |  |  | m3 |  | 45,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,550 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 51,750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 9,450 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 18,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m |  |  | m3 |  | 30,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 223,380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,240 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5 839,092 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 24,412 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 22,518 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,386 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 18,360 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 1 365,150 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 102,386 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,461 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1 399,279 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 204,772 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 13,652 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4 440,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 261,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,761 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 4 551,256 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 666,038 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 44,402 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat BA M16 |  |  | buc |  | 720,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 108,000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal BA M16 |  |  | buc |  | 720,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 633,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 63,360 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 601,920 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 31,680 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 50,688 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 57,024 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,218 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,317 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 76,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 |  |  | m3 |  | 126,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 504,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,400 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 131,087 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,789 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 75,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 31,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii F1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1.3. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CL01B |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv |  |  | t |  | 24,100 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 269,920 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 33,740 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 16,870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,870 |  |  |
|  | 2811106302000 |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  | kg |  | 24 100,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 18,075 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 96,400 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 96,400 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 96,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,410 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,615 |  |  |
|  | 2732103600227 |  | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm |  |  | kg |  | 96,400 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 72,300 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 13,255 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 18,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CL04D |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Gm1 |  |  | t |  | 12,000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 228,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 48,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 156,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,800 |  |  |
|  | 2811106301100 |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  |  | kg |  | 12 000,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 18,000 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 20,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CL13A |  | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv / P1 |  |  | t |  | 23,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2 142,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 238,000 |  |  |
|  | 2811106304700 |  | Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece |  |  | kg |  | 23 800,000 |  |  |
|  | 2874125881200 |  | Saibe M 8 |  |  | buc |  | 5 474,000 |  |  |
|  | 2874115817600 |  | Suruburi cu cap hexagonal M 8 |  |  | buc |  | 5 474,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 5 474,000 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 285,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 35,700 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 52,360 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 14,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CL13A |  | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv / Dm1, Dm2, Dm3 |  |  | t |  | 16,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 485,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 165,000 |  |  |
|  | 2811106304700 |  | Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece |  |  | kg |  | 16 500,000 |  |  |
|  | 2874125881200 |  | Saibe M 8 |  |  | buc |  | 3 795,000 |  |  |
|  | 2874115817600 |  | Suruburi cu cap hexagonal M 8 |  |  | buc |  | 3 795,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 3 795,000 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 198,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 24,750 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 36,300 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 9,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 2 600,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 494,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 26,000 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2 600,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,800 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 39,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 |  |  | t |  | 26,200 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 190,736 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 314,400 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 157,200 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 22,008 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 78,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 39,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii din beton armat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Solutii arhitecturale |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 7,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 65,268 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 76,886 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=100mm |  |  | m3 |  | 245,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 242,649 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 281,865 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,510 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 51,471 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 102,942 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 2 455,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 491,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 122,750 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 2 907,947 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 30 343,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 24,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 h=100mm |  |  | m3 |  | 245,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 943,635 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 159,315 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 253,740 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 24,755 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 61,275 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 98,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat B25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Inclusiv plasa VR 100x100x6 (12.38 kg/m2) si toping de fibra sticla 6kg/m3 |  |  | m2 |  | 2 455,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 914,900 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 508,332 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 11 268,450 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 130,213 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 65,107 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 375,615 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 9,516 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 726,189 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 48,079 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 1 427,337 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 10,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,910 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 49,591 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 100,655 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 29,460 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 4,910 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 40,262 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CG48A1 K=10 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 pt grosimea finala 10cm |  |  | m2 |  | -2 455,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -360,885 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | -250,410 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -24,550 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -24,550 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -24,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii arhitecturale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CE06C |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,7mm, Hval 60mm, culoarea sura |  |  | m2 |  | 2 530,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2 783,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 253,000 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,7mm, Hval 60mm, culoarea sura |  |  | m2 |  | 3 054,975 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 1 593,900 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 13 282,500 |  |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  | 13 282,500 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 398,475 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 55,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi ф150 tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 270,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 81,000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi ф150 tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 292,005 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 389,340 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 55,620 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 27,810 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 55,620 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 55,620 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 2 781,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CK26B |  | Retinator de zapada l=1.2 m (78 buc) (aplicativ) |  |  | m |  | 285,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 91,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,800 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Retinator de zapada |  |  | m |  | 285,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 140,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,850 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CE22A |  | Sisteme de burlane ф100 tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 38,500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan ф100 tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 117,810 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 56,100 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 28,050 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 56,100 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 28,050 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 28,050 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 28,050 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. Pereti exeteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CD07B |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 1 030,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 030,500 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 1 143,855 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 3 606,750 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 2 885,400 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 41,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exeteriori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. Rampa |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris 50mm |  |  | 100m2 |  | 2,550 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,366 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 13,005 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,275 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,457 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=100mm |  |  | m3 |  | 25,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,849 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 28,865 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,510 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,271 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 10,542 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 3 105,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 77,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,525 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 3 136,050 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 15,525 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 31,050 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 931,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,863 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 50,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 193,270 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,630 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 51,970 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,070 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 12,550 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 20,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6. Zona orb |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris 50mm |  |  | 100m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,344 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 12,240 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,136 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ bordure 100x20x6 |  |  | m |  | 300,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 45,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 132,000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 13,500 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 876,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,400 |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordure 100x20x6 |  |  | m |  | 301,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | RpCD08C |  | Montarea plaselor sudate Bp4x150x150 (1,37kg/m2) |  |  | kg |  | 350,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,750 |  |  |
|  | 2873122004200 |  | Plase sudate STM sau STNB |  |  | kg |  | 353,500 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 1,750 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  |  | buc |  | 52,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 h=80mm |  |  | m3 |  | 19,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 73,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 19,780 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,939 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 7,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | DE11A |  | Uluc de scurgere a apelor pluviale asezate pe o fundatie din beton |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 30,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Uluc de scurgere ape pluviale OL-25A |  |  | m |  | 30,150 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona orb |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.7. Portile metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x4 (268,07kg/set) si cu impletitura de plasa de tip eurogard (13,60m2/set) gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6buc/set, broasca incastrata 1buc/set), montate pe stilpi din otel, dim.3820x3500(h) - 66 seturi |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 171,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 864,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 162,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 342,000 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 3 600,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 3 600,000 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 3 600,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 90,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 103,500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 207,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 125,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 3,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Portile metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari electromontare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,045 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,310 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,430 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,365 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,138 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 9,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,720 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,510 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,119 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 08-03-532-1 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: Sina N |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,410 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009368 |  | Cleme in asortiment |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: Sina PE |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,410 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009368 |  | Cleme in asortiment |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 08-03-593-8 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata, Plafoniera ДСП 2201 Т8 IP65 20W 2700K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat |  |  | 100 buc |  | 1,320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,684 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 26,928 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,346 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 40,656 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 08-02-149-1 |  | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 20,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 346,275 |  |  |
|  | 1011770 |  | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" |  |  | m2 |  | 4,252 |  |  |
|  | 1039163 |  | Mansoane tensionate |  |  | buc |  | 162,000 |  |  |
|  | 5009040 |  | Cleme |  |  | 100 buc |  | 1,620 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu |  |  | 100 buc |  | 1,620 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,405 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,097 |  |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  | 162,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 7,897 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 55,688 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 55,688 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 269,325 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 7,897 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Pret de piata |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | Cablu -1 |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Pret de piata |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 |  |  | m |  | 2 010,000 |  |  |
|  | Cablu -2 |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 |  |  | m |  | 2 010,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  |  | 100 m |  | 11,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 264,180 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,023 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 10,656 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 148,740 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 148,740 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 2,220 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 11,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 74,370 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 199,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 19,980 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,221 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 175,380 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 29,970 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 53,724 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,221 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Pret de iata |  | Tub tehnic de protectie din PVC, gofrat 16mm |  |  | m |  | 1 110,000 |  |  |
|  | Tub tehnic |  | Tub tehnic de protectie din PVC, gofrat 16mm |  |  | m |  | 1 110,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP54 |  |  | 100 buc |  | 0,330 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,080 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,168 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,221 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,221 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,531 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Pret de piata |  | Doza pentru intrerupatoare У-196 |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | Doza |  | Doza pentru intrerupatoare У-196 |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Pret de piata |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | Cutii |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 20,520 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 37,500 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 37,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,270 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 27,360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 6,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Pret de piata |  | Jgheab perforat 100х50х2500 |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | Jgheab |  | Jgheab perforat 100х50х2500 |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Pret de piata |  | Profil Ardic C 41 x 21 x 3000 mm perforat crom metal |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | Profil |  | Profil Ardic C 41 x 21 x 3000 mm perforat crom metal |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Pret de piata |  | Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50 СЛУ-50 |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  | Elemente de legatura |  | Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50 СЛУ-50 |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Pret de piata |  | Ancora М12х30 alama |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | Ancora |  | Ancora M12x30 alama |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Pret de piata |  | Surub cap bombat amprenta cruce, inox M12x12 |  |  | buc |  | 240,000 |  |  |
|  | Surub |  | Surub cap bombat amprenta cruce, inox M12x12 |  |  | buc |  | 240,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Pret de piata |  | Piulita cu flanse M12 |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | Piulita |  | Piulita cu flanse M12 |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Pret de piata |  | Tija filetata PGO 12x1000mm |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | Tija |  | Tija filetata PGO 12x1000mm |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 08-02-303-7 |  | Cablu de otel, longitudinal-portant |  |  | 1 km |  | 0,750 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,175 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,410 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Pret de piata |  | Tros de fier 7mm CLP1M |  |  | m |  | 750,000 |  |  |
|  | Tros |  | Tros de fier 7mm CLP1M |  |  | m |  | 750,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Pret de piata |  | Suport tros M8 KP |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  | Suport |  | Suport tros M8 KP |  |  | buc |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Pret de piata |  | Cleme fixare tros |  |  | buc |  | 150,000 |  |  |
|  | Cleme |  | Cleme fixare tros |  |  | buc |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regeie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toal inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Pret de piata |  | Panou de distributie montare incorporata, 12mod, IP54 ЩРн-12 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | Panou |  | Panou de distributie montare incorporata, 12mod, IP54 ЩРн-12 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom-40A, 3P ВН32-3Р-40А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | Intrerupator-1 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom-40A, 3P ВН32-3Р-40А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Pret de piata |  | Contactor trifazat КМИ-22510 Uk=380B, In=25A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | Contactor |  | Contactor trifazat КМИ-22510 Uk=380B, In=25A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/C10А |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | Intrerupator-2 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/C10А |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Pret de piata |  | Butoane de comanda (normal deschis/normal inchis) КП |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | Butoane |  | Butoane de comanda (normal deschis/normal inchis) КП |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electromontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Remiza nr.2 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |