CAIET DE SARCINI

Nr.________din ____.____.______
pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini

Achiziționarea detectorului de metal conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru

activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U.M. | Cant. | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 35100000-5 | Detector de metal | buc. | 1 | Conform pct.2 al caietului de sarcini | 45.000,00 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

| Nr. d/o | Specificații tehnice | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Unitatea de bază |  |
| 2.1.1 | Display (tip de afișare) | LCD grafic |
| 2.1.2 | Funcții de afișare | Nivelul semnalului, valoarea filtrului, controlul volumului, durata de lucru a bateriei, nivelul adâncimii de plasare, identificarea tipului de metal, analizor grafic de țintă |
| 2.1.3 | Frecvența de lucru | 7,2 kHz |
| 2.1.4 | Alimentare | Baterii alcaline ori baterii reîncărcabile |
| 2.1.5 | Lungimea | 100-130 cm. |
| 2.1.6 | Temperatura de funcționare | -300C - +600C |
| 2.1.7 | Greutatea | Maximum 2,2 kg |
| 2.1.8 | Timp de funcționare continuă | Minim 24 ore |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor

  - Detectorul de metal va fi livrat la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole 3 nu mai târziu de 30 zile din data semnării contractului.

  - Produsele livrate trebuie să fie noi și fabricate/confecționate nu mai devreme de anul 2024.

  - Perioada de garanție a produselor va fi 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului Verbal de primire-predare a bunului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Detectorul de metal achiziționat va fi utilizat pentru identificarea rețelelor inginerești subterane.

  - Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctul 2 și să fie completat cu:

- Unitate de bază

- Bobina

- Valiză de transport

- Baterii alcaline ori reîncărcabile

- Pașaport și manual de utlizare

- Notă de garanție

- Alte accesorii și documente prevăzute de uzina producătoare

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Oferta comercială în limba română cu specificarea de preț.

  - Oferta tehnică în limba română care va include

- Producătorul aparatului detectorului de metal (uzina producătoare, țara, anul de producere);

- Specificații tehnice a bunurilor;

- Descrierea documentației de însoțire a bunurilor la livrarea acestora.