Necesitatea în reagenţi si consumabile de laborator

IMSP  CS Nr.1 Orhei

pentru anul 2026

CERINȚE GENERALE

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul  Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A 25 Biosystems, (sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AST/GOT set 250 ml | 15 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 2 | ALT/GPT set 250 ml | 15 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 3 | ALBUMIN set 250 ml | 1 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |
| 4 | ALP-AMP set 100 ml | 10 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 5 | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml | 12 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml |
| 6 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml | 15 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 7 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 8 | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 9 | CHOLESTEROL set 500 ml | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 10 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml | 40 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |
| 11 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml | 40 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |
| 12 | CREATININE set 500 ml | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 13 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 250 ml | 7 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 14 | GLUCOSE set 500 ml | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 15 | IRON-FERROZINE set 250 ml | 5 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml |
| 16 | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml | 1 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| 17 | TRIGLYCERIDES set 500 ml | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 18 | UREA/BUN-UV set 250 ml | 14 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 19 | URIC ACID set 500 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 20 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |
| 21 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |
| 22 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |
| 23 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml | 20 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml |
| 24 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml | 6 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |
| 25 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml | 6 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |
| 26 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 25 ml | 3 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 4 x 0,5 ml |
| 27 | Proteina C reactivă PCR | 10 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 100 ml |
| 28 | Calibrator Proteina C reactivă( CRP) | 2 | set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |
| 29 | Factorul rheumatoid FR | 10 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |
| 30 | Calibrator Factorul Reumatic (RF) | 2 | set | ambalaj standard p/u A 25, set 3 ml |
| 31 | Antistreptolizina 0 (ASO) | 10 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |
| 32 | Calibrator Antistreptolizina O(ASO) | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |
| 33 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |
| 34 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |

Cerinţe generale:

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul  Consumabile,accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 25 | 3 | Set | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
| 2 | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 25 | 3 | Set | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
| 3 | Rotor de reacţie p/u analizator A 25 set 10 buc. | 160 | Set | specific p/u A 25 set 10 buc. |
| 4 | Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc. | 30 | Set | specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |
| 5 | PHOTOMETRIC LAMP | 2 | Set | Halogen lamp pentru A 25 6v 10w timp de lucru >2000 ore |
| 6 | CAP BOTTLE | 2 | Set | compatibil cu canistrele existente |
| 7 | SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP | 1 | Set | compatibile cu analizorul A 25 |
| 8 | A 25 WASTE CONTAINER NUT AND CAP | 1 | Set | compatibile cu analizorul A 25 |
| 9 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE | 1 | Set | 2 buc/set,compatibile cu analizorul A 25 |
| 10 | THICK PROBE | 1 | Set | material:oțel inoxidabil |
| 11 | DISPENSING PUMP SEAL | 1 | Set | Ø int. 7,57mm |
| 12 | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN | 2 | Set | specific p/u procesorul analizatorului A 25 |
| 13 | OPERATING ARM HOSE | 1 | Set | cablu cu tub PTFE p/u reagenți |
| 14 | BEARING SET | 1 | Set | set de rulmenți |
| 15 | POWER SUPLY ACCUMULATOR | 3 | Set | acumulator pentru analizor |
| 16 | PAPER FOR ANALYZER | 3 | set | hîrtie specific p/u printerul analizatorului |
| 17 | Canistre pentru reagenti | 3 | set | Compatibil cu analizorul A-25, volum 50 ml,1 setx 10buc. |

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul  Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizorul hematologic automat  3Diff Mindray BC-30s

| № d/o | Denumireaoriginalăde la producător a reagentului | Compatibilitatea cu aparatul Mindray BC-30s Da/Nu | Unitate de măsură(set, cartuș,etc.) | Ambalaj standard pentru aparatul Mindray BC-30s (set,litri,ml,teste,etc.) | Cantitatea necesară(set, cartuș, litri ,ml, teste, etc.) | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | Da | set | 1x20 litri | 14 | Set 1x20 lit. |
| 2 | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray | Da | set | 1x500 ml | 8 | Set 1x500 ml. |
| 3 | Probe cleanser fl.50 ml p/u Mindray | Da | flac. | 1x50 ml | 16 | Flac. 1x50ml. |
| 4 | B-30 Material de control hematologic set 3x3.0 ml p/u Mindray | Da | set | Set 9 ml (3 fl.x 3.0 ml) | 8 | Set 9 ml (3 fl.x 3.0 ml). |

Cerinţe generale:

  - Reactivii să dispună de certificate CE, certificatul de compatibilitate a reactivelor cu analizatorul Mindray. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaş producător.

  - Confirmarea că dispozitivul afost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

  - Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului,cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

  - Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului.

  - Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator şi deservirea tehnică gratis al analizatorului se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul .

  - Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).

  - Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

  - Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.

  - Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul    Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat  5diff Mindray BC 5150 (sist. închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | 20 | Set | set 1 x 20 lit. |
| 2 | M-52 DIFF Lyse set 2 lit. p/u Mindray | 8 | Set | set 4 x 500 ml. |
| 3 | M-52 LH Lyse set 0.4 lit. p/u Mindray | 8 | Set | set 4 x 100 ml. |
| 4 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | 20 | Set | flac 1 x 50 ml. |
| 5 | M-52Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray | 1 | Set | set 1 x 3.0 ml. |
| 6 | B-52 Material de control hematologic set 3 x 3,5 ml p/u Mindray | 6 | Set | set 10.5 ml (3fl. x 3.5 ml). |

Cerinţe generale:

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul    Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150”  (sist. închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtru de air pentru Mindray 5150 | 2 | buc | Filtru de air |
| 2 | Garnitura pentru AC pentru Mindray 5150 | 1 | buc | Garnitura pentru ac |

Cerinte: ordinul MS  nr. 374 din 05.05.2014

Lotul   Reagenţi,calibratori, material de control si consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis)

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu | 10 000 | teste | " Reactivii vor dispune de certificat, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va fi cu doi componenti și va conține curba de calibrare specifică pentru COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. "" Pentru o proba se va folosi 100 mkl reagent. |
| 2 | Fibrinogen-test pentru determinarea fibrinogenului după metodaClauss | 4 000 | teste | " Reactivii vor dispune de certificat, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va conține curba de calibrare compatibilă cu COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de sapte zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 3 | Bufer Imidazol | 4 000 | teste | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Volumul flaconului va fi ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 4 | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) inclusive testul INR | 24 | fl | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 5 | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT), inclusive testul INR | 24 | fl | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 6 | Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) | 2 | fl | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |

Consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis)

| 7 | Cuve p/u coagulometru COAX 2 | 25 | Set | Cuve specific p/u coagulometru COAX 2 set 500 buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cerinţe generale  1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. . La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul. Reagenţi şi material de control p/u analizator de urina H-500

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-500 (100teste/set) | 18 000 | teste | " Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 2 | Urine control (Negative) | 6 | Set | "Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 3 | Urine control (Pozitive) | 6 | Set | "Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |

Cerinte generale : 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis)

| N d/o | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teste pentru determinarea ,,TT3” | 800 | teste | Cerințe generale. Marcaj CE, material pentru investigații – singe. Ambalaj – 25 teste. |
| 2 | Teste pentru determinarea ,,TT4” | 900 | teste | Cerințe generale. Marcaj CE, material pentru investigații – singe. Ambalaj – 25 teste. |
| 3 | Teste pentru determinarea ,,TSH” | 1200 | teste | Cerințe generale. Marcaj CE, material pentru investigații – singe. Ambalaj – 25 teste. |
| 4 | Teste pentru determinarea ,,PSA” | 400 | teste | Cerințe generale. Marcaj CE, material pentru investigații – singe. Ambalaj – 25 teste. |
| 5 | Controlul calității pentru testele – T3, T4, TSH , PSA | 12 | flac. | Cerințe generale. Marcaj CE, material pentru investigații – ser de control. |

Cerinţe generale 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul    Reagenţi şi material de control p/u analizator automat VSH – ,,Cube 30 touch (DIESSE)”

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEST Device Next 1k | 10 000 | teste | Teste pentru determinarea VSH compatibile la analizatorul Cube-30 touch, ambalaj cite 1000 teste |
| 2 | ESR Control Cube | 1 | set | Set de control pe două nivele pentru analizatorul VSH Cube-30 touch, ambalaj 2x9 ml |

Cerinte generale: 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul   Reagenţi pentru analizatorul   imunologic  eCL8000, Lifotronic (sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T3 | 13 | set | Reactiv pentru determinarea Triiodothyroninei Totale (T3). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 2 | T4 | 14 | set | Reactiv pentru determinarea Thyroxinei Totale (T4). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 3 | TSH | 17 | set | Reactiv pentru determinarea Hormonului de Stimulare Tiroidiană (TSH). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 4 | Anti-TPO | 12 | set | Reactiv pentru determinarea Anticorpilor anti-tiroidperoxidază (Anti- TPO). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 5 | tPSA | 18 | set | Reactiv pentru determinarea Antigenului Specific Prostatic toal (tPSA). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 6 | HCV sumar | 10 | set | Reactiv pentru determinarea anticorpilor anti-HCV (sumar/total). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 7 | HbsAg | 13 | set | Reactiv pentru determinarea antigenului-s a virusului hepatic B (HBsAg ). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 8 | Anti-Hbs | 10 | set | Reactiv pentru determinarea anticorpilor anti-antigenul de suprafață al virusului hepatitei B (Anti-HBs). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |
| 9 | Anti-HBcor sumar | 10 | set | Reactiv pentru determinarea anticorpilor sumari către antigenul nuclear virusului hepatic B (Anti-HBcor). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |

Cerinte generale: 1. Marcaj CE. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul Consumabile pentru analizatorul   imunologic  eCL8000, Lifotronic (sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auffer | 23 | set | Solutie acida gata de utlizare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 6*480 ml/set |
| 2 | Buffer | 23 | set | Solutie bazica gata de utlizare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 6*480 ml/set |
| 3 | Concentrated Washing Butter | 12 | set | Solutie concentrata de spalare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 6*1000 ml/set. |
| 4 | Reaction Cuvettes | 34 | set | Cuve de reactie compatibile cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 300 cuve/set. |
| 5 | High voltage adjustment solution | 3 | set | Teste de ajustare compatibile cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj- 50 teste/set. |
| 6 | High-Voltage Adjustment Buffer | 1 | set | Solutie bufer de ajustare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj- 380ml/set. |
| 7 | Measuring cell maintenance buffer | 1 | set | Solutie buffer pentru mentenanta compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj- 380ml/set |
| 8 | Enhanced Washing Buffer | 47 | kit | Solutie buffer pentu infectioase compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 50 ml/set |

Cerinte generale: 1. Marcaj CE. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).