| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Analizator biochimic semiautomat Stardust mc-15 |  |  |  | Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare- Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Piese de schimb 4 lampi si 4 panglici |  |  |
| 2.Instalaţie radiodiagnostică Philips DuoDiagnost cu staţie de citire a filmului radiologic PCREleva S şi imprimantă pentru filmul radiologic Cadonix Horizon GS Multimedia imager |  |  |  | Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare - Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de servis (reconfigurarea sistemelor) |  |  |
| 3.Aparat radiologic portativ Proslide 32 SR |  |  |  | Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). |  |  |
| 4.1Angiograf Innova IGS 520 |  |  |  | Servicii de profilaxie, revizie si reparatie - 2 intervenţii care includ: - controlul prin verificare a echipamentului , - operaţiuni generale, operaţiuni mecanice, operaţiuni la partea electrică şi electronică,reparare - inlaturarea neconformitatilor. Monitorizarea sistemelor in regim de 24/24 ore |  |  |
| 4.2 Angiograf Optima CL323 i |  |  |  | Servicii de profilaxie, revizie si reparatie – 2 intervenţii care includ: - controlul prin verificare a echipamentului , - operaţiuni generale, operaţiuni mecanice, operaţiuni la partea electrică şi electronică,reparare – inlaturarea neconformitatilor. Monitorizarea sistemelor in regim de 24/24 ore |  |  |
| 5.1Kit de mentenanță Mindray. Kit de mentenanță de 1 an WATO EX65 Pro |  |  |  | Ambalaj original de la producator. Instalarea kitului, calibrarea și testarea. |  |  |
| 5.2Kit de mentenanță de 1 an SV300 |  |  |  | Ambalaj original de la producator. Instalarea kitului, calibrarea și testarea. |  |  |
| 5.3Kit de mentenanță de 1 an SV600 |  |  |  | Ambalaj original de la producator. Instalarea kitului, calibrarea și testarea. |  |  |
| 5.4Kit de mentenanță de 1 an SV650 |  |  |  | Ambalaj original de la producator. Instalarea kitului, calibrarea și testarea. |  |  |
| 6.1Mentenanta tehnicii medicale din sala de operații cardiovasculare. Pompa circulatie extracorporeala Stockert S5 |  |  |  | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii. Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |  |
| 6.2Aparat incălzire racire HC 3T |  |  |  | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii.Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |  |
| 6.3Aparat autotransfuzie XTRA |  |  |  | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii.Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |  |
| 6.4Aparat pentru managementul sistemului de hemostaza HMS Plus |  |  |  | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii.Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |  |
| 7.Analizator imunologic automat „Minividas |  |  |  | Servicii de mentenanţă si deservire anuală SILVER. Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore, Kit de mentenanta pentru 12 luni original |  |  |
| 8.1Analizatorul Hematologic Mindray BC3600. |  |  |  | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii.Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |  |
| 8.2Consumabile p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600. Garnitura pentru ac . |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 8.3Filtru |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 8.4Analizatorul biochimic semiautomat SA20 |  |  |  | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii.Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. |  |  |
| 8.5Consumabile p-u analizatorul semiautomat SA20, tub silicon |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 8.6 Lampa cu suport |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 9.1Analizator biochimic automat "Dimension" |  |  |  | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. |  |  |
| 9.2Piese de schimb p-u analizatorul biochimic automat ,,Dimension ,, Cuvvete window(ferestre). |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 9.3Set de filtre de aer |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 9.4Lampa prefocusata cu sistem de fixare |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 9.5ASSY BLOWER SNOUT SVSP |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 9.6Kit de mentinanta compatibil pentru ,Dimension pentru 12 luni |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 9.7Kit de mentinanta conpatibil pentru Dimension pentru 6 luni |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 9.9Kit de mentenanta, 12 luni pentru Sysmex Ca 660 |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 10.1Piese de schimb pentru analizatorul K, Na, Cl Easy Lyte plus, |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 10.2Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 11.1Analizator hematologic URIT3020 |  |  |  | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. |  |  |
| 11.2 Piese de schimb pentru Analizatorul hematologic URIT3020 |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 11.3 Inel de etanșare a seringii diluantului |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 11.4 Inel de etanșare a seringii lizerului |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 11.5 Filtru sistemii hidraulice |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 11.6 Lubrifiant pentru mecanismul de alimentare cu ace |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 12.Piese de schimb, consumabile, materiale. Instalația producătoare de oxigen medical OGP 23 PM 4000H |  |  |  | 1.Pentru compresorul ZT 30 Kit service PM (A)– 1 set, Ulei ROTO-Z ( Bus. 1x5 L) - 1 set. 2.Pentru uscator FD 140 VSD, Kit service 12 000 H-1set . 3.Pentru linia de filtrare, Kit service PDp 130+ - 1 set Kit service PDp 20+ 1 set Kit service EWD50 1 set . |  |  |
| 13.Analizator biochimic automat ”Respons 910” |  |  |  | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. |  |  |
| 14.Analizator de hemostaza Sysmex Ca 660 |  |  |  | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. |  |  |
| 15.Masina de spalat instrumente STELCO DC600 |  |  |  | Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. |  |  |
| 16.Autoclav Nuve 100 |  |  |  | Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore |  |  |
| 17.Autoclav BKQ-2300H |  |  |  | Profilaxia lunară a dispozitivelui conform manualului de utilizare- Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore |  |  |
| 18.Analizatorul Smart Lyte plus |  |  |  | Mentenanta (verificarea starii tehnice şi calibrarea) periodică, precum si reparația conform criteriilor producătorului. Două servicii.Remedierea oricărei defecțiuni, (piesele de schimb necesare reparațiilor vor fi achizitionate separat de catre beneficiar). Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului |  |  |
| 19.1Analizatorul automat hematologic Yumizen H 550 |  |  |  | Timpul de intervenţie în caz de defect – 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat |  |  |
| 19.2Kit de mentenanta de 1 an Yumizen H 550 |  |  |  | Ambalaj original de la producator |  |  |
| 20.Aparat radiologic portativ Italray XFM |  |  |  | Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). |  |  |
| 21.Generator de oxigen IMT-PO 2150 OV |  |  |  | Mentenanţa 2 ori pe an conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Certificat de studii de la producatorii Inmatech si Botarine. Certificat de la producător privind eliberarea cheilor de acces în sistemul electronic de comandă a generatorului de oxigen. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.Analizator biochimic semiautomat Stardust mc-15 Bucata 4 2. Instalaţie radiodiagnostică Philips DuoDiagnost cu staţie de citire a filmului radiologic PCREleva S şi imprimantă pentru filmul radiologic Cadonix Horizon GS Multimedia imager Bucata 1 3.Aparat radiologic portativ Proslide 32 SR 1 4.1Angiograf Innova IGS 520 1 4.2 Angiograf Optima CL323 i 1 5.1Kit de mentenanță Mindray. Kit de mentenanță de 1 an WATO EX65 Pro Bucata 1 5.2Kit de mentenanță de 1 an SV300 Bucata 2 5.3Kit de mentenanță de 1 an SV600 Bucata 3 5.4Kit de mentenanță de 1 an SV650 Bucata 3 6.1Mentenanta tehnicii medicale din sala de operații cardiovasculare. Pompa circulatie extracorporeala Stockert S5 Bucata 1 6.2 Aparat incălzire racire HC 3T Bucata 1 6.3Aparat autotransfuzie XTRA Bucata 1 6.4Aparat pentru managementul sistemului de hemostaza HMS Plus Bucata 1 7.Analizator imunologic automat „Minividas Bucata 1 8.1Analizatorul Hematologic Mindray BC3600. Bucata 1 8.2Consumabile p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600. Garnitura pentru ac . Bucata 1 8.3Filtru Bucata 6 8.4Analizatorul biochimic semiautomat SA20 Bucata 1 8.5Consumabile p-u analizatorul semiautomat SA20, tub silicon Bucata 2 8.6Lampa cu suport Bucata 1 9.1Analizator biochimic automat "Dimension" Bucata 1 9.2Piese de schimb p-u analizatorul biochimic automat ,,Dimension ,, Cuvvete window(ferestre) Bucata 30 9.3Set de filtre de aer Bucata 1 9.4Lampa prefocusata cu sistem de fixare Bucata 1 9.5ASSY BLOWER SNOUT SVSP Bucata 1 9.6Kit de mentinanta compatibil pentru ,Dimension pentru 12 luni Bucata 1 9.7Kit de mentinanta conpatibil pentru ,Dimension pentru 6 luni Bucata 1 9.8Kit de mentenanta, 12 luni pentru Sysmex Ca 660 Bucata 1 10.1Piese de schimb pentru analizatorul K, Na, Cl Easy Lyte plus, Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri Bucata 2 10.2Valva p-u dozarea reagentului, serului si deșeurilor Bucata 2 11.1 Analizator hematologic URIT3020 Bucata 1 11.2 Piese de schimb pentru Analizatorul hematologic URIT3020 Inel de etanșare a seringii diluantului Bucata 1 11.3Inel de etanșare a seringii lizerului Bucata 1 11.4 Filtru sistemii hidraulice Bucata 1 11.5 Lubrifiant pentru mecanismul de alimentare cu ace Bucata 1 11.6 Probe Wiper Bucata 1 12.Piese de schimb, consumabile, materiale. Instalația producătoare de oxigen medical OGP 23 PM 4000H Set 2 13.Analizator biochimic automat ”Respons 910 Bucata 1 14. Analizator de hemostaza Sysmex Ca 660 Bucata 1 15.1 Masina de spalat instrumente STELCO DC600 Bucata 1 16.1 Autoclav Nuve 100 Bucata 1 17.1Autoclav BKQ-2300H Bucata 1 18.Analizatorul Smart Lyte plus Bucata 1 19.1Analizatorul automat hematologic Yumizen H 550 Bucata 1 19.2Kit de mentenanta de 1 an Yumizen H 550 Bucata 1 20.Aparat radiologic portativ Italray XFM Bucata 1 21.Generator de oxigen IMT-PO 2150 OV Bucata 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |