| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor lactate (semestrul I, 2025) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Întrerupătoare și prize |  |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător monopolar |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| Întrerupător monopolar |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| Întrerupător dublu |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| Întrerupător dublu |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent - Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| Priză unitară |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil - Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| Priză unitară |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 - Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |  |  |
| Priză dublă |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil - Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| Priză dublă |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 - Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |  |  |
| Priză industrială |  |  |  | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 - Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |  |  |
| Fișă industrială mobilă |  |  |  | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie - Grad de protecție – IP44 |  |  |  |
| Fișă mobilă |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European - Informații suplimentare – Tip L |  |  |  |
| Lotul 2 Accesorii pentru montare |  |  |  |  |  |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie - Culoare – Albă |  |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie - Culoare – Albă |  |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie - Culoare – Albă |  |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie - Culoare – Albă |  |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 3,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie - Culoare – Albă |  |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 3,5 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie - Culoare – Albă |  |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | Lățimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |  |  |
| Colier plastic |  |  |  | Tipul – CFF1 Diametrul strângerii – 16-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Neagră |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albastră |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Verde |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Roșie |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă-Verde |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albă |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Material – Bumbac Lărgime – 19 mm Lungime – 20 m Culoare – Neagră |  |  |  |
| Etichetă pentru cablu |  |  |  | Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă |  |  |  |
| Etichetă pentru cablu |  |  |  | Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă |  |  |  |
| Lotul 3 Canaluri și tuburi pentru cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 20 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 16 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 11 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 14 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 16 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 21 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 25 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| Tub flexibil gofrat |  |  |  | Diametru – 51 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 16 mm Înălțimea – 16 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 20 mm Înălțimea – 10 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 25 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 40 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac |  |  |  |
| Tub izolator |  |  |  | Diametru – 4 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40 |  |  |  |
| Tub izolator |  |  |  | Diametru – 8 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40 |  |  |  |
| Lotul 4 Doze și cutii de distribuție |  |  |  |  |  |  |  |
| Cutie pentru prize |  |  |  | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat |  |  |  |
| Cutie pentru prize |  |  |  | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat |  |  |  |
| Lotul 5 Materiale pentru lipire |  |  |  |  |  |  |  |
| Aliaj de lipit (cositor) |  |  |  | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 60% Cantitatea Plumb – 40% Diametru – 2 mm Masa netă – 250 gr |  |  |  |
| Aliaj de lipit (cositor) |  |  |  | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 40% Cantitatea Plumb – 60% Diametru – 2 mm Masa netă – 250 gr |  |  |  |
| Flux pentru lipire |  |  |  | Tip – flux cu colofoniu Aspect – lichid Ambalaj – flacon Volum – 100 ml |  |  |  |
| Colofoniu pentru lipire |  |  |  | Tip – colofoniu Aspect – solid Ambalaj – cutie metalică Masa netă – 45 gr. |  |  |  |
| Lotul 6 Prelungitoare |  |  |  |  |  |  |  |
| Prelungitor pe tambur |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm2 Lungimea – 50 m Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| Prelungitor |  |  |  | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 3 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm2 Lungimea – 5 m Grad de protecție – IP20 |  |  |  |
| Lotul 7 Conectori |  |  |  |  |  |  |  |
| Conector |  |  |  | Destinație – RJ45 Tip – 8P8C Material – plastic/metal |  |  |  |
| Conector |  |  |  | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 2 Curent – 25A Secțiune – 1,0-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie |  |  |  |
| Conector |  |  |  | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 3 Curent – 32A Secțiune – 1,0-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________