Echipament de protecție și dezinfectanți pentru laboratorul ADN.

Halate de material.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Halate de material unisex | Utilizat împotriva: bacterii, virusuri, fungi, microbi Material: Tercot (35% bumbac, 65 % Polyester) Mărime: S (7 buc.) M (7 buc.), L (7 buc.), XL (5 buc.) Culoare: albă Poate fi spalat la 40 0C, are lungimea optimă (un pic deasupra genunchiului), având siluetă dreaptă, mâneci lungi, închidere cu nasturi. | 26 |

Halate de unică folosință.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Halate de unică folosință | Material: nețesut de înaltă calitate (constând din 100% de polipropilenă) Mărime: S (400 buc.) M (400 buc.) L (400 buc.) XL (300 buc.) Culoare: albă Lungimea optimă (un pic deasupra genunchiului), având siluetă dreaptă, mâneci lungi, la capăt cu manșetă elastică, închidere din față, fermoar, nasturi, butoniere din polimer. | 1500 |

Combinizoane de unică folosință.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Combinizoane de unică folosință | Material: nețesut de înaltă calitate (constând din 100% de polipropilenă) Mărime: S (400 buc.) M (600 buc.) L (600 buc.) XL (400 buc.) Culoare: albă Închidere cu fermoar, la capătul mânecei cu manșetă elastică. | 2000 |

Mască de protecție respiratorie cu supapă și valvă pentru expirație.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mască de protecție respiratorie cu supapă și valvă pentru expirație | Material: polipropilenă Cu supapă și valvă pentru respirație Mărime: adulți Număr straturi: 5 Standard filtrare: BFE ≥98% Dimensiune filtrare: ≥ 0.3 microni Culoare: albă Steril: nu | 2000 |

Mască-respirator și filter respirator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mască-respirator | Tip semi-mască, cu panglici elastice reglabile; Sistem dublu de filtrare pentru distribuție redusă; Compatibil cu ochelari de protecție; Posibilitate de schimbare a filtrelor; Mărimea S și M | 20 |
| 2 | Filtre respirator | Compatibile cu respiratorul | 20 |

Ochelari de protecție.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochelari de protecție | Lentile transparente, confecționate din policarbonat, cu tehnologie optidur NCH; Rezistenți la șoc mecanic; 100% protecție împotriva UV; Privire panoramică | 20 |

Bonete de unică folosință.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bonete de unică folosință | Material: nețesut de înaltă calitate (constând din 100% de polipropilenă) Marime universala, unisex Culoare: albă | 5000 |

Botoșei de unică folosință (bahile).

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Botoșei de unică folosință (bahile) | Material: polietilenă Mărime: 44-46( 46 inclusiv) | 5000 |

Manuși nesterile p/u examinare netedă, fară pudră.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manuși nesterile p/u examinare netedă, fară pudră | Material: latex Mărime: S - În cutii a câte 100 bucăți | 200 |
| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| 2 | Manuși nesterile p/u examinare netedă, fară pudră | Material: latex Mărime: M - În cutii a câte 100 bucăți | 200 |
| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| 3 | Manuși nesterile p/u examinare netedă, fară pudră | Material: latex Mărime: L - În cutii a câte 100 bucăți | 200 |

Set pentru igienizarea încăperilor.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Găleată cu storcător p/u mop plat | Material: polimer Volum: 10 L Specificații Mop plat microfibră cu fâșie abrazivă + coadă metalică + suport din plastic 95x13x7,5 cm. | 5 |

Lavetă microfibră universală.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lavetă microfibră universală | Material: microfibră (poliester și poliamidă) Dimensiuni: 40x40 cm | 80 |

Dozator pentru dezinfectant cu senzor.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozator pentru dezinfectant cu senzor | Material carcasă: ABS Capacitatea: 1 L Cantitatea de dezinfectant lichid/gel poate fi ajustata la 0,7 ml sau 1,4 ml Dimensiuni: 26,1 x 12,3 x 11,4 cm Greutate: 0,85 kg | 15 |

Dezinfecţia rapidă pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cât și alte tipuri de suprafețe.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cât și alte tipuri de suprafețe (exemplu: mobilierul din laborator) ambalaj ≤ 750 ml - 1 litru, oferta urmeaza a fi prezentata pentru 100 L (decimetru cub) | - dotat cu pulverizator - substanța activă pe baza de acid peracetic - produs gata pentru ultilizare - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 an Expoziția: ≤120-300 secunde Acțiunea dezinfectantului cu detergent de nivel înalt-rapid: virucidă bactericidă sporicida fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 200 |

Dezinfecţia igienică a mâinilor pentru piele sensibilă.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dezinfecţia igienică a mâinilor pentru piele sensibilă (ambalaj -500 ml) | - dotat cu dozator - pe baza etanol 72 % - produs gel; Alcool micristic (p/u proprietăți emoliente) - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii, nu conține fenoxietanol, coloranți, parfum - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15- 30 sec Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, in limba de stat , în limba engleză sau rusă inclusiv - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 200 |

Comprimate pentru dezinfectare cu clor.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comprimate pentru dezinfectare cu clor. | Pastile – 2,8 g., 20 g (1 kg – 56 pastile), bucată Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Numărul de comprimate într-un kg: minim 56. Substanța activă: Dicloroizocianurat de sodiu Solubil în apă | 50 |

Alcool etilic 96%.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool etilic 96 % | În butelii de 5L sau 10 L Soluția cutanată este ambalată în flacoane din plastic a 1000 ml, etanșate cu căpăcele din polietilenă cu inel de rupere pentru controlul primei deschideri. | 500 litri |