Lucrari de reparatie la IET nr.155, din str.I.Vieru 3, mun.Chisinau, DETS sectorul Ciocana	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-6

Valoarea de deviz  197 258,09 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		Capitolul 1. Lucrari de constructie
					
		Capitolul 1.1. Dormitor Grupa 5
					
		Capitolul 1.1.1 Demontari
					
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ linoleum,inclusiv plintele si denivelarile
	m2	48,700	27,379
——————————
26,524
	1 333,338
——————————
1 291,700
	
2	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m	12,600	28,840
——————————
26,524
	363,384
——————————
334,197
	
3	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	3,000	60,543
——————————
60,543
	181,629
——————————
181,629

		Total Capitolul 1.1.1 Demontari
Inclusiv salariu				1 878,351
1 807,526	
		Capitolul 1.1.2. Pardosea
					
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	48,700	98,763
——————————
13,493
	4 809,753
——————————
657,093
	
5	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC  grosime min.2mm cu strat de protectie min.0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10582,rezistenta abraziva T, antilunecare DS,rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese,lipit cu prenadez 
	m2	48,700	323,811
——————————
63,426
	15 769,590
——————————
3 088,846

		Total Capitolul 1.1.2. Pardosea
Inclusiv salariu				20 579,343
3 745,939	
		Capitolul 1.1.3. Tavan
					
6	СF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	48,700	258,105
——————————
126,962
	12 569,706
——————————
6 183,055
	
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	48,700	4,595
——————————
1,730
	223,766
——————————
84,241
	
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	48,700	37,418
——————————
31,713
	1 822,260
——————————
1 544,423
	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	48,700	4,595
——————————
1,730
	223,766
——————————
84,241
	
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea  lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	48,700	44,923
——————————
31,713
	2 187,750
——————————
1 544,423

		Total Capitolul 1.1.3. Tavan
Inclusiv salariu				17 027,248
9 440,383	
		 Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri
					
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux  Biocid sau analog
	m2	82,300	5,300
——————————
1,730
	436,174
——————————
142,363
	
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	82,300	84,988
——————————
70,345
	6 994,491
——————————
5 789,410
	
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	82,300	18,597
——————————
11,532
	1 530,534
——————————
949,084
	
14		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari
	m	25,100	5,400
——————————
0,000
	135,540
——————————
0,000
	
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	82,300	37,418
——————————
31,713
	3 079,494
——————————
2 609,980
	
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	82,300	4,595
——————————
1,730
	378,153
——————————
142,363
	
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea  lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	82,300	44,923
——————————
31,713
	3 697,163
——————————
2 609,980
	
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant
	kg	2,500	65,236
——————————
4,036
	163,090
——————————
10,090
	
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 800x400
	buc	1,000	93,405
——————————
28,830
	93,405
——————————
28,830

		Total Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri
Inclusiv salariu				16 508,044
12 282,100	
		Capitolul 1.1.5. Retele electrice
					
20	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	11,400	5,766
——————————
5,766
	65,732
——————————
65,732
	
21	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	11,400	23,985
——————————
17,298
	273,427
——————————
197,197
	
22	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	6,000	13,144
——————————
6,919
	78,865
——————————
41,515
	
23	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	6,000	17,712
——————————
16,145
	106,274
——————————
96,869

		Total Capitolul 1.1.5. Retele electrice
Inclusiv salariu				524,298
401,313	
							
		Total Capitolul 1.1. Dormitor Grupa 5
Inclusiv salariu				56 517,284
27 677,261	
		Capitolul 1.2. Grupa 5
					
		Capitolul 1.2.1 Demontari
					
24	RpCK28A	Demontarea  plintelor din PVC, se exclude "Plinte", "Suruburi","Diblu", k=0,5 la manopera
	m	30,000	19,604
——————————
19,604
	588,132
——————————
588,132
	
25	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	78,100	19,148
——————————
18,451
	1 495,475
——————————
1 441,039
	
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare la tavane
	m2	10,200	15,653
——————————
15,568
	159,663
——————————
158,796
	
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ pereti
	m2	23,400	15,653
——————————
15,568
	366,285
——————————
364,296
	
28	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv strat suport din adeziv
	m2	5,200	92,384
——————————
92,256
	480,395
——————————
479,732
	
29	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	4,600	17,298
——————————
17,298
	79,571
——————————
79,571
	
30	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	3,000	60,543
——————————
60,543
	181,629
——————————
181,629
	
31	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Cu remontarea ulterioara
	buc	1,000	57,660
——————————
57,660
	57,660
——————————
57,660

		Total Capitolul 1.2.1 Demontari
Inclusiv salariu				3 408,810
3 350,855	
		 Capitolul 1.2.2. Pardosea
					
32	RpCE29A	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea, se exclude: "manele de resinoase L=2-6 D=7-11cm
	m2	50,600	15,870
——————————
8,649
	803,007
——————————
437,640
	
33	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	30,000	55,297
——————————
34,596
	1 658,921
——————————
1 037,880

		Total Capitolul 1.2.2. Pardosea
Inclusiv salariu				2 461,928
1 475,520	
		 Capitolul 1.2.3. Tavan					
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	50,600	278,780
——————————
126,852
	14 106,243
——————————
6 418,711

		Total Capitolul 1.2.3. Tavan
Inclusiv salariu				14 106,243
6 418,711	
		 Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri
					
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux  Biocid sau analog
	m2	93,500	5,300
——————————
1,730
	495,531
——————————
161,736
	
36	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	5,200	373,156
——————————
95,139
	1 940,410
——————————
494,723
	
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	88,300	84,988
——————————
70,345
	7 504,417
——————————
6 211,481
	
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm
	m2	23,400	28,506
——————————
13,838
	667,039
——————————
323,819
	
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	88,300	18,597
——————————
11,532
	1 642,115
——————————
1 018,276
	
40		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari
	m	40,200	5,400
——————————
0,000
	217,080
——————————
0,000
	
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	88,300	37,418
——————————
31,713
	3 304,005
——————————
2 800,258
	
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	88,300	4,595
——————————
1,730
	405,720
——————————
152,741
	
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea  lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	88,300	44,923
——————————
31,713
	3 966,701
——————————
2 800,258
	
44	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant
	kg	2,650	65,225
——————————
4,025
	172,847
——————————
10,667
	
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x150
	buc	1,000	83,405
——————————
28,830
	83,405
——————————
28,830
	
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x500
	buc	1,000	89,405
——————————
28,830
	89,405
——————————
28,830

		Total Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri
Inclusiv salariu				20 488,675
14 031,619	
		 Capitolul 1.2.5. Apeduct
					
47	RpSA42B	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"
	buc	1,000	33,800
——————————
25,947
	33,800
——————————
25,947
	
48	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN25 ф25х4,2
	m	4,600	63,643
——————————
17,298
	292,760
——————————
79,571
	
49	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"
	buc	1,000	49,403
——————————
35,173
	49,403
——————————
35,173
	
50		Filet otel sudabil 1 "
	buc	1,000	72,000
——————————
0,000
	72,000
——————————
0,000
	
51	IC53B	Racord olandez FI 25x 3/4" ppr
	buc	1,000	134,462
——————————
11,532
	134,462
——————————
11,532
	
52	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"
	buc	2,000	82,282
——————————
13,262
	164,564
——————————
26,524
	
53	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida / Spalator demontat anterior
	buc	1,000	693,306
——————————
112,437
	693,306
——————————
112,437

		Total Capitolul 1.2.5. Apeduct
Inclusiv salariu				1 440,295
291,184	
		Capitolul 1.2.6. Retele electrice
					
54	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	6,300	5,766
——————————
5,766
	36,326
——————————
36,326
	
55	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	6,300	23,964
——————————
17,298
	150,973
——————————
108,977
	
56	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	6,000	13,144
——————————
6,919
	78,865
——————————
41,515
	
57	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	6,000	17,712
——————————
16,145
	106,274
——————————
96,869

		Total Capitolul 1.2.6. Retele electrice
Inclusiv salariu				372,438
283,687	
		 Capitolul 1.2.7. Alte lucrari
					
58	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Monipularea mobilierului
	t	0,500	40,938
——————————
40,938
	20,469
——————————
20,469

		Total Capitolul 1.2.7. Alte lucrari
Inclusiv salariu				20,469
20,469	
							
		Total Capitolul 1.2. Grupa 5
Inclusiv salariu				42 298,858
25 872,045	
		Capitolul 1.3. Deseuri
					
59	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
	t	0,630	70,383
——————————
70,383
	44,341
——————————
44,341
	
60	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	0,630	25,992
——————————
25,992
	16,375
——————————
16,375
	
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	0,630	64,683
——————————
0,000
	40,750
——————————
0,000

		Total Capitolul 1.3. Deseuri
Inclusiv salariu				101,466
60,716	
							
		Total	 lei			 98 917,608
	
		Asigurarea sociala si medicina	24,00 %			 12 866,405
	
		Transport	7,00 %			 3 148,080
	
		Total	100,00 +			 114 932,093
	
		Cheltuieli de regie	10,00 %			 11 493,209
	
		Total	100,00 +			 126 425,302
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			 7 585,518
	
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie
Inclusiv salariu				134 010,820
53 610,022	
		 Capitolul 2. Lucrari de electro-montare
					
		Capitolul 2.1. Dormitor  Grupa 5
					
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	7,000	12,685
——————————
12,685
	88,796
——————————
88,796
	
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare, prize
	buc	4,000	3,459
——————————
3,459
	13,838
——————————
13,838
	
64	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,822	417,315
——————————
388,608
	343,033
——————————
319,436
	
65		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x1.5mm2
	m	82,200	11,400
——————————
0,000
	937,080
——————————
0,000
	
66	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,181	492,044
——————————
453,315
	89,060
——————————
82,050
	
67		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x2.5mm2
	m	18,100	17,500
——————————
0,000
	316,750
——————————
0,000
	
68	08-02-410-1	Teava PVC,ТУ2248-002-14369938-2008,diametrul ф20mm, inclusiv costul tevii
	100 m	1,003	3 571,638
——————————
962,916
	3 582,353
——————————
965,805
	
69		Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac
	buc	1,000	52,000
——————————
0,000
	52,000
——————————
0,000
	
70		Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc	4,000	3,500
——————————
0,000
	14,000
——————————
0,000
	
71	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,020	1 920,150
——————————
1 856,650
	38,403
——————————
37,133
	
72		Intrerupator cu o clapa
	buc	2,000	42,000
——————————
0,000
	84,000
——————————
0,000
	
73	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,020	2 305,100
——————————
2 196,850
	46,102
——————————
43,937
	
74		Priza dubla
	buc	1,000	32,000
——————————
0,000
	32,000
——————————
0,000
	
75		Priza simola
	buc	1,000	29,800
——————————
0,000
	29,800
——————————
0,000
	
76	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm,4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpuri de iluminat
	100 buc	0,060	67 325,250
——————————
15 625,867
	4 039,515
——————————
937,552

		Total Capitolul 2.1. Dormitor  Grupa 5
Inclusiv salariu				9 706,730
2 488,547	
		 Capitolul 2.2. Grupa 5
					
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	8,000	12,685
——————————
12,685
	101,482
——————————
101,482
	
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare, prize
	buc	4,000	3,459
——————————
3,459
	13,838
——————————
13,838
	
79	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,030	417,842
——————————
388,617
	430,377
——————————
400,276
	
80		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x1.5mm2
	m	103,000	11,400
——————————
0,000
	1 174,200
——————————
0,000
	
81	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,271	492,299
——————————
453,196
	133,413
——————————
122,816
	
82		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x2.5mm2
	m	27,100	17,500
——————————
0,000
	474,250
——————————
0,000
	
83	08-02-410-1	Teava PVC,ТУ2248-002-14369938-2008,diametrul ф20mm, inclusiv costul tevii
	100 m	1,301	3 578,729
——————————
962,935
	4 655,926
——————————
1 252,779
	
84		Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac
	buc	1,000	52,000
——————————
0,000
	52,000
——————————
0,000
	
85		Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc	4,000	3,500
——————————
0,000
	14,000
——————————
0,000
	
86	08-03-591-2	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010	1 907,700
——————————
1 856,700
	19,077
——————————
18,567
	
87		Intrerupator cu doua clape
	buc	2,000	58,000
——————————
0,000
	116,000
——————————
0,000
	
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,030	2 302,000
——————————
2 196,833
	69,060
——————————
65,905
	
89		Priza dubla
	buc	3,000	32,000
——————————
0,000
	96,000
——————————
0,000
	
90	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm,4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpuri de iluminat
	100 buc	0,090	67 291,811
——————————
15 625,856
	6 056,263
——————————
1 406,327

		Total Capitolul 2.2. Grupa 5
Inclusiv salariu				13 405,886
3 381,990	
							
		Total	 lei			 23 112,616
	
		Asigurarea sociala	24,00 %			 1 408,929
	
		Transport	7,00 %			 1 194,881
	
		Total	100,00 +			 25 716,426
	
		Cheltuieli de regie	50,00 %			 2 935,269
	
		Total	100,00 +			 28 651,695
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			 1 719,102
	
		Total Capitolul 2. Lucrari de electro-montare
Inclusiv salariu				30 370,797
5 870,537	

		Total	 lei			164 381,74
	
		TVA	20,00 %			32 876,35

Total deviz:
				197 258,09

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)