LISTA

dispozitivelor medicale și de măsurare 
înaintate spre verificarea periodică/ metrologică

| Nr. d/o | Denumirea dispozitivului | Periodi- citatea, luni | Unități | Pretul estimativ p/u 1 unit | Suma estimativă totala, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat de măsurare a etanolului din aerul expirat (Alcotester) | 12 | 1 | 1650 | 1650 |
| 2. | Centrifugă | 24 | 3 | 1670 | 5010 |
| 3. | Cronometre | 12 | 12 | 285 | 3240 |
| 4. | Greutăti, clasa M1, pînă la 500 gr. | 12 | 20 | 138,00 | 2760 |
| 5. | Dispozitive de respiratie artificiala/CPAP | 24 | 15 | 1432,72 | 21490,87 |
| 6. | Dispozitive de măsurare a presiunii arteriale | 24 | 25 | 111,30 | 2782,5 |
| 7. | Dozatoare de laborator | 24 | 8 | 229,62 | 1837 |
| 8. | Electrocardiografe | 24 | 12 | 1381,57 | 16578,9 |
| 9. | Monitor de pacient | 24 | 25 | 2126,5 | 53,162,5 |
| 10. | Pulsoximetre | 24 | 28 | 355,80 | 9962,4 |
| 11. | Sterilizatoare cu aer uscat | 24 | 6 | 1274,15 | 7644,9 |
| 12. | Sterilizatoare cu abur | 24 | 5 | 1277,86 | 6389,33 |
| 13. | Termometre medicale cu infrarosu | 12 | 24 | 60 | 1440,00 |
| 14. | Terimometru din sticlă cu contacte electrice | 36 | 34 | 88 | 3344 |
| 15. | Termometre din sticlă cu lichid | 36 | 96 | 68 | 6528 |
| 16. | Termometru pentru frigider | 36 | 56 | 68 | 3808 |
| 17. | Defibrilator | 24 | 6 | 1882,38 | 11294,3 |
| 18. | Dispozitive ultrasonografice diagnostice și cu efect dopler,ecooftalmografe, osteodensitometre ultrasonice | 24 | 4 | 2650 | 10600 |
| 19. | Spirometre electronice si spirotahometre | 12 | 1 | 1810 | 1810 |
| Total |  |  |  |  | 171 332,70 |

Gazea Dumitru

Sef Serv. Inginerie Biomedicală