[image: image1.png]—. CiIHCAHUL

Colegiul [ulia Hasdeu din CAHUL




CAIET DE SARCINI

Lucrări de reabilitare, modernizare și transformare a sălii de festivități a

IP Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul în spațiu multifuncțional.

I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul

IDNO: 1007603006650

Adresa: mun. Cahul, str. Dunări, 36

Numărul de telefon 0299-4-14-91; 0299-4-16-50; 

Adresa de e-mail și pagina web oficială: cihsecretariat@cihcahul.md; https://cihcahul.md/; contabilitate@cihcahul.md.

	Sala  de  festivitati  a  I.P. Colegiul  "Iulia  Hasdeu"  din  Cahul
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Rezistenta

Intocmit in preţuri  curente 01.04.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Sectiunea  1-1  plansa  4



	1
	RpCJ35B
	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc

	m2
	
	100,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5400
	54,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5400
	54,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0600
	6,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	1,5000

	2
	RpCD08B
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp

	kg
	
	177,5000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	7,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0020
	0,3550

	
	2873122004200
	Plase sudate STM sau STNB
	kg
	1,0100
	179,2750

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0050
	0,8875

	
	2734113803116
	Sirma neagra moale d = 1 mm
	kg
	0,0100
	1,7750

	
	2523156719079
	Distantier  pt.poz. arm in beton armat tip cupa
	buc
	0,1500
	26,6250

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0006
	0,1065

	3
	CF16B
	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm

	m2
	
	100,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	20,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9000
	90,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	36,0000
	3 672,0000

	
	1421102200549
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,0400
	4,0800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0180
	1,8360

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0120
	1,2240

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	2,6000
	265,2000

	
	2952270003330
	Pompa de apa
	h-ut
	0,1800
	18,0000

	
	2952270004001
	Malaxor argila
	h-ut
	0,0300
	3,0000

	
	29522700033709
	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc
	h-ut
	0,1800
	18,0000

	
	2952270003713
	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora
	h-ut
	0,1800
	18,0000

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,1800
	18,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sectiunea  1-1  plansa  4
	

	2. Treapta  T1



	4
	CH10C2
	Confectionare scari spirala metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg

	kg
	
	78,8000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	3,9400

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,3500
	27,5800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0150
	1,2175

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0200
	1,6233

	
	271060200100
	Otel beton
	kg
	1,0500
	85,2222

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0600
	4,8698

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0300
	2,4349

	5
	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat  din statii  ( beton  C 16/20 )

	m3
	
	0,4000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3800
	1,7520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,3000
	0,9200

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	1,0250
	0,4182

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1200
	0,0490

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,2400

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,0600

	6
	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm

	m2
	
	8,1300



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,5200
	4,2276

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	1,4634

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0010
	0,0083

	
	2874145886942
	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm
	kg
	0,0300
	0,2476

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	0,9902

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1100
	0,9077

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	0,0083

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	0,2439

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,1626

	7
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	23,0000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	6,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,4500

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	9,2000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0115

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,2300

	8
	RpCD02C1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 8 A500 )

	kg
	
	65,6000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0410
	2,6896

	
	27106020005108
	Otel beton profil periodic PC 52  diam. 8 A500
	kg
	1,0250
	67,2400

	
	2710503803116
	Sirma neagra moale D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,6560

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	0,1837

	
	2940340004000
	Masina de fasonat otel beton cu motor electric
	h-ut
	0,0035
	0,2296

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0010
	0,0656

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Treapta  T1
	

	3. Treapta  T2



	9
	CH10C2
	Confectionare scari spirala metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg

	kg
	
	77,6000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	3,8800

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,3500
	27,1600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0150
	1,1989

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0200
	1,5986

	
	271060200100
	Otel beton
	kg
	1,0500
	83,9244

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0600
	4,7957

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0300
	2,3978

	10
	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat  din statii  ( beton  C 16/20 )

	m3
	
	0,3000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3800
	1,3140

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,3000
	0,6900

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	1,0250
	0,3136

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1200
	0,0367

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,1800

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,0450

	11
	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm

	m2
	
	7,3000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,5200
	3,7960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	1,3140

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0010
	0,0074

	
	2874145886942
	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm
	kg
	0,0300
	0,2223

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	0,8891

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1100
	0,8150

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	0,0074

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	0,2190

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,1460

	12
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	23,0000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	6,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,4500

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	9,2000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0115

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,2300

	13
	RpCD02C1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 8 A500 )

	kg
	
	58,6000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0410
	2,4026

	
	27106020005108
	Otel beton profil periodic PC 52  diam. 8 A500
	kg
	1,0250
	60,0650

	
	2710503803116
	Sirma neagra moale D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,5860

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	0,1641

	
	2940340004000
	Masina de fasonat otel beton cu motor electric
	h-ut
	0,0035
	0,2051

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0010
	0,0586

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Treapta  T2
	

	4. Treapta  T3  ( 48 buc )



	14
	CH10C1
	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg

	kg
	
	912,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	45,6000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,3000
	273,6000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0150
	14,0904

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0200
	18,7872

	
	27106020010050
	Otel beton ( cornier  50x4 )
	kg
	1,0500
	986,3280

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0600
	56,3616

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0300
	28,1808

	15
	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat  din statii  ( beton  C 16/20 )

	m3
	
	1,4260



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3800
	6,2459

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,3000
	3,2798

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	1,0250
	1,4909

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1200
	0,1745

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,8556

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,2139

	16
	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm

	m2
	
	30,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,5200
	15,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	5,4000

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0010
	0,0304

	
	2874145886942
	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm
	kg
	0,0300
	0,9135

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	3,6540

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1100
	3,3495

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	0,0304

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	0,9000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,6000

	17
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	90,0000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	27,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	13,5000

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	36,0000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0450

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,9000

	18
	RpCD02C1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 8 A500 )

	kg
	
	248,1000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0410
	10,1721

	
	27106020005108
	Otel beton profil periodic PC 52  diam. 8 A500
	kg
	1,0250
	254,3025

	
	2710503803116
	Sirma neagra moale D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,4810

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	0,6947

	
	2940340004000
	Masina de fasonat otel beton cu motor electric
	h-ut
	0,0035
	0,8683

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0010
	0,2481

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Treapta  T3  ( 48 buc )
	

	5. Consolidarea  deschiderei  usei



	19
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm, se exclude automacara

	m
	
	4,2000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	8,4000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	2,1000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	0,8820

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	5,2920

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	0,8820

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	2,1000

	20
	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 16 mm ( adincimea  200 mm, К= 1+ 0,9 = 1.9 )

	buc
	
	6,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2520
	2,8728


	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1080
	1,2312

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0059
	0,0673

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0042
	0,0479

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,1700
	1,9380

	21
	RCsB29A apl
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 16 mm ( gaurirea  cornierului  din  metal, K=0.5 )

	buc
	
	6,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2520
	0,7560

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1080
	0,3240

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0059
	0,0177

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0042
	0,0126

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,1700
	0,5100

	22
	RCsU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor

	kg
	
	59,7000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0500
	2,9850

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0300
	1,7910

	
	2710703519753
	Profil normal I 10 mm  OL37 S 565
	kg
	1,0500
	62,6850

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0880
	5,2536

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0100
	0,5970

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0080
	0,4776

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0100
	0,5970

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,5970

	23
	Pret  furnizor
	Bulon  de  ancorae  M16

	buc
	
	6,0000



	
	830-165235
	Bulon  de  ancorae  M16
	buc
	1,0000
	6,0000

	24
	CL21A1
	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe

	m
	
	14,6000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,6000
	8,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,4600

	
	28112363099001
	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor ( cornier  100x8 )
	m
	1,0000
	14,6000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,2920

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,4380

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	17,5200

	25
	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm ( adincimea  200 mm, К= 1+ 0,9 = 1.9 )

	buc
	
	8,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2520
	3,8304

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1080
	1,6416

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0059
	0,0897

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0042
	0,0638

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,1700
	2,5840

	26
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	47,2000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	8,9680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,4720

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,4720

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,4720

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	47,2000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,2360

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,3776

	27
	RpIzE16B
	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv

	t
	
	0,2860



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4900
	0,7121

	
	2320146200700
	Petrol lampant
	l
	1,2500
	0,3575

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,8000
	0,2288

	28
	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	
	0,2860



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,6500
	0,4719

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,3800
	0,9667

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,2400
	0,0686

	29
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	
	0,2860



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	1,0925

	
	24301161032181
	Vopsea  PF 115
	kg
	5,2000
	1,4872

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	0,1030

	30
	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti

	m2
	
	18,6000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,6500
	30,6900

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,3500
	6,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	5,5800

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0300
	0,5580

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,0000
	186,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	1,8000
	33,4800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0370
	0,6882

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,1860

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	0,3800
	7,0680

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	2,3500
	43,7100

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,0500
	0,9300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,0558

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0040
	0,0744

	31
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	18,6000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	22,6920

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	132,8040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0744

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,4694

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,2976

	32
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	18,6000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,7200

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	20,4600

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,7900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0056

	33
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	18,6000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,5580

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,7900

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,9300

	34
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	18,6000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	8,3700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,8600

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	19,6211

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0186

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0186

	35
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	18,6000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	10,2300

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	7,4400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,1160

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	9,3000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,9300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0372

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidarea  deschiderei  usei
	

	6. Balustrada



	36
	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta

	m
	
	32,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	28,8000

	
	28121063057141
	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat  
	m
	1,0000
	32,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	3,2000

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	1,9200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	22,4000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,8000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	6,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	7. Scara SC-1



	37
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	6,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	18,6000

	38
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	0,8500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,8415

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	0,9775

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,0850

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,1785

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,3570

	39
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150

	kg
	
	35,5000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,8875

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,1775

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	35,8550

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,1775

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,3550

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	10,6500

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0213

	40
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	30,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,5000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	25,5000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,1500

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	9,0000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	9,0000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,9000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,9000

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	3,9000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	3,6000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,6000

	41
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20

	m3
	
	4,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	19,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,8000

	
	266310210000016
	Beton C16/20
	m3
	1,0250
	4,2230

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,6180

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,4000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	1,1200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara SC-1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


	Sala  de  festivitati  a  I.P. Colegiul  "Iulia  Hasdeu"  din  Cahul
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii  arhitecturale

Intocmit in preţuri  curente 01.04.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari  de  demolare



	1
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	92,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	69,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,028

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,009

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,028

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,011

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	0,276

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	414,00

	2
	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)

	m2
	
	333,350



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,6000
	200,01

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,167

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,033

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,167

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0004
	0,133

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0150
	5,00

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	10,0000
	3 333,50

	3
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Demolarea  stratului  de  finisare  pe  pereti )

	m2
	
	463,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	55,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	69,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	23,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	4,63

	4
	RpCN12A
	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime

	m
	
	41,600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4700
	19,552

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,125

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,416

	5
	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( pandus )

	m3
	
	0,550



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	2,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000
	0,825

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,028

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3500
	0,192

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3500
	0,192

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	0,11

	6
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi  2.1x14x2 buc )

	m2
	
	5,880



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,235

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,235

	7
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ( demontarea  carcasului  din  metal  de  pe  tavan  inclusiv  grinzi, K=0.6 )

	m2
	
	563,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	43,914

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	40,536

	8
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane ( desfacerea  tencuielei  inclusiv  grinzi )

	m2
	
	563,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	67,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	84,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	28,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	5,63

	9
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	68,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	30,60

	10
	TsI50B5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	68,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	17,544

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  demolare
	

	2. Lucrari  de  finisare



	2.1. Pereti



	2.1.1. P-1



	11
	CD72I
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m

	m2
	
	27,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,3560
	118,483

	
	26621027010002
	Placi  ghips-carton  rezistent  la  foc  gr. 12.5 mm
	m2
	2,1840
	59,702

	
	26621027010001
	Placi ghips-carton  gr. 12.5 mm
	m2
	2,1840
	59,702

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1910
	32,557

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2880
	62,545

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2688
	34,684

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	3,1510
	86,136

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,0100
	27,609

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1820
	4,975

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5600
	42,644

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	13,2000
	360,835

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	30,6000
	836,482

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0167
	0,457

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0135
	0,367

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0937
	2,549

	12
	RCsJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	54,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,7300
	94,112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3700
	20,128

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,3400
	562,496

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0270
	1,469

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,381

	
	29522700038172
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,435

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,218

	13
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	54,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,632

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,72

	14
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	54,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	66,368

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	388,416

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,218

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	4,298

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,87

	15
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade  2 mm la art. CF50, K=2 )

	m2
	
	-54,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	-26,112

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	-155,584

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,109

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	-1,741

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	-0,326

	16
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	54,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,632

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,72

	17
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	54,400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	24,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,44

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	57,387

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,054

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,054

	18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	54,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,632

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,72

	19
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu efect de catifea Velutto Argento sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,

	m2
	
	54,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	29,92

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	21,76

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,264

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	27,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,109

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total P-1
	

	2.1.2. P-2



	20
	СF60B
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie

	m2
	
	284,600



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2700
	646,042

	
	26621027010002
	Placi  ghips-carton  rezistent  la  foc  gr. 12.5 mm
	m2
	1,0500
	300,324

	
	26621027010001
	Placi ghips-carton  gr. 12.5 mm
	m2
	1,0500
	300,324

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	210,227

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	629,251

	
	2521302602900100
	Placi termoizolante  gr. 100 mm
	m2
	1,0300
	294,604

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	12,9100
	3 692,557

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	672,154

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	1,5150
	433,325

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,4880
	139,579

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	25,027

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	429,034

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	5,8000
	1 658,933

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	2,675

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0567
	16,137

	21
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	284,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	8,538

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	42,69

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	14,23

	22
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	284,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	347,212

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	2 032,044

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	1,138

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	22,483

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	4,554

	23
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50  2 mm, K=2 )

	m2
	
	-284,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	-136,608

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	-813,956

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,569

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	-9,107

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	-1,708

	24
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	284,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	8,538

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	42,69

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	14,23

	25
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	284,600



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	128,07

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	28,46

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	300,225

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,285

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,285

	26
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	284,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	8,538

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	42,69

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	14,23

	27
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu efect de catifea Velutto Argento sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	284,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	156,53

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	113,84

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	17,076

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	142,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	14,23

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,569

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total P-2
	

	2.1.3. P-3



	28
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	201,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	281,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	60,42

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	2 114,70

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	6,042

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	1,41

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,806

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	1,611

	29
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	201,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	40,28

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	221,54

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	30,21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,06

	30
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	201,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	245,708

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 437,996

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,806

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	15,911

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	3,222

	31
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	201,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	6,042

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	30,21

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,07

	32
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	201,400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	90,63

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	20,14

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	212,457

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,201

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,201

	33
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	201,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	6,042

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	30,21

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,07

	34
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa gri inchis RAL 7024,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	201,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	110,77

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	80,56

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	12,084

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	100,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	10,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,403

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total P-3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	2.2. Tavane  si  grinzi



	35
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	563,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	16,89

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	84,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	28,15

	36
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	563,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	861,39

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	4 019,82

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	2,252

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	44,477

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	10,978

	37
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	563,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	16,89

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	84,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	28,15

	38
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	563,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	309,65

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	225,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	33,78

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	281,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	28,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	1,126

	39
	CK29E apl
	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau  din aluminiu dispuse celular ( lamele liniare dinaluminiu 100*50mm pas 150mm, 1775ml )

	m2
	
	333,350



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4000
	800,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	66,67

	
	27321036461501
	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate ( lamele ) 
	m2
	1,0500
	350,018

	
	2811236312000
	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon
	m2
	1,0500
	350,018

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	5,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane  si  grinzi
	

	2.3. Pardoseli



	2.3.1. Pr-1



	40
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  ( cimentoplast  gr. 50 mm )

	m3
	
	16,550



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	63,717

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	10,757

	
	26631021000001
	Beton ( cimentoplast  gr. 50 mm )
	m3
	1,0250
	17,133

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	1,672

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	4,138

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	6,62

	41
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	
	331,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	198,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	33,10

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0330
	10,923

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	3,31

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	9,93

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	3,972

	42
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm

	m2
	
	331,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	33,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	6,62

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0055
	3,641

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	1,324

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	1,986

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,993

	43
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	
	331,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	77,454

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	5 089,622

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	29,939

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	1,331

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	13,902

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	3,31

	44
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, gr. min 2mm, gr. strat de uzura min. 0.8mm, clasa  de  rezistenta  34/43

	m2
	
	331,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	662,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	393,89

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	49,898

	
	24621061000061
	Clei "Uzin KE 418" ( Forbo )
	kg
	0,3500
	116,429

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	1 746,439

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	339,308

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	49,898

	
	25211067183861
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala cu accesori
	m
	1,1000
	365,92

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	349,288

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,499

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	3,31

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	3,972

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	66,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pr-1
	

	2.3.2. Pr-2



	45
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  ( clasa  de  rezistenta  34/43 )

	m2
	
	7,500



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	15,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	8,925

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	1,131

	
	24621061000061
	Clei "Uzin KE 418" ( Forbo )
	kg
	0,3500
	2,638

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	39,572

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	7,688

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	1,131

	
	25211067183861
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala cu accesori
	m
	1,1000
	8,291

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500
	7,914

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,011

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,075

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,09

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	1,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pr-2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  finisare
	

	3. Usi 



	46
	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa dubla  de  interior, din  aluminiu  de  culoarea  RAL 9010, cu  

sticla  transparenta )

	m2
	
	3,500



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9500
	3,325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	0,385

	
	28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( Usa dubla  de  interior, din  aluminiu  de  culoarea  RAL 9010, cu  sticla  transparenta )
	m2
	1,0000
	3,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	14,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,925

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,676

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,10

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,07

	47
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa dubla cu dispoziv pentru autoincedere si cu etansare la fum. Din foi de tabla galvanizata cu material izolant la interior. Usile sunt vopsite in cuptor in camp electrostatic cu pulberi epoxy-poliester de culoare RAL 9010. )

	m2
	
	2,940



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	10,996

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,323

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	0,559

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	0,794

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel  ( Usa dubla cu dispoziv pentru autoincedere si cu etansare la fum. Din foi de tabla galvanizata cu material izolant la interior. Usile sunt vopsite in cuptor in camp electrostatic cu pulberi epoxy-poliester de culoare RAL 9010. )
	m2
	1,0000
	2,94

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	0,794

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	0,397

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	3,998

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,012

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,47

	
	2430226100034
	Grund anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	2,205

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,003

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,059

	48
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	
	12,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4400
	5,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	2,64

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	11,76

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0010
	0,012

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,074

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,018

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,012

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,012

	49
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( cornier  din  aluminiu )

	m
	
	12,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	3,12

	
	27431235490251
	Baghete din aluminiu  ( cornier  din  aluminiu )
	m
	1,0500
	12,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,30

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,012

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	72,00

	50
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	2,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,072

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,36

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,12

	51
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	2,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	2,928

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	17,136

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,19

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,038

	52
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	2,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	0,48

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	2,64

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	0,36

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,001

	53
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	2,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,072

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,36

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,12

	54
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	2,400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	1,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,24

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	2,532

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,002

	55
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	2,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,072

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,36

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,12

	56
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	2,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	1,32

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	0,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,144

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,005

	57
	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu ( vitralii  cu  1  usa  de  intrare  2500x900 mm  cu  furnitura  necesara ) V1 3300x3300(h)mm, V2 1500x2500(h)mm

	m2
	
	14,640



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,7000
	10,248

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,732

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	1,0500
	15,372

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,146

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	1,757

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	5,124

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,073

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi 
	

	4. Constructiа  pentru  iluminare



	58
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	32,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	6,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,32

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,32

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,32

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	32,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,16

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,256

	59
	RpIzE16B
	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv

	t
	
	0,032



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4900
	0,08

	
	2320146200700
	Petrol lampant
	l
	1,2500
	0,04

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,8000
	0,026

	60
	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	
	0,032



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,6500
	0,053

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,3800
	0,108

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,2400
	0,008

	61
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	
	0,032



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	0,122

	
	24301161032181
	Vopsea  PF 115
	kg
	5,2000
	0,166

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	0,012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructiа  pentru  iluminare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


	Sala  de  festivitati  a  I.P. Colegiul  "Iulia  Hasdeu"  din  Cahul
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Incalzire  si  ventilare

Intocmit in preţuri  curente 01.04.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari  de  constructie



	1.1. Incalzire



	1.1.1. Tevi



	1
	IC08B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"  ( teava  Megapress  diam. 15 mm )

	m
	
	0,2000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2500
	0,2500

	
	252121670100015
	Teava din otel  ( teava  Megapress  diam. 15 mm )
	m
	1,0000
	0,2000

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0030
	0,0006

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0030

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0300
	0,0060

	
	2320186202990
	Ulei mineral 
	kg
	0,0020
	0,0004

	2
	IC09F
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"  ( teava  Megapress  diam. 50 mm )

	m
	
	12,7000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6500
	20,9550

	
	252121670100050
	Teava din otel  ( teava  Megapress  diam. 50 mm )
	m
	1,0150
	12,8905

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0050
	0,0635

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0350
	0,4445

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0700
	0,8890

	
	2320186202990
	Ulei mineral 
	kg
	0,0040
	0,0508

	3
	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( teava  Profipress  G  diam. 12 mm )

	m
	
	34,6000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	8,6500

	
	274616333400012
	Teava din cupru  ( teava  Profipress  G  diam. 12 mm )
	m
	1,0100
	34,9460

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0010
	0,0346

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0010
	0,0346

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,0200
	0,6920

	4
	IC31D
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de  28,0 mm  ( teava  Profipress  G  diam. 25 mm )

	m
	
	33,4000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	13,3600

	
	274616333400025
	Teava din cupru  ( teava  Profipress  G  diam. 25 mm )
	m
	1,0100
	33,7340

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0040
	0,1336

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0016
	0,0534

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,0350
	1,1690

	5
	IC30H
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" ( сot  diam. 68x68 mm )

	buc
	
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000
	8,0000

	
	2523156713800681
	Fitinguri din fonta   ( сot  68x68 )
	buc
	1,0000
	8,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0500
	0,4000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1000
	0,8000

	6
	IC30E
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"  ( cap  diam. 33 mm )

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3400
	0,6800

	
	252315671380033
	Fitinguri din fonta  ( cap  diam. 33 mm )
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0250
	0,0500

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0500
	0,1000

	7
	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"  ( Reductie ( reducer  Viega  48x33 )

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5500
	0,5500

	
	272120411000048
	Reductie ( reducer  Viega  48x33 )
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0380
	0,0380

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0760
	0,0760

	8
	IC30H
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" ( reductie  68x33 )

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000
	3,0000

	
	252315671380068
	Fitinguri din fonta  ( reductie  68x33 )
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0500
	0,1500

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1000
	0,3000

	9
	IC30R
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2"  ( teu  68x68x68 )

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,9000
	7,6000

	
	2523156713800683
	Fitinguri din fonta  ( teu  68x68x68 )
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0750
	0,3000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1500
	0,6000

	10
	IC34D
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( cot  25x25 )

	buc
	
	7,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000
	4,2000

	
	287527411010025
	Piese de legatura  ( cot  25x25 )
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0090
	0,0630

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0050
	0,0350

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,0800
	0,5600

	11
	IC34F
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 38,0 mm  ( cot  38x38 )

	buc
	
	18,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8000
	14,4000

	
	287527411010038
	Piese de legatura   ( cot  38x38 )
	buc
	1,0000
	18,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0130
	0,2340

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0090
	0,1620

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,1200
	2,1600

	12
	IC34G
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 51,0 mm   ( cot  51x51 )

	buc
	
	11,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,9000
	9,9000

	
	287527411010051
	Piese de legatura   ( cot  51x51 )
	buc
	1,0000
	11,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0150
	0,1650

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0120
	0,1320

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,1500
	1,6500

	13
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Ball  valve  Caleffi  3230  DN15 )

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,4500

	
	287527420510015
	Robinet cu mufa ( Pipe  valve  crane  DPAR 951  DPCV  return  male  ended  DN15 )
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0450

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0960

	14
	SB24B apl
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm ( сифон  с  уплотнением  НL136N )

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9800
	0,9800

	
	28751142029051
	Sifon ( сифон  с  уплотнением  НL136N )
	buc
	1,0000
	1,0400

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4
	kg
	1,0700
	1,1128

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1500
	0,1560

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0800
	0,0832

	15
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Pipe  valve  crane  DPAR 951  DPCV  return  male  ended  DN15 )

	buc
	
	3,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,4500

	
	287527420510015
	Robinet cu mufa ( Pipe  valve  crane  DPAR 951  DPCV  return  male  ended  DN15 )
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0450

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0960

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tevi
	

	1.1.2. Izolare



	16
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind grosimea de 9 mm ( izolarea  K-Flex  ST gr. 9 mm )

	m
	
	35,9300



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	15,0906

	
	3320517352239
	Termoizolatie conducte  gr. 9 mm
	m
	1,0300
	38,8583

	17
	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind grosimea de 13 mm  ( izolarea  K-Flex  ST gr. 13 mm )

	m
	
	109,4500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4800
	52,5360

	
	33205173522313
	Termoizolatie conducte  gr. 13 mm
	m
	1,0300
	118,3702

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Izolare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.2. Ventilare



	1.2.1. Canale  si  piese



	18
	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm

	m2
	
	249,3000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	613,2780

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	2,5179

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0450
	11,3307

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	2,5179

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0480
	12,0861

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0080
	2,0143

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,3500
	339,9206

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	7,5538

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0060
	1,5108

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	4 028,6880

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0400
	10,0717

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	4,5000
	1 133,0685

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	4 028,6880

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	4 028,6880

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	17,4510

	19
	VA11H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm

	m2
	
	60,7000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,6700
	222,7690

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,6070

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	3,5000
	212,4500

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,0700
	4,2490

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,2000
	12,1400

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0180
	1,0926

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,1600
	9,7120

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	0,0048
	0,2914

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,0182
	1,1047

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	1,8210

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0040
	0,2428

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	16,0000
	971,2000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0300
	1,8210

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	6,1000
	370,2700

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	16,0000
	971,2000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	16,0000
	971,2000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0900
	5,4630

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	1,8210

	20
	IzH21A
	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 9 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv  ( izolare  Flexifoam  ISIDEM  gr. 6 mm )

	m2
	
	387,5000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,8200
	317,7500

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,0500
	19,3750

	
	111100010003019*6
	Cochilii polisteren spuma  ( izolare  Flexifoam  ISIDEM  gr. 6 mm )
	m2
	1,0300
	399,1250

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,2840
	110,0500

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,3920
	539,4000

	
	2682162605840
	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc
	kg
	0,0260
	10,0750

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00046
	0,1782

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,9080
	351,8500

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0460
	17,8250

	
	1111000100035
	Adeband de 50 mm latime nii 4065
	m2
	0,3430
	132,9125

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0250
	9,6875

	21
	IzH21A
	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 9 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv  ( izolare  Flexifoam  ISIDEM  gr. 13 mm )

	m2
	
	30,0000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,8200
	24,6000

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,0500
	1,5000

	
	111100010003019*13
	Cochilii polisteren spuma  ( izolare  Flexifoam  ISIDEM  gr. 13 mm )
	m2
	1,0300
	30,9000

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,2840
	8,5200

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,3920
	41,7600

	
	2682162605840
	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc
	kg
	0,0260
	0,7800

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00046
	0,0138

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,9080
	27,2400

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0460
	1,3800

	
	1111000100035
	Adeband de 50 mm latime nii 4065
	m2
	0,3430
	10,2900

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0250
	0,7500

	22
	Pret  furnizor
	Cordon  de  neopren

	m
	
	1 600,0000



	
	985-650310
	Cordon  de  neopren
	m
	1,0000
	1 600,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Canale  si  piese
	

	1.2.2. Difuzoare



	23
	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal    ( Difuzor turbionar (analog Mandik) VAPM 400 K/D )

	buc
	
	15,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,6800
	25,2000

	
	2874115765720201
	 ( Difuzor turbionar (analog Mandik) VAPM 400 K/D )
	buc
	1,0000
	15,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,0000
	420,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,0000
	420,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,0000
	420,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,4500

	24
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila  de  ventilare  PZDM 800x800.221 )

	buc
	
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0600

	
	28112363062001000
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grila  de  ventilare  PZDM 800x800.221 )
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Difuzoare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  constructie
	

	2. Lucrari  de  montare



	2.1. Ventilare



	25
	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h   (Instalatie de refulare  PV1 var. 2 )

	buc
	
	1,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	44,8700
	44,8700

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	60,0000
	60,3000

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,0000
	8,0400

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000
	2,0100

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	60,0000
	60,3000

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	8,0000
	8,0400

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	2,0000
	2,0100

	26
	VC37E
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic  ( instalarea  blocurilor  XVP 48  Mandic, K=0.5 )

	buc
	
	3,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,8000
	5,7000

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	8,0000
	12,6000

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,5000
	0,7875

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,0000
	3,1500

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	10,0000
	15,7500

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,0000
	23,6250

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	5,0000
	7,8750

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	5,0000
	7,8750

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,2640
	0,4158

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,9000
	1,4175

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,4100
	0,6150

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1200
	0,1800

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	1,1200
	1,6800

	27
	VB02B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm  ( clapeta  de  reglare  RKTM  560x400. 57/S )

	buc
	
	1,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,7600
	4,7600

	
	2874125895015
	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	36,0000
	36,0000

	
	2874115883421
	Saiba grower  M 10
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	36,0000
	36,0000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2874115895187
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	36,0000
	36,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,0300

	28
	VB02B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm   ( clapeta  de  reglare  RKTM  560x500. 57/S )

	buc
	
	3,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,7600
	14,2800

	
	2874125895015
	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,0000
	24,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	36,0000
	108,0000

	
	2874115883421
	Saiba grower  M 10
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,0000
	24,0000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	36,0000
	108,0000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2874115895187
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm
	buc
	8,0000
	24,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	36,0000
	108,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,0900

	29
	VB02B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm ( clapeta  de  reglare  RKTM  560x560. 57/S )

	buc
	
	2,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,7600
	9,5200

	
	2874125895015
	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,0000
	16,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	36,0000
	72,0000

	
	2874115883421
	Saiba grower  M 10
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,0000
	16,0000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	36,0000
	72,0000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2874115895187
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm
	buc
	8,0000
	16,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	36,0000
	72,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.2. Incalzire



	30
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( automatic  air  vent  Caleffi  3/4"F x 3/8" F )

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,1000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	0,1000

	31
	ID03B
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm  ( Belimo  R3050S4 diam. 50 mm )

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,3500
	1,3500

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera
	buc
	3,0000
	3,0000

	
	2874115801148
	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm
	buc
	12,0000
	12,0000

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	12,0000
	12,0000

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	12,0000
	12,0000

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0750
	0,0750

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0230
	0,0230

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,0150
	0,0150

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1800
	0,1800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5100
	0,5100

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1500
	0,1500

	32
	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor ( dispozitiv  Belimo  NR24ASR EN )

	buc
	
	1,0000



	
	7245070020600
	Electrician intretinere-reparatii
	h-om
	4,3600
	4,3600

	
	2320316202480
	Vaselina tehnica naturala
	kg
	0,5000
	0,5150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600
	0,0618

	33
	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" ( кран  шаровый  д. 50 мм ( Easytop  ball  valve  Viega  D50 mm )

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	0,9000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0380
	0,0760

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0760
	0,1520

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Ventilare



	34
	Pretul firmei
	Instalatie de refulare  PV1 var. 2  -  ( ventilator  electric  15000 m3/h, 800 Pa, 1465 rot/min,  motor  electric  N=11 kW, schimbator  de  caldura  Qt=72.2 kW, recuperator Qt=159.3 kW )

	buc
	
	1,0000



	
	287411510451000
	Instalatie de refulare  PV1 var. 2  -  ( ventilator  electric  15000 m3/h, 800 Pa, 1465 rot/min,  motor  electric  N=11 kW, schimbator  de  caldura  Qt=72.2 kW, recuperator Qt=159.3 kW )
	buc
	1,0000
	1,0000

	35
	Pretul firmei
	Blocuri  XVP 48  Mandic

	buc
	
	3,0000



	
	287411510451015
	Blocuri  XVP 48  Mandic
	buc
	1,0000
	3,0000

	36
	Pretul firmei
	Clapeta  de  reglare  RKTM  560x400. 57/S

	buc
	
	1,0000



	
	287411510451016
	Clapeta  de  reglare  RKTM  560x400. 57/S
	buc
	1,0000
	1,0000

	37
	Pretul firmei
	Clapeta  de  reglare  RKTM  560x500. 57/S

	buc
	
	3,0000



	
	287411510451017
	Clapeta  de  reglare  RKTM  560x500. 57/S
	buc
	1,0000
	3,0000

	38
	Pretul firmei
	Clapeta  de  reglare  RKTM  560x560. 57/S

	buc
	
	2,0000



	
	287411510451018
	Clapeta  de  reglare  RKTM  560x560. 57/S
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.2. Incalzire



	39
	Pret  furnizor
	Automatic  air  vent  Caleffi  3/4"F x 3/8" F

	buc
	
	1,0000



	
	385-205000
	Automatic  air  vent  Caleffi  3/4"F x 3/8" F
	buc
	1,0000
	1,0000

	40
	Pret  furnizor
	Robinet cu cep  Belimo  R3050S4  diam. 50 mm

	buc
	
	1,0000



	
	287527420160050
	Robinet cu cep  ( Belimo  R3050S4  diam. 50 mm )
	buc
	1,0000
	1,0000

	41
	Pret  furnizor
	Dispozitiv  Belimo  NR24ASR EN

	buc
	
	1,0000



	
	385-205010
	Dispozitiv  Belimo  NR24ASR EN
	buc
	1,0000
	1,0000

	42
	Pret  furnizor
	Кран  шаровый  д. 50 мм ( Easytop  ball  valve  Viega  D50 mm

	buc
	
	1,0000



	
	287527420510050
	Robinet cu mufa   ( кран  шаровый  д. 50 мм ( Easytop  ball  valve  Viega  D50 mm )
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


	Sala  de  festivitati  a  I.P. Colegiul  "Iulia  Hasdeu"  din  Cahul
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Retele  electrice  interioare

Intocmit in preţuri  curente 01.04.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	70,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2000
	14,0000

	2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	70,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	21,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	119,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,0350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,7000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	1,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	1,4000

	3
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	80,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	1,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	10,4000

	4
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	80,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	5,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	6,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	17,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0050
	0,4000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	1,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari  de  montare



	2.1. ГРЩ existent



	5
	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( ППНИ-33/100А )

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1700
	3,5100

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,0030

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1590
	0,4770

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0050
	0,0150

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,0000
	6,0000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,0030

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0030
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0140
	0,0420

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,1800

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,0800
	0,2400

	6
	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( ППНИ-33/20А )

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1700
	3,5100

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,0030

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1590
	0,4770

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0050
	0,0150

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,0000
	6,0000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,0030

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0030
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0140
	0,0420

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,1800

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,0800
	0,2400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ГРЩ existent
	

	2.2. РЩВ



	7
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( panou  ЩМП-5-0 У2, IP54, marimi  1000x650x285 mm )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,4900
	3,4900

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2500
	0,2500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,0300

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,1500
	1,1500

	8
	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A  ( ВР32И-37 250А )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1800
	1,1800

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0020
	0,0020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2400
	0,2400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0100
	0,0100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0700
	0,0700

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,0010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0050
	0,0050

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,0600

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,1000
	0,1000

	9
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/63A )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	10
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/40A )

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	11
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( contactor  КТИе-5115/3/115А )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	12
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )

	buc
	
	4,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	4,4800

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0800

	13
	Pret  furnizor
	Шина  N  нулевая  на  DIN-рейке  2х7

	buc
	
	2,0000



	
	5564534
	Шина  N  нулевая  на  DIN-рейке  2х7
	buc
	1,0000
	2,0000

	14
	Pret  furnizor
	Шина  РЕ  ( медь  габ. 2 ) L=418 mm

	buc
	
	2,0000



	
	5564535
	Шина  РЕ  ( медь  габ. 2 ) L=418 mm
	buc
	1,0000
	2,0000

	15
	Pret  furnizor
	DIN - рейка  600 mm

	buc
	
	3,0000



	
	5564536
	DIN - рейка  600 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total РЩВ
	

	2.3. ЩО



	16
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит  ЩРв-48з-036  УХЛЗ )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3000
	0,3000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,0300

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,5500
	0,5500

	17
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BН 32/3Р/40А )

	buc
	
	2,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	18
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A )

	buc
	
	9,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	10,0800

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1800

	19
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/10A )

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	20
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  diferential  АВДТ 32/C/16A/30mA )

	buc
	
	7,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	7,8400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1400

	21
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  diferential  АВДТ 32/B/10A/30mA )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ЩО
	

	2.4. Cabluri



	22
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	7,7200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	95,7280

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0003

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0005

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0642

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0317

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0741

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	3,8600

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,0000
	23,1600

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	23,1600

	23
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  3x1.5 mm2

	m
	
	540,0000



	
	940000-3x1.5
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	540,0000

	24
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  3x2.5 mm2

	m
	
	215,0000



	
	940000-3x2.5
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	215,0000

	25
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  5x4.0 mm2

	m
	
	8,0000



	
	940000-5x4
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  5x4.0 mm2
	m
	1,0000
	8,0000

	26
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  5x6.0 mm2

	m
	
	58,0000



	
	940000-5x6
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  5x6.0 mm2
	m
	1,0000
	58,0000

	27
	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg

	100 m
	
	0,1030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,3000
	1,8849

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0009

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0004

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0010

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,0515

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	4,2600
	0,4388

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	4,2600
	0,4388

	28
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  5x16,0 mm2

	m
	
	11,0000



	
	940000-5x16
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  5x16,0 mm2
	m
	1,0000
	11,0000

	29
	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg

	100 m
	
	0,1500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,8000
	4,3200

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0012

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0006

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0014

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,0750

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	6,4200
	0,9630

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	6,4200
	0,9630

	30
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  5x50,0 mm2

	m
	
	16,0000



	
	940000-5x50
	Cablu  ВВГнг-LSLTx  5x50,0 mm2
	m
	1,0000
	16,0000

	31
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,7050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	8,7420

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0059

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0029

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0068

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,3525

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,0000
	2,1150

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	2,1150

	32
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-FRLSLTx  3x1.5 mm2

	m
	
	43,0000



	
	940000-3x1.5F
	Cablu  ВВГнг-FRLSLTx  3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	43,0000

	33
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-FRLSLTx  3x2.5 mm2

	m
	
	32,0000



	
	940000-3x2.5F
	Cablu  ВВГнг-FRLSLTx  3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	32,0000

	34
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,1880



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	2,3312

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0016

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0008

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0018

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,0940

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,0000
	0,5640

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	0,5640

	35
	Pret  de  piata
	Cablu  KВВГнг-FRLSLTx  4x1.5 mm2

	m
	
	20,0000



	
	940000-4x1.5K
	Cablu  KВВГнг-FRLSLTx  4x1.5 mm2
	m
	1,0000
	20,0000

	36
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,7000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	4,7180

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	0,0004

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0140

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,2170

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,5600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	8,5400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0350

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0140

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,1120

	37
	Pret  de  piata
	Fir  cu  conductor   din  cupru  1x4,0 mm2

	m
	
	50,0000



	
	940000-1х4,0ПВ
	Fir  cu  conductor   din  cupru  1x4,0 mm2
	m
	1,0000
	50,0000

	38
	Pret  de  piata
	Fir  cu  conductor   din  cupru  1x10,0 mm2

	m
	
	20,0000



	
	940000-1х10,0ПВ
	Fir  cu  conductor   din  cupru  1x10,0 mm2
	m
	1,0000
	20,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri
	

	2.5. Iluminare



	39
	08-03-593-13 apl
	Lustre si suspensii ( люстра  LED, 4000K, 15000lm, 150Bm, IP20 )

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,9000
	14,7000

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00016
	0,0005

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,0005
	0,0015

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00004
	0,0001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0120
	0,0360

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,3000

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,0100
	0,0300

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,2500
	0,7500

	
	5009361
	Clema de lustra
	buc
	61,0000
	183,0000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0500
	0,1500

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	4,2400
	12,7200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,0200
	0,0600

	40
	08-03-593-13 apl
	Lustre si suspensii ( люстра  LED, 4000K, 7500lm, 75Bm, IP20 )

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,9000
	14,7000

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00016
	0,0005

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,0005
	0,0015

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00004
	0,0001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0120
	0,0360

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,3000

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,0100
	0,0300

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,2500
	0,7500

	
	5009361
	Clema de lustra
	buc
	61,0000
	183,0000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0500
	0,1500

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	4,2400
	12,7200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,0200
	0,0600

	41
	08-03-594-6
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1

	100 buc
	
	0,2200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	111,0000
	24,4200

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,0007

	
	5009109
	Cirlig
	buc
	204,0000
	44,8800

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	0,4488

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	3,0900
	0,6798

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	41,2000
	9,0640

	42
	Pret  furnizor
	Светильник  с  LED  лампой, 4000K, 4500lm, 45Bm, IP20, dimensiuni  1506x83x62 mm

	buc
	
	22,0000



	
	9000-102
	Светильник  с  LED  лампой, 4000K, 4500lm, 45Bm, IP20, dimensiuni  1506x83x62 mm
	buc
	1,0000
	22,0000

	43
	08-03-596-5
	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500

	100 buc
	
	0,1600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	346,0000
	55,3600

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,0040
	0,0006

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	5,2000
	0,8320

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	38,0000
	6,0800

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,0200
	0,1632

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	165,0000
	26,4000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,5000
	0,0800

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	139,0000
	22,2400

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	13,3000
	2,1280

	44
	Pret  furnizor
	Светильник  акцентирующий  внимание  с  LED  лампой, 4000K, 1000lm, 10Bm, IP20

	buc
	
	16,0000



	
	9000-103
	Светильник  акцентирующий  внимание  с  LED  лампой, 4000K, 1000lm, 10Bm, IP20
	buc
	1,0000
	16,0000

	45
	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	271,0000
	5,4200

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,5600
	0,0112

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,1000
	0,0420

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,2080

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,3000
	0,3060

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,3000
	0,3060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,0600

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,0050
	0,0001

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	2,4000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0011

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0020

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0084

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	59,3000
	1,1860

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,0356

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	1,0900
	0,0218

	46
	Pret  furnizor
	Светильник  с  LED  лампой  ALS.PRS  UNI  LED 1200, 4000К, 3800lm, 32W  IP54

	buc
	
	2,0000



	
	650-102031
	Светильник  с  LED  лампой  ALS.PRS  UNI  LED 1200, 4000К, 3800lm, 32W  IP54
	buc
	1,0000
	2,0000

	47
	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4

	100 buc
	
	0,0300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	317,0000
	9,5100

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,5600
	0,0168

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,1000
	0,0630

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,3120

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,3000
	0,4590

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,3000
	0,4590

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,0900

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,0050
	0,0001

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	3,6000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0016

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0030

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0126

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	74,1000
	2,2230

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,0534

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	1,0900
	0,0327

	48
	Pret  furnizor
	Светильник  с  LED  лампой  OPL/R  ECO  LED 1200, 4000К, 3600lm, 32W  IP20

	buc
	
	3,0000



	
	650-102030
	Светильник  с  LED  лампой  OPL/R  ECO  LED 1200, 4000К, 3600lm, 32W  IP20
	buc
	1,0000
	3,0000

	49
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,0500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,3000
	4,4150

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,0002

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	4,0800
	0,2040

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,0400
	0,1020

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,0200
	0,0510

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3100
	0,0155

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,4000
	2,1200

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,6000
	1,2800

	50
	Pret  furnizor
	Светильник  с  LED  лампой  CD  LED 18, 4000К, 1280lm, 18W  IP65

	buc
	
	5,0000



	
	650-102032
	Светильник  с  LED  лампой  CD  LED 18, 4000К, 1280lm, 18W  IP65
	buc
	1,0000
	5,0000

	51
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	1,9640

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	4,0800
	0,0816

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,0042

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	25,6000
	0,5120

	52
	Pret  furnizor
	Светильник  указатель  выхода  ССА  1001 3Вm  IP20

	buc
	
	2,0000



	
	650-102033
	Светильник  указатель  выхода  ССА  1001 3Вm  IP20
	buc
	1,0000
	2,0000

	53
	Pret  furnizor
	Блок  аварийного  питания  выносной  230В, 50Вm, Emergency  CONVERSION  KIT  Power  LED  8-50 W  IP20

	buc
	
	6,0000



	
	650-102034
	Блок  аварийного  питания  выносной  230В, 50Вm, Emergency  CONVERSION  KIT  Power  LED  8-50 W  IP20
	buc
	1,0000
	6,0000

	54
	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,9000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	51,6000
	46,4400

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,00065
	0,0006

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0110
	0,0099

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,7500
	1,5750

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,5000
	4,0500

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	2,5000
	2,2500

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,5000
	4,0500

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,4000
	0,3600

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	16,5000
	14,8500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	24,4000
	21,9600

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00204
	0,0018

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,4100
	0,3690

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0300
	0,0270

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,8300
	0,7470

	
	5009816
	Fisie de montaj
	m
	34,0000
	30,6000

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	24,7000
	22,2300

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,4700
	2,2230

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,0300
	5,4270

	55
	Pret  furnizor
	RGB  лента  для  декоративной  подсветки  24В, 10Вm/м, IP20

	m
	
	90,0000



	
	650-102035
	RGB  лента  для  декоративной  подсветки  24В, 10Вm/м, IP20
	m
	1,0000
	90,0000

	56
	Pret  furnizor
	Блок  питания  LED  ленты  24В, 1200Bm

	buc
	
	1,0000



	
	650-102035
	Блок  питания  LED  ленты  24В, 1200Bm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Iluminare
	

	2.6. Prize  si  intrerupatoare



	57
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,1100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	3,5420

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	11,2200

	58
	Pret  de  piata
	Intreruptor  cu  o  clapa  pentru  instalatie  inchisa  Uн=250В, Iн=10A, IP22

	buc
	
	11,0000



	
	545-0013
	Intreruptor  cu  o  clapa  pentru  instalatie  inchisa  Uн=250В, Iн=10A, IP22
	buc
	1,0000
	11,0000

	59
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,4800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	18,2880

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,0015

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,7200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	48,9600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,2016

	60
	Pret  furnizor
	Priza IP22, Inom-16A, Unom-250V

	buc
	
	48,0000



	
	9001-098
	Priza IP22, Inom-16A, Unom-250V  
	buc
	1,0000
	48,0000

	61
	Pret  furnizor
	Коробка  для  установки  выключателей  и  розеток  У-196 УХЛ4

	buc
	
	60,0000



	
	9001-104
	Коробка  для  установки  выключателей  и  розеток  У-196 УХЛ4
	buc
	1,0000
	60,0000

	62
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	1,2000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,7200
	29,6640

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	2,0000
	2,4000

	63
	Pret  furnizor
	Коробка  ответвительная  для  cкрытой  проводки  У-197 УХЛ4

	buc
	
	120,0000



	
	9001-105
	Коробка  ответвительная  для  cкрытой  проводки  У-197 УХЛ4
	buc
	1,0000
	120,0000

	64
	Pret  furnizor
	Крышка  для  коробки  КОН-1м-04

	buc
	
	120,0000



	
	9001-106
	Крышка  для  коробки  КОН-1м-04
	buc
	1,0000
	120,0000

	65
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( фотореле  ФР-601 )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	2,0000

	66
	Pret  furnizor
	Фотореле  ФР-601

	buc
	
	1,0000



	
	9001-107
	Фотореле  ФР-601
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Prize  si  intrerupatoare
	

	2.7. Materiale



	67
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	8,0700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	192,0660

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	108,1380

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	54,0690

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	145,2600

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	39,0588

	68
	Pret  de  piata
	Teava  gofrata  PVC  diam. 20 mm

	m
	
	800,0000



	
	590-00120
	Teava  gofrata  PVC  diam. 20 mm 
	m
	1,0000
	800,0000

	69
	Pret  de  piata
	Teava  gofrata  PVC  diam. 25 mm

	m
	
	7,0000



	
	590-00125
	Teava  gofrata  PVC  diam. 25 mm 
	m
	1,0000
	7,0000

	70
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	
	0,4000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,4000
	13,7600

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	5,3600

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	2,6800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	7,2000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,9600
	2,7840

	71
	Pret  de  piata
	Teava  gofrata  PVC  diam. 32 mm

	m
	
	30,0000



	
	590-00132
	Teava  gofrata  PVC  diam. 32 mm  
	m
	1,0000
	30,0000

	72
	Pret  de  piata
	Teava  gofrata  PVC  diam. 50 mm

	m
	
	10,0000



	
	590-00150
	Teava  gofrata  PVC  diam. 50 mm  
	m
	1,0000
	10,0000

	73
	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm

	100 m
	
	0,2500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	41,5000
	10,3750

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0005

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,0500
	0,2625

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	0,8200
	0,2050

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6800
	0,1700

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,6500
	0,1625

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0200
	0,2550

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,1000
	1,0250

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,0000
	2,0000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0800
	0,0200

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,0320
	0,0080

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	26,8000
	6,7000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	6,4200
	1,6050

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	8,4700
	2,1175

	74
	Pret  de  piata
	Teava din  otel  diam. 32 mm

	m
	
	25,0000



	
	590-00032
	Teava din  otel  diam. 32 mm
	m
	1,0000
	25,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Materiale
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  montare
	

	3. Utilaj



	3.1. ГРЩ existent



	75
	Pret  furnizor
	Плавкая  вставка  предохранителя  ППНИ-33/100А

	buc
	
	3,0000



	
	96001-004
	Плавкая  вставка  предохранителя  ППНИ-33/100А
	buc
	1,0000
	3,0000

	76
	Pret  furnizor
	Плавкая  вставка  предохранителя  ППНИ-33/20А

	buc
	
	3,0000



	
	96001-005
	Плавкая  вставка  предохранителя  ППНИ-33/20А
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ГРЩ existent
	

	3.2. РЩВ



	77
	Pret  de  piata
	Panou  ЩМП-5-0 У2, IP54, marimi  1000x650x285 mm

	buc
	
	1,0000



	
	960000-ЩМП5
	Panou  ЩМП-5-0 У2, IP54, marimi  1000x650x285 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	78
	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BР 32И-37  250А

	buc
	
	1,0000



	
	97000-BР 32-37
	Intrerupator  de  sarcina  BР 32И-37  250А
	buc
	1,0000
	1,0000

	79
	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/63A

	buc
	
	1,0000



	
	980000-3p63AC
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/63A
	buc
	1,0000
	1,0000

	80
	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A

	buc
	
	3,0000



	
	980000-3p40AC
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A
	buc
	1,0000
	3,0000

	81
	Pret  de  piata
	Сontactor  КТИе-5115/3/115А

	buc
	
	1,0000



	
	980000-КТИ
	Сontactor  КТИе-5115/3/115А
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total РЩВ
	

	3.3. ЩО



	82
	Pret  de  piata
	Щит  ЩРв-48з-036  УХЛЗ, IP31

	buc
	
	1,0000




	
	960000-2016
	Щит  ЩРв-48з-036  УХЛЗ, IP31
	buc
	1,0000
	1,0000

	83
	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BН 32/3Р/40А

	buc
	
	2,0000



	
	960000-2017
	Intrerupator  de  sarcina  BН 32/3Р/40А
	buc
	1,0000
	2,0000

	84
	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A

	buc
	
	9,0000



	
	960000-2018
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A
	buc
	1,0000
	9,0000

	85
	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/10A

	buc
	
	3,0000



	
	960000-20181
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/10A
	buc
	1,0000
	3,0000

	86
	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  diferential  АВДТ 32/C/16A/30mA

	buc
	
	7,0000



	
	960000-2019
	Intrerupator  automat  diferential  АВДТ 32/C/16A/30mA
	buc
	1,0000
	7,0000

	87
	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  diferential  АВДТ 32/B/10A/30mA

	buc
	
	1,0000



	
	960000-2020
	Intrerupator  automat  diferential  АВДТ 32/B/10A/30mA
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ЩО
	

	3.4. Iluminare



	88
	Pret  furnizor
	Люстра  LED, 4000K, 15000lm, 150Bm, IP20

	buc
	
	3,0000



	
	9000-100
	Люстра  LED, 4000K, 15000lm, 150Bm, IP20 
	buc
	1,0000
	3,0000

	89
	Pret  furnizor
	Люстра  LED, 4000K, 7500lm, 75Bm, IP20 diam.1200mm

	buc
	
	3,0000



	
	9000-101
	Люстра  LED, 4000K, 7500lm, 75Bm, IP20 
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Iluminare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


	Sala  de  festivitati  a  I.P. Colegiul  "Iulia  Hasdeu"  din  Cahul
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
 Semnalizare  de  incendiu

Intocmit in preţuri  curente 01.04.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari  de  montare



	1.1. Semnalizare  de  incendiu



	1
	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze  ( centrala  conventionala  de  semnalizare  incendiu  4  zone,  SmartLina 020-4 )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,0000
	11,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0030
	0,0030

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0300
	0,0300

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,2900
	0,2900

	2
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie ( emitator - radio / GPRS )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	1,0000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0020
	0,0020

	3
	10-08-001-11
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 ( modul  de  extensie  pentru  8  zone  SmartLine 8/Z )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,0000
	14,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0400
	0,0400

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1300
	0,1300

	4
	10-08-002-03
	Avertizoare automatice: de fum  ID 100 ( detector  optic  de  fum  ID 100 )

	buc
	
	18,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	36,0000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0004

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0004
	0,0072

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	5,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	0,0720

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1900
	3,4200

	5
	10-04-066-05 apl
	Aparataj de perete: Declantator  manual ( buton  manual  de  semnalizare  incendiu  IC 0020  fara  geam  de  sticla, culoare  rosie )

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	3,0000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	0,0120

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0020
	0,0060

	6
	10-08-002-06
	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului  ( baza  pentru  detector  ЕВ 0010 )

	buc
	
	18,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,3500
	6,3000

	
	1011521
	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 
	t
	0,00001
	0,0002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1200
	2,1600

	7
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie ( sirena  conventionala  de  incendiu, culoare  rosie  IS0010RE )

	buc
	
	5,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	5,0000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	0,0200

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0020
	0,0100

	8
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( acumulator  Delta  DTM  1207, 12В, 7 А/ч )

	buc
	
	2,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	4,1200

	9
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	3,1500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	39,0600

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0129

	10
	Pret  furnizor
	Cablu  de  semnalizare  incendiu  ecranat,  rezistent  la  foc, halogen  free  JE-H(St)H  1x2x0,8 mm2  FE180  E30  PH120

	m
	
	350,0000



	
	940-50000
	Cablu  de  semnalizare  incendiu  ecranat,  rezistent  la  foc, halogen  free  JE-H(St)H  1x2x0,8 mm2  FE180  E30  PH120
	m
	1,0000
	350,0000

	11
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm

	100 m
	
	2,5200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	59,9760

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0053

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	2,4192

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	33,7680

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,5040

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	2,5200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	16,8840

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	45,3600

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	4,5360

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,8000
	39,8160

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	6,8040

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	12,1968

	12
	Pret  furnizor
	Tub  polivinilhlorid   PVC   diam. 20 mm  L=3000 mm  DKC

	m
	
	280,0000



	
	860-500020
	Tub  polivinilhlorid   PVC   diam. 20 mm  L=3000 mm  DKC
	m
	1,0000
	280,0000

	13
	Pret  furnizor
	Diblu  cu  surub  F 3.5x50 mm  Lider

	buc
	
	718,0000



	
	830-10000
	Diblu  cu  surub  F 3.5x50 mm  Lider
	buc
	1,0000
	718,0000

	14
	Pret  furnizor
	Clipsa  pentru  teava  PVC  D19

	buc
	
	718,0000



	
	830-10001
	Clipsa  pentru  teava  PVC  D19
	buc
	1,0000
	718,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare  de  incendiu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  montare
	

	2. Utilaj



	2.1. Semnalizare  de  incendiu



	15
	Pret  furnizor
	Centrala  detectie  incendiu  conventionala  4  zone, extensibila  la  20  SmartLine020-4

	buc
	
	1,0000



	
	590-60000
	Centrala  detectie  incendiu  conventionala  4  zone, extensibila  la  20  SmartLine020-4
	buc
	1,0000
	1,0000

	16
	Pret  furnizor
	Emitator - radio / GPRS

	buc
	
	1,0000



	
	590-60002
	Emitator - radio / GPRS
	buc
	1,0000
	1,0000

	17
	Pret  furnizor
	Modul  de  extensie  8  zone  conventionale  SmartLine/8Z

	buc
	
	1,0000



	
	590-60001
	Modul  de  extensie  8  zone  conventionale  SmartLine/8Z
	buc
	1,0000
	1,0000

	18
	Pret  furnizor
	Detector  optic  de  fum  ID 100

	buc
	
	20,0000



	
	590-600011
	Detector  optic  de  fum  ID 100
	buc
	1,0000
	20,0000

	19
	Pret  furnizor
	Buton  manual  de  semnalizare  incendiu  IC 0020  fara  geam  de  sticla, culoare  rosie

	buc
	
	4,0000



	
	590-600010
	Buton  manual  de  semnalizare  incendiu  IC 0020  fara  geam  de  sticla, culoare  rosie
	buc
	1,0000
	4,0000

	20
	Pret  furnizor
	Soclu  pentru  detector  Inim  ЕВ 0010

	buc
	
	20,0000



	
	590-60010
	Soclu  pentru  detector  Inim  ЕВ 0010
	buc
	1,0000
	20,0000

	21
	Pret  furnizor
	Sirena  conventionala  de  incendiu, culoare  rosie  IS0010RE

	buc
	
	5,0000



	
	590-6000120
	Sirena  conventionala  de  incendiu, culoare  rosie  IS0010RE
	buc
	1,0000
	5,0000

	22
	Pret  furnizor
	Acumulator  Delta  DTM  1207, 12В, 7 А/ч

	buc
	
	2,0000



	
	650-100030
	Acumulator  Delta  DTM  1207, 12В, 7 А/ч
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare  de  incendiu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


	Sala  de  festivitati  a  I.P. Colegiul  "Iulia  Hasdeu"  din  Cahul
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7
 Sistem  monitorizare  video

Intocmit in preţuri  curente 01.04.2027

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari  de  montare



	1
	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( dulap  19" 6U  R-066WW  Roxton )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	2,0600

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,2000
	1,2000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	0,9000
	0,9000

	2
	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( swtch  16-porturi  Poe  Hikvision  DS-3E1318P-EI )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	1,0300

	3
	10-04-067-23
	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol ( Videoregistrator  DS-7608NI-K1 )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,1800
	2,1800

	4
	10-04-067-22
	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video  DS-2CD2142FWD-IS )

	buc
	
	5,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,1800
	10,9000

	5
	10-01-001-10
	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( Hard  Disk  HDD  8 Tb  WD80PURX )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,6700
	5,6700

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0005
	0,0005

	6
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	
	1,0900



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,6100
	6,1149

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0218

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,3379

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,8720

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	13,2980

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0545

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0218

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,1744

	7
	Pret  furnizor
	Cablu  U/UTP cat. 6  Hikvision  DS-1LN-UU  4x23 AWG

	m
	
	121,0000



	
	940-50024
	Cablu  U/UTP cat. 6  Hikvision  DS-1LN-UU  4x23 AWG
	m
	1,0000
	121,0000

	8
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm

	100 m
	
	0,9000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	21,4200

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0019

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	12,0600

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,1800

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,9000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	6,0300

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	16,2000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	1,6200

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,8000
	14,2200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	2,4300

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	4,3560

	9
	Pret  furnizor
	Tub  polivinilhlorid   PVC   diam. 20 mm  L=3000 mm  DKC

	m
	
	100,0000



	
	860-500020
	Tub  polivinilhlorid   PVC   diam. 20 mm  L=3000 mm  DKC
	m
	1,0000
	100,0000

	10
	10-01-051-28
	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire

	10 buc
	
	1,3000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,1000
	6,6300

	
	5220075
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"
	kg
	0,0150
	0,0195

	11
	Pret  furnizor
	Conector  RJ-45  UTP, cat. 5

	buc
	
	15,0000



	
	860-5002
	Conector  RJ-45  UTP, cat. 6
	buc
	1,0000
	15,0000

	12
	Pret  furnizor
	Diblu  cu  surub  F 3.5x50 mm  Lider

	buc
	
	247,0000



	
	830-10000
	Diblu  cu  surub  F 3.5x50 mm  Lider
	buc
	1,0000
	247,0000

	13
	Pret  furnizor
	Clipsa  pentru  teava  PVC  D19

	buc
	
	242,0000



	
	830-10001
	Clipsa  pentru  teava  PVC  D19
	buc
	1,0000
	242,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  montare
	

	2. Utilaj



	14
	Pret  furnizor
	Dulap  19" 6U  R-066WW  Roxton

	buc
	
	1,0000



	
	590-60015
	Dulap  19" 6U  R-066WW  Roxton
	buc
	1,0000
	1,0000

	15
	Pret  furnizor
	Swtch  16-porturi  Poe  Hikvision  DS-3E1318P-EI

	buc
	
	1,0000



	
	890-115652
	Swtch  16-porturi  Poe  Hikvision  DS-3E1318P-EI
	buc
	1,0000
	1,0000

	16
	Pret  furnizor
	Videoregistrator  DS-7608NI-K1

	buc
	
	1,0000



	
	890-115650
	Videoregistrator  DS-7608NI-K1
	buc
	1,0000
	1,0000

	17
	Pret  furnizor
	Hard  Disk  HDD 8 Tb  WD80PURX

	buc
	
	1,0000



	
	890-115653
	Hard  Disk  HDD 8 Tb  WD80PURX
	buc
	1,0000
	1,0000

	18
	Pret  furnizor
	Camera video  DS-2CD2142FWD-IS

	buc
	
	5,0000



	
	890-115651
	Camera video  DS-2CD2142FWD-IS
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)

	Sala  de  festivitati  a  I.P. Colegiul  "Iulia  Hasdeu"  din  Cahul
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8
 Sistem  cablare  structurata

Intocmit in preţuri  curente 01.04.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari  de  montare



	1
	10-04-066-07 apl
	Aparataj de perete: Prize  pentru  retea  de  computere

	buc
	
	12,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	12,0000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0020
	0,0240

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,0020
	0,0240

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0120
	0,1440

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0020
	0,0240

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,0010
	0,0120

	2
	Pret  furnizor
	Priza  date  dubla  Elegant  51908  RJ-45, incastrata

	buc
	
	12,0000



	
	860-50001
	Priza  date  dubla  Elegant  51908  RJ-45, incastrata
	buc
	1,0000
	12,0000

	3
	Pret  furnizor
	Panou  frontal  Mozaic  80x80  alb  CS5-12M

	buc
	
	12,0000



	
	860-50002
	Panou  frontal  Mozaic  80x80  alb  CS5-12M
	buc
	1,0000
	12,0000

	4
	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( dulap  19" 6U  R-066WW  Roxton )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	2,0600

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,2000
	1,2000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	0,9000
	0,9000

	5
	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( regleta  de  conexiune ( patch - panel )  19" 1U  cat. 5,  24  porturi  RJ45/110 )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	1,0300

	6
	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( comutator  Switch  24  RJ45  10/100  1U 19" )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	1,0300

	7
	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( router  WI-FI  U6+ )

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	1,0300

	8
	08-02-147-1
	Cablu pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg

	100 m
	
	6,4200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,6000
	74,4720

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,8000
	11,5560

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1000
	0,6420

	9
	Pret  furnizor
	Cablu  FTP, cat. 5e   4x2x24 AWG, cupru

	m
	
	642,0000



	
	940-5003
	Cablu  FTP, cat. 5e   4x2x24 AWG, cupru
	m
	1,0000
	642,0000

	10
	08-02-390-3
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. ( cablu  canal  PVC  90x50 mm )

	100 m
	
	0,5000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,3300
	10,1650

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,4000
	0,7000

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	400,0000
	200,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	7,6300
	3,8150

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	7,6300
	3,8150

	11
	Pret  furnizor
	Cablu-Canal  in-liner  front, RAL 9016, PVC, 90x50 mm  DKC

	m
	
	50,0000



	
	860-500021
	Cablu-Canal  in-liner  front, RAL 9016, PVC, 90x50 mm  DKC
	m
	1,0000
	50,0000

	12
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm

	100 m
	
	0,7100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	16,8980

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	9,5140

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,1420

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,7100

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	4,7570

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	12,7800

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	1,2780

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	3,4364

	13
	Pret  furnizor
	Tub  polivinilhlorid   PVC   diam. 20 mm  L=3000 mm  DKC

	m
	
	71,0000



	
	860-500020
	Tub  polivinilhlorid   PVC   diam. 20 mm  L=3000 mm  DKC
	m
	1,0000
	71,0000

	14
	Pret  furnizor
	Diblu  cu  surub  F 3.5x50 mm  Lider

	buc
	
	276,0000



	
	830-10000
	Diblu  cu  surub  F 3.5x50 mm  Lider
	buc
	1,0000
	276,0000

	15
	Pret  furnizor
	Clipsa  pentru  teava  PVC  D19

	buc
	
	176,0000



	
	830-10001
	Clipsa  pentru  teava  PVC  D19
	buc
	1,0000
	176,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  montare
	

	2. Utilaj



	16
	Pret  furnizor
	Dulap  19" 6U  R-066WW  Roxton

	buc
	
	1,0000



	
	590-60015
	Dulap  19" 6U  R-066WW  Roxton
	buc
	1,0000
	1,0000

	17
	Pret  furnizor
	Regleta  de  conexiune ( patch - panel )  19" 1U  cat. 5,  24  porturi  RJ45/110

	buc
	
	1,0000



	
	590-60018
	Regleta  de  conexiune ( patch - panel )  19" 1U  cat. 5,  24  porturi  RJ45/110
	buc
	1,0000
	1,0000

	18
	Pret  furnizor
	Comutator  Switch  24  RJ45  10/100  1U 19"

	buc
	
	1,0000



	
	590-60002
	Comutator  Switch  24  RJ45  10/100  1U 19"
	buc
	1,0000
	1,0000

	19
	Pret  furnizor
	Router  WI-FI  U6+

	buc
	
	1,0000



	
	590-60001
	Router  WI-FI  U6+
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


