2.1.1. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.1

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie

____________________“20” mai 2020

Obiectul:  Farmacia

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A

Lucrări de reparație

| № crt. | Simbol norme /Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Boxa nr.1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 12,50 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la tavane | m2 | 12,50 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,50 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,50 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 12,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 35,00 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,00 |
|  |  | 1.1.2. Pereți |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 58,00 |
| 9 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hîrtie lavabila. | m2 | 58,00 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pereți | m2 | 58,00 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,00 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 58,00 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 58,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 58,00 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,00 |
| 16 | RpCR25A | Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatură | m2 | 5,30 |
| 17 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei. | m | 6,00 |
| 18 | CN21A | Vopsitorii la grile metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei. | m2 | 6,00 |
| 19 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereți din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, cu diametrul 110mm | buc | 1,00 |
| 20 | SB08E | Țeava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau ingropat sub pardoseala, avînd diametrul de 110 mm | m | 2,00 |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura (cot, caciula) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 22 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confecționate, din PVC de 20x25 cm, montate în zid. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 35,00 |
| 24 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 32,00 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pardosele | m2 | 35,00 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 35,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 35,00 |
| 28 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curațate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 35,00 |
| 29 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de ușa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.2. Boxa nr.2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 8,50 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonocontact" într-un strat, la tavane | m2 | 8,50 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,50 |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,50 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 8,50 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.2.2. Pereți |  |  |
| 37 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 38 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hîrtie lavabila. | m2 | 48,00 |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (uși.). | m2 | 2,00 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pereți | m2 | 48,00 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 48,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 46 | RpCR25A | Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatură | m2 | 3,50 |
| 47 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei. | m | 2,00 |
| 48 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură. | m2 | 2,00 |
| 49 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereți din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, cu diametrul 110mm | buc | 1,00 |
| 50 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 110 mm | m | 2,00 |
| 51 | SB09E | Piesa de legatura (cot, caciula) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 52 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confecționate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |
| 53 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 17,00 |
|  |  | 1.3. Birou Farmacist |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 8,50 |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la tavane. | m2 | 8,50 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,50 |
| 57 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului | m2 | 8,50 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 8,50 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 17,00 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.3.2. Pereți |  |  |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 48,00 |
| 62 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hîrtie lavabila. | m2 | 48,00 |
| 63 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (uși.). | m2 | 2,00 |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pereți. | m2 | 48,00 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,00 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,00 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 48,00 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 48,00 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,00 |
| 70 | CN21A | Vopsitorii la grile metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei. | m2 | 5,00 |
| 71 | RpCR25A | Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatură | m2 | 3,50 |
| 72 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei. | m | 2,00 |
| 73 | CK21A | Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură. | m2 | 2,00 |
|  |  | 1.3.3. Pardosele |  |  |
| 74 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 17,00 |
|  |  | 2. Instalatii electrice (Boxa nr.1, Boxa Nr.2, Birou Farmacist) |  |  |
| 75 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curenți tari : unipolare (întrerupatoare, prize pentru înlocuire) | buc | 8,00 |
| 76 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile | buc | 6,00 |
| 77 | RpEE14D | Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu. | buc | 3,00 |
| 78 | RpEE17B | Înlocuirea prizelor - priza dublă | buc | 5,00 |
| 79 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate. | buc | 5,00 |
| 80 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolație PVC,avînd secțiunea 3x2,5 mmp | m | 21,50 |
| 81 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate. | buc | 1,00 |
| 82 | RpEE20A | Montare conector farbox | buc | 18,00 |