ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea serviciilor de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriei de gaze prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.13 – Chișinău

2. IDNO: 1006601004297

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3

4. Numărul de telefon/fax: 022-27-53-77

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: p13achizitii@anp.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituție de stat cu statut special

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 50531200-8 | Servicii de mentenanță și deservire tehnică a cazangeriei | serv. | 1 | Cazan ARCA PRK 1050 (1000 kw) – 2 buc.; Arzător FBR GAS P100/MCE (1000 kw) – 2 buc.; Boiler Elbi BF-2 (5000 litri) – 2 buc.; Boiler HidroTank TD-1000 (1000 litri) – 1 buc.; Sistemul pompelor de circulație (Biral, separatoare de nămol d 25-150) – 1 buc.; Coș de fum – 1 buc. | 23350.00 |
| Serviciile planificate: 1. Cazan: Verificare vizuală a lipsei scurgerilor de apă, racorduri oxidate şi urme de reziduri de condensat în interiorul camerei etanșe. Verificarea conexiunilor hidraulice la scurgeri de agent termic Verificarea integrității panourilor izolante exterioare a cazanului Verificarea integrității panourilor izolante din interiorul camerei de combustie Revizia si curățirea parții de gaze de ardere a schimbătorului de căldură Verificarea dispozitivelor de siguranță şi de control Verificarea păstrării şi integrității instalației electrice a echipamentului Verificarea bunei funcționalități a dispozitivelor de comandă şi reglare a cazanului. 2. Arzător: Verificare vizuală a arzătoarelor si accesoriilor acestora Verificare electrod de ionizare. Verificare electrod de aprindere. Verificare ventilator (curățare palete de praf - la necesitate) Verificare/curățire duze de injecție Verificarea dispozitivelor de siguranță şi de control Verificarea presostatelor de siguranța combustibil (min/max) Verificarea presostatelor de siguranța aer (min/max) Verificarea păstrării şi integrității instalației electrice a echipamentului Verificarea bunei funcționalități a dispozitivelor de comandă şi reglare Verificarea etanșeității circuitelor de alimentare cu combustibil a echipamentului şi al instalației interne Simulare avarii pentru testarea bloc comanda Verificarea calibrării corecte a arzătorului în regim de funcționare și obținerea indicilor economi de ardere a combustibilului. 3. Automatizări: Verificare vizuală a aparatelor de măsura și control, accesoriilor acestora Verificarea bunei funcționalități a dispozitivelor de comandă şi reglare a centralei termice Verificarea păstrării şi integrității conexiunilor electrice a echipamentelor Verificarea vizuală supapelor de siguranță Verificarea termo-manometrelor ca funcționalitate Verificarea funcționalității sistemelor de alarma, monitorizare a cazangeriei Verificarea îmbinărilor electromecanice și elementelor de cîmp. 4. Grup de pompare: Verificarea conexiunilor hidraulice la scurgeri de agent termic Verificarea îmbinărilor rulmenților la alunecare Verificarea păstrării şi integrității instalației electrice a echipamentului. 5. Hidraulic: Verificare vizuală a vaselor de expansiune Verificarea conexiunilor hidraulice la scurgeri de agent termic Verificarea presiunii statice, restabilirea la necesitate. 6. Tiraj: Verificare vizuală a tractului gazelor de ardere Verificarea vizuală a membranelor clapetelor de siguranța Verificarea păstrării şi integrității conexiunilor și îmbinărilor Verificarea vizuală a izolației termice a tractului gazelor de ardere. 7. Rețele interne de gaz: Verificarea stării tehnice. Verificarea la etanșeitate. Verificarea limitelor de timp de acționare a clapetei de gaz. Verificarea funcționalității și reacției clapetei de închidere la acționarea detectorului de gaz. Verificarea funcționalității și etanșeității armaturii gaz. |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 23350.00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru un lot;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: comanda beneficiarului în termen de 7 zile, Penitenciarul nr.13 – Chișinău, mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi – 3

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | Original. Confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 2. | Propunerea financiară | Original. Confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Original/copie. Confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 4. | Certificat de atribuire al contului bancar. | Original/copie eliberat de banca deținătoare de cont. Confirmat prin semnătură electronică. | Da |
| 5. | Declaraţie de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică. Original. Confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 6. | Proces verbal de atestare a specialiștilor | Original/copie. Confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 7. | Declarație privind personalul de specialiști, propus pentru implementarea contractului | Original/copie. Confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 8. | Experiență similară | Experiență de minimum 5 ani în prestarea serviciilor similare, confirmată prin prezentarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de predare-primire, semnate electronic. | Da |
| 9. | Ofertanții obligatoriu trebuie să viziteze obiectivul înnainte de semnarea contractului | mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi – 3 | Da |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu sunt;

15. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc (MDL);

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț;

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP МТеndеr;

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”;

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”, Ofertele întârziate vor fi respinse;

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română;

Conducătorul grupului de lucru Victor Munteanu  ______________________________.

Ex. Viorel Burduja

Tel. (022)-275-377