| Statie de epurare, statie de pompare, retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Nrusova, situat in intravilan, extravilan, s. Chetroasa, s. Ciopleni, com. Hru(Nr.Ob.7/2023-A) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Costul generatorului diesel .  Statia de pompare a apelor uzate nr.1 L=75m . (Marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3320011-15 |  | Generator insonorizat "GEKO" , 18kW, 400V, 50Hz (650kg) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3320011-15 |  | Generator insonorizat "GEKO" , 18kW, 400V, 50Hz |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |