| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri de gospodărie și materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Linoleum și accesorii de montaj (plinte, colțuri, uniri, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linoleum |  |  |  | Clasa de trafic: 33 Destinație: Casnic…Comercial Grosime: minim 2,5 mm Grosime strat uzură: minim 0,6 mm Lățime rulou: minim 3 m Dimensiuni: 3000x4000 mm – 3 buc; 3500x5000 mm – 1 buc; 3000x6300 mm – 1 buc; 3500x4800 mm -1 buc; 4000x4000 mm – 1 buc; 3500x2000 mm – 1 buc; 3000x2000 mm – 1 buc 3000x1000 mm – 1 buc. Rezistența culorii: Da Rezistența la abraziune: Da Rezistența la tocuri și mobilier cu picioare: Da Rezistența la umiditate: Da Culoare la discreția beneficiarului: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |  |  |  |
| Plintă pentru podea |  |  |  | Material: PVC; Lungime: 2500mm; Lățime: 25 mm; Înălțime: 60 mm; Include canal pentru cabluri: Da; Margină moale: Da; Suprafață: Semi-mată Culoare la discreția beneficiarului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |  |  |  |
| Colț interior pentru plintă |  |  |  | Destinație: Finisarea colțurilor Material: PVC; Înălțime: 60 mm; Lățime: 25 mm; Suprafața: Semi-mată; Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Colț exterior pentru plintă |  |  |  | Destinație: Finisarea colțurilor Material: PVC; Înălțime: 60 mm; Lățime: 25 mm; Suprafața: Semi-mată; Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Capăt dreapta pentru plinta |  |  |  | Tip: Capăt dreapta Material: PVC; Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Suprafața: Mată; Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Capăt stânga pentru plinta |  |  |  | Tip: Capăt stânga Material: PVC; Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Suprafața: Mată; Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Profil de trecere |  |  |  | Tip: Profil de trecere plat lat de protecție Lungime: 1000mm; Lățime: 40 mm; Material: Aluminiu Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |