Specificația tehnică

| Nr, d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea | U/m | Cerinţe speciale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set tuburi pentru pompa de irigare și aspirare (sistem de irigare a endoscopului) | 500 | buc | Set tuburi pentru irigator (sistem de irigare a endoscopului Olympus) compatibil cu pompa de irigare Endo-Stratus model EGA500E. Nr. de referință a setului 100130U. |  |  |
| 2 | Set tuburi pentru insuflator CO2 (sistem de insuflare și spălare a lentilei pentru endoscop) | 500 | buc | Set tuburi pentru Insuflator CO2 (sistem de insuflare și spălare a lentilei pentru endoscop Olympus) compatibil cu Insuflator Endo-Stratus CO2 model EGA501E. Nr. de referință a setului 100145CO2EXTU. |  |  |
| 3 | Filtru pentru pompa de aspirație KV5 | 200 | buc | Filtru compatibil cu pompa de aspirație KV-5, Olympus. |  |  |