CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:   Achiziția serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Preț per unitate, lei (fără TVA) |  |  | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50400000-9 | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială și tehnologică apă potabilă, apă tehnică, gaze naturale, apă de rețea-agent termic |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | diafragme DN300 | buc. | 4 | 437,81 |  |  | 1 751,24 |
| 1.2 |  | diafragme DN400 |  | 4 | 437,81 |  |  | 1 751,24 |
| 1.3 |  | diafragme DN500 |  | 6 | 437,81 |  |  | 2 626,86 |
| 1.4 |  | *diafragme DN800 |  | 5 | 437,81 |  |  | 2 189,05 |
| 1.5 |  | *diafragme DN900 |  | 1 | 437,81 |  |  | 437,81 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  | 8 756,20 |
| 2 |  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică/etalonare mijloace de măsurare a mărimilor mase |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | *aparate de cântărit cu funcționare neautomată pînă la 20kg (tip PH-10Ц12У, PH-10Ц13У), cl.III | buc. | 4 | 156,58 |  |  | 626,32 |
| 2.2 |  | *aparate de cântărit cu funcționare neautomată pînă la 500kg (tip PП-100Ш13, PП-150Ц13Т, PП-500Ш13У, BS-15/30D1.3, BS-6/15 D1.3, BT4014-500Ш, УЦК-400/750-10-0,2, BX-100 D1.3), cl.III |  | 13 | 220,00 |  |  | 2 860,00 |
| 2.3 |  | *aparate de cântărit cu funcționare neautomată 1000 kg (tip BT4014-1Ш) cl.III |  | 1 | 1249,68 |  |  | 1 249,68 |
| 2.4 |  | *aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BXN-3D1.3K(cîntar de macara 3000kg) cl.III |  | 1 | 1249,68 |  |  | 1 249,68 |
| 2.5 |  | *aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BXN-5D1.3K(cîntar de macara 5000kg) cl.III |  | 1 | 1249,68 |  |  | 1 249,68 |
| 2.6 |  | *balanță de laborator tip PS1000.R2 RADWAG |  | 2 | 1166,96 |  |  | 2 333,92 |
| 2.7 |  | *balanță de laborator tip AS 220.X2 RADWAG |  | 1 | 1166,96 |  |  | 1 166,96 |
| 2.8 |  | *balanță de laborator tip SB12001 |  | 1 | 1461,32 |  |  | 1 461,32 |
| 2.9 |  | Set greutăți G-2-210, cl.F1 |  | 9 | 345,66 |  |  | 3 110,94 |
| 2.10 |  | Set greutăți G-4-1111,10, cl.M1 |  | 12 | 245,21 |  |  | 2 942,52 |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  | 18 151,02 |
| 3 |  | LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare a volumului |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | *Distribuitoare de petrol | buc. | 4 | 326,22 |  |  | 1 304,88 |
|  |  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  | 1 304,88 |
| 4 |  | LOT 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare presiuni |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | *Manometer/manovacummetre (tip ОБМ, МП4-У, МТП-160, МПTИ, МВТП-160, TM-2, DM-05, МП-100, MT, ș.a) | buc. | 483 |  | 48,37 | 23 362,71 |  |
| 4.2 |  | *Manometre cu contacte electrice (tip ЭКМ, ВЭ-1бРб) |  | 146 |  | 85,36 | 12 462,56 |  |
| 4.3 |  | Manometre de oxigen |  | 139 |  | 85,36 | 11 865,04 |  |
| 4.4 |  | dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale (tip Medline, Адьютор) |  | 3 |  | 54,06 | 162,18 |  |
|  |  | Total Lot 4 |  |  |  |  | 47 852,49 |  |
| 5 |  | LOT 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică/etalonare mijloace de măsurare mărimi termice |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | *punți automate-potențiometre | buc. | 15 |  | 205,68 | 3 085,20 |  |
| 5.2 |  | termometre de sticla cu lichid (tip TTM, ТЛ-2, TT, КШ14/23) 0..1000C |  | 1 |  | 58,28 | 58,28 |  |
| 5.3 |  | termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-2) 0..1500C |  | 2 |  | 58,28 | 116,56 |  |
| 5.4 |  | termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-3) 0..4000C |  | 1 |  | 109,07 | 109,07 |  |
| 5.5 |  | termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-19, ТТЖ-М) 0..500C |  | 2 |  | 58,28 | 116,56 |  |
| 5.6 |  | termometre de sticla cu lichid (tip ТН3) -35..500C |  | 1 |  | 109,07 | 109,07 |  |
| 5.7 |  | termometre de sticla cu lichid (tip ТН1-1) 0..1700C |  | 1 |  | 109,07 | 109,07 |  |
| 5.8 |  | termometre de sticla cu lichid (tip ТН3-1) 0..600C |  | 1 |  | 109,07 | 109,07 |  |
| 5.9 |  | termometre de sticla cu lichid (tip 1-Б) 0..2500C |  | 1 |  | 109,07 | 109,07 |  |
| 5.10 |  | higrometru psihrometric (tip ВИТ-2) |  | 1 |  | 75,42 | 75,42 |  |
| 5.11 |  | psihrometru prin aspirație tip MB-4M (cu 2 termometre) |  | 1 |  | 102,84 | 102,84 |  |
| 5.12 |  | *Dulap de uscat (tip BOV-T50F) |  | 1 |  | 1148,90 | 1 148,90 |  |
|  |  | Total Lot 4 |  |  |  |  | 5 249,11 |  |
| 6 |  | LOT 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi geometrice |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | riglă pentru măsurarea nivelului în rezervoare tip МШТм-3,5 (tijă metrică) | buc. | 2 |  | 272,79 | 545,58 |  |
| 6.2 |  | micrometru mecanic tip MK cu calibru de instalare (250...275mm), (400...500mm), (0...25mm) |  | 3 |  | 296,36 | 889,08 |  |
| 6.3 |  | șubler v.d 0,1mm tip ЩЦ-I (0...125mm) |  | 1 |  | 252,58 | 252,58 |  |
| 6.4 |  | șubler v.d 0,05mm tip ЩЦ-II (0...150mm) (0...250mm) |  | 3 |  | 252,58 | 757,74 |  |
| 6.5 |  | riglă gradată de măsurat metalică cu 2 scări (0...300mm) |  | 1 |  | 511,90 | 511,90 |  |
| 6.6 |  | echer 160х100 (900) |  | 1 |  | 410,87 | 410,87 |  |
| 6.7 |  | ruletă de măsurare 0-5m |  | 1 |  | 387,29 | 387,29 |  |
| 6.8 |  | ruletă de măsurare 0-10m |  | 1 |  | 488,33 | 488,33 |  |
|  |  | Total Lot 6 |  |  |  |  | 4 243,37 |  |
| 7 |  | LOT 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi fizico-chimice |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Luxmetru LM9000 |  | 1 |  | 700,00 | 700,00 |  |
|  |  | Total Lot 7 |  |  |  |  | 700,00 |  |
| 8 |  | LOT 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare frecvență și timp |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Cronometre (СОП, СОС пр-2b-200) |  | 3 |  | 230,71 | 693,13 |  |
|  |  | Total Lot 8 |  |  |  |  | 693,13 |  |
| 9 |  | LOT 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare tehnică mijloace de măsurare mărimi electromagnetice (kilovoltmetre din componența instalaţiilor de străpungere) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | *kilovoltmetru tip M903M/2 |  | 4 |  | 662,00 | 2 648,00 |  |
| 9.2 |  | *kilovoltmetru tip M42304 |  | 4 |  | 662,00 | 2 648,00 |  |
| 9.3 |  | *kilovoltmetru tip AB-20-0,1 |  | 1 |  | 662,00 | 662,00 |  |
| 9.4 |  | *kilovoltmetru tip Э378 |  | 3 |  | 662,00 | 1 986,00 |  |
| 9.5 |  | *kilovoltmetru tip М903 |  | 1 |  | 662,00 | 662,00 |  |
|  |  | Total Lot 9 |  |  |  |  | 8 606,00 |  |
| 10 |  | LOT 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi electromagnetice |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | aparat pentru măsurarea circuitului fază zero (tip M417) |  | 1 |  | 234,50 | 234,50 |  |
|  |  | Total Lot 10 |  |  |  |  | 234,50 |  |
|  |  | TOTAL: |  |  |  |  | 95 790,70 |  |

*Verificările metrologice se vor efectua la sediul „TERMOELECTRICA” S.A.

- Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locația desfășurării lucrărilor:

În laboratoarele Executantului și sediul  “Termoelectrica”S.A.

- CET Sursa-1;

- CET Sursa-2;

- CT Vest.

  - Termenul de realizare a serviciilor: februarie-decembrie 2026.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure executarea lucrărilor specificate în punctul 1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare:

- Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

- RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- SM EN ISO/IEC 17025:2018. Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

- Legea Nr. 174 din 21 .09.2017 сu privire la energetică;

- Legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială а obiectelor industriale periculoase;

- Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității;

- SR EN ISO CEI 17020:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții;

- Hotărârea Guvernului nr. 1118 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes;

- NML 8-09:2020 Aparate pentru măsurarea caracteristicilor electrice. Aparate analogice pentru măsurarea rezistenței conturului de tip “faza-zero”. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.

- NML 2-15:2018 Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată. Procedura de verificare metrologică.

- NML 04-02:2022  Manometre de toate tipurile, vacuummetre și manovacuummetre. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.

- NML 1-08:2019 Tije metrice. Procedura de verificare metrologică.

- NML 1-09:2021  Rulete și panglici de măsurare. Procedură de verificare metrologică.

- NML 5-12:2017 Luxmetre. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică.

- МИ 2192-92 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки.

- МИ 2024-89 Линейки измерительные металлические. Методика поверки

- МИ 1747-87 Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки

- GOST 8.586-5:2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств.

- GOST 8.113-85  Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Штангенциркули. Методика поверки.

- GOST 8.423-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки.

- Alte acte normative și standarde aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova la data prestării serviciilor”.

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre verificare metrologică a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Beneficiar în raza mun.Chișinău. În cazul efectuării verificării metrologice a mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului, transportarea verificatorului se va face din contul Executantului.

- Pentru executarea serviciilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumente și alte materialele necesare din dotarea sa personală.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică sau verificare tehnică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate – după caz, raport de măsurări) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, Executantul trebuie să informeze Benefeciarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de apariție a necesității lucrărilor nominalizate, sau de a prezenta spre verificare metrologică alt tip de mijloc de măsurare din aceiași categorie nominalizată, și caracteristici asemănătoare.

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor în conformitate cu Lista cu cantitățile de lucrări  din punctul 1;

- Companie autorizată, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare valabile la data depunerii ofertelor, însoțit de anexa ce cuprinde domeniul acreditării și domeniul desemnării solicitat;

- Certificate de competență a personalului pe domeniile de măsurări solicitate (numărul certificatului de calificare, domeniul și valabilitatea acestuia);

- Dovada dotării tehnice: lista utilajului și echipamentelor necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă;

- Dovada de experiență în domeniul verificărilor metrologice solicitate;

- Termenul de executare a serviciilor de verificare;

- Cerințe de mentenanță:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor apărute).

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie și/sau factura fiscală.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului;

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii;