CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria comuna Purcari raionul Stefan Voda

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria comuna Purcari raionul Stefan Voda

3. Obiectul achiziţiilor: Constructia  modernizarea si extinderea retelei de iluminat public a traseului L-589 satul Viisoara si satul Purcari raionul Stefan Voda

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 54,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 54,00 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 172,00 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 172,00 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 172,00 |
| 6 |  | Stilp din beton armat, pretensionati SET- 9,5 | buc | 159,00 |
| 7 |  | Stilp din beton armat, pretensionati SET- 10,5 | buc | 13,00 |
| 8 |  | Suport piloni ancora УКП | buc | 6,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 2,00 |
| 10 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m | 4,00 |
| 11 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,03 |
| 12 |  | Jgheab metalic cu capac 50x50x3000 | m | 3,00 |
| 13 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,05 |
| 14 |  | Teava PVC d-40 mm | m | 5,00 |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 2,00 |
| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A) | buc | 2,00 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 2,00 |
| 19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 2,00 |
| 20 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 2,00 |
| 21 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc | 2,00 |
| 23 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 2,00 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29 1P, C10) | buc | 4,00 |
| 25 |  | Bara PEN 8*12 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, (Disjunctor cu fuzibil pe stilp) | buc | 1,00 |
| 27 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila 10A NH00) | buc | 1,00 |
| 28 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 8,809 |
| 29 |  | Conductor SIP 4 2x50 mm2 | m | 2 201,00 |
| 30 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 6 608,00 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,635 |
| 32 |  | Cablu АПвБбШп 2 x 16 mm2 | m | 16,00 |
| 33 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 544,50 |
| 34 |  | Cablu AVVG 2x16 mm2 | m | 3,00 |
| 35 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,00 |
| 36 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 8,00 |
| 37 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 4,00 |
| 38 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| 39 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 20,00 |
| 40 |  | Clema de ancora PA - 1000 | buc | 38,00 |
| 41 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 133,00 |
| 42 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 171,00 |
| 43 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 208,00 |
| 44 |  | Clema de suport RA25 | buc | 208,00 |
| 45 |  | Banda de INOX F2007 | m | 1 769,00 |
| 46 |  | Clame A200 | buc | 1 769,00 |
| 47 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 200,00 |
| 48 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 1 089,00 |
| 49 |  | Clema PS-1-1 | buc | 95,00 |
| 50 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 1 089,00 |
| 51 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 363,00 |
| 52 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 363,00 |
| 53 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 363,00 |
| 54 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 363,00 |
| 55 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,24 |
| 56 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 24,00 |
| 57 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 30,30 |
| 58 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 303,00 |
| 59 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 6,65 |
| 60 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 665,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 61 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 2,00 |
| 62 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 2,00 |
| 63 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A | buc | 2,00 |
| 64 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 2,00 |
| 65 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 2,00 |
| 66 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 2,00 |
| 67 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 2,00 |
| 68 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc | 2,00 |
| 69 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 2,00 |
| 70 |  | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc | 4,00 |
| 71 |  | Disjunctor cu fuzibil pe stilp 1P FSD (NH00) sig gab 2 K292 | buc | 1,00 |
| 72 |  | Siguranta fuzibila 10A NH00 | buc | 1,00 |
| 73 |  | Corp de iluminat stradal LED Vitalum 1 10.6 W sau echivalent | buc | 98,00 |
| 74 |  | Corp de iluminat stradal LED Vitalum 1 19.6W sau echivalent | buc | 155,00 |
| 75 |  | Corp de iluminat stradal LED Vitalum 1 28.8W sau echivalent | buc | 110,00 |
| 76 |  | Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzzibile | buc | 363,00 |
| 77 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 363,00 |