| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:___ Achiziționarea Reagenți de laborator sistem închis _________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Achiziționarea Reagenți de laborator sistem închis |  |  |  | Lot 1. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374), accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Alanine Aminotransferase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 942 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Aspartate Aminotransferase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 942 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Alkaline Phosphatase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 942 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Gamma-Glutamyl Transferase, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 942 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Total Protein Kit (Biuret Method), R: 4×40mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 1428 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Creatinine, R1: 2×27 mL + R2: 1×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 423 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Uric Acid, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 804 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Urea, R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 600 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Glucose(Glucose Oxidase), R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 732 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Total Cholesterol, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 728 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Triglyceride, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 728 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Low-Density Lipoprotein-Cholesterol, R1: 1×40 mL + R2: 1×14 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 227 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | High-Density Lipoprotein-Cholesterol, R1: 1×40 mL + R2: 1×14 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 227 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Calcium, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 728 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Alpha-Amylase, R1: 1×38 mL + R2: 1×10 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 242 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Iron, R1: 2×40 mL + R2: 1×16 mL + Calibrator: 1×1.5 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 483 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Bilirubin Total Kit (DSA Method), R1: 4×20mL + R2: 1×20mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 336 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Bilirubin Direct Kit (DSA Method), R1: 4×20mL + R2: 1×20mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 411 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Albumin, R: 4×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 964 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Hemoglobin A1c, R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL + R0: 3×40 mL, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis), cantitatea estimativa investigatii din set: 329 |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | HbA1c Calibrator Kit, 2×1 mL, IVDR, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Multi Sera Calibrator, 10*3mL, IVDR, (AST, ALT, ALP, GGT, ALB, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), Bil-T(VOX), TP, TP II, CHE, UREA, UA, CREA(SOX), TC, TG, CK, LDH, α-HBDH, Glu(GOD), Glu(HK), Mg, P, P II, Ca, α-AMY, LIP), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Lipids Calibrator, 5*1mL, IVDR, (ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | HbA1c Control P Kit, 4×1mL, IVDR, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | HbA1c Control N Kit, 4×1mL, IVDR, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ClinChem Multi Control (level 1), 6*5ml, IVDR, (ALB, ALP, ALT, α-AMY, AST, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), Bil-T(VOX), Ca, TC, CK, CREA(SOX), Glu(GOD), Glu(HK), GGT, α-HBDH, IgA, IgG, IgM, LDH, Mg, P, P II, TP, TP II, TG, Urea, UA, Fe, CHE, LIP, Na+, K+, Cl-, C3, C4, CRP, HS-CRP, HDL-C, LDL-C, ApoA1, ApoB, PA, CK-MB, ASO II, TRF, FER, UIBC), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | ClinChem Multi Control (level 2), 6*5ml, IVDR, (ALB, ALP, ALT, α-AMY, AST, Bil-D(DSA), Bil-D(VOX), Bil-T(DSA), Bil-T(VOX), Ca, TC, CK, CREA(SOX), Glu(GOD), Glu(HK), GGT, α-HBDH, IgA, IgG, IgM, LDH, Mg, P, P II, TP, TP II, TG, Urea, UA, Fe, CHE, LIP, Na+, K+, Cl-, C3, C4, CRP, HS-CRP, HDL-C, LDL-C, ApoA1, ApoB, PA, CK-MB, ASO II, TRF, FER, UIBC), compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | CD-80 Detergent, 6*2L, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Cuvettes, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Kit mentenanta, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | Set de filtre, compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis) |  |  |
| Lot 2. Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | set 2 x 5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | set 10 x 100 buc.Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | flac 1 x 8 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | flac 1 x 8 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului |  |  |
| 33696500-0 |  |  |  | set 1 x 50 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:_____ Achiziționarea Reagenți de laborator sistem închis _________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Achiziționarea Reagenți de laborator sistem închis; Lot 1. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizatorul biochimic automat Mindray BS-450 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374), accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374). 33696500-0; ALT Alanine Aminotransferase; set; 13; 10 zile de la semnarea. 33696500-0; AST AspartateAminotransferase; set; 13. 33696500-0; ALP Alkaline Phosphatase; set; 14; 10 zile de la semnarea contractului. 33696500-0; GGT Gamma-Glutamyl Transferase; set; 7; 10 zile de la semnarea contractului. 33696500-0; TP Total Protein Kit; set; 4. 33696500-0; CREA(SOX) Creatinine; set; 31. 33696500-0; UA Uric Acid; set; 8. 33696500-0; UREA Urea; set; 21. 33696500-0; Glu-O Glucose(Glucose Oxidase); set; 19. 33696500-0; TC Total Cholesterol; set; 17. 33696500-0; TG Triglyceride; set; 15. 33696500-0; LDL-C Low-Density Lipoprotein-Cholesterol; set; 52. 33696500-0; HDL-C High-Density Lipoprotein-Cholesterol; set; 43. 33696500-0; Ca Calcium; set; 4. 33696500-0; α-AMYAlpha-Amylase; set; 17. 33696500-0; Fe Iron; set; 14. 33696500-0; T-Bil(DSA) Bilirubin Total Kit (DSA Method); set; 31. 33696500-0; D-Bil(DSA) Bilirubin Direct Kit (DSA Method); set; 14. 33696500-0; ALB Albumin; set; 4. 33696500-0; HbA1c (Twin test) Hemoglobin A1c; set; 14. 33696500-0; HbA1c Calibrator Kit; set; 9. 33696500-0; Multi Sera Calibrator; set; 2. 33696500-0; Lipids Calibrator; set; 3. 33696500-0; HbA1c Control P Kit; set; 8. 33696500-0; HbA1c Control N Kit; set; 8. 33696500-0; ClinChem Multi Control (level 1); set; 5. 33696500-0; ClinChem Multi Control (level 2); set; 5. 33696500-0; CD-80; set; 5. 33696500-0; Plastic Cuvettes; set; 2. 33696500-0; Kit mentenanta; set; 1. 33696500-0; Set de filtre; set; 1. Lot 2. Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ). 33696500-0; EU-50（5Lx2）; set; 32. 33696500-0; URS-11 Urine Strips (100strips×10); set; 17. 33696500-0; Urine sediment QC （LevelⅠ/10mLX6）; set; 4. 33696500-0; Urine sediment QC （Level II /10mLX6）; set; 4. 33696500-0; Urine sediment calibrator （ 10mLX6）; set; 2. 33696500-0; Urine control (Negative /8mLX1）; set; 20. 33696500-0; Urine control (Positive /8mLX1）; set; 20. 33696500-0; Probe Cleanser (50mL); set; 6. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |