Anexa 4

Specificarea pieselor de schimb pentru aparatajul de hemodializă instalat în IMSP din Republica Moldova și

repartizarea lor conform solicitărilor pentru anul 2021

| Article / Articolul | Name / Denumirea | unit / Unit.de măsură | IMSP SCR | IMSP Spitalul Mun. Bălţi | IMSP IMU | IMSP Spitalul Comrat | IMSP IMsiC | IMSP Spitalul Cahul | IMSP Sp.„SfTre-ime” | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6338611 | Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop | buc. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 6308771 | Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | buc. | 4 | - | - | - | 4 | 10 | 4 | 22 |
| 6308791 | Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | buc. | 4 | - | - | - | 4 | 10 | 4 | 22 |
| 6308811 | Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | buc. | 4 | - | - | - | 4 | 10 | 4 | 22 |
| 6308831 | Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | buc. | 4 | - | - | - | 4 | 10 | 4 | 22 |
| F40012394 | Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix | buc. | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| M531621 | RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | buc. | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 6348131 | MODIFICATION KIT MEMBRANE *AQUAB/DUO *AQUASAFE | buc. | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 6319251 | STANDARD ELECTRONIC TIMER STE0/05 230V 50/60HZ *FWT | buc. | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 6308541 | Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg) | kg | - | - | - | - | 75 | 75 | - | 150 |
| 6308561 | Gravel bag, 1-2 mm (25 kg) | kg | - | - | - | - | 250 | 375 | - | 625 |
| 6308571 | ACTIVATED CARBON (BAG=50L) | LT | - | - | - | - | 150 | 200 | - | 350 |
| 6316991 | BIRM filter material (28.3 L) | sac | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 6340201 | Ion exchanger resin (25L bag) | sac | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| F40012420 | SOLENOID VALVE 230V BÜRKERT TYPE 5282 1" *FWT | buc. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| F00002263 | Raw water tank WPT 2010 | buc. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| F40014377 | BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT | buc. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 6326411 | O-RING 97 X 3,5MM *FWT | buc. | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 6309841 | Pressure gauge 6 bar R1/4" stainless FWT | buc. | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 6314431 | SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V *AQUASAFE 08/HWCS | buc. | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| F40012530 | TEST TOTAL HARDNESS *FWT | buc. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| M391581 | DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S | buc. | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| M391591 | DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S | buc. | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 6751421 | GEAR PUMP PPS *4008B/H/S | buc. | 6 | - | - | - | 5 | 10 | 3 | 24 |
| M375781 | DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | buc. | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 9 |
| M375791 | FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | buc. | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 9 |
| M375631 | DOOR FOR 20+22MM BUBBLE CATCHER HOLDER | buc. | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 5000261 | UNIVERSAL HOLDER 2-WING *4008B/H/S | buc. | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 6456671 | HYDROPHOBIC FILTER WITH HOLE 0,25MM *4008B/H/S *4008S V10 *MFT *ART | buc. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| M53179 | DISINFECTION VALVE SENSOR TITANIUM *4008B/H/S *4008SV10 | buc. | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| M407171 | FLOW INDICATOR *4008B/H/S *AQUASAFE | buc. | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 6727551 | SYRINGE HOLDER 20ML *4008B/H/S | buc. | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| M332331 | RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S | buc. | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 6763031 | COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S | buc. | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 6720291 | BATTERY 18V CPL. *4008B/H/S *4008SV10 | buc. | - | - | - | - | 3 | 10 |  | 13 |
| M307151 | MEMBRANE PUMP CONC./BIC. UNIVERSAL *4008B/H/S | buc. | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| M551021 | POWER SUPPLY 100-240V *4008B/S *4008S V10 *ART | buc. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| M339331 | Maintenance kit *4008B/H/S | buc. | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| M339881 | SOLENOID VALVE 1 PORT *4008B/H/S *4008S V10 | buc. | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 6438791 | Filter cartridge for water inlet filter *4008 | buc. | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| M302251 | FILTER 7.0/7.0MM 265µM *4008B/H/S | buc. | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 6313301 | INSTALLATION SET SOLENOID VALVE 1/2" 24V AC *GRANUMIX | buc. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| F40012455 | CPC COUPLING HFCD-1712-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | buc. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| F40012502 | CPC PLUG HFCD-2212-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | buc. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 6316281 | O-RING 15,5X1,8MM FOR CPC PLUG HFC *GRANUMIX | buc. | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 6313621 | TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRANUMIX | buc. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJMGE41015 | Membrane M4.6-11 for HRO 3000 | buc. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

A.Tănase