# “APROB”

# Președinte al grupului de lucru pentru

# Achiziții Publice

# ___________  Pavlov Iurie

# Caiet de sarcină privind achiziționarea serviciilor de întreținere și reparație a utilajului frigorific

# și a aparatelor de aer condiționat p/u anul 2020 al IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 (servicii de întreținere și reparație a utilajului frigorific) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | servicii de întreținere |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. | 1 verific. | 6 |  |  |
| 1.2 |  | Revizia cablului electric pe marginea integrității izolării electrice, densitatea conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de alimentare. | 1 verific. | 6 |  |  |
| 1.3 |  | Verificarea rezistenței izolației – o dată la 6 (șase) luni | 1 verific. | 2 |  |  |
| 1.4 |  | Curățarea condensatoarelor a utilajului frigorific cu ajutorul compresorului de aer sau cu apă. | 1 lucr. | 6 |  |  |
| 1.5 |  | Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, becurilor de căldură TPB, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer. | 1 verific. | 6 |  |  |
| 1.6 |  | Monitorizarea și testarea blocurilor electrice de control a utilajului și configurarea lor. | 1 lucr. | 6 |  |  |
| 1.7 |  | Verificarea regimelor tehnologice și parametrilor de bază a utilajului. | 1 verific. | 6 |  |  |
| 1.8 |  | Monitorizarea corectitudinii încărcării suprafeței de expunere a utilajului frigorific cu marfă. | 1 verific. | 6 |  |  |
| 1.9 |  | Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei. | 1 lucr. | 6 |  |  |
| 2 | servicii de reparație |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Realimentarea sistemei cu freon, agent de răcire | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
| 2.2 |  | Repararea blocului de comandă | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
| 2.3 |  | Schimbarea sau repararea ventilatoarelor | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
| 2.4 |  | Schimbarea sau repararea compresoarelor | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
| 2.5 |  | Schimbarea filtrelor de aer | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
| 2.6 |  | # Schimbarea sau repararea elementelor de fixare a ușilor | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
| 2.7 |  | # Schimbarea garniturilor din cauciuc | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 23000,00 |
| Lotul 2 (servicii de întreținere și reparație a aparatelor de aer condiționat) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | servicii de întreținere |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. | 1 verific. | 1 |  |  |
| 1.2 |  | Revizia cablului electric pe marginea integrității izolării electrice, densitatea conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de alimentare. | 1 verific. | 1 |  |  |
| 1.3 |  | Verificarea rezistenței izolației – o dată la 6 (șase) luni | 1 verific. | 1 |  |  |
| 1.4 |  | Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu apă. | 1 lucr. | 1 |  |  |
| 1.5 |  | Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer. | 1 verific. | 1 |  |  |
| 1.6 |  | Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei. | 1 lucr. | 1 |  |  |
| 2 | servicii de reparație |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Realimentarea sistemei cu freon, agent de răcire | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
| 2.2 |  | Repararea blocului de comandă | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
| 2.3 |  | Schimbarea ventilatoarelor | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
| 2.4 |  | Schimbarea compresoarelor | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
| 2.5 |  | Schimbarea filtrelor de aer | 1 lucr. | la necesitate |  |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 25000,00 |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  |  | 48000,00 |

NOTĂ!!!  Piesele de schimb ce vor fi utilizate în procesul de reparație vor fi însoțite de factura fiscală și actul de montare pentru fiecare utilaj frigorific sau aparat de aer condiționat supus reparării.

Lucrările de întreținere ale utilajului frigorific și ale aparatelor de aer condiționat  vor fi efectuate conform listelor din anexa nr. 1 și repectiv anexa nr.2.

Elaborat: Șef S.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef Serviciul economic: Corsan Radu  ___________________

Anexa nr.1

Lista utilajului frigorific ce urmează a fi deservit și graficul de deservire pe parcursul anului 2020

| Nº | Denumire utilaj | Cantitate | Numărul de vizite pe an | Grafic deservire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 135632 MONOBLOC AK 203 | 1 | 6 | O vizită în două luni (februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie) |
| 2 | 131648 MONOBLOC AK 203 | 1 | 6 |  |
| 3 | 148579 MONOBLOC AK 203 | 1 | 6 |  |
| 4 | 166566 MONOBLOC AN 122 | 1 | 6 |  |
| 5 | LU-VE 2,2kW, GUNTER GASCRX031.1/1-70A | 1 | 6 |  |
| 6 | Frigider NORD | 5 | 6 |  |
| 7 | Frigider AXEL-NORD | 5 | 6 |  |

Anexa nr. 2

Lista aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi deservite și graficul de deservire pe parcursul anului 2020

| Nº | Denumire utilaj | Anul instalării | Locul amplasării | Cantitate | Numărul de vizite pe an | Grafic deservire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conditioner Haier HSU-18 RD cu termopachet 1/2,3/4 | 2006 | Bloc administrativ | 1 | 1 | Lucrările vor fi efectuate în lunile iunie-iulie |
| 2 | Conditioner Haier HSU-18 RD cu termopachet 1/2,3/4 | 2006 | Bloc administrativ | 1 | 1 |  |
| 3 | Conditioner Haier HSU-18 RD cu termopachet 1/2,3/4 | 2006 | Bloc administrativ | 1 | 1 |  |
| 4 | Conditioner VOR 9000 BTU cl.A/Freon410 | 2009 | Bloc administrativ | 1 | 1 |  |
| 5 | Conditioner VOR 9000 BTU cl.A/Freon410 | 2009 | Loborator | 1 | 1 |  |
| 6 | Conditioner VOR 9000 BTU cl.A/Freon410 | 2009 | Loborator | 1 | 1 |  |
| 7 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.2 | 3 | 1 |  |
| 9 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG-K3DNA5G/K3DNA6G | 2016 | Secția nr.3 | 1 | 1 |  |
| 10 | Conditioner Nordstar KFR 25 9000 BTU | 2017 | Secția nr.3 | 1 | 1 |  |
| 11 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.3 | 2 | 1 |  |
| 12 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG-K3DNA5G/K3DNA6G | 2016 | Secția nr.4 | 1 | 1 |  |
| 13 | Conditioner Nordstar KFR 25 9000 BTU | 2017 | Secția nr.4 | 1 | 1 | Lucrările vor fi efectuate în lunile iunie-iulie |
| 14 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.4 | 2 | 1 |  |
| 15 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.5 | 2 | 1 |  |
| 16 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG-K3DNA5G/K3DNA6G | 2016 | Secția nr.7 | 1 | 1 |  |
| 17 | Conditioner Nordstar KFR 25 9000 BTU | 2017 | Secția nr.7 | 1 | 1 |  |
| 18 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Secția nr.7 | 1 | 1 |  |
| 19 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG | 2016 | Secția nr.8 | 1 | 1 |  |
| 20 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG | 2016 | Secția nr.9 | 1 | 1 |  |
| 21 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG | 2016 | Secția nr.10 | 1 | 1 |  |
| 22 | Aparat cu aer conditionat tip spirt inverter CHANGE GWH18KG | 2016 | Secția nr.11 | 2 | 1 |  |
| 23 | Conditioner Nordstar KFR 25 9000 BTU | 2017 | Blocul Alimentar | 1 | 1 |  |
| 24 | Conditioner Nordstar KFR 70 24000 BTU | 2017 | Terapie Intensivă | 2 | 1 |  |