CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Radenii Vechi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Radenii Vechi

3. Obiectul achiziţiilor  Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni

Statia de pompare de apa II. Retele electrice externe (марка RЕAE)

Intocmit in preţuri  curente 19.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 272,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 272,000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm) |  |  | km |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,394 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 530-01811 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm |  |  | m |  | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 2 шт.) |  |  | t |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,494 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201-9024j2 |  | Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,370 |  |  |  |  |  |
|  |  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut. |  | 0,368 |  |  |  |  |  |
|  |  | 160601 |  | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,521 |  |  |  |  |  |
|  |  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 0,125 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut. |  | 0,222 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuele de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 4х10,0мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8881553 |  | Кабель C2XY-F 4х10,0мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8881153 |  | Кабель C2XY-F 2х1,5 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8888141 |  | Кабель C2XY-F 3х1,5 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 1х6мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8888145 |  | Кабель C2XY-F 1х6 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,917 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,196 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,196 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,610 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,519 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,872 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,872 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,278 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,484 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,484 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Оборудование электротехническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,830 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Цена поставщика |  | Светильник со светодиодными лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7777712 |  | Светильник со светодиод. лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная КМ41234 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50097f53 |  | Коробка ответвительная КМ41234 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED) |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,130 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,459 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,459 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 1,779 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,053 |  |  |  |  |  |
|  |  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Цена поставщика |  | Светильник со светодиод. лампами 26 Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 777714 |  | Светильник светодиод. 26Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Цена поставщика |  | Светильник со светодиод. лампами 13 Вт, IP65 СD LED 13 4000K |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 777713 |  | Светильник светодиодный 13Вт, IP65 СD LED 13 4000K |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, (Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,395 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50922221 |  | Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой уст. двухклавишный ВС20-2-0-ФСр) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,439 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50922223 |  | Выключатель для откр. установки двухкл. ВС20-2-0-ФСр |  |  | buc |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная КМ41212-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50097f52 |  | Коробка ответвительная КМ41212-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр) |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,864 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 66641 |  | Розетка 2P+PE |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,128 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование электротехническое Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 888830 |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 30,600 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Pret de piata |  | Труба ПВХ д=25мм |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 888832 |  | Труба ПВХ д=25мм |  |  | m |  | 40,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Прочие материалы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuele de regie (ПЗ) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 55666260 |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 556452122 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Цена поставщика |  | Таймер цифровой ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5564521 |  | Таймер цифровой ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5564521922 |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/B10А/30мА |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 556452220 |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/B10А/30мА |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Цена поставщика |  | Контактор КМИ-10910/9А/220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 556452230 |  | Контактор КМИ-10910/9А/220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Цена поставщика |  | Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 55644522 |  | Пускатель ПКР32-0,63/0,4-0,63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Цена поставщика |  | Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 55644524 |  | Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Цена поставщика |  | Дополнительный контакт ДПК32-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 55644523 |  | Дополнительный контакт ДКП32-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Цена поставщика |  | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 556999t14 |  | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 1,2 % |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit | Mocanu V. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |