	____


Construirea conductei de aductiune a apei ls sonda artiziana nr.1446 spre turnurile de apa a sat. Radenii Vechi, r.Ungheni № 06/2023-REAE
	Formular Nr.7
WinСmeta


	(denumirea obiectivului)
	




DEVIZ  LOCAL № 4-1-1
 Statia de pompare de apa II. Retele electrice externe (марка RЕAE)

	


Intocmit in preţuri  curente 19.06.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	1
	Цена поставщика
	Caramida

	buc
	272,000

	
	

	 2
	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95)

	buc
	2,000

	
	

	 3
	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm)

	km
	0,018

	
	

	 4
	33-01-016-1
	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t  (Опоры СС 6М60/144/3 - 2 шт.)

	t
	0,120

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % 
	24 %
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur 
	 
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % 
	10 %
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu 
	 
	
	
	

	
	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % 
	2 %
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu 
	 
	
	
	

	
	
	Cheltuele de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % 
	14,5 %
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu 
	 
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % 
	6 %
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	
	

	
	
	2.1. Кабельные изделия

	
	
	
	

	5
	Pret de piata
	Кабель  C2XY-F 4х10,0мм2

	m
	20,000

	
	

	 6
	Pret de piata
	Кабель  C2XY-F 2х1,5мм2

	m
	20,000

	
	

	 7
	Pret de piata
	Кабель  C2XY-F 3х1,5мм2

	m
	20,000

	
	

	 8
	Pret de piata
	Кабель  C2XY-F 1х6мм2

	m
	15,000

	
	

	 9
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели)

	100 m
	0,440

	
	

	 10
	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1

	100 m
	0,610

	
	

	 11
	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu

	100 m
	0,350

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	Total Кабельные изделия
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2.2. Оборудование электротехническое

	
	
	
	

	12
	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения)

	buc
	1,000

	
	

	 13
	Цена поставщика
	Светильник со светодиодными лампами 5100Lm/35W/220V/IP66

	buc
	1,000

	
	

	 14
	Цена поставщика
	Коробка ответвительная КМ41234

	buc
	1,000

	
	

	 15
	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)

	100 buc
	0,030

	
	

	 16
	Цена поставщика
	Светильник со светодиод. лампами 26 Вт, IP65  LZ.OPL ECO LED600 4000K

	buc
	2,000

	
	

	 17
	Цена поставщика
	Светильник со светодиод. лампами 13 Вт, IP65  СD LED 13 4000K

	buc
	1,000

	
	

	 18
	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa,  (Выключатель  для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр)

	100 buc
	0,010

	
	

	 19
	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой уст. двухклавишный ВС20-2-0-ФСр)

	100 buc
	0,010

	
	

	 20
	Цена поставщика
	Коробка ответвительная КМ41212-01

	buc
	1,000

	
	

	 21
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр)

	100 buc
	0,020

	
	

	 22
	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления)

	buc
	2,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	Total Оборудование электротехническое
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2.3. Прочие материалы

	
	
	
	

	23
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=20мм

	m
	30,000

	
	

	 24
	Pret de piata
	Труба ПВХ д=25мм

	m
	40,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	Total Прочие материалы
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % 
	24 %
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст 
	 
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % 
	10 %
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп 
	 
	
	
	

	
	
	Celtueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % 
	2 %
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui 
	 
	
	
	

	
	
	Cheltuele de regie (ПЗ) * 76 % 
	76 %
	
	
	

	
	
	Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад 
	 
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz (ПЗ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад) * 6 % 
	6 %
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	
	

	25
	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А

	buc
	2,000

	
	

	 26
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)

	buc
	3,000

	
	

	 27
	Цена поставщика
	Таймер цифровой ТЭ15

	buc
	1,000

	
	

	 28
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С)

	buc
	2,000

	
	

	 29
	Цена поставщика
	Диф. автомат.выключатель  АВДТ 32/B10А/30мА

	buc
	2,000

	
	

	 30
	Цена поставщика
	Контактор КМИ-10910/9А/220В

	buc
	2,000

	
	

	 31
	Цена поставщика
	Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А

	buc
	1,000

	
	

	 32
	Цена поставщика
	Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А

	buc
	1,000

	
	

	 33
	Цена поставщика
	Дополнительный контакт ДПК32-11

	buc
	2,000

	
	

	 34
	Цена поставщика
	Станция автомат. управления  "Каскад-К20-40А" в комплекте

	buc
	1,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	Cheltuili de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 1,2 % 
	1,2 %
	
	
	

	
	
	Total Valoare utilajului
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	
Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	




	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)










	Construirea conductei de aductiune a apei ls sonda artiziana nr.1446 spre turnurile de apa a sat. Radenii Vechi, r.Ungheni № 06/2023-REAE
	
Formular Nr.3

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta




Deviz local de resurse № 4-1-1
 Statia de pompare de apa II. Retele electrice externe (марка RЕAE)

	


Intocmit in preţuri  curente 19.06.2026

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări şi cheltuieli      
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Total borderou de resurse № 4-1-1:
	
	
	
	


			Manopera:
	 1.
	1
	Muncitor
	h-om
	43,660
	
	

	
	
	Total manopera
	
	
	
	


			Materiale:
	 1.
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,000
	
	

	 2.
	101-0404
	Vopsea de ulei neagra
	t
	0,001
	
	

	 3.
	101-0962
	Unsoare consistenta "Ж"
	t
	0,000
	
	

	 4.
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,000
	
	

	 5.
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,040
	
	

	 6.
	101-9341
	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm
	t
	0,000
	
	

	 7.
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,000
	
	

	 8.
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,000
	
	

	 9.
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,017
	
	

	 10.
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,183
	
	

	 11.
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002
	
	

	 12.
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,412
	
	

	 13.
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,899
	
	

	 14.
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,068
	
	

	 15.
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,899
	
	

	 16.
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,012
	
	

	 17.
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012
	
	

	 18.
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,160
	
	

	 19.
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,001
	
	

	 20.
	110-9030
	Izolatori in forma de tija
	buc
	0,000
	
	

	 21.
	110-9091
	Dibluri
	buc
	0,000
	
	

	 22.
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	0,200
	
	

	 23.
	113-0079
	Lac de bitum "БТ-577"
	t
	0,000
	
	

	 24.
	1158951
	Caramida
	buc
	272,000
	
	

	 25.
	201-9024j2
	Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3
	buc
	2,000
	
	

	 26.
	201-9261
	Piese de fixare din otel
	kg
	0,000
	
	

	 27.
	201-9266
	Bratari din otel
	kg
	0,000
	
	

	 28.
	201-9285
	Traverse din otel
	t
	0,000
	
	

	 29.
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004
	
	

	 30.
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,000
	
	

	 31.
	446-2011
	Sustineri pentru stilpi
	buc
	0,000
	
	

	 32.
	500-9057
	Caciula de polietilena
	buc
	0,000
	
	

	 33.
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000
	
	

	 34.
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	3,600
	
	

	 35.
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002
	
	

	 36.
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,041
	
	

	 37.
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,010
	
	

	 38.
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	
	

	 39.
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,122
	
	

	 40.
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	
	

	 41.
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,003
	
	

	 42.
	50097f52
	Коробка ответвительная КМ41212-01
	buc
	1,000
	
	

	 43.
	50097f53
	Коробка ответвительная КМ41234
	buc
	1,000
	
	

	 44.
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,001
	
	

	 45.
	50922221
	Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр
	buc
	1,000
	
	

	 46.
	50922223
	Выключатель для откр. установки двухкл. ВС20-2-0-ФСр
	buc
	0,010
	
	

	 47.
	530-01811
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm
	m
	18,000
	
	

	 48.
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	0,200
	
	

	 49.
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012
	
	

	 50.
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,050
	
	

	 51.
	55644522
	Пускатель ПКР32-0,63/0,4-0,63А
	buc
	1,000
	
	

	 52.
	55644523
	Дополнительный контакт ДКП32-11
	buc
	2,000
	
	

	 53.
	55644524
	Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А
	buc
	1,000
	
	

	 54.
	5564521
	Таймер цифровой ТЭ15
	buc
	1,000
	
	

	 55.
	556452122
	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)
	buc
	3,000
	
	

	 56.
	5564521922
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С)
	buc
	2,000
	
	

	 57.
	556452220
	Диф. автомат.выключатель  АВДТ 32/B10А/30мА
	buc
	2,000
	
	

	 58.
	556452230
	Контактор КМИ-10910/9А/220В
	buc
	2,000
	
	

	 59.
	55666260
	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А
	buc
	2,000
	
	

	 60.
	556999t14
	Станция автомат. управления  "Каскад-К20-40А" в комплекте
	buc
	1,000
	
	

	 61.
	66641
	Розетка 2P+PE
	buc
	2,000
	
	

	 62.
	777713
	Светильник светодиодный 13Вт, IP65 СD LED 13 4000K
	buc
	1,000
	
	

	 63.
	777714
	Светильник светодиод. 26Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K
	buc
	2,000
	
	

	 64.
	7777712
	Светильник со светодиод. лампами 5100Lm/35W/220V/IP66
	buc
	1,000
	
	

	 65.
	8881153
	Кабель C2XY-F 2х1,5
	m
	20,000
	
	

	 66.
	8881553
	Кабель  C2XY-F 4х10,0мм2 
	m
	20,000
	
	

	 67.
	8888141
	Кабель C2XY-F 3х1,5
	m
	20,000
	
	

	 68.
	8888145
	Кабель C2XY-F 1х6
	m
	15,000
	
	

	 69.
	888830
	Труба ПВХ Д=20мм
	m
	30,600
	
	

	 70.
	888832
	Труба ПВХ д=25мм
	m
	40,800
	
	

	
	
	Total materiale de construcţii
	
	
	
	


			Utilaje de construcţii:
	 1.
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	4,611
	
	

	 2.
	030201
	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t
	h-ut.
	0,370
	
	

	 3.
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	1,779
	
	

	 4.
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	0,360
	
	

	 5.
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,313
	
	

	 6.
	160202
	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)
	h-ut.
	0,368
	
	

	 7.
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	3,720
	
	

	 8.
	160601
	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)
	h-ut.
	0,521
	
	

	 9.
	161002
	Automacara, 16 t
	h-ut.
	0,125
	
	

	 10.
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,336
	
	

	 11.
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	0,033
	
	

	 12.
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,800
	
	

	 13.
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	4,611
	
	

	 14.
	400311
	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)
	h-ut.
	0,222
	
	

	
	
	Total utilaje de construcţii
	
	
	
	


 
	
	
	
	
	
	

	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	




	Intocmit 
	Mocanu V.

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)







Formular Nr.5
WinCmeta
	Obiect Construirea conductei de aductiune a apei ls sonda artiziana nr.1446 spre turnurile de apa a sat. Radenii Vechi, r.Ungheni № 06/2023-REAE
	Investitor Primaria Redenii Vechi



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	1
	Цена поставщика

	Caramida

	buc
	
	
	

	
	1158951
	Caramida
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	2
	33-04-003-2

	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95)

	buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,9000
	
	

	
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,0000
	
	

	
	101-9341
	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm
	t
	0,0000
	
	

	
	110-9030
	Izolatori in forma de tija
	buc
	0,0000
	
	

	
	500-9057
	Caciula de polietilena
	buc
	0,0000
	
	

	
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	0,1000
	
	

	
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200
	
	

	
	101-0962
	Unsoare consistenta "Ж"
	t
	0,00003
	
	

	
	101-0404
	Vopsea de ulei neagra
	t
	0,0004
	
	

	
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	0,1000
	
	

	
	113-0079
	Lac de bitum "БТ-577"
	t
	0,0001
	
	

	
	110-9091
	Dibluri
	buc
	0,0000
	
	

	
	201-9261
	Piese de fixare din otel
	kg
	0,0000
	
	

	
	201-9266
	Bratari din otel
	kg
	0,0000
	
	

	
	201-9285
	Traverse din otel
	t
	0,0000
	
	

	
	446-2011
	Sustineri pentru stilpi
	buc
	0,0000
	
	

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	1,8600
	
	

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,4000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	3
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm)

	km
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,0000
	
	

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,0008
	
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,0800
	
	

	
	530-01811
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm
	m
	1 000,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	4
	33-01-016-1

	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t  (Опоры СС 6М60/144/3 - 2 шт.)

	t
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,1200
	
	

	
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,0000
	
	

	
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	0,0000
	
	

	
	201-9024j2
	Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3
	buc
	16,6670
	
	

	
	030201
	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t
	h-ut.
	3,0800
	
	

	
	160202
	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)
	h-ut.
	3,0700
	
	

	
	160601
	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)
	h-ut.
	4,3400
	
	

	
	161002
	Automacara, 16 t
	h-ut.
	1,0400
	
	

	
	400311
	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)
	h-ut.
	1,8500
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	
	

	
	
	2.1. Кабельные изделия

	
	
	
	

	5
	Pret de piata

	Кабель  C2XY-F 4х10,0мм2

	m
	
	
	

	
	8881553
	Кабель  C2XY-F 4х10,0мм2 
	m
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	6
	Pret de piata

	Кабель  C2XY-F 2х1,5мм2

	m
	
	
	

	
	8881153
	Кабель C2XY-F 2х1,5
	m
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	7
	Pret de piata

	Кабель  C2XY-F 3х1,5мм2

	m
	
	
	

	
	8888141
	Кабель C2XY-F 3х1,5
	m
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	8
	Pret de piata

	Кабель  C2XY-F 1х6мм2

	m
	
	
	

	
	8888145
	Кабель C2XY-F 1х6
	m
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	9
	08-02-142-1

	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели)

	100 m
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,6300
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	4,9900
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	4,9900
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	10
	08-02-142-2

	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1

	100 m
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,4900
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,4300
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,4300
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	11
	08-02-143-1

	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu

	100 m
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,5100
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	4,2400
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	4,2400
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	2.2. Оборудование электротехническое

	
	
	
	

	12
	08-02-369-3

	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения)

	buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,8300
	
	

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,0120
	
	

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,0100
	
	

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0005
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0100
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0200
	
	

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	0,3600
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0200
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	13
	Цена поставщика

	Светильник со светодиодными лампами 5100Lm/35W/220V/IP66

	buc
	
	
	

	
	7777712
	Светильник со светодиод. лампами 5100Lm/35W/220V/IP66
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	14
	Цена поставщика

	Коробка ответвительная КМ41234

	buc
	
	
	

	
	50097f53
	Коробка ответвительная КМ41234
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	15
	08-03-594-10

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)

	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	271,0000
	
	

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,5600
	
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,1000
	
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,3000
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,3000
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	
	

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,0050
	
	

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	
	

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,2100
	
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	59,3000
	
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,7800
	
	

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	1,0900
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,2100
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	16
	Цена поставщика

	Светильник со светодиод. лампами 26 Вт, IP65  LZ.OPL ECO LED600 4000K

	buc
	
	
	

	
	777714
	Светильник светодиод. 26Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	17
	Цена поставщика

	Светильник со светодиод. лампами 13 Вт, IP65  СD LED 13 4000K

	buc
	
	
	

	
	777713
	Светильник светодиодный 13Вт, IP65 СD LED 13 4000K
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	18
	08-03-591-1

	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa,  (Выключатель  для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр)

	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,5000
	
	

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00016
	
	

	
	50922221
	Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр
	buc
	100,0000
	
	

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	
	

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0300
	
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	6,4000
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0300
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	19
	08-03-591-4

	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой уст. двухклавишный ВС20-2-0-ФСр)

	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,9000
	
	

	
	50922223
	Выключатель для откр. установки двухкл. ВС20-2-0-ФСр
	buc
	1,0000
	
	

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00016
	
	

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	
	

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	6,4000
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	20
	Цена поставщика

	Коробка ответвительная КМ41212-01

	buc
	
	
	

	
	50097f52
	Коробка ответвительная КМ41212-01
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	21
	08-03-591-8

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр)

	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	
	

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00016
	
	

	
	66641
	Розетка 2P+PE
	buc
	100,0000
	
	

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	
	

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	6,4000
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	22
	08-03-532-4

	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления)

	buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,8000
	
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0600
	
	

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0500
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	
	

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0350
	
	

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020
	
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100
	
	

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0610
	
	

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	
	

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0010
	
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,1300
	
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,0400
	
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0010
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	2.3. Прочие материалы

	
	
	
	

	23
	Pret de piata

	Труба ПВХ Д=20мм

	m
	
	
	

	
	888830
	Труба ПВХ Д=20мм
	m
	1,0200
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	24
	Pret de piata

	Труба ПВХ д=25мм

	m
	
	
	

	
	888832
	Труба ПВХ д=25мм
	m
	1,0200
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	
	

	25
	Цена поставщика

	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А

	buc
	
	
	

	
	55666260
	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	26
	Цена поставщика

	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)

	buc
	
	
	

	
	556452122
	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	27
	Цена поставщика

	Таймер цифровой ТЭ15

	buc
	
	
	

	
	5564521
	Таймер цифровой ТЭ15
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	28
	Цена поставщика

	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С)

	buc
	
	
	

	
	5564521922
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С)
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	29
	Цена поставщика

	Диф. автомат.выключатель  АВДТ 32/B10А/30мА

	buc
	
	
	

	
	556452220
	Диф. автомат.выключатель  АВДТ 32/B10А/30мА
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	30
	Цена поставщика

	Контактор КМИ-10910/9А/220В

	buc
	
	
	

	
	556452230
	Контактор КМИ-10910/9А/220В
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	31
	Цена поставщика

	Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А

	buc
	
	
	

	
	55644522
	Пускатель ПКР32-0,63/0,4-0,63А
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	32
	Цена поставщика

	Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А

	buc
	
	
	

	
	55644524
	Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	33
	Цена поставщика

	Дополнительный контакт ДПК32-11

	buc
	
	
	

	
	55644523
	Дополнительный контакт ДКП32-11
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	

	34
	Цена поставщика

	Станция автомат. управления  "Каскад-К20-40А" в комплекте

	buc
	
	
	

	
	556999t14
	Станция автомат. управления  "Каскад-К20-40А" в комплекте
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 лей
	
	
	



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor

	Mocanu V.
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        


