Reconstruire cladirii Centrului de Excelenta in medicina si farmacie "RAISA PACALO", in vederea modernizarii ei №772-1-ЕЕF/IEI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 2-1-4
Deviz-oferta № 2-1-4
Bloc B1. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)
	(denumirea lucrгri)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrгri       	
U.M. 	Cantitate 	Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
1	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка отверстий в стенах из котельца толщ.40 см)	buc	62,000			
 2	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	62,000			
 3	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 50х50мм в котел. стенах)	m	1 040,000			
 4	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 60х60мм в котел. стенах)	m	280,000			
 5	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки под ниши) 	m3	0,090			
  		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Щиты					
6	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит распределительный навесной ЩВР - ЩМП-2-0 36)	buc	1,000			
 7	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩРВ)	buc	7,000			
 8	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания)	buc	1,000			
 9	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩРв)	buc	9,000			
 10	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щиты)	buc	64,000			
   		Capitolul 2.2. Осветительное оборудование					
11	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,530			
 12	Цена поставщика
	Светильник ЛСП3908а-2x36	buc	19,000			
 13	Цена поставщика
	Светильник ЛПО3017-2x36	buc	92,000			
 14	Цена поставщика
	Светильник ЛПО3019-2x09	buc	42,000			
 15	Pret de piata
	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	222,000			
 16	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete (Светильники авар. на светодиодах "Выход"  - ССА1001, ССА1003)	100 buc	0,160			
   		Capitolul 2.3. Кабельные изделия					
17	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в трубах)	100 m	29,000			
 18	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	6,140			
 19	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5х4,0мм2	m	50,000			
 20	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг(A)-FRLSТх-0,66 3х4,0мм2	m	26,000			
 21	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 3х2,5мм2	m	583,000			
 22	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 3х1,5мм2	m	2 800,000			
 23	Pret de piata
	Кабель КВВГнг(A)-FRLSLTx 4х1,5мм2	m	55,000			
   		Capitolul 2.4. Электротехнические изделия и материалы					
24	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. ВС10-1-0-ГБ IP20)	100 buc	0,500			
 25	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. ВС10-2-0-ГБ IP20)	100 buc	0,230			
 26	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20 - РС10-3-ККм)	100 buc	0,570			
 27	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54 - РСб20-3-ГПБб)	100 buc	0,050			
 28	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 	100 m	28,530			
 29	Pret de piata
	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм 	m	2 853,000			
 30	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,470			
 31	Pret de piata
	Труба ПВХ гофриров. Д=40мм 	m	47,000			
 32	Цена поставщика
	Коробка монтажная КМ40001 IP20	buc	500,000			
 33	Цена поставщика
	Коробка монтажная IP44	buc	10,000			
 34	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,020			
 35	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм)	100 m	0,200			
   		Capitolul 2.5. Демонтажные работы					
36	RpEG17F
	Demontarea tablourilor electrice metalic (Демонтаж распр.щитов металлических)	buc	6,000			
 37	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люминисцентных светильников различного типа)	buc	50,000			
 38	RpEE24A
	Demontarea intrerupatoare si prize (Демонтаж розеток и выключателей)	buc	50,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
39	Цена поставщика
	Щит ЩМП-2-0 36 IP54 разм.500х400х220мм	buc	1,000			
 40	Pret de piata
	Источник бесперебойного  питания 3 кВА, Smart-UPS XL 3000VA, 230V	buc	1,000			
 41	Цена поставщика
	Щит ЩРв-24з-1 36 IP31 разм.405х320х120мм	buc	5,000			
 42	Цена поставщика
	Щит ЩРв-12з-1 36 IP31 разм.275х320х125мм	buc	4,000			
 43	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. на 2 направления ВР32И-31В71250 100A	buc	1,000			
 44	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16А(В)	buc	1,000			
 45	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16А(С)	buc	2,000			
 46	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(В)	buc	38,000			
 47	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,  16, 10А(С)	buc	3,000			
 48	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40А	buc	5,000			
 49	Цена поставщика
	Диф. автомат.выключатель  АВДТ 32/2Р/16/ 30мА	buc	13,000			
 50	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,  3А(С)	buc	6,000			
 51	Цена поставщика
	Расцепитель независимый РН-47	buc	2,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 		
	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)