LOTUL 3

Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 CLINDIAG

| Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
| Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02 | Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu | 33696500-0 | 900 | ml | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02 | Fibrinogen | 33696500-0 | 64 | ml | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02 | Imidazol | 33696500-0 | 120 | ml | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02 | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) | 33696500-0 | 28 | ml | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02 | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) | 33696500-0 | 28 | ml | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02 | Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) | 33696500-0 | 1 | ml | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA) |  |  |  |  | 20000.0 |