WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Cucoara |
| --- | --- |

Catalog de preюuri unitare pentru obiectul

Amenajarea  teritoriului

(formular desfгєurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. раздел |  |  |  |  |
| 1 | RpDB37A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 |  |  | 39,79 ————— 39,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 | 57,66 | 39,79 |
| 2 | RpCS19G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  |  | 29,98 ————— 29,98 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
| 3 | TsA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor | m3 |  |  | 64,58 ————— 64,58 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 | 57,66 | 49,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57 |
| 4 | CA03A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  | 995,60 ————— 296,95 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 | 57,66 | 273,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 | 1,60 | 303,69 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 | 80,00 | 63,82 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 | 450,00 | 331,14 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DE11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura 1000x200x80) | m |  |  | 77,31 ————— 17,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0083 | 950,00 | 7,88 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 1,60 | 1,63 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 80,00 | 0,24 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x60 | m | 1,0050 | 50,00 | 50,25 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DE10E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x200x100 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m |  |  | 206,51 ————— 39,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 9,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 29,41 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 950,00 | 50,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,60 | 5,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 80,00 | 0,80 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 110,00 | 110,55 |
| 7 | RpDD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 |  |  | 766,46 ————— 128,58 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6700 | 57,66 | 38,63 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5600 | 57,66 | 89,95 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2700 | 450,00 | 571,50 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,1020 | 450,00 | 45,90 |
|  | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 | 80,00 | 20,48 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,2590 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | TsC54A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  | 139,89 ————— 51,89 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,89 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 80,00 | 88,00 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DE18B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj grosimea 60mm) | m2 |  |  | 217,18 ————— 60,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 57,66 | 58,37 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 57,66 | 1,82 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 120,00 | 121,80 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,60 | 2,56 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 1,60 | 25,17 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 80,00 | 6,86 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| () | () |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) |  |