Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea reactivelor și consumabilelor de laborator

prin achiziţie publică de valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante:  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. IDNO: 1007600000794

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

4. Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:  achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | 1. Anticorpi conjugați cu flourocromi CD31 | flacon | 1 | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu), flacon 10 ml | 6666,67 |
| 2. | 33696500-0 | 2. Anticorpi conjugați cu flourocromi CD34 | flacon | 1 | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu), flacon 10 ml | 6666,67 |
| 3. | 33696500-0 | 3. Anticorpi conjugați cu flourocromi | flacon | 1 | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu): DAPI, flacon 10 ml | 3333,33 |
| 4. | 33696500-0 | 4. Pulbere mediu de cultură DMEM | buc | 1 | Utilizare: Pregătirea hidrogelurilor din colagen, pentru cultura celulelor de mamifere Caracteristici: Pulbere pentru 10 Litri soluție DMEM, cu 1000 mg/Lde glucoză, cu L-glutamină, sodiu piruvat și fenol roșu, dar fără de bicarbonat și HEPES Împachetare: flacon sau pachet cu pulbere Livrare: conform recomandărilor producatorului Păstrare: la 4-8°C | 1080,00 |
| 5. | 33696500-0 | 5. Soluție Heparină | flacon | 10 | Utilizare: Pentru prevenirea coagulării măduvei osoase colectate Caracteristici: Soluție Heparină cu o concentrație de 5000 U/ml Păstrare: 2-8°C. Împachetare: Flacon cu 5 ml reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 650,00 |
| 6. | 33696500-0 | 6. Extracția de AND și purificare | set | 4 | Utilizarea pentru materialul biologic de diferita origine, metoda de extractie manuala, Aplicatie: PCR, Cloning, Quantitative PCR în timp real (qPCR), Sequencing Gene Nippon Genetics Cod:FG-70250, FastGene Blood & Tissue gDNA Extraction KitKitul de extracție a gDNA pentru sânge și țesut FastGene purifică ADN-ul genomic din sângele mamiferelor, țesut și celule cultivate folosind un protocol de extracție simplu. ADN-ul izolat poate fi utilizat direct pentru o varietate de aplicații în aval, cum ar fi PCR, qPCR, Southern blot, reacții enzimatice si multe altele. Setul conține tampon de liză a sângelui și țesuturilor, tampon de spălare și eluție, Proteinase K, coloane de legare ADN FastGene și tuburi de colectare Set conține cel putin 250 de extractii | 33333,33 |
| 7. | 33696500-0 | 7. Beta – caroten | fl | 1 | Destinație: substanță de referință pentru analiza cromatografică Puritatea: ≥98.0% Denumirea chimică: β-Caroten Formulă chimică: C40H56 Împachetarea: 1 ambalaj - 50 mg (pentru identificarea și dozarea compușilor chimici în speciile Galium verum și G. aparine) | 1250,00 |
| 8. | 33696500-0 | 8. Set perii de curățare a veselei de laborator | set | 2 | Set perii de curățare a veselei de laborator: Perii de spalat eprubete: 18-20 mm - 8-10 cm; Perii de spalat basele de laborator 25-30 mm -6-12 cm lunjumea | 416,67 |
| 9. | 33696500-0 | 9. Filament PLA culoare albă | buc | 10 | Utilizare: Imprimare 3D cu PLA Caracteristici: diametru filament 2,85 mm cu o toleranță de ± 0,03mm bobină de 1 Kg, culoarea natural Împachetare: individual Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 3083,33 |
| 10. | 33696500-0 | 10. Recoltarea materialului biologic: tuburi de recoltare in vid | set | 6 | Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui venos intergal destinat investigării molecular- genetice Caracteristici: eprubete vidate pentru recoltare sange, sterile din plastic care nu interactioneaza cu lichidele biologice, cu dop rosu cu clot activator (silica), volum 8.5 ml Material: PET (polietilentereftalat) Împachetare: set 100 bucăți | 1250,00 |
| 11. | 33696500-0 | 11. Recoltarea materialului biologic: tuburi de recoltare in vid | set | 6 | Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui venos intergal destinat investigării molecular- genetice Caracteristici: eprubete vidate pentru recoltare sange, sterile din plastic care nu interactioneaza cu lichidele biologice, cu dop verde cu EDTA, volum 8.5 ml Material: PET (polietilentereftalat) Împachetare: set 100 bucăți | 1250,00 |
| 12. | 33696500-0 | 12. Fosfat de sodiu dibazic (Na2HPO4) | buc | 1 | Utilizare: mineralizarea colagenului. Caracteristici: sub formă de praf Împachetare: 1 flacon de 1 kg Păstrare: temperatura camerei | 480,00 |
| 13. | 33696500-0 | 13. Pipete serologice 5 ml | buc | 200 | Utilizare: lucru cu culturile celulare. Caracteristici: confectionat din plastic, cu barieră. Sterile apirogene, volum 5 ml. Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului. | 666,67 |
| 14. | 33696500-0 | 14. Pipete serologice 10 ml | buc | 200 | Utilizare: lucru cu culturile celulare. Caracteristici: confectionat din plastic, cu barieră. Sterile apirogene, volum 10 ml. Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului | 833,33 |
| 15. | 33696500-0 | 15. Pahare de laborator de 4000 ml | buc | 4 | Utilizare: lucrul cu un volum mare de lichide în timpul procesării probelor. Caracteristici: confectionat din sticlă rezistetă la temparaturi înalte sau borosilicat 3.3 cu volumul de 4000 ml. Împachetare: individual. Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului. | 900,00 |
| 16. | 33696500-0 | 16. Spirtieră din inox 100 ml | buc | 1 | Utilizare: sterilizarea prin flambare a materialelor necesare penru culturi celulare. Caracteristici: confectionat din inox cu volumul de 100 ml. Împachetare: individual. Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului | 400,00 |
| 17. | 33696500-0 | 17. Nanoparticule de ZnO (zinc oxid) 5 gr. | buc | 5 | Utilizare: pentru impregnarea biomaterialului Caracteristici: nanopulbere, dimensiunea particulei <50 nm (BET), cu o concentrație a acestora >97%. Masa moleculară = 81,39 g/mol, Împachetare: flacon a câte 5 grame. Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului | 6666,67 |
| 18. | 33696500-0 | 18. Vancomicină 1000 mg | buc | 100 | Utilizare: pentru impregnarea biomaterialului Caracteristici: antibiotic sub formă de pulbere, cu concentrația de 1000 mg per flacon. Împachetare: flacon cu 1000 mg pulbere. Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului | 11666,67 |
| 19. | 33696500-0 | 19. 2-Metoxietanol 1 Litru | fl | 2 | Utilizare: degradarea enzimatică a materialului biologic obținut Caracteristici: Lichid cu puritate ≥99.0%, conține 50 ppm BHT ca stabilizator. Formula: CH3OCH2CH2OH. Masa molară 76.09 g/mol. pH 5.0-7.0 la 25°C. Punctul de fierbere - 124-125°C. Punctul de topire −85°C. Împachetare: flacon cu 1 Litru soluție Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 3872,50 |
| 20. | 33696500-0 | 20. Soluție de Hoechst 33258 | fl | 1 | Utilizare: identificarea pupulării materialelor biologice cu celule prin microscopie fluorescent Caracteristici: Puritatea ≥98.0% (HPLC). Forma lichidă, solubl în dimetilformamidă (DMF) și H2O. Lungimea de undă pentru excitare - 355 nm și cea de emisie 465 nm. Împachetare: flacon cu soluție apoasă de 1 mg/ml. Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: conform recomndarilor producătorului | 4166,67 |
| 21. | 33696500-0 | 21. Mediu de cultură celulară DMEM/F12 Ham | fl | 8 | Utilizare: culturi celulare. Pastrare la 2-8C. Caracteristici: Cu L-glutamina, nivel crescut de glucoză, sodium piruvat si bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Împachetare: flacon cu 500 ml mediu Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: la temperatura camerei | 2500,00 |
| 22. | 33696500-0 | 22. PBS cu Calciu și Magneziu 1 Litru | fl | 1 | Utilizare: pregătirea probelor celularizate pentru microscopie fluorescentă sau SEM Caracteristici: Soluție de bufer fosfat salin cu conținut de MgCl2 și CaCl2, fără fenol roșu. sterilizat prin filtrare. Împachetare: flacon cu 1000 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei | 833,33 |
| 23. | 33696500-0 | 23. HBSS fără calciu, fără magneziu, cu fenol roșu | fl | 2 | Utilizare: pregătirea soluțiilor enzimatice cu indicator de pH. Caracteristici: Soluție balansată fără calciu, fără magneziu, dar cu fenol roșu. pH de 7.2-7.6, sterilizat prin filtrare. Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei | 1583,33 |
| 24. | 33696500-0 | 24. PBS fără Calciu și Magneziu 500 ml | fl | 6 | Utilizare: spălarea probelor și celulelor de soluțiile de lucru și normalizarea pH-lui. Caracteristici: Soluție de bufer fosfat salin, fără fenol roșu, fără calciu și fără magneziu. sterilizat prin filtrare. Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei | 3450,00 |
| 25. | 33696500-0 | 25. Acetonă 1 Litru | fl | 5 | Utilizare: pregătirea probelor celularizate pentru SEM. Caracteristici: Soluție cu puritatea de ≥ 99% Împachetare: flacon cu 1000 ml soluție Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 635,00 |
| 26. | 33696500-0 | 26. Set de purificare a ADN-ului din țesut congelat, set pentru cel puţin 250 teste | Set | 1 | Utilizare: pentru extracția ADN-ului Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, MLPA; Caracteristici: Setul destinat pentru izolarea ADN-ului din material biologic de diferită origine, inclusiv țesut congelat prin metoda de extracție manuală, bazată pe tehnologia de ”silica membrana”. Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9. Condiții de păstrare: temperatura camerei. ISO 9001/14001 Ambalaj: Set include reagenți pentru cel puțin 250 teste | 24890,00 |
| 27. | 33696500-0 | 27. Mănuși din nitril, nesterile, N100, mănuși fără pudra, calitatea superioara (marimea M) | Set | 1 | Utilizare: protecția în timpul procedurelor invazive și prelucrarea materalului biologic. Caracteristici: mănuși din nitril, nesterile, mănuși fără pudra, calitatea superioara, mărimea M Ambalaj: cutie cu marca CE, set conține cel puțin 100 bucăți, (cantitatea - cutie) Livrare: conform recomandării producatorului | 180,00 |
| 28. | 33696500-0 | 28. Cutii/casete de depozitare a criotuburilor de 2 ml | Buc | 3 | Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice. Caracteristici: rezistente la atmosfera vaporilor de azot, compatibile cu criotuburi de 1,8-2 ml. Material: Policarbonat, rezistent, concepute p/u a fi utilizate la temperaturi cuprinse între –190 ºC și 121 ºC, autoclavabile. Pot fi scufundate în azot lichid Formă: Pătrat Tip: Cutie criogena Tube Array: 10 x 10 Dimensiuni (L x l x H) 5,25 x 5,25 x 2,13 inchi (132 x 132 x 52 mm) Livrare: conform recomandării producatorului. | 1062,00 |
| 29. | 33696500-0 | 29. Cutie de depozitare pentru tuburi PCR de 0,2 ml | Buc | 2 | Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice. Caracteristici: rezistente la temperaturi scăzute, compatibile cu tuburile PCR de 0,2 ml. Material: fabricat din polipropilenă, rezistent, concepute p/u a fi utilizate la temperaturi cuprinse între –190 ºC și 121 ºC, autoclavabile. Pot fi scufundate în azot lichid. Formă: Pătrat Tip: Cutie criogena Tube Array: 12 x 12 Dimensiuni exterioare: 130 x 130 mm pătrat, înălțime fixă: 40 mm Livrare: conform recomandării producatorului. | 440,00 |
| 30. | 33696500-0 | 30. Micropipetă manuală cu un singur canal, volum reglabil 0,1 - 10 µl | Buc | 1 | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: volumul 0,1 - 10 µl, autoclavabile Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. | 1900,00 |
| 31. | 33696500-0 | 31. Micropipetă manuală cu un singur canal, volum reglabil, 20 până la 200 µl | Buc | 1 | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: volumul 20 - 200 µl, autoclavabile Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. | 1900,00 |
| 32. | 33696500-0 | 32. Micropipetă manuală cu un singur canal, volum reglabil, 100-1000 µl | Buc | 1 | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: volumul 10-1000 µl,autoclavabile Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. | 1900,00 |
| 33. | 33696500-0 | 33. Vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare, volum 0,1-10 µl | Set | 1 | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: Vîrfuri sterile cu filtru din propilenă de înaltă calitate, non-pyrogenic, not-extended, cu o potrivire universală, compatibile cu o gamă largă de pipete dozatoare. Volum de 0,1-10 µl, marca CE, libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Ambalaj: set include cel puţin 10 cutii sterile de 96 buc (96 pcs./Rack) | 1000,00 |
| 34. | 33696500-0 | 34. Vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare, volum 20 µl | Cut | 5 | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: Vîrfuri sterile cu filtru din propilenă de înaltă calitate, non-pyrogenic, cu o potrivire universală, compatibile cu o gamă largă de pipete dozatoare. Volum de 20 µl, marca CE, libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Ambalaj: 1 cutie sterilă de 96 buc (96 pcs./Rack) | 400,00 |
| 35. | 33696500-0 | 35. Vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare, volum 1-200 µl | Set | 1 | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: Vîrfuri sterile cu filtru din propilenă de înaltă calitate, non-pyrogenic, cu o potrivire universală, compatibile cu o gamă largă de pipete dozatoare. Volum 1-200 µl, marca CE, libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Ambalaj: set include cel puţin 10 cutii sterile de 96 buc (96 pcs./Rack) | 1000,00 |
| 36. | 33696500-0 | 36. Vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare, volum 100-1000 µl | Set | 1 | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: Set de vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare (compatibile cu setul de pipete dozatoare cu suport) volum sau 100-1000 µl, marca CE, libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării Ambalaj: set include cel puţin 10 cutii de 96 buc (96 pcs./Rack) | 1000,00 |
| 37. | 33696500-0 | 37. Soluție de alcool etilic (96-100%) | Litru | 1 | Utilizare: pentru biologie moleculară, Caracteristici: Soluție de alcool etilic (96-100%) de calitate înaltă, nu conține resturi de metanol, marca CE, (cantitatea, litri) | 2000,00 |
| 38. | 33696500-0 | 38. Apă oxigenată de 10%, | Litru | 2 | de calitate înaltă, certificat CE, (cantitatea, litri)Utilizare: dezinfectarea suprafetelor de lucru Caracteristici: Concetratia procentuală de 10%, formula moleculara H2O2, masa moleculara 34,0147 g/mol | 140.00 |
| 39. | 33696500-0 | 39. Apă distilată ultrapură fără DNază/RNază | Litru | 0,5 | Utilizare: pentru biologie moleculara.pH: 6 la 8 Depozitare recomandată: Poate fi păstrat la temperatura camerei. Caracteristici: Filtrată cu membrană de 0,1 μm și testată pentru activitatea DNază și RNază. Ambalare: Sticla Tratament (e): Nu este tratat cu DEPC Cantitate: 500 ml Metoda de purificare: Filtrată cu membrane Condiție de livrare: Temperatura camerei | 750,00 |
| 40. | 33696500-0 | 40. Agent de curăţare pe bază de D-limonenă >98,5% | Litru | 0,5 | Utilizare: pentru deparafinizarea țesuturilor Caracteristici: Nivelul de concentrare >98,5% Tip: Pe bază de D-Limonen Formă: Lichid Ambalare: Sticlă Cantitate: 500 ml | 1000.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 137196,17 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta

(se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: maxim 60 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare, respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; | Obligatoriu |
| 3 | Declarația de eligibilitate | conform Anexei nr. 2, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4 | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5 | Certificatul de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţia privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | Declarația privind asigurarea descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 12 luni pentru toate reactivele și consumabilele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9 | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10 | Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

- conform SIA ”RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

23. Alte informaţii relevante: _____________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Jana Chihai ______________________

L.Ș.