| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de testare și verificare a eficienței de funcționare ale sistemelor (instalațiilor) de ventilație situate pe teritoriul obiectivelor „TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2024. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1: Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CET Sursa 2 (mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5) |  |  |  | Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare. |  |  |  |
| Lot 2: Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CT Sud (mun. Chișinău, str. Grenoble, 9) |  |  |  | Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare. |  |  |  |
| Lot 3: Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CT Vest (mun. Chișinău, str. Prunului, 24) |  |  |  | Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________