## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024 (Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Nr de înregistrare la AMDM/ înregistrarea la ANSP
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 1 | Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. | Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. | 6: Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (NOCOSPRAY) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. I. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției - dispozitivul NOCOSPRAY. Litri soluție gata de lucru Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 17272 bactericidă EN 17272 levuricid/fungicid EN 17272 mycobactericid/tuberculocid EN 17272 Sporicid EN 17272 - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; -Fişa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulaţie internaţională şi traducerea în limba română avizat cu ştampila umedă a participantului -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pînă la deschiderea ofertelor sau Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor. -Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ştampila umedă a participantului Cerinţe tehnice Substanța activă: peroxid de hidrogen sau acid peracetic, se acceptă substanțe adăugătoare, catalizatori Soluţie fără miros, necorozivă, să nu fie alergică. Valabilitatea soluţiei: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni. Ambalaj: canistră ≤ 5 litru Cerințe față de tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (dispozitivul NOCOSPRAY), cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de dezinfecţie a aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate de 1 010 litri soluție gata de lucru. Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ştampilă şi semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. II. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (dispozitiv echivalent cu NOCOSPRAY care urmează a fi acordat în comodat). Cerințe față de tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției, cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare, necesare în procesul de dezinfecţie a aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate de 1 010 litri soluție gata de lucru. Cerințe față de Dispozitiv pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită – ofertarea în comodat a 16 bucăți, (se va indica anul producerii dar nu mai vechi de anul 2023). Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din pct. I. a prezentului lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din pct. I. față de soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024 (Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24455000-8 | 1 | Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. | Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. | 3: litri soluție gata de lucru; 4: 1010; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 841667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________