## Grup II Laborator
Nr. Ord. | Grupul II (Laborator) | Cod | Pret estimativ lei cu TVA | valoarea estimativă totală | Solicitari | Unitatea de măsură | CS Pelinia | SCM Sfanta Treime | Institutul Oncologic | Spitalul Clinic de Psihiatrie | SR Sîngerei | SR Soroca „A. Prisacari” | SC de Traumatologie și Ortopedie | Sp Municipal de Copii nr.1
1 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | 140710 | 25135 | 50270 | 2 | Bucată |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L | 140720 | 37200 | 111600 | 3 | Bucată |  | 3
3 | Analizator automat, de urina | 150100 | 420 | 420 | 1 | Bucată | 1
4 | Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis | 150200 | 91400 | 182800 | 2 | Bucată |  |  | 2
5 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis | 150240 | 36591 | 36591 | 1 | Bucată |  |  |  |  | 1
6 | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis | 150250 | 22703 | 22703 | 1 | Bucată | [5 empty] | 1
7 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe | 150510 | 52226 | 52226 | 1 | Bucată | 1
8 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | 150520 | 53092 | 53092 | 1 | Bucată |  |  |  |  | 1
9 | Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic in singe | 150710 | 164700 | 164700 | 1 | Bucată |  |  |  | 1
10 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) | 150910 | 18900 | 37800 | 2 | Bucată |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
11 | Centrifuga, de laborator (32 tuburi) | 150930 | 22902 | 45804 | 2 | Bucată |  |  | 2
12 | Coagulometru semiautomat | 151110 | 12991 | 38973 | 3 | Bucată | 1 |  |  |  | 2
13 | Glucometru (caracteristici de baza) | 151200 | 959 | 12467 | 13 | Bucată |  | 12 | 1
14 | Microscop binocular, simplu | 250200 | 13866 | 83196 | 6 | Bucată |  |  | 4 |  |  |  |  | 2
15 | Incubator (termostat) 80-100 L | 250320 | 13187 | 13187 | 1 | Bucată |  | 1
16 | Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel inox) cu ciclu vacuum | 270130 | 200819 | 200819 | 1 | Bucată | [6 empty] | 1
17 | Sterilizator 80 L | 270320 | 17191 | 68764 | 4 | Bucată | [6 empty] | 4
18 | Sterilizator 200 L | 270340 | 41267 | 41267 | 1 | Bucată | [6 empty] | 1
19 | Distilator | 270400 | 22458 | 67374 | 3 | Bucată |  | 2 |  |  |  | 1
|  | TOTAL |  | 1284053 | 49 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Grup III Imagistica, Endoscopie
Nr. Ord. | Grupul III (Imagistică, Endoscopie) | Cod | Pret estimativ lei cu TVA | valoarea estimativă totală | Solicitari | Unitatea de măsură | CS Drochia, „A. Maznic” | CS Edinet | Institutul Oncologic | SR Soroca „A. Prisacari”
20 | Negatoscop | 210700 | 4374 | 4374 | 1 | Bucată |  |  | 1
21 | Fibrogastroscop | 290200 | 320789 | 320789 | 1 | Bucată |  |  |  | 1
22 | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta medie | 300110 | 480000 | 480000 | 1 | Bucată |  | 1
23 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta medie | 300210 | 435000 | 435000 | 1 | Bucată | 1
|  | TOTAL |  | 1240163 | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!