| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1 Materiale și articole electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1:Bec |  |  |  | Bec LED, 10W, E27, 220V, 50Hz, 720-750Lm, intensitatea 6000-6500K |  |  |  |
| Lot 1.2:Bec |  |  |  | Bec LED, 6W, E27, 220V, 50Hz, 480Lm, intensitatea 6000-6400K |  |  |  |
| Lot 1.3:Bec |  |  |  | Bec G4 JC10, 12V, 10W |  |  |  |
| Lot 1.4:Bec |  |  |  | Bec LED tubular 60 cm 9-14w, soclu G13, 175-275V, 1000 lm, 6000-6500K |  |  |  |
| Lot 1.5:Bec |  |  |  | Bec LED tubular 120 cm 18-20w, soclu G13, 175-275V, 2000 lm, 6000-6500K |  |  |  |
| Lot 1.6:Bec |  |  |  | Bec LED 50 w E27, 220V, 50Hz, 4000 lm, 6000-6500K |  |  |  |
| Lot 1.7:Bec |  |  |  | Bec LED GU 10 |  |  |  |
| Lot.1.8:Bec |  |  |  | Bec LED decor C37 |  |  |  |
| Lot.1.9: Corp de iluminat |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED 150W 6400K, 17600lm 220-240V |  |  |  |
| Lot.1.10: Corp de iluminat |  |  |  | Corp de iluminat LED 4x18, exterior |  |  |  |
| Lot.1.11:Corp de iluminat |  |  |  | Corp de iluminat UFO 40W, E27 |  |  |  |
| Lot.1.12:Corp de iluminat |  |  |  | Corp de iluminat cu senzor tip radar, 1 buton ajustabil, 25W E27 220-240V |  |  |  |
| Lot.1.13:Corp de iluminat/Spot |  |  |  | Spot HL750 |  |  |  |
| Lot.1.14:Senzor |  |  |  | Senzor zi/noapte HL 472 2700W 220-240V |  |  |  |
| Lot. 1.15:Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat D16mm |  |  |  |
| Lot1.16:Canal cablu |  |  |  | Canal cablu p/u cablu 25x16mm, lungimea 2m, culoarea albă |  |  |  |
| Lot1.17:Canal cablu |  |  |  | Canal cablu p/u cablu 16x16mm, lungimea 2m, culoarea albă |  |  |  |
| Lot 1.18: Priză |  |  |  | Priză euro internă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20 |  |  |  |
| Lot 1,19:Priză |  |  |  | Priză euro interioară dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20 |  |  |  |
| Lot 1.20: Priză |  |  |  | Priză euro externă dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44 |  |  |  |
| Lot 1.21: Priză |  |  |  | Priză euro externă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44 |  |  |  |
| Lot1.22:Întrerupător |  |  |  | Întrerupător 1kl interior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20 |  |  |  |
| Lot1.23:Întrerupător |  |  |  | Întrerupător 2kl interior curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20 |  |  |  |
| Lot1.24:Întrerupător |  |  |  | Întrerupător 1kl exterior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44 |  |  |  |
| Lot1.25:Întrerupător |  |  |  | Întrerupător 2kl exterior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44 |  |  |  |
| Lot1.26:Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 1P, curent nominal 16A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN |  |  |  |
| Lot1.27:Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 1P, curent nominal 20 A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN |  |  |  |
| Lot1.28:Întrerupător automat |  |  |  | Intrerupator automat C16/3P |  |  |  |
| Lot1.29:Întrerupător automat |  |  |  | Intrerupator automat C32/3P |  |  |  |
| Lot1.30:Cablu |  |  |  | Cablu ВВГнг-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm2 |  |  |  |
| Lot1.31:Cablu |  |  |  | Cablu ВВГнг-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm2 |  |  |  |
| Lot1.32:Cablu |  |  |  | Cablu ВВГнг-ls 3*1,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm2 |  |  |  |
| Lot1.33:Cablu |  |  |  | Cablu PVS 3*1,5 mm2, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm2 |  |  |  |
| Lot1.34:Prelungitor |  |  |  | Prelungitor 5m cu 3 întrări, 220V, 16A, cu împământare |  |  |  |
| Lot1.35:Întrerupător automat diferențial |  |  |  | Întrerupător automat diferențial numărul de poli 1P+1N, clasa de declanșare C, curent nominal 20A, 220V, 50 Hz, curent nominal de întrerupere 30 mA |  |  |  |
| Lot 1.36:Fișă electrică |  |  |  | Fișă electrică Euro cu împământare, curent minim 16A, 220-250V, IP20 |  |  |  |
| Lot1.37:Cutie p/u intrerupător automat |  |  |  | Cutie p/u intrerupător automat p/u 8 module |  |  |  |
| Lot1.38: Dulie |  |  |  | Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A |  |  |  |
| Lot 1.39:Doză |  |  |  | Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic |  |  |  |
| Lot 1.40:Doză |  |  |  | Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic |  |  |  |
| Lot 1.41:Doză |  |  |  | Doză interior p/u ghips-carton 65x45mm, tip 1 post, plastic |  |  |  |
| Lot 1.42:Cutie distribuție |  |  |  | Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, tip 6 intrări, plastic |  |  |  |
| Lot1.43:Cablu |  |  |  | Cablu aluminiu AVVGng 4x50 mm2 |  |  |  |
| Lot1.44:Cablu |  |  |  | Cablu electric PVS 5x2,5 cupru |  |  |  |
| Lot1.45:Papuc de cablu |  |  |  | Papuc de cablu Aluminiu, DL-50 |  |  |  |
| Lot 1.46:Tub termic |  |  |  | Tub termic rosu 120/25CR19,1/9,5 |  |  |  |
| Lot 1.47:Tub termic |  |  |  | Tub termic albastru 120/25CR19,1/9,5 |  |  |  |
| Lot 1.48:Tub termic |  |  |  | Tub termic galben 120/25CR19,1/9,5 |  |  |  |
| Lot 1.49:Tub termic |  |  |  | Tub termic galben-verde 120/25CR19,1/9,5 |  |  |  |
| Lot1.50:Clipsa |  |  |  | Clipsa + curelusa 1x22mm negru uv plastic |  |  |  |
| Lot1.51:Surub autoforant |  |  |  | Surub autoforant 2,0 mm cu cap plat si saiba 4,2x19 (200 buc) |  |  |  |
| Lot1.52:Lanternă cu acumulator |  |  |  | Lanternă cu acumulator, portabilă LED 3W, 4V/1.5Ah, Li-ion, h-8 ore, IP20 A++ |  |  |  |
| Lot1.53:Acumulator auto |  |  |  | Acumulator auto 12 V 77 Ah, 780 A278x175x190 mm |  |  |  |
| Lot 2 Materiale și articole electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.1: Driver |  |  |  | Driver LED 48w input AC175-265V output DC 135-155V |  |  |  |
| Lot 2.2: Driver |  |  |  | Driver LED 36-40w input AC220-240Voutput DC38-65V |  |  |  |
| Lot 3 Materiale și articole electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.1 Lada SMP |  |  |  | Lada SMP-3-1(650x500x250) IP54 |  |  |  |
| Lot.3.2 Separator de sarcina |  |  |  | Separator de sarcina Basculant VR32I-35V371250, 250 A |  |  |  |
| Lot. 3.3 Comutator transfer sarcina |  |  |  | Comutator transfer sarcina CTS2R4P 160 A |  |  |  |
| Lot. 3.4 Releu |  |  |  | Releu ERM4-230ACCu, Soclu ERB4-T |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |