#  Caiet de sarcini

**privind achiziționarea Servicii de mentenanță a utilajului tehnologic din blocul alimentar**

 (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție\_MV**(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie**
2. **IDNO: 1003600150613**
3. **Adresa: Testimițanu 29/1**
4. **Numărul de telefon/fax: 022256080**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| 1 | **50800000-3** | **Servicii de mentenanță a utilajului tehnologic din blocul alimentar** | buc | 52 | Conform Anexei1 |  |
| **Valoarea estimativă totală** | 40000,00 |

1. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *DIN data semnării contractului, la solicitare timp de 24 ore.***
2. **Termenul de valabilitate a contractului:\_31 decembrie 2022\_**
3. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | Certificat de inregistrare, Licenta | semnat electronic | DA |
| 4 |  |  |  |

1. **Locul deschiderii ofertelor: \_\_\_\_\_\_SIA RSAP\_\_\_\_\_\_\_\_**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

***Ofertele întîrziate vor fi respinse.***

1. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat**
2. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

1. **Alte informații relevante: \_Anexa 1\_\_**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ș.**

**Anexa1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumire** | **Un. mas.** | **Cantitate** | **Nr de mentenante pentru 11 luni**  | **Pret,fara TVA** | **Pret, lei, incl. TVA** | **Suma, lei MDL, fara TVA** | **Suma, lei MDL, incl. TVA** |
| 1 | Camere frigorifice1. Mod/type A4060E 1.07 kw
2. Mod/type A4060E 1.07kw
 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Vitrină-congelator1. Model UDD 300 r 1.6 kw h/24h
2. Model UDD 600BK 4.5 kw h/24h
 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dulapuri frigorifice1. MGM model SV23P.1 – 1.4 din 30.11.2005 N 14621105599
2. MGM δ 1233BA041 SV22p.1- N14621105600
3. MGM SV221.24 N14621 205601
 | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mașina de tăiat legume1. Model MПP – 350 M TУРБ 08845027003-99
2. Model MПP – 350 M TУРБ 08845027003-99
 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mașina de tocat carne1. Model MИM-300 TУ5899-11901-88 N1312
 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mașina de curățat cartofi1. Model PPF 5400507 – 400V
 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mașină de frământat aluat (тестомешалка)1. Model NT-30-Rib
 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Plită electrică1. ПЭМ 4-020 N 327
2. ПЭМ 4-020 N 328
3. ПЭМ 4-010.00.00.000ПС N 25493
4. ПЭМ 4-010 N 14931
 | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cuptor gastronomic cu aburi(Paraconvectomat)1. Mod XV7036
 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Cuptor electric cu convecție1. cod 02840A156
 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cazan electric alimentar1. KПЭМ – 100 9Tc; N 02155
2. KПЭМ – 10/9Tc; N 02177
 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Mixer planetar(blender)1. MOD 5kSB52 EBU5 NWW2508763
 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Friteuză(tigaie electrică)1. CЭ4-00.00.000.PЭ
 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Încălzitor electric de apă1. NBO5113978 cod GTO 445AA
2. ER 100V N221511201986
3. GCV 14420B11TSRGTiM 300403
4. GCV804420TSRGTiM 303305
5. ER 80VN2214012201363
6. B05104014 SEV-50
7. SEV – 100 N B05092787
 | buc | 7 |  |  |  |  |  |
| 15 | Piese de încălzit pentru plitele electrice | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Servicii de ascuțire a cuțitelor | buc | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **Total** |  |  |