| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcţii şi articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |
| - Gresie |  |  |  | Material –ceramogranit Mod utilizare- interior,scări Dimensiuni(mm) – 300*600 Grosimea (mm) –9 Suprafața – mată Culoarea – gri ( se coordonează cu beneficiarul) |  |  |  |
| - Vopsea lavabila interior |  |  |  | Baza - acrilica Culoare - alb Destinatie -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare - lucrari la interior Greutatea(kg) -14 Timpul uscarii(ore) - 4 Termen valabilitate(luni) -12 |  |  |  |
| - Diblu pentru materiale de izolare |  |  |  | Material- polietilen Dimensiuni(mm)- 10*120 Diametru flanșă(mm)- 60 |  |  |  |
| - Lac colorat |  |  |  | Culoare - galben ( se coordonează cu beneficiarul) Destinatie- universal Domeniu utilizare- interior,exterior Volum(l)- 0,75 |  |  |  |
| - Profil petru scări |  |  |  | Material- aluminiu Culoare- argintiu Lungimea(mm)- 3000 |  |  |  |
| - Dizolvant |  |  |  | Dizolvant vopselelor, 646 p/u diluarea 0,9 l |  |  |  |
| - Electrozi de sudură |  |  |  | Diametru(mm)- 3,2 Greutatea(kg)- 4,5 Înveliș- Rutelic Lungimea(mm)- 350 Tip curent- continuu, alternativ |  |  |  |
| - Electrozi de sudură |  |  |  | Diametru(mm)- 4,0 Greutatea(kg)- 4,5 Înveliș- Rutelic Lungimea(mm)- 350 Tip curent- continuu, alternativ |  |  |  |
| - Vata minerală |  |  |  | Densitatea materialului(kg/m3) -35 Domeniu utilizare-tevi,rezervoare Destinatie- izolare termică Grosimea(mm)- 50 Latimea(mm)- 1200 Lungimea(mm)- 5000 |  |  |  |
| - Disc pentru debitare metal |  |  |  | Dimensiuni(mm) 125*1.2*22,23 |  |  |  |
| - Disc pentru debitare metal |  |  |  | Dimensiuni(mm) 230*1.9*22,23 |  |  |  |
| - Disc pentru debitare metal |  |  |  | Dimensiuni(mm) 300*3,0*25,4 |  |  |  |
| - Disc lameral frontal |  |  |  | Dimensiuni(mm) 125*22,23 P60 |  |  |  |
| - Disc lameral frontal |  |  |  | Dimensiuni(mm) 125*22,23 P80 |  |  |  |
| - Disc lameral frontal |  |  |  | Dimensiuni(mm) 125*22,23 P100 |  |  |  |
| - Disc lameral frontal |  |  |  | Dimensiuni(mm) 125*22,23 P1200 |  |  |  |
| - Disc șlefuire |  |  |  | Granulitate - 60 Dimensiuni(mm) - 125 Găuri(nr) – 6+1 Prindere- scai |  |  |  |
| - Disc șlefuire |  |  |  | Granulitate - 80 Dimensiuni(mm) - 125 Găuri(nr) – 6+1 Prindere- scai |  |  |  |
| - Disc șlefuire |  |  |  | Granulitate - 100 Dimensiuni(mm) - 125 Găuri(nr) – 6+1 Prindere- scai |  |  |  |
| - Disc șlefuire |  |  |  | Granulitate - 120 Dimensiuni(mm) - 125 Găuri(nr) – 6+1 Prindere- scai |  |  |  |
| - Disc șlefuire |  |  |  | Granulitate - 150 Dimensiuni(mm) - 125 Găuri(nr) – 6+1 Prindere- scai |  |  |  |
| - Disc șlefuire |  |  |  | Granulitate - 180 Dimensiuni(mm) - 125 Găuri(nr) – 6+1 Prindere- scai |  |  |  |
| - Scara dubla |  |  |  | Lungime scara (m) - 0.99/1.69 Material – Aluminiu Sarcina maxima (kg) - 150 Greutate (kg): 4 Latime scara (mm):460 |  |  |  |
| - Banda de mascare |  |  |  | Tip: Banda de mascar pentru fasade Latime (mm): 48 Lungime (m): 50 Culoare: Galben |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________