Proiectarea si forarea sondei arteziene in s. Chioselea, r-ul Cantemir 
N 52/24 -AEE	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
 Alimentarea cu energie electrica 
Sonda Arteziene

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie 
					
1	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea
	buc	2,00
			
 2	pret ofertant	Stilp din beton armat CB 10-5
	buc	4,00
			
 3	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3
	buc	4,00
			
 4		Placa de ancorare П-Зи
	buc	4,00
			
 5		Izolator de tip SF-20-V
	buc	11,00
			
 6		Izolator de tip PS-70-E
	buc	12,00
			
 7		Traversa 10kV de tip TM-2
	buc	2,00
			
 8		Traversa 10kV de tip TM-6
	buc	2,00
			
 9		Brida (clema) de tip H-1
	buc	4,00
			
 10		Brida (clema) de tip H-7
	buc	3,00
			
 11		Brida (clema) de tip H-8
	buc	1,00
			
 12		Capac de tip K-6
	buc	11,00
			
 13		Nod de fixare a contrafortului 10kV
	ansmablu	2,00
			
 14		Clema de tip PS-2
	buc	6,00
			
 15		Clema de legatura de tip PA
	buc	6,00
			
 16		Clema de tip A2A
	buc	6,00
			
 17		Ureche de tip U1-7-16
	buc	2,00
			
 18		Consola de tip RA-1
	buc	1,00
			
 19		Consola de tip RA-2
	buc	1,00
			
 20		Consola de tip RA-3
	buc	2,00
			
 21		Consola de tip RA-4
	buc	1,00
			
 22		Consola de tip RA-5
	buc	3,00
			
 23	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint cu otel rotund zincat d=10 mm
	10 m	1,25
			
 24	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor
	1 km	0,03
			
 25	pret furnizor	Conductor din aluminiude tip AC-70/11
	m	95,00
			
 26	33-04-030-3	Montarea Punct de sectionare: cu ajutorul mecanismelor
	set	1,00
			
 27		Traversa 10kV de tip M-2-10-SP
	buc	1,00
			
 28		Constructie sub RLND
	buc	1,00
			
 29	33-04-030-1	Montarea punct CUT-OUT: cu ajutorul mecanismelor
	set	1,00
			
 30		Traversa sub CUT-OUT
	buc	1,00
			
 31		Izolator de tip PS-70-E
	buc	13,00
			
 32		Ureche de tip U1-7-16
	buc	7,00
			
 33		Clema de legatura de tip PA
	buc	3,00
			
 34		Clema de tip PS-2
	buc	4,00
			
 35		Clema de tip A2A
	buc	6,00
			
 36		Veriga intermediara de tip PRT-7-1
	buc	6,00
			
 37		Clema de tip PGN-2-6
	buc	1,00
			
 38	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor
	1 km	0,003
			
 39	pret furnizor	Conductor din aluminiude tip AC-70/11
	m	10,00
			
 40	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior
	buc	1,00
			
 41	pret ofertant	Stilp din beton armat CB 95-2
	buc	1,00
			
 42	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	11,50
			
 43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	2,50
			
 44	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3	9,00
			
 45	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	2,00
			
 46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	1,20
			
 47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,80
			
 48	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	0,80
			
 49	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile
	m2	1,60
			
 50	33-04-029-6	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente aeriene
	buc	1,00
			
 51	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - transee impamintare
	m3	3,24
			
 52	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina
	m3	3,24
			
 53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Stilp metalic
	kg	10,00
			
 54	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,01
			
 55	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	0,25

		2. Lucrari de montare 
					
56	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m
	10 buc	1,00
			
 57	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,70
			
 58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63
	buc	1,00
			
 59	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina
	buc	6,00
			
 60	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular
	buc	1,00
			
 61	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС
	buc	3,00
			
 62	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm
	100 m	0,06
			
 63	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm
	m.l.	6,00
			
 64	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2
	100 m	0,06
			
 65	pret furnizor	Cablu de tip ВВГ-0.66 4x25 mm2
	m.l.	3,00
			
 66	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х25 mm2
	m.l.	3,00
			
 67	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - ЩУ
	buc	1,00
			
 68	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - Tablou de comnada pentru motorul pompei submersibile
	buc	1,00
			
 69	11-02-032-05	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza sub presiune, MPa, pina la: 6,3 - Senzor de mers pe uscat
	buc	1,00
			
 70	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m	0,30
			
 71	pret furnizor	Teava din otel Dn=40x2.8 mm
	m.l.	30,00
			
 72	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,25
			
 73	pret furnizor	Caramida plina constructie 250x120x65 mm
	buc	126,00
			
 74	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,05
			
 75	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,05
			
 76	pret furnizor	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвзБбШп 3х4 mmp
	m.l.	10,00
			
 77	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,05
			
 78	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,20
			
 79	pret furnizor	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 5х25 mmp
	m.l.	25,00
			
 80	08-02-404-1	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 2х6 mm2
	100 m	2,00
			
 81	pret furnizor	Conductor electric pentru fintini artiziene tip BПВ 1x1.5 mm2
	m.l.	400,00
			
 82	08-02-404-2	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4х16 mm2 (fintini artiziene)
	100 m	2,00
			
 83	pret furnizor	Conductor electric pentru fintini artiziene tip BПВ 1x10 mm2
	m.l.	800,00
			
 84	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	0,10
			
 85	pret furnizor	Conductor electric tip ПВ-3 1x1.5 mm2
	m.l.	10,00
			
 86	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc	14,00
			
 87	pret furnizor	Cap terminal pentru cabluri
	buc	14,00
			
 88	11-02-032-05	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza sub presiune, MPa, pina la: 6,3- sensor nivel castel apa
	buc	3,00
			
 89	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m
	10 buc	0,50
			
 90	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m
	10 buc	0,30
			
 91	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,61
			
 92	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED
	buc	1,00
			
 93	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	1,00
			
 94	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc	0,04
			
 95		Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm
	m	4,00
			
 96		Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm
	buc	4,00
			
 97	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,10
			
 98	pret furnizor	Teava din otel Dn=15x2.5 mm
	m.l.	8,00
			
 99	pret furnizor	Teava din otel Dn=25x2.8 mm
	m.l.	2,00
			
 100	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	0,27
			
 101	pret furnizor	Conductor electric tip ПВ-1 1x1.5 mm2
	m.l.	27,00
			
 102	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete
	buc	1,00
			
 103	pret furnizor	Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu capac IP67
	buc	1,00

		3. Utilaj
					
104		Punct de sectionare Un=10kV, In=400A de tip RLND 10/0,4kV cu actionare manuala de tip PRNZ-10U
	buc	1,00
			
 105		Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A
	buc	3,00
			
 106		Tub portfuzibil de expulzare U=12kV, I=100A
	buc	3,00
			
 107		Fuzibil de expulzare de tip MT tip K
	buc	3,00
			
 108		Post de transformare complex tip chiosc 25kVA, 10/0.4kV, conexiuni: intrare aeriana, iesire subterana, cu transformator pe ulei 25kVA, 10/0.4kV. Schema de conexiune a grupelor Y/Z0. Cu celule 10kV si 0,4kV
	buc	1,00
			
 109	pret furnizor	Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63
	buc	1,00
			
 110	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA
	buc	2,00
			
 111	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V, Icu=4.5kA
	buc	1,00
			
 112	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A
	buc	1,00
			
 113	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5kA
	buc	1,00
			
 114	pret furnizor	Intrerupator cu pirghie basculant VR32, 25A, 380V, IP33
	buc	1,00
			
 115	pret furnizor	Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65
	buc	1,00
			
 116	pret furnizor	Contor electronic 5-60A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR4.00B.03"
	buc	1,00
			
 117	pret furnizor	Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р
	buc	3,00
			
 118	pret furnizor	Cofret metalic (ШУ) 1000х600х250 mm IP54
	buc	1,00
			
 119	pret furnizor	Tablou de comnada pentru motorul pompei submersibile N=8,0 kW, U=380V
	buc	1,00
			
 120	pret furnizor	Senzor de mers pe uscat
	buc	1,00
			
 121	pret furnizor	Senzor de nivel castel apa
	buc	3,00
			
 122		Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V
	SET	1,00
			
 123		Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv
	SET	1,00

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect: Proiectarea si forarea sondei arteziene in s. Chioselea, r-ul Cantemir N52/24	Investitor: 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 4-1-1
 Alimentarea cu energie electrica. Sonda Arteziene.
 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie 
					
1	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea
	buc				
	1	Muncitor	h-om	7,9000			
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200			
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001			
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000			
2	pret ofertant
	Stilp din beton armat CB 10-5
	buc				
	446-20114	Stilp prefabricat din beton armat CB 10-5	buc	1,0000			
3	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,9900			
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500			
4	
	Placa de ancorare П-Зи
	buc				
	1002	Placa de ancorare П-Зи	buc	1,0000			
5	
	Izolator de tip SF-20-V
	buc				
	411009	Izolator de tip SF-20-V	buc	1,0000			
6	
	Izolator de tip PS-70-E
	buc				
	411016	Izolator de tip PS-70-E	buc	1,0000			
7	
	Traversa 10kV de tip TM-2
	buc				
	411006	Traversa 10kV de tip TM-2	buc	1,0000			
8	
	Traversa 10kV de tip TM-6
	buc				
	411004	Traversa 10kV de tip TM-6	buc	1,0000			
9	
	Brida (clema) de tip H-1
	buc				
	411052	Brida (clema) de tip H-1	buc	1,0000			
10	
	Brida (clema) de tip H-7
	buc				
	411051	Brida (clema) de tip H-7	buc	1,0000			
11	
	Brida (clema) de tip H-8
	buc				
	411050	Brida (clema) de tip H-8	buc	1,0000			
12	
	Capac de tip K-6
	buc				
	411010	Capac de tip K-6	buc	1,0000			
13	
	Nod de fixare a contrafortului 10kV
	ansmablu				
	411002	Nod de fixare a contrafortului 	buc	1,0000			
14	
	Clema de tip PS-2
	buc				
	411012	Clema de tip PS-2	buc	1,0000			
15	
	Clema de legatura de tip PA
	buc				
	411011	Clema de legatura de tip PA	buc	1,0000			
16	
	Clema de tip A2A
	buc				
	411007	Clema de tip A2A	buc	1,0000			
17	
	Ureche de tip U1-7-16
	buc				
	411008	Ureche de tip U1-7-16	buc	1,0000			
18	
	Consola de tip RA-1
	buc				
	411060	Consola de tip RA-1	buc	1,0000			
19	
	Consola de tip RA-2
	buc				
	411061	Consola de tip RA-2	buc	1,0000			
20	
	Consola de tip RA-3
	buc				
	411063	Consola de tip RA-3	buc	1,0000			
21	
	Consola de tip RA-4
	buc				
	411064	Consola de tip RA-4	buc	1,0000			
22	
	Consola de tip RA-5
	buc				
	411065	Consola de tip RA-5	buc	1,0000			
23	33-04-015-1
	Instalarea legarii la pamint cu otel rotund zincat d=10 mm
	10 m				
	1	Muncitor	h-om	1,8000			
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 	t	0,00012			
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00617			
	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	0,5000			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000			
24	33-04-009-6
	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor
	1 km				
	1	Muncitor	h-om	57,2300			
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035			
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500			
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600			
	031002	Autohidroascensor	h-ut	14,8200			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8600			
25	pret furnizor
	Conductor din aluminiude tip AC-70/11
	m				
	1015	Conductor din aluminiude tip AC-70/11	m	1,0000			
26	33-04-030-3
	Montarea Punct de sectionare: cu ajutorul mecanismelor
	set				
	1	Muncitor	h-om	8,0900			
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200			
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001			
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100			
27	
	Traversa 10kV de tip M-2-10-SP
	buc				
	411005	Traversa 10kV de tip M-2-10-SP	buc	1,0000			
28	
	Constructie sub RLND
	buc				
	411001	Constructie sub RLND	buc	1,0000			
29	33-04-030-1
	Montarea punct CUT-OUT: cu ajutorul mecanismelor
	set				
	1	Muncitor	h-om	4,2900			
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200			
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001			
	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,9700			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200			
30	
	Traversa sub CUT-OUT
	buc				
	411014	Traversa sub CUT-OUT	buc	1,0000			
31	
	Izolator de tip PS-70-E
	buc				
	411016	Izolator de tip PS-70-E	buc	1,0000			
32	
	Ureche de tip U1-7-16
	buc				
	411008	Ureche de tip U1-7-16	buc	1,0000			
33	
	Clema de legatura de tip PA
	buc				
	411011	Clema de legatura de tip PA	buc	1,0000			
34	
	Clema de tip PS-2
	buc				
	411012	Clema de tip PS-2	buc	1,0000			
35	
	Clema de tip A2A
	buc				
	411007	Clema de tip A2A	buc	1,0000			
36	
	Veriga intermediara de tip PRT-7-1
	buc				
	411015	Veriga intermediara de tip S-7-1	buc	1,0000			
37	
	Clema de tip PGN-2-6
	buc				
	411017	Clema de tip PGN-2-6	buc	1,0000			
38	33-04-009-6
	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor
	1 km				
	1	Muncitor	h-om	57,2300			
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035			
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500			
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600			
	031002	Autohidroascensor	h-ut	14,8200			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8600			
39	pret furnizor
	Conductor din aluminiude tip AC-70/11
	m				
	1015	Conductor din aluminiude tip AC-70/11	m	1,0000			
40	33-04-003-4
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior
	buc				
	1	Muncitor	h-om	5,5600			
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001			
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800			
41	pret ofertant
	Stilp din beton armat CB 95-2
	buc				
	446-20112	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,0000			
42	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200			
43	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102201525	Nisip amenajari 	m3	1,0250			
44	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
45	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900			
46	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200			
47	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200			
48	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500			
49	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160			
50	33-04-029-6
	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente aeriene
	buc				
	1	Muncitor	h-om	31,2000			
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,9300			
51	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - transee impamintare
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900			
52	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
53	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Stilp metalic
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
54	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430126108726	Email PF	kg	12,0000			
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000			
	2430226109241	Diluant alhidic D-308  	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
55	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500			
		2. Lucrari de montare 
					
56	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m
	10 buc				
	1	Muncitor	h-om	8,2900			
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1235			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,7800			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400			
57	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	21,3000			
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2540			
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9000			
	1019852	Vopsea	kg	2,4000			
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600			
58	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000			
59	08-03-575-1
	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020			
60	08-03-575-1
	Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020			
61	08-01-080-3
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,2500			
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800			
62	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	35,8000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030			
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000			
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu 	10 buc	20,0000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000			
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400			
63	pret furnizor
	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm
	m.l.				
	2513306619268	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	1,0250			
64	08-02-412-6
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	18,0000			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500			
65	pret furnizor
	Cablu de tip ВВГ-0.66 4x25 mm2
	m.l.				
	3130134817561	Cablu de tip ВВГ-0.66 4x25 mm2	m	1,0250			
66	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х25 mm2
	m.l.				
	3130134817587	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х25 mm2	m	1,0250			
67	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - ЩУ
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900			
68	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - Tablou de comnada pentru motorul pompei submersibile
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000			
69	11-02-032-05
	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza sub presiune, MPa, pina la: 6,3 - Senzor de mers pe uscat
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,3700			
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0040			
	1012051	Saibe zincate, diametru 22 mm	kg	0,0030			
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0030			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3300			
70	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	41,5000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,0500			
	1019852	Vopsea	kg	0,6800			
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200			
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu 	10 buc	4,1000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000			
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700			
71	pret furnizor
	Teava din otel Dn=40x2.8 mm
	m.l.				
	2521216701236	Teava din otel Dn=40x2.8 mm	m	1,0250			
72	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	6,5100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400			
73	pret furnizor
	Caramida plina constructie 250x120x65 mm
	buc				
	2640112300705	Caramida simpla dimensiuni 250x120x65 mm	buc	1,0000			
74	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900			
75	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	7,3200			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0960			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900			
76	pret furnizor
	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвзБбШп 3х4 mmp
	m.l.				
	3130134817891	Cablu de tip АПвзБбШп 3х4 mmp	m	1,0250			
77	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900			
78	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	7,3200			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0960			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900			
79	pret furnizor
	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 5х25 mmp
	m.l.				
	31301348186156	Cablu de tip АПвБбШп 5х25 mmp	m	1,0250			
80	08-02-404-1
	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 2х6 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	18,3000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025			
	1019852	Vopsea	kg	0,2000			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2100			
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200			
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,8300			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300			
81	pret furnizor
	Conductor electric pentru fintini artiziene tip BПВ 1x1.5 mm2
	m.l.				
	3130134817700	Conductor electric pentru fintini artiziene tip BПВ 1x1.5 mm2	m	1,0250			
82	08-02-404-2
	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4х16 mm2 (fintini artiziene)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	23,0000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025			
	1019852	Vopsea	kg	0,4000			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100			
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200			
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,8300			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200			
83	pret furnizor
	Conductor electric pentru fintini artiziene tip BПВ 1x10 mm2
	m.l.				
	3130134817707	Conductor electric pentru fintini artiziene tip BПВ 1x10 mm2	m	1,0250			
84	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	5,6100			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100			
85	pret furnizor
	Conductor electric tip ПВ-3 1x1.5 mm2
	m.l.				
	3130134817699	Conductor electric tip ПВ-3 1x1.5 mm2	m	1,0250			
86	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,3700			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0500			
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800			
87	pret furnizor
	Cap terminal pentru cabluri
	buc				
	2811236311098	Cap terminal pentru cabluri 	buc	1,0000			
88	11-02-032-05
	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza sub presiune, MPa, pina la: 6,3- sensor nivel castel apa
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,3700			
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0040			
	1012051	Saibe zincate, diametru 22 mm	kg	0,0030			
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0030			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3300			
89	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m
	10 buc				
	1	Muncitor	h-om	8,2900			
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1235			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,7800			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400			
90	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m
	10 buc				
	1	Muncitor	h-om	8,2900			
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0760			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,7800			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400			
91	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	21,3000			
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2540			
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9000			
	1019852	Vopsea	kg	2,4000			
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600			
92	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,8300			
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120			
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0100			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600			
93	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4100			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000			
	1019852	Vopsea	kg	0,5000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300			
94	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	47,0000			
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030			
	1019852	Vopsea	kg	0,8000			
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900			
95	
	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm
	m				
	411009	Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm	m	1,0000			
96	
	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm
	buc				
	411059	Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm	buc	1,0000			
97	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	30,8000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,0500			
	1019852	Vopsea	kg	0,6800			
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200			
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu 	10 buc	4,1000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000			
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800			
98	pret furnizor
	Teava din otel Dn=15x2.5 mm
	m.l.				
	2722103305566	Teava din otel Dn=15x2.5 mm	m	1,0250			
99	pret furnizor
	Teava din otel Dn=25x2.8 mm
	m.l.				
	2722103305579	Teava din otel Dn=25x2.8 mm	m	1,0250			
100	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	5,6100			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100			
101	pret furnizor
	Conductor electric tip ПВ-1 1x1.5 mm2
	m.l.				
	3130134817702	Cablu ПВ 1х1.5	m	1,0250			
102	10-08-019-01
	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,5000			
103	pret furnizor
	Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu capac IP67
	buc				
	5001000100525	Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu capac IP67	buc	1,0000			
		3. Utilaj
					
104	
	Punct de sectionare Un=10kV, In=400A de tip RLND 10/0,4kV cu actionare manuala de tip PRNZ-10U
	buc				
	411023	Punct de sectionare Un=10kV, In=400A de tip RLND 10/0,4kV cu actionare manuala de tip PRNZ-10U	buc	1,0000			
105	
	Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A
	buc				
	411020	Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A	buc	1,0000			
106	
	Tub portfuzibil de expulzare U=12kV, I=100A
	buc				
	411021	Tub portfuzibil de expulzare U=12kV, I=100A	buc	1,0000			
107	
	Fuzibil de expulzare de tip MT tip K
	buc				
	411022	Fuzibil de expulzare de tip MT tip K	buc	1,0000			
108	
	Post de transformare complex tip chiosc 25kVA, 10/0.4kV, conexiuni: intrare aeriana, iesire subterana, cu transformator pe ulei 25kVA, 10/0.4kV. Schema de conexiune a grupelor Y/Z0. Cu celule 10kV si 0,4kV
	buc				
	411040	Post de transformare complex tip chiosc 25kVA, 10/0.4kV, cu transformator pe ulei 25kVA, 10/0.4kV	buc	1,0000			
109	pret furnizor
	Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63
	buc				
	3120355537800	Panou de evidenta complet, IP 44 de tip BZUM-DDE-63	buc	1,0000			
110	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA
	buc				
	2924127326456	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C°	buc	1,0000			
111	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V, Icu=4.5kA
	buc				
	2924127326426	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B°	buc	1,0000			
112	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A
	buc				
	2924127326168	Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A	buc	1,0000			
113	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5kA
	buc				
	2924127326457	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°	buc	1,0000			
114	pret furnizor
	Intrerupator cu pirghie basculant VR32, 25A, 380V, IP33
	buc				
	3120355537660	Intrerupator cu pirghie basculant VR32, 25A, 380V, IP33	buc	1,0000			
115	pret furnizor
	Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65
	buc				
	29241273265391	Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 	buc	1,0000			
116	pret furnizor
	Contor electronic 5-60A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR4.00B.03"
	buc				
	3320634627020	Contor electronic 5-60A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR4.00B.03"	buc	1,0000			
117	pret furnizor
	Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р
	buc				
	3320634627121	Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р	buc	1,0000			
118	pret furnizor
	Cofret metalic (ШУ) 1000х600х250 mm IP54
	buc				
	1800862	Cofret metalic (ШУ) 1000х600х250 mm IP54	buc	1,0000			
119	pret furnizor
	Tablou de comnada pentru motorul pompei submersibile N=8,0 kW, U=380V
	buc				
	3120355537707	Tablou de comnada pentru motorul pompei submersibile N=8,0 kW, U=380V	buc	1,0000			
120	pret furnizor
	Senzor de mers pe uscat
	buc				
	3120355537708	Senzor de mers pe uscat 	buc	1,0000			
121	pret furnizor
	Senzor de nivel castel apa
	buc				
	3120355537709	Senzor de nivel castel apa 	buc	1,0000			
122	
	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V
	SET				
	738861	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V 	buc	1,0000			
123	
	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv
	SET				
	MG6035	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv 	buc	1,0000