| Extinderea retelei de apeduct a s.Draganesti,com.Draganesti, r-nul Singerei. N03/2022-AE.SU | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Hidrant DN80mm H=0.8m |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 023748203 |  | Hidrant DN80mm H=0.8m |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Indicator pentru hidrant de incendiu ''HI'' |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 20237482036 |  | Indicator pentru hidrantde in cendiu ''HI'' |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Motopompa MP-800 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5023108 |  | Motopompa MP-800 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 24,480 |  |  |
|  | 2875274108000 |  | Cot cu picior pentru hidrant |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 1,236 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 72,720 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 72,720 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,636 |  |  |
| 5 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Nota doar manopera |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,270 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Sectiune1-1) |  |  | 100 m3 |  | 52,240 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 229,334 |  |  |
| 7 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 264,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 543,840 |  |  |
| 8 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 14,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,704 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,456 |  |  |
| 9 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 3,100 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,975 |  |  |
| 10 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 527,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 33,728 |  |  |
| 11 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,116 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 1,240 |  |  |
| 12 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1 729,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 535,990 |  |  |
| 13 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1 729,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 296,750 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 172,900 |  |  |
| 14 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 33,920 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 36,973 |  |  |
| 15 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 33,920 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 299,174 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 352,429 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conducte si acessori. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm |  |  | m |  | 6 907,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 015,329 |  |  |
|  | 252121671190 |  | Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm |  |  | m |  | 7 150,817 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 25,363 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 207,210 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 79,430 |  |  |
| 17 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PE100 PN8 SDR21 d75x3.6mm |  |  | m |  | 4 771,900 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 701,469 |  |  |
|  | 252121671175 |  | Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d75x3.6mm |  |  | m |  | 4 940,348 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 17,522 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 143,157 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 54,877 |  |  |
| 18 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3.0mm |  |  | m |  | 2 997,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 107,892 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,946 |  |  |
|  | 252121671163 |  | Teava polietilena PE100 PN8 SDR21d63x3.0mm |  |  | m |  | 3 005,991 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 119,880 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 119,880 |  |  |
| 19 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d50x2.4mm |  |  | m |  | 885,700 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 31,885 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,943 |  |  |
|  | 252121671150 |  | Teava polietilena PE100 PN8 SDR21d50x2.4mm |  |  | m |  | 888,357 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 35,428 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 35,428 |  |  |
| 20 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d40x2.0mm |  |  | m |  | 390,800 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 14,069 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,034 |  |  |
|  | 252121671151 |  | Teava polietilena PE100 PN8 SDR21d40x2.0mm |  |  | m |  | 391,972 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 15,632 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 15,632 |  |  |
| 21 |  |  | Banda avertizare apa |  |  | m |  | 15 953,000 |  |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 15 953,000 |  |  |
| 22 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 9 046,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 361,840 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 904,600 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 271,380 |  |  |
| 23 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 6 907,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 483,490 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1 036,050 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 345,350 |  |  |
| 24 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 16 944,500 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 69,472 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 33,889 |  |  |
| 25 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton В20 pentru suportii inghiurilor (Coala 60) |  |  | m3 |  | 1,667 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 14,220 |  |  |
|  | 2663102100026 |  | Beton marca B20 |  |  | m3 |  | 1,734 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,168 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,583 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,542 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 26 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse PN10 d80mm |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 32,450 |  |  |
|  | 28741173011 |  | Vana din fonta cu flanse PN10 d80mm |  |  | buc |  | 61,360 |  |  |
| 27 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse PN10 d65mm |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,700 |  |  |
|  | 28741173012 |  | Vana din fonta cu flanse PN10 d65mm |  |  | buc |  | 35,360 |  |  |
| 28 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse PN10 d50mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,500 |  |  |
|  | 28741173013 |  | Vana din fonta cu flanse PN10 d50mm |  |  | buc |  | 31,200 |  |  |
| 29 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse PN10 d40mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 28741173014 |  | Vana din fonta cu flanse PN10 d4mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
| 30 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu egal din fonta cu flanse d80x80mm |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,910 |  |  |
|  | 287527411031 |  | Teu egal din fonta cu flanse d80x80mm |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 19,190 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 76,000 |  |  |
| 31 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu egal din fonta cu flanse d65x65mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 287527411032 |  | Teu redus din fonta cu flanse d65x65mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 32 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu egal din fonta cu flanse d50x50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527411037 |  | Teu egal din fonta cu flanse d50x50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 33 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu egal din fonta cu flanse d80x65mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,900 |  |  |
|  | 287527411033 |  | Teu redus din fonta cu flanse d80x65mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 10,100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
| 34 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu egal din fonta cu flanse d80x50mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,010 |  |  |
|  | 287527411034 |  | Teu redus din fonta cu flanse d80x50mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 9,090 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 35 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Teu egal din fonta cu flanse 65x50mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 287527411035 |  | Teu redus din fonta cu flanse d65x50mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 36 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Cruce egala din fonta cu flanse d80mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,450 |  |  |
|  | 287527411038 |  | Cruce egala din fonta cu flanse d80mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,050 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 37 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Cruce egala din fonta cu flanse 65mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 2875274110388 |  | Cruce egala din fonta cu flanse d65mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 38 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie otel cu flanse d80x65mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 287527411039 |  | Reductie otel cu flanse d80x65mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 39 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie otel cu flanse d80x50mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,230 |  |  |
|  | 287527411040 |  | Reductie otel cu flanse d80x50mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 7,070 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
| 40 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie otel cu flanse d65x50mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,450 |  |  |
|  | 2875274110404 |  | Reductie otel cu flanse d65x50mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,050 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 41 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie otel cu flanse d65x40mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 2875274110405 |  | Reductie otel cu flanse d65x40mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 42 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa cu flansa PE/OL d90/80mm |  |  | buc |  | 74,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 42,920 |  |  |
|  | 252315671808 |  | Adaptor flansa cu flansa PE/OL d90/80mm |  |  | buc |  | 76,220 |  |  |
| 43 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa cu flansa PE/OL d75/65mm |  |  | buc |  | 41,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 23,780 |  |  |
|  | 252315671809 |  | Adaptor flansa cu flansa PE/OL d75/65mm |  |  | buc |  | 42,230 |  |  |
| 44 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d63x2'' |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 22,250 |  |  |
|  | 287527411063 |  | Racord compresiune cu flansa d63x2'' |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 25,250 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
| 45 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d50x2'' |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,450 |  |  |
|  | 287527411064 |  | Racord compresiune cu flansa d50x2'' |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,050 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 46 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d40x1 1/2'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 287527411065 |  | Racord compresiune cu flansa d40x1 1/2'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 47 | AcB14A |  | Garnitura de manevra, cu cover, cu tija telescopica , cu D=50 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Cover) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 316216735582012 |  | Tija de manevra si mufa dubla |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 28752773305212 |  | Cover pentru robinet sertat pana |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 3162137312438 |  | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2875274111950 |  | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm |  |  | m |  | 3,030 |  |  |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
| 48 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d65mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 28752744032 |  | Flansa din otel pentru sudura d65mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 49 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 28752744033 |  | Flansa din otel pentru sudura d50mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 50 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrofuziune PE 100 d90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 2523156713891 |  | Mufa electrofuziune PE100 d90mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |
| 51 | IC44C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PE 100 SDR 26 PN8 d180mm |  |  | buc |  | 114,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 74,100 |  |  |
|  | 2722103310181 |  | Tub de protectie L=200mm PE 100 SDR 26 PN8 d180mm |  |  | m |  | 22,800 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 13,680 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,980 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 6,840 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 73,188 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,410 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,103 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
| 52 | IC44C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PE 100 SDR 26 PN8 d180mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,900 |  |  |
|  | 2722103310182 |  | Tub de protectie L=200mm PE 100 SDR 26 PN8 d160mm |  |  | m |  | 5,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,820 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,560 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 16,692 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,094 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
| 53 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu egal (injectat) PE100 d75mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252315673021 |  | Teu egal (injectat) PE100 d75mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 54 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu egal (injectat) PE100 d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315673022 |  | Teu egal (injectat) PE100 d50mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 55 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu redus (injectat) PE100 d90x63x90mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315673023 |  | Teu redus (injectat) PE100 d90x63x90mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 56 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu redus (injectat) PE100 d90x50x90mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 252315673024 |  | Teu redus (injectat) PE100 d90x50x90mm |  |  | buc |  | 3,090 |  |  |
| 57 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu redus (injectat) PE100 d75x50x75mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315673025 |  | Teu redus (injectat) PE100 d75x50x75mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 58 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu redus (injectat) PE100 d63x50x63mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315673026 |  | Teu redus (injectat) PE100 d63x50x63mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 59 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d75x50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315673028 |  | Reductie PE100 d75x50mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 60 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d75x40mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315673029 |  | Reductie PE100 d75x40mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 61 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d63x40mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315673030 |  | Reductie PE100 d63x40mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 62 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d50x40mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315673031 |  | Reductie PE100 d50x40mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 63 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop PE 100 sudura d75mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2523156713895 |  | Dop PE 100 sudura d75mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 64 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop PE 100 sudura d63mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 2523156713896 |  | Dop PE 100 sudura 63mm |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
| 65 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop PE 100 sudura d50mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2523156713897 |  | Dop PE 100 sudura 50mm |  |  | buc |  | 6,060 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
| 66 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop PE 100 sudura d40mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2523156713898 |  | Dop PE 100 sudura 40mm |  |  | buc |  | 6,060 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
| 67 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 90* sudatl d90mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2523156702164 |  | Cot PE 90* electrosudabil d90mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 68 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 60* sudatl d90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 2523156702165 |  | Cot PE 60* electrosudabil d90mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |
| 69 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 30* sudatl d90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 2523156702166 |  | Cot PE 30* electrosudabil d90mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |
| 70 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 injectat, 90* d75mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252315673041 |  | Cot PE100 injectat, 90* d75mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 71 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 injectat, 90* d63mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252315673042 |  | Cot PE100 injectat, 90* d63mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 72 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 injectat, 60* d63mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252315673043 |  | Cot PE100 injectat, 60* d63mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 73 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 injectat, 90* d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315673046 |  | Cot PE100 injectat, 90* d50mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 74 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 injectat, 45* d40mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 252315673048 |  | Cot PE100 injectat, 45* d40mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 75 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d280mm (L=11.0m-2buc) |  |  | m |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,334 |  |  |
|  | 2521216701011 |  | Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d280mm |  |  | m |  | 22,553 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,297 |  |  |
| 76 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d280mm (L=9.5m-2buc) |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,743 |  |  |
|  | 2521216701011 |  | Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d280mm |  |  | m |  | 19,478 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,257 |  |  |
| 77 |  |  | Inel distantier pentru tub de protectie cu d280mm |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 120712161337 |  | Inel distantier pentru tub de protectie cu d280mm |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
| 78 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d250mm (L=11.0m-1buc) |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,167 |  |  |
|  | 2521216701012 |  | Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d250mm |  |  | m |  | 11,277 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
| 79 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d250mm (L=10.5m-1buc) |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,069 |  |  |
|  | 2521216701012 |  | Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d250mm |  |  | m |  | 10,764 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,315 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,142 |  |  |
| 80 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d250mm (L=10.3m-1buc) |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,029 |  |  |
|  | 2521216701012 |  | Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d250mm |  |  | m |  | 10,559 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,309 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |  |
| 81 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d250mm (L=10.0m-1buc) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,970 |  |  |
|  | 2521216701012 |  | Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d250mm |  |  | m |  | 10,251 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
| 82 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d250mm (L=6.1m-1buc) |  |  | m |  | 6,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,202 |  |  |
|  | 2521216701012 |  | Tub de protectie PE100, SDR 26, PN6, d250mm |  |  | m |  | 6,253 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,183 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
| 83 |  |  | Inel distantier pentru tub de protectie cu d250mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 120712161339 |  | Inel distantier pentru tub de protectie cu d250mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si acessori. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Evacuarea conductelor de golire (1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune FI 50x2'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315671331 |  | Racord compresiune FI 50x2'' |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 85 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d57x3,5 mm |  |  | m |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
|  | 25212167015735 |  | Teava din otel d57x3,5mm |  |  | m |  | 1,591 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,205 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 86 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). |  |  | m2 |  | 0,180 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,248 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
| 87 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,160 |  |  |
| 88 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,129 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea conductelor de golire (1buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=2.2m3) |  |  | m3 |  | 73,060 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 493,155 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 211,143 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 2,200 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 8,899 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,742 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 19,725 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 8,157 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 5,932 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,297 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 135,161 |  |  |
| 90 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.05m3) |  |  | m3 |  | 2,060 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,360 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,850 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,437 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,179 |  |  |
|  | 14111222017525 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,539 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,187 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,306 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,461 |  |  |
| 91 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦД-15 |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
|  | 266112643315 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
| 92 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
|  | 2661126433156 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
| 93 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦ-15-9a |  |  | buc |  | 68,000 |  |  |
|  | 26611264331591 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3) |  |  | buc |  | 68,000 |  |  |
| 94 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦП2-15-1 |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 26611264332151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
| 95 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264332152 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 96 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643321515 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 97 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0.55 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643321533 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,55 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 98 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m КЦO-1 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 26611264331 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
| 99 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 1 194,000 |  |  |
|  | 2775276309142 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 1 194,000 |  |  |
| 100 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 804,000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 804,000 |  |  |
| 101 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,998 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 12,867 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 15,584 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 7,792 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,099 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,896 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,948 |  |  |
| 102 | Pret de piata |  | Capac din fonta ductila C-250 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 28752742057 |  | Capac din fonta ductila C-250 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
| 103 | Pret de piata |  | Capac din fonta ductila B125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28752742053 |  | Capac din fonta ductila B-125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 104 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 71,200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,272 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 121,040 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 24,208 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,043 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 80,456 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,071 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,926 |  |  |
| 105 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu |  |  | m3 |  | 22,960 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,404 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 30,101 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,327 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,513 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,528 |  |  |
| 106 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu |  |  | m3 |  | 11,470 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,456 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 11,874 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,158 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,868 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 4,588 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.1. Drumul din pietris (L=4108.3m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 3,450 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,107 |  |  |
| 108 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 123,250 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 110,925 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 135,575 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,325 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 51,765 |  |  |
| 109 | TsC54B |  | Strat de fundatie di piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 111,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 109,890 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 127,650 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 11,100 |  |  |
|  | 2912340002525 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 23,310 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 46,620 |  |  |
| 110 | TsC54B |  | Strat de fundatie di piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) |  |  | m3 |  | 111,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 109,890 |  |  |
|  | 1411122201760 |  | Piatra sparta (din demolare) |  |  | m3 |  | 127,650 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 11,100 |  |  |
|  | 2912340002525 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 23,310 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 46,620 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din pietris (L=4108.3m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.2. Drumul din asfalt (100.2m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 200,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 58,116 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,701 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,016 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 58,918 |  |  |
| 112 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,325 |  |  |
| 113 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,259 |  |  |
| 114 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
| 115 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. (pretul pietrei sparte k=0,5) |  |  | m3 |  | 7,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,425 |  |  |
|  | 141112220175202 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 8,625 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,750 |  |  |
| 116 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 4,230 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,498 |  |  |
| 117 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 111100010001302 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald mica |  |  | t |  | 2,820 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,342 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt (100.2m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.3. Drumul din asfalt trotuar (L=216m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 432,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 125,280 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,512 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 17,280 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 127,008 |  |  |
| 119 | DG05A K=1.33 |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (a/b-4sm) |  |  | m2 |  | 65,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,100 |  |  |
| 120 | DG01A |  | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip |  |  | m2 |  | 65,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,450 |  |  |
| 121 | DA11B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire |  |  | m3 |  | 6,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,725 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 1,320 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 7,924 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,975 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,345 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |  |
| 122 | DE12C K=1.33 |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm |  |  | m2 |  | 65,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 25,070 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,187 |  |  |
|  | 11110002000101 |  | Asfalt turnat mica |  |  | t |  | 6,224 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,173 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt trotuar (L=216m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.4. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,260 |  |  |
| 124 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 18,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,152 |  |  |
| 125 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |