CAIET DE SARCINI

privind procurarea echipamentului de protecție

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Foto/model | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Mască chirurgicală | buc. | 40 000 | Masca chirurgicală de o singură folosință cu mai multe straturi (3 straturi/ pliuri cu elastic, tija metalică) pentru protecție împotriva virușilor, non-iritant pentru piele | Material : Bumbac nețesut + filtru. Dimensiune : 180 x 100 mm +/- 5 mm |  | 15 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor. |
| 2. | Mască din țesătură | buc. | 5000 | Masca din țesătură de bumbac în amestic , compus din două repere în două straturi , cu elastic. | Bumbac 100 %. Densitatea:140 gr/m2 Dimensiune : 260 x 290 mm +/- 5mm Culoarea neagră. |  | 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor. |
| 3. | Mănuși nitril | buc. | 1500 | Mănuși nitril, nesterile pentru mîni | 100 buc/cut.; Mărimea XL; |  | 10 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor. |
| 4. | Soluție dizinfectantă pentru mâini | litre | 3000 | Soluție dizinfectată cu acțiune rapidă contra infecțiilor, pe bază de alcool cu o concentracție nu mai puțin de 72 %. | Compozitie: Etanol 72%; Apa dedurizata; Glicerina; Butelia de 5 litre. |  | 10 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor. |
| Total denumiri: 4 (patru ). |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Potenţialii câştigători, vor prezenta mostra pentru a fi aprobată de IGC !

Şef al Direcţiei medicale a IGC,

colonel                                                                                                                Cătălina STÎNGACI