|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică a aparatelor de măsurare, de testare şi de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50410000-2 | Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială apă potabilă, apă tehnică și gaze naturale, apă de supliment, apă de rețea. | Buc. | 20 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile ianuarie-decembrie 2023. - Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de „TERMOELECTRICA” S.A.. - Lucrările de demontare și montare a mijloacelor de măsurare pînă/după verificarea metrologică, este asigurată de „TERMOELECTRICA” S.A. - Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre verificare metrologică a mijloacelor de măsurare. Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului și în incinta laboratoarelor “Termoelectrica”S.A.(după caz): or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1; or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2; or. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest; |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor de masă (aparate de cântărit cu funcționare neautomată, balanțe mecanice cu cadran, set greutăți cl.F1,F2,ajustare balanțe) | Buc. | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor de volum (distribuitoare de petrol) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Verificare mijloacelor de măsură a mărimelor electromagnetice (contoare de energie electrică trifazate, monofazate, transformatoare de curent) | Buc. | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a presiunii (manometre simple, de oxigen, cu contact electric, de gaz) | Buc. | 842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor termice (punți automate, termometre de sticla cu lichid, higrometru psihrometric) | Buc. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor geometrice (tije metrice, micrometre cu calibru de instalare, șublere,riglă gradată de măsurat metalică,echer, panglică de măsuarare 5m) | Buc. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor fizico-chimice (analizoare de gaze staționare, analizator de gaze de eșapament, luxmetru, analizoarelor de gaze mobile, densimetru din sticlă) | Buc. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Verificare metrologică a mijloacelor de măsură frecvență și timp (cronometre) | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor electromagnetice (aparat pentru măsurarea circuitului faza zero) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УД2-12, grosimetru ultrasonic УТ-93П) | Buc. | 2 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile martie-noiembrie 2023. Transportul mijloacelor de măsurare la/de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de „TERMOELECTRICA” S.A. Perioada de îndeplinire a lucrărilor va fi de 10 zile lucrătoare din ziua predării mijloacelor de măsurare de către „TERMOELECTRICA” S.A executantului lucrărilor. Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop РДМ-34) | Buc. | 2 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile martie-noiembrie 2023. Transportul mijloacelor de măsurare la/de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de „TERMOELECTRICA” S.A. Perioada de îndeplinire a lucrărilor va fi de 10 zile lucrătoare din ziua predării mijloacelor de măsurare de către „TERMOELECTRICA” S.A executantului lucrărilor. Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice (Aparat universal, Rezistoare în decade cu 5÷8 intervale, element normal, voltampermetru digital, punte de CC, voltmetru, ampervoltmetru,ampermetru, megohmetru, megohmetru electronic, ohmetru, kilovoltmetru, set de măsurat, micromiliohmetru, wattmetru) | Buc. | 48 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile ianuarie-decembrie 2023. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de „TERMOELECTRICA” S.A.. Lucrările de demontare și montare a mijloacelor de măsurare pînă/după etalonare, este asigurată de „TERMOELECTRICA” S.A. Aceeași cerință se aplică și pentru procesul de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare. Prestarea serviciilor de etalonare se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre etalonare a mijloacelor de măsurare. Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului și în incinta laboratoarelor “Termoelectrica”S.A. or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1; or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2; or. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune (complex digital de măsurare, manometru cu piston și greutăți +24 greutăți+2 pompa de presiune, micromanometru cu mai multe intervale MMH-2400, manometre cu element elastic, barometru, calibrator de presiune) | Buc. | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice (comparator cu cadran, comparator de alezaje, micrometru) | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etalonare mașină de forță și tracțiune | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etalonare mijloace de măsurare a durității (durimetrul poartabil cu ultrasunet) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice (fotoelectrocolorimetru, PH metru tip И-160 МП , spectrofotometru, conductometru, spectometru de emisie atomică) | Buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor termice (Termometru cu infraroșu tip VarioCAM) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 272 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie a.2023. Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT ”TERMOELECTRICA” SA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet R≤100, R≤160 | Buc. | 3 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie a.2023. Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT ”TERMOELECTRICA” SA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet R≤100, R≤160 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet R≤100, R≤160, R≤250 | Buc. | 1 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie a.2023. Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT ”TERMOELECTRICA” SA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet R≤100, R≤160, R≤250 | Buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice R≤100,B,C | Buc. | 5 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie a.2023. Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT ”TERMOELECTRICA” SA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice R≤100,B,C | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice R≤100,B,C | Buc. | 34 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie a.2023. Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT ”TERMOELECTRICA” SA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice R≤100,B,C | Buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz | Buc. | 1 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Locul, adresa unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Sud, Centrale Termice Suburbane. ”TERMOELECTRICA” SA Termenul de realizare a lucrărilor: Lot10 - iulie – septembrie 2023; Transportul mijloacelor de măsurare indicate în Lotul 10 la şi de la sediul Executantului lucrărilor va fi asigurat de Beneficiar. Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, iar a lucrărilor de reparare – 15 zile, din momentul livrării mijloacelor de măsurare la sediul executantului lucrărilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificare metrologică, reglare/reparare* și punerea în funcțiunea corectoarelor de gaz | Buc. | 2 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Locul, adresa unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Sud, Centrale Termice Suburbane. ”TERMOELECTRICA” SA Termenul de realizare a lucrărilor: Lot 11 - iulie – septembrie 2023; Transportul mijloacelor de măsurare indicate în Lotul și 11 la şi de la sediul Executantului lucrărilor va fi asigurat de Beneficiar. Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, iar a lucrărilor de reparare – 15 zile, din momentul livrării mijloacelor de măsurare la sediul executantului lucrărilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică, reglare/reparare* și punerea în funcțiunea corectoarelor de gaz | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea tehnică a semnalizoarelor de gaz | Buc. | 13 |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Locul, adresa unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Sud, Centrale Termice Suburbane. ”TERMOELECTRICA” SA Termenul de realizare a lucrărilor: - octombrie 2023. Lucrările indicate în Lotul 12 se vor efectua pe loc la obiectele enumerate de Beneficiar. Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, iar a lucrărilor de reparare – 15 zile, din momentul livrării mijloacelor de măsurare la sediul executantului lucrărilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |