| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 10,000 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 10,000 |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 10,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: ЖКУ-04У-150 | buc | 10,000 |
| 5 |  | Lampa ДНаТ-150 | buc | 10,000 |
| 6 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500 | m | 50,000 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,016 |
| 8 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 153,000 |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 153,000 |
| 10 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 153,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-01-080-1 | Fotoreleu F601 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Я5111 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,300 |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 10,000 |
| 15 | 08-02-370-1 | Cutie pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane | buc | 10,000 |
| 16 | 510-126 | Bratara X20 | buc | 40,000 |
| 17 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 4,140 |
| 18 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 4,140 |
| 19 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, | 100 m | 0,960 |
| 20 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 4,140 |
| 21 | Pretul firmei | Cablu АВБбШВ-5x16 mm2 | m | 510,000 |
| 22 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,000 |
| 23 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг-3x1.5 mm2 | m | 100,000 |
| 24 |  | Caramida | buc | 3 460,000 |
| 25 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 26 |  | Dulap Я5111-2874-21УХЛ4 | buc | 1,000 |
| 27 |  | Fotoreleu ФР601 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.