Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 94 din 26.11.2024, privind aplicarea procedurii de LD pentru atribuirea contractului  de achiziționare a Mobilierului specializat pentru bloc operator și săli de pansamente noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Mobilierului specializat pentru bloc operator și săli de pansamente, prin procedura de achiziție – Licitație deschisă, pentru o durată de 90  zile, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mobilier specializat pentru bloc operator și săli de pansamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunului/cod de referință | Ţara de origine |  | Produ-cătorul |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referință |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Dulap 2 compartimente |  |  |  |  |  |  |  | Dulap executat din material: otel vopsit cu vopsea praf alb sau inox, rezistent la prelucrare cu agenții chimici, sus usa metal + sticla / jos usa metal , ambele uși dotate cu mîner și sistem de închidere la cheie cu minim 2 chei în set; dimeniuni: 510*360 mm (+-15mm) H= 1750 mm (+-15mm), , minim 2 polițe din metal la compartimentul de sus și minim 2 polițe de metal la comartimentul de jos. Minim 4 picioare de suport. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Masa de lucru |  |  |  |  |  |  |  | Masa de lucru culoare albă, 850*500 mm (+-15mm). H= 750 mm (+-10mm). Masă din otel vopsit cu vopsea praf alb sau inox (carcasă + suprafața de lucru ). Carcasă suport (picioare) pe tot perimetrul - nu vor fi acceptate mese cu 4 picioare independente. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Masa pentru manipulare |  |  |  |  |  |  |  | Masa pentru manipulare culoarea albă (vopsit cu vopsea praf ), din metal rezistent la prelucrare cu agenții chimici, tip SM-6 sau echivalentul, lungime - 600 mm (+-15 mm) ; lațime - 430 (+-15 mm); înalțime - 960 (+-15mm); Polite - minim 2 ; Sertare - 2; Suport cu 4 roți. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Scaun |  |  |  |  |  |  |  | Scaun pentru birou cu spatarul si sezutul executate din poliuritan cu suprafata antialunecare, ergonomice, rezistente la acțiunea agenților chimici (dezinfectanți, antiseptici etc). Este prevazuta reglarea inaltimii sezutului cu ajutorul mecanismului gas-lift, si ridicarea manuala a spatarului. Dimensiuni: Înălțime scaun: 87-99 cm; Înălțime șezut: 45-57 cm; Lățime șezut: 45-50 cm; Adâncime șezut: 35-40cm; Înălțime spătar: 25-30 cm; Adâncime totală: 55-60cm; Latime totală: 55-60 cm; Diametru bază: 55-65cm. Picior din metal vopsit/cromat/galvanizat sau inox rezistent la prelucrare cu dezinfectanți; cu minm 4 rotile. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Containere pentru dezinfectie |  |  |  |  |  |  |  | Containere pentru dezinfectie instrumentariului, confecționate din plastic dur sau inox, volum de lucru minim 3 l, tip ЕДПО-3-01 sau echivalentul, cu capac, culoare albă sau inox, rezistente la temperatură de minim 60 grade ; * *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Containere pentru dezinfectie |  |  |  |  |  |  |  | Containere pentru dezinfectie instrumentariului, confecționate din plastic dur sau inox, volum de lucru minim 10 l, tip ЕДПО-10 sau echivalentul, cu capac culoare albă sau inox,, rezistente la temperatură de minim 60 grade; dimensiuni: 524×333×200 мм (+-15mm) *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Crash cart |  |  |  |  |  |  |  | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) destinată pentru stocarea medicamentelor și parafarmaceuticii necesare pentru operații.Materialul mesei Aluminiu / oțel sau ABS PlasticMasa tip portabilă minim 4 roți minim 2 cu frînăSertare "≥ 5 cu minimum câte 8 separatoare în fiecare"Coș pentru deșeuri amplasat lateral 1 buc. Sertare deasupra mesei pentru medicamente 2 nivele a cite minim 5 sertare, Stativ pentru soluții infuzabile, 1 buc. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Masa pentru instrumente |  |  |  |  |  |  |  | Masă medicala pentru amplasarea instrumentelor, medicamentelor, ustensile. Carcasa din oțel cu acoperire, rezistentă la dezinfectanți. Roți din cauciuc. Un sertar din oțel inoxidabil și 2 polițe din oțel inoxidabil lustruit oglindă. Polițile din oțel inoxidabil, grosimea minim 0.8 mm, lustruit oglindă. Sertar cu mânere posibilitatea de încărcare minim 15 kg. Masa trebuie să fie dotată cu 4 roți, două cu frână. Dimensiuni: Înălțime 960±50 mm Lățimea 600±50 mm Adîncimea 430±50 mm. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Masa de lucru sterila |  |  |  |  |  |  |  | Masa de lucru din inox, h- 120 cm (+-5cm), latime 60 cm, lungime - 200cm, cu 4 roți (2 cu frînă). *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Container |  |  |  |  |  |  |  | Container de inox cu capac cu 2 mînere p-u instrumentar chirurgical. Dimensiuni- 50/30 cm înălțime 20cm *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Stativ pentru perfuzii |  |  |  |  |  |  |  | Stativ pentru perfuzii din inox sau oțel vopsit cu vopsea praf, suport universal de fixare (cîrlig și pentru flacon din sticlă) cu minim 3 rotile și cu reglare pe verticală cu interval minim 1500 – 2000 mm, pentru minim 2 sisteme de perfuzie. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 Raft medical |  |  |  |  |  |  |  | Raft metalic culoarea albă (vopsit cu vopsea praf ), din metal rezistent la prelucrare cu agenții chimici sau inox ; dimenisuni: 950*480 mm (+-5mm). H= 1640 mm (+-10mm). executat din inox ,cu minim 4 polițe - coș detașabile, fundul la coș plasa; raft cu patru roti dintre care 2 cu frînă. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 Carucior instrumentar pentru transportarea containerelor cu instrumentar medical. (2 rafturi) |  |  |  |  |  |  |  | Carucior pentru sala de operatii fabricat din inox. Este prevazut cu doua placi suport din inox pentru instrumentar si patru rotile pivotante la 360 grade, din care doua au dispozitive de franare, cu posibilitate de reglare a polițelor. Rotilele cu diametru minim 10 cm. Carcasă, rotilele și polițele întărite, cu o rezistență încărcătură de minim 70 kg. Lungimea-800mm (+-10mm); Latimea- 500mm (+-10 mm); Inaltimea- 700-1000mm. Cărucior cu mîner de transportare și manipulare. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 Carucior pentru transportarea produselor parafarmaceutice |  |  |  |  |  |  |  | Cărucior din inox sau aliaj de aluminiu dur, cu șinele laterale amovibile pentru transportul mărfurilor spitalicești, cu patru roți cu un diametru de minim 200 mm cu plăcuțe de montare, dintre care două au dispozitive de frânare.Căruciorul are un gard pe trei laturi, iar pe al patrulea există un dispozitiv de protecție pliabil, care este fixat prin zăbrele (pentru a evita căderea mărfii/încărcăturii la transportare).Sarcină uniformă admisă: minim 150 kg. Dimensiuni generale (W; D; H) în mm: 710х1050х910 (+-10mm). Dimensiuni generale ale platformei (W; D) în mm: 700x900 (+-10mm). *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15 Suport pentru deseuri medicale (11-13 litri) |  |  |  |  |  |  |  | Suport pentru deșeuri medical este fabricat din inox cu minim 5 roti ușor de manevrat ; toate roțile dotate cu mecanism de frînă; roțile din material rezistent la dezinfectanți și agenți chimici și mecanici, să nu deterioreze suprafața de contact și să nu lase urme pe podea. Diametru bazei de jos -420mm (+-10mm); inaltimea-585mm (+-15mm); Dotat cu vas din inox, volumul vasului 8-13 L. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16 Suport pentru instrumentar |  |  |  |  |  |  |  | Structura robusta nedemontabila integral din inox,care poate fi tratat cu orice compoziție dezinfectantă. Dimensiuni:lungimea-600mm (+-50mm); latimea-400-450mm; inaltimea piciorului -150-200mm; acoperita cu suprafaţă poliuretanica antiderapanta. Scheletul prevazut cu sistem antiderapaj si protectie podea. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17 Masa pentru instrumente tip BOBROV |  |  |  |  |  |  |  | Material din inox, care poate fi supus prelucrării cu dezinfectanți,pe picioare cu patru toți,cu dispozitiv de frînare la 2 roți pe diagonală. cauciucul roților confecționat din cauciucul special ca să nu lase urme pe podea. Lungimea mesei 1,90m , Lățimea 70cm, Înălțimea 90-95cm *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18 Masa pentru containere sterile |  |  |  |  |  |  |  | Material din inox, care poate fi supus prelucrării cu orice compoziție dezinfectantă.Este prevazut cu minim 1 raft pentru instrumentarul steril, cu picioare cu 4 roti pivotante la 360 grade, din care doua au dispozitive de franare. Lungimea-1,50m (+10cm) ; Latimea- 60-70cm ; Inaltimea- 90-95cm. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19 Masa pentru instrumente MAYO |  |  |  |  |  |  |  | Construcție din inox, cu mecanism pentru reglarea înălțimii cu piciorul, cu minim 4 roți dintre care 2 minim frînă. Lungimea:700-750mm ; Latimea 450-500mm; Interval minim de reglare a înaltimii 900mm-1300mm. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20 Suport pentru casolete |  |  |  |  |  |  |  | Suportul este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate și poate fi tratat cu orice compoziție dezinfectantă. Rotile rotative la 360° cu dispozitiv de frinare. Casoleta este instalata pe platformă și fixat cu clefoane, care sunt, de asemenea, un suport pentru partea inferioară a cutiei de sterilizare, capacul casoletei se fixează pe carabinieră și se ridică atunci când pedala de picior este apăsată. Deschiderea și închiderea capacului casoletei se realizează cu ajutorul unui dispozitiv de pârghie, iar piulița reglează înălțimea de ridicare (deschidere) a capacului Dispozitivele de prindere sunt extinse la o distanță de 110 până la 400 mm, ceea ce permite utilizarea tuturor casaletelor de dimensiuni standard și sunt blocate cu cleme cu șurub Suportul poate rezista la o sarcină distribuită uniform de până la 15 kg Este instalat pe 3 suporturi pentru roți cu o jantă din cauciuc care nu lasă urme, 2 cu frână, roțile asigură o mișcare ușoară a suportului, iar frânele asigură o blocare sigură în poziție Greutatea suportului fără casoleta este de 4 kg. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21 Masa pentru instrumente |  |  |  |  |  |  |  | Masa din inox. Este prevazut cu trei polițe din inox cu bordură înălțime minim 2 cm; 2 mînere bilaterale; patru roți pivotante la 360 grade, din care doua au dispozitive de franare. Lungimea-800-850mm; Latimea- 500mm; Inaltimea- 700-1000mm *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22 Dispozitiv și bahile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22.1 Dispozitiv pentru bahile cu mîner |  |  |  |  |  |  |  | Material: ABS Capacitate Huse: minim 100 de huse într-o încărcătură Dimensiuni: 70 cm x 30 cm x 102 cm (+-10 cm) Utilizare: Fără baterii sau cabluri de alimentare, să fie bine fixat, din material de plastic dur sau metal. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22.2 Bahile compatibile cu dispozitivul |  |  |  |  |  |  |  | Bahile de unică folosință, compatibile cu dispozitivul, să fie rezistente, ambalaj minim 100 buc. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mobilier specializat pentru bloc operator și săli de pansamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea |  | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) |  | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA | Termenul de livrare |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33192000-2 | Lot 1 Dulap 2 compartimente |  | buc | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 2 Masa de lucru |  | buc | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 3 Masa pentru manipulare |  | buc | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 4 Scaun |  | buc | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 5 Containere pentru dezinfectie |  | buc | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 6 Containere pentru dezinfectie |  | buc | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 7 Crash cart |  | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 8 Masa pentru instrumente |  | buc | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 9 Masa de lucru sterila |  | buc | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 10 Container |  | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 11 Stativ pentru perfuzii |  | buc | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 12 Raft medical |  | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 13 Carucior instrumentar pentru transportarea containerelor cu instrumentar medical. (2 rafturi) |  | buc | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 14 Carucior pentru transportarea produselor parafarmaceutice |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 15 Suport pentru deseuri medicale (11-13 litri) |  | buc | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 16 Suport pentru instrumentar |  | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 17 Masa pentru instrumente tip BOBROV |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 18 Masa pentru containere sterile |  | buc | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 19 Masa pentru instrumente MAYO |  | buc | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 20 Suport pentru casolete |  | buc | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 21 Masa pentru instrumente |  | buc | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 22 Dispozitiv și bahile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 22.1 Dispozitiv pentru bahile cu mîner |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| 33192000-2 | Lot 22.2 Bahile compatibile cu dispozitivul |  | ambalaje | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 de zile din data solicitării |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Contract Nr. privind achiziţia I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției: Mobilier specializat pentru bloc operator și săli de pansamente Cod CPV: 33192000-2 “___”_________2025 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea_________________________, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Caietul de sarcini. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile din data comenzii, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare (la caz). 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 30 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2025. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # II. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile –la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției și fluxul de pacienți. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum ar fi: fluxul de pacienți, diversitatea intervențiilor/ tratamentelor, situații de urgență (ex. Covid-19) și alți factori care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției.