| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor și a echipamentului electric. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.m | Cant. | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 1 Tuburi termocontractabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub termocontractabil d=4 mm | m | 10 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Tub termocontractabil d=6 mm | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub termocontractabil d=8 mm | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub termocontractabil d=10 mm | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub termocontractabil d=16 mm | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 2 Bandă izolantă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă izolantă | buc | 402 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 3 Accesorii izolante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țesătură lăcuită | rulon | 2 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Snur din lavsan | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 4 Cablu de joasă tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ВВГнг-3x1,5 mm2 | m | 1200 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Cablu ВВГнг-3x2,5 mm2 | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ВВГнг-4x70 mm2 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ПВС-2x1,5 mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ПВС-3x1,5 mm2 | m | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ПВС-3x2,5 mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu ПВС-7x1,5 mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu КВВГнг-14x1,5 mm2 | m | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu КВВГЭнг-14x1,5 mm2 | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 5 Conductoare și fire electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductor de tip ПВ-1 1,5 mm2 | m | 250 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Conductor multifilar de tip ПВ-3 1,5 mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductor multifilar de tip ПВ-3 (galben-verde) 6,0 mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 6 Cablu telefonie și IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu telefonic | m | 200 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Cablu SF/UTP | m | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 7 Terminale cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 35-10 | buc | 18 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 50-10 | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 70-12 | buc | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 95-12 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc aluminiu Al(o) (TA) 35-10 | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc aluminiu Al(o) (TA) 50-10 | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc electroizolant ghilza 1,4 mm2 | cutie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleme cui de prindere p/u cablu 5 mm | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleme cui de prindere p/u cablu 8 mm | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 8 Întreruptoare automate și de sarcină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat tip BA 47-29M | buc | 6 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat tip BA 47-29M | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat tip BA 47-29M | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat tip BA 47-29M | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat tip SH201 | buc | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat tip BA 47-29M | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor de sarcină BH 47-29 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 9 Șine electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panou contacte (Клеммы) WAGO 280-101 | buc | 100 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Panou contacte (Клеммы) WAGO 280-104 | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă frontală WAGO 280-302 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă frontală WAGO 280-301 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punte pentru clemă WAGO 280-402 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă de fixare WAGO 249-116 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șina Nul | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panou contacte WTL6/1/STB | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panou contacte WTL 4STB | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panou contacte WDU 4 | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șină de montare DIN 35 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 10 Demaror electromagnetic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror ПМЕ-312 | buc | 4 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Demaror ПАЕ-522 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror ПАЕ-322 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 11 Siguranțe fuzibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă ПТ-013-10-40-31,5 | buc | 3 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă ПТ-013-10-80-31,5 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă СEF-VT 10/17,5 kV | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă CEF-10/17,5kV | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă CEF-10/17,5kV | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă CEF-10/17,5kV | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă CEF-6/12kV | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă СEF-VT 6/12 kV | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă ”MERSEN” 690 V (Alternativ) | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă Schnaider (Alternativ) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă Schnaider (Alternativ) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă ITALWEBER Extrarapid | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă F1 (IVS1F) | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă Siemens 3NW1050-0HG Class CC | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 12 Contactoare de blocare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor basculant modular 1P tripozițional tensiune continuă AC/DC | buc | 20 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 13 Elemente de fixare pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă spiralată | cutie | 3 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Bandă spiralată | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă spiralată | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă spiralată | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub gofrat cu sonda | m | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub gofrat cu sonda | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub gofrat cu sonda | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal cablu plastic | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal cablu plastic | buc | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colier CFF | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etichetă pentru cablu | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etichetă pentru cablu | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub PVC (виниловая трубка ) | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сontainer de etichetare din plastic transparent | m | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lotul 14 Aparate de comutare și distribuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător dublu | buc | 20 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, 40 de zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Întrerupător monopolar | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză pentru telefon | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză pentru telefon | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză dublu | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză monopolar | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză dublu | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză 3P | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fișă | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conector telefonic | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conector UTP | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie pentru prize/întrerupătoare | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie pentru prize/întrerupătoare | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |