# ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabile, piese de schimb și accesorii  pentru  an.2019 prin procedura de achiziție          Licitație Publică

Cod CPV: 33140000-3

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/ prestarea/ executarea următoarelor bunuri

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33140000-3 | Filtru antibacterial (hidrofob), compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 794 | 160 | Filtru antibacterial (hidrofob), compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 23200 |
|  | 33140000-3 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 794 | 28 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 12600 |
|  | 33140000-3 | Set colbă pentru fixarea furtunui (colbă mare – 1 buc., colbă mică – 1 buc.) compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 794 | 3 | Set colbă pentru fixarea furtunui (colbă mare – 1 buc., colbă mică – 1 buc.) compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 1200 |
|  | 33140000-3 | Sensor O2 compatibil cu Monnal T75 | 794 | 16 | Sensor O2 compatibil cu Monnal T75 | 28800 |
|  | 33140000-3 | Sensor de flux reutilizabil compatibil cu Monnal T75 | 794 | 16 | Sensor de flux reutilizabil compatibil cu Monnal T75 | 19200 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare compatibil cu Monnal T75 | 794 | 10 | Acumulatoare compatibil cu Monnal T75 | 170000 |
|  | 33140000-3 | Valva de expir inclus membrana compatibil cu Monnal T75 | 794 | 16 | Valva de expir inclus membrana compatibil cu Monnal T75 | 19200 |
|  | 33140000-3 | Kit de mentenanta KY732558 compatibil cu Monnal T75 | 794 | 16 | Kit de mentenanta KY732558 compatibil cu Monnal T75 | 64000 |
|  | 33140000-3 | Valva solenoida compatibil cu Monnal T75 | 794 | 1 | Valva solenoida compatibil cu Monnal T75 | 16000 |
|  | 33140000-3 | Cooler compatibil cu Monnal T75 | 794 | 5 | Cooler compatibil cu Monnal T75 | 3500 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a senzorului de SpO2 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 794 | 9 | Cablu de interconectare a senzorului de SpO2 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 4500 |
|  | 33140000-3 | Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip cleste compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 794 | 15 | Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip cleste compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 7500 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 794 | 40 | Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 4000 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 794 | 15 | Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 1500 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult mare reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 794 | 15 | Manșetă adult mare reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 1500 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Carewel 1103G | 794 | 5 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Carewel 1103G | 3000 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare compatibil cu ECG Carewel 1103G | 794 | 6 | Acumulatoare compatibil cu ECG Carewel 1103G | 7200 |
|  | 33140000-3 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Carewell 1103G | 794 | 6 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Carewell 1103G | 3600 |
|  | 33140000-3 | Modul de printare compatibil cu ECG Carewel 1103G | 794 | 6 | Modul de printare compatibil cu ECG Carewel 1103G | 21000 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO | 794 | 3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO | 1800 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO | 794 | 3 | Acumulator compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO | 3600 |
|  | 33140000-3 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 794 | 1 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 600 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 794 | 1 | Acumulator compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 1000 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 794 | 2 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 1200 |
|  | 33140000-3 | Susținător de seringă compatibil cu Pompa de infuzie BSS800 Terumo | 794 | 2 | Susținător de seringă compatibil cu Pompa de infuzie BSS800 Terumo | 3200 |
|  | 33140000-3 | Sina electrica compatibil cu Pompa de infuzie BSS800 Terumo | 794 | 25 | Sina electrica compatibil cu Pompa de infuzie BSS800 Terumo | 25000 |
|  | 33140000-3 | Valva respiratorie compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 4 | Valva respiratorie compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 6800 |
|  | 33140000-3 | Filtru pentru mixer compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 12 | Filtru pentru mixer compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 1200 |
|  | 33140000-3 | Filtru pentru turbina compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 10 | Filtru pentru turbina compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 5000 |
|  | 33140000-3 | Set filtru pentru tubul de presiune in circuitul respirator compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 2 | Set filtru pentru tubul de presiune in circuitul respirator compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 8000 |
|  | 33140000-3 | Senzor de flux, pacient adult, pediatric compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 4 | Senzor de flux, pacient adult, pediatric compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 21200 |
|  | 33140000-3 | Senzor de O2 compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 4 | Senzor de O2 compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 8000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 2 | Acumulator compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 24000 |
|  | 33140000-3 | Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe | 794 | 20 | Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe | 4400 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 794 | 1 | Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 3000 |
|  | 33140000-3 | Siguranță 20A, 500 VAC cu time delay compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 794 | 10 | Siguranță 20A, 500 VAC cu time delay compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 10000 |
|  | 33140000-3 | Siguranță 20A, 250 VAC cu time delay compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 794 | 10 | Siguranță 20A, 250 VAC cu time delay compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 10000 |
|  | 33140000-3 | Releu compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 794 | 2 | Releu compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 6000 |
|  | 33140000-3 | Hard disk compatibil cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 794 | 2 | Hard disk compatibil cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 12000 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare pentru UPS cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 794 | 4 | Acumulatoare pentru UPS cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 32000 |
|  | 33140000-3 | Flow-meter O2 cu umidificator in asamblu cu conector tip 024 compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 794 | 20 | Flow-meter O2 cu umidificator in asamblu cu conector tip 024 compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 96000 |
|  | 33140000-3 | Borcan pentru umidificator compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 794 | 20 | Borcan pentru umidificator compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 64000 |
|  | 33140000-3 | Borcan pentru vacuum compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 794 | 5 | Borcan pentru vacuum compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 16000 |
|  | 33140000-3 | Sistem de vacuum cu conector tip 024 Aer Parkodex | 794 | 4 | Sistem de vacuum cu conector tip 024 Aer Parkodex | 14400 |
|  | 33140000-3 | Senzor SpO2, tip cleste, adult reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 5 | Senzor SpO2, tip cleste, adult reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 1600 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 3 electrozi reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 4 | Cablu ECG cu 3 electrozi reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 1600 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare ECG reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 4 | Cablu de interconectare ECG reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 1600 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 18 | Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 1800 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult mediu reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 2 | Manșetă adult mediu reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 200 |
|  | 33140000-3 | Baterie backup a datelor compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 9 | Baterie backup a datelor compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 900 |
|  | 33140000-3 | Piezoelement compatibil cu UZT-1.01F | 794 | 2 | Piezoelement compatibil cu UZT-1.01F | 1800 |
|  | 33140000-3 | Lampa ultraviolet compatibil cu OKN-11M | 794 | 2 | Lampa ultraviolet compatibil cu OKN-11M | 600 |
|  | 33140000-3 | Piezoelement compatibil cu 408B Ultrasonic Nebulizer | 794 | 2 | Piezoelement compatibil cu 408B Ultrasonic Nebulizer | 2000 |
|  | 33140000-3 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 794 | 1 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 600 |
|  | 33140000-3 | HDD SATA 3, 500GB compatibil cu Ultrasonograf Hitachi HI VISION Avius | 794 | 1 | HDD SATA 3, 500GB compatibil cu Ultrasonograf Hitachi HI VISION Avius | 4600 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 794 | 2 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 1200 |
|  | 33140000-3 | Display ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 794 | 1 | Display ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 1500 |
|  | 33140000-3 | Acumulator ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 794 | 2 | Acumulator ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 2000 |
|  | 33140000-3 | Lampi 50W max 22.8V compatibil cu Lampa pentru operatii Heraeus | 794 | 8 | Lampi 50W max 22.8V compatibil cu Lampa pentru operatii Heraeus | 7200 |
|  | 33140000-3 | Furtun reutilizabil pentru aspirator compatibil cu aspirator OH-10 | 794 | 20 | Furtun reutilizabil pentru aspirator compatibil cu aspirator OH-10 | 9000 |
|  | 33140000-3 | Cablu monopolar de interconectare, 2mm socket, 8 mm Bovie, Lungime - 4.5 m compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf Various | 794 | 2 | Cablu monopolar de interconectare, 2mm socket, 8 mm Bovie, Lungime - 4.5 m compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf Various | 3200 |
|  | 33140000-3 | Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC | 794 | 2 | Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC | 3000 |
|  | 33140000-3 | Kit de mentenanta 2 ani compatibil pentru Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 794 | 3 | Kit de mentenanta 2 ani compatibil pentru Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 27000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 794 | 20 | Acumulator compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 40000 |
|  | 33140000-3 | Sensor de flux (set/5buc) compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 794 | 2 | Sensor de flux (set/5buc) compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 5000 |
|  | 33140000-3 | Valva de ceramica compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 794 | 10 | Valva de ceramica compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 5500 |
|  | 33140000-3 | Senzor O2 compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 794 | 10 | Senzor O2 compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 14000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu Defibrilator CU LifeGain | 794 | 2 | Acumulator compatibil cu Defibrilator CU LifeGain | 3000 |
|  | 33140000-3 | Lampa xenon, 300 W compatibil cu Endolight Highlight X300 Richard Wolf | 794 | 2 | Lampa xenon, 300 W compatibil cu Endolight Highlight X300 Richard Wolf | 34000 |
|  | 33140000-3 | Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru butelia de CO2 | 794 | 8 | Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru butelia de CO2 | 2400 |
|  | 33140000-3 | Cablu pentru conectarea camerei compatibil cu Statie laparoscopica, Camera Logic HD Richard Wolf | 794 | 1 | Cablu pentru conectarea camerei compatibil cu Statie laparoscopica, Camera Logic HD Richard Wolf | 30100 |
|  | 33140000-3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 794 | 1 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 794 | 2 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 4800 |
|  | 33140000-3 | Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 794 | 50 | Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 500 |
|  | 33140000-3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 5 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 21000 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 25 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 60000 |
|  | 33140000-3 | Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 400 | Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 4000 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu de unica folosinta, (miner si lama) compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 150 | Bisturiu de unica folosinta, (miner si lama) compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 4500 |
|  | 33140000-3 | Electrod neutru de unica folosinta, pacient adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 20 | Electrod neutru de unica folosinta, pacient adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 5000 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a electrodului neutru de unică utilizare compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 5 | Cablu de interconectare a electrodului neutru de unică utilizare compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 8250 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 9 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 14400 |
|  | 33140000-3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 794 | 3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 12600 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 794 | 3 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 7200 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 794 | 5 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 8000 |
|  | 33140000-3 | Cablu pentru coagulare monopolara pentru operatii laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 794 | 3 | Cablu pentru coagulare monopolara pentru operatii laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 4200 |
|  | 33140000-3 | Lampi 15V 150W cu reflector compatibil cu Microscop SHIN-NIPPON OP-2 | 794 | 15 | Lampi 15V 150W cu reflector compatibil cu Microscop SHIN-NIPPON OP-2 | 4050 |
|  | 33140000-3 | Acumulator pentru UPS compatibil cu Microscop SHIN-NIPPON OP-2 | 794 | 4 | Acumulator pentru UPS compatibil cu Microscop SHIN-NIPPON OP-2 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Lampi 12V 100W cu reflector compatibil cu Microscop Carl Zeiss OPMI Lumera i | 794 | 5 | Lampi 12V 100W cu reflector compatibil cu Microscop Carl Zeiss OPMI Lumera i | 5500 |
|  | 33140000-3 | Acumulator pentru UPS compatibil cu Microscop Carl Zeiss OPMI Lumera i | 794 | 4 | Acumulator pentru UPS compatibil cu Microscop Carl Zeiss OPMI Lumera i | 3200 |
|  | 33140000-3 | Infinity Ozil 8065750469 compatibil cu Facoemulsificator Alcon INFINITY | 794 | 1 | Infinity Ozil 8065750469 compatibil cu Facoemulsificator Alcon INFINITY | 4000 |
|  | 33140000-3 | Filtre aer compresor compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 794 | 4 | Filtre aer compresor compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 13600 |
|  | 33140000-3 | Ulei compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 794 | 2 | Ulei compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 1600 |
|  | 33140000-3 | Filtru BF8V compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 794 | 2 | Filtru BF8V compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 3000 |
|  | 33140000-3 | Filtru BF8X compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 794 | 2 | Filtru BF8X compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 3000 |
|  | 33140000-3 | Filtru BF8A compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 794 | 2 | Filtru BF8A compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 3000 |
|  | 33140000-3 | Manometrul p/u presiune compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 6 | Manometrul p/u presiune compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 4200 |
|  | 33140000-3 | Manometru cu contacte p/u autoclav compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 4 | Manometru cu contacte p/u autoclav compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 6800 |
|  | 33140000-3 | Garnitură pentru autoclav ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 3 | Garnitură pentru autoclav ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 10500 |
|  | 33140000-3 | Element Incalzitor (Ten) ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 12 | Element Incalzitor (Ten) ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 15600 |
|  | 33140000-3 | Supapa de siguranta compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 5 | Supapa de siguranta compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 10000 |
|  | 33140000-3 | Robinet p/u autoclav compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 20 | Robinet p/u autoclav compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 7400 |
|  | 33140000-3 | Generator de aburi ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 1 | Generator de aburi ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 34000 |
|  | 33140000-3 | Indicator al nivelului de apa in generatorul de aburi compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 1 | Indicator al nivelului de apa in generatorul de aburi compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 2000 |
|  | 33140000-3 | Catrig pentru imprimanta compatibil cu autoclavul Cliniklav 25 | 794 | 1 | Catrig pentru imprimanta compatibil cu autoclavul Cliniklav 25 | 700 |
|  | 33140000-3 | Element Incalzitor (Ten) compatibil cu Distilator АЭ-25 MO | 794 | 20 | Element Incalzitor (Ten) compatibil cu Distilator АЭ-25 MO | 26000 |
|  | 33140000-3 | Garnitura de usa din silicon, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41767.7 | 794 | 8 | Garnitura de usa din silicon, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41767.7 | 53376 |
|  | 33140000-3 | Steril filtru de aer, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41608.2 | 794 | 4 | Steril filtru de aer, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41608.2 | 12480 |
|  | 33140000-3 | Garnitura pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41772 | 794 | 4 | Garnitura pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41772 | 7296 |
|  | 33140000-3 | Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil 1/2 „, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41451.1 | 794 | 4 | Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil 1/2 „, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41451.1 | 6648 |
|  | 33140000-3 | Element filtru de aer FR1, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41613.5 | 794 | 4 | Element filtru de aer FR1, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41613.5 | 720 |
|  | 33140000-3 | Reductor de presiune de aer cu capcană de apă, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 - 41614.2 | 794 | 1 | Reductor de presiune de aer cu capcană de apă, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 - 41614.2 | 3408 |
|  | 33140000-3 | Capcana de abur (Stainless steel purger. 1/2” GAS PN-40), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41574 | 794 | 4 | Capcana de abur (Stainless steel purger. 1/2” GAS PN-40), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41574 | 18144 |
|  | 33140000-3 | BODY 2 ELECTROVALVES 3/2 M7 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.1 | 794 | 4 | BODY 2 ELECTROVALVES 3/2 M7 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.1 | 20928 |
|  | 33140000-3 | BODY ELECTROVALVE 5/3 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.2 | 794 | 4 | BODY ELECTROVALVE 5/3 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.2 | 23352 |
|  | 33140000-3 | Intrerupator automat Matachana, compatibil cu Autoclav Matachana S500 | 794 | 4 | Intrerupator automat Matachana, compatibil cu Autoclav Matachana S500 | 1600 |
|  | 33140000-3 | Supapă pneumatică NC (Stainless steel hydropneumatic valve 1/2 „), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41436.2 | 794 | 4 | Supapă pneumatică NC (Stainless steel hydropneumatic valve 1/2 „), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41436.2 | 21792 |
|  | 33140000-3 | Door gasket, 3m, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66862.4 | 794 | 9 | Door gasket, 3m, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66862.4 | 13176 |
|  | 33140000-3 | Heating element gasket O-ring 46 x 5, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66118.4 | 794 | 3 | Heating element gasket O-ring 46 x 5, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66118.4 | 1026 |
|  | 33140000-3 | Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66818.4 | 794 | 3 | Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66818.4 | 4770 |
|  | 33140000-3 | Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66819.4 | 794 | 3 | Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66819.4 | 4392 |
|  | 33140000-3 | Air sterile prefilter, pentru mașina de spălat, MAT LD521 - 66654.4 | 794 | 3 | Air sterile prefilter, pentru mașina de spălat, MAT LD521 - 66654.4 | 21834 |
|  | 33140000-3 | Air sterile filter 205x205, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66655.4 | 794 | 3 | Air sterile filter 205x205, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66655.4 | 35154 |
|  | 33140000-3 | General particle filter, set of 5pcs, 100 microns – 67499.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 7 | General particle filter, set of 5pcs, 100 microns – 67499.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 7770 |
|  | 33140000-3 | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height – 66045.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 7 | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height – 66045.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 1554 |
|  | 33140000-3 | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height – 66046.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 7 | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height – 66046.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 1806 |
|  | 33140000-3 | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) – 66047.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 14 | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) – 66047.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 17388 |
|  | 33140000-3 | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) – 67853.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 7 | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) – 67853.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 13692 |
|  | 33140000-3 | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS – 66052.5 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 14 | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS – 66052.5 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 41664 |
|  | 33140000-3 | Active carbon post-filter OMNIPURE compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 7 | Active carbon post-filter OMNIPURE compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 4956 |
|  | 33140000-3 | Lampă 6W, 6V compatibil cu Analizator Stat-Fax 303 | 794 | 1 | Lampă 6W, 6V compatibil cu Analizator Stat-Fax 303 | 1000 |
|  | 33140000-3 | Lampă 10W, 6V compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300 | 794 | 20 | Lampă 10W, 6V compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300 | 1600 |
|  | 33140000-3 | Tastă cu butoane compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300 | 794 | 2 | Tastă cu butoane compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300 | 4400 |
|  | 33140000-3 | Clot detector (blood) compatibil cu Siemens Dimension EXL 200 | 794 | 1 | Clot detector (blood) compatibil cu Siemens Dimension EXL 200 | 10300 |
|  | 33140000-3 | Set kit general de mentenanta 2 ani compatibil cu Siemens Dimension EXL 200 | 794 | 1 | Set kit general de mentenanta 2 ani compatibil cu Siemens Dimension EXL 200 | 26000 |
|  | 33140000-3 | Tub p/u pompa peristaltică compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 3 | Tub p/u pompa peristaltică compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 3600 |
|  | 33140000-3 | Electrod Na compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Electrod Na compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 9000 |
|  | 33140000-3 | Electrod K compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Electrod K compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 9000 |
|  | 33140000-3 | Electrod Referinta Na, K compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Electrod Referinta Na, K compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 9000 |
|  | 33140000-3 | Solution de completare interna compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Solution de completare interna compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 10000 |
|  | 33140000-3 | Housing electrode compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Housing electrode compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 4800 |
|  | 33140000-3 | Sample detector compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Sample detector compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 6800 |
|  | 33140000-3 | Valvă pentru dozari compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Valvă pentru dozari compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 10000 |
|  | 33140000-3 | Lampă LED compatibil cu Microscop, MX-10 | 794 | 3 | Lampă LED compatibil cu Microscop, MX-10 | 1500 |
|  | 33140000-3 | Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 794 | 16 | Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 2000 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N40 compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 794 | 4 | Obectiv N40 compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N100 compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 794 | 4 | Obectiv N100 compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Lampă LED compatibil cu Microscop XS, MX-50 | 794 | 6 | Lampă LED compatibil cu Microscop XS, MX-50 | 1500 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N40 cu Microscop XS, MX-50 | 794 | 4 | Obectiv N40 cu Microscop XS, MX-50 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N100 cu Microscop XS, MX-50 | 794 | 4 | Obectiv N100 cu Microscop XS, MX-50 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Set curele p/u miscarea motor, axa X, Z, Y compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 794 | 1 | Set curele p/u miscarea motor, axa X, Z, Y compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 1900 |
|  | 33140000-3 | Lampă xenon p/u fotometru compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 794 | 2 | Lampă xenon p/u fotometru compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 6200 |
|  | 33140000-3 | Seringă dozatoare 50 uL compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 794 | 1 | Seringă dozatoare 50 uL compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 3000 |
|  | 33140000-3 | Seringă dozatoare 2,5 ml compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 794 | 1 | Seringă dozatoare 2,5 ml compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 3000 |
|  | 33140000-3 | Wash Cup for Sample Probe compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 794 | 1 | Wash Cup for Sample Probe compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 1500 |
|  | 33140000-3 | Garnitură p/u camera compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 794 | 1 | Garnitură p/u camera compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 6000 |
|  | 33140000-3 | Supapa de siguranta compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 794 | 1 | Supapa de siguranta compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 2000 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare VISION compatibil cu INFORM PYRAMID DSP 33080 | 794 | 4 | Acumulatoare VISION compatibil cu INFORM PYRAMID DSP 33080 | 10000 |
|  | 33140000-3 | Solutie de racire compatibil cu Angiograf Trinias C12, Shimadzu sistem de racire SMC HEC002-A5B-X101 | 794 | 5 | Solutie de racire compatibil cu Angiograf Trinias C12, Shimadzu sistem de racire SMC HEC002-A5B-X101 | 4500 |
|  | 33140000-3 | Solutie de racire compatibil cu Angiograf Trinias C12, Shimadzu sistem de racire WHE-01B | 794 | 20 | Solutie de racire compatibil cu Angiograf Trinias C12, Shimadzu sistem de racire WHE-01B | 12000 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare, Omron compatibil cu Angiograf Trinias C12, UPS | 794 | 4 | Acumulatoare, Omron compatibil cu Angiograf Trinias C12, UPS | 3200 |
|  | 33140000-3 | Rezervor pentru concentratoare de O2 compatibil cu Concentrator de O2 DeVillbiss 5L | 794 | 4 | Rezervor pentru concentratoare de O2 compatibil cu Concentrator de O2 DeVillbiss 5L | 800 |
|  | 33140000-3 | Filtre antibacterial compatibil cu Concentrator de O2 DeVillbiss 5L | 794 | 4 | Filtre antibacterial compatibil cu Concentrator de O2 DeVillbiss 5L | 800 |
|  | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 794 | 1 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 20000 |
|  | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW compatibil cu SAMSUNG MEDISON EKO 7 | 794 | 1 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW compatibil cu SAMSUNG MEDISON EKO 7 | 20000 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 794 | 2 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 1200 |
|  | 33140000-3 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 794 | 1 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 600 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 794 | 1 | Acumulator compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 5000 |
|  | 33140000-3 | Lampă Halogen compatibil cu Micros Daffodil MC 100 S | 794 | 4 | Lampă Halogen compatibil cu Micros Daffodil MC 100 S | 600 |
|  | 33140000-3 | Lampă Halogen compatibil cu BEL SOLARIS – B | 794 | 4 | Lampă Halogen compatibil cu BEL SOLARIS – B | 800 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 6 V, 20 W compatibil cu Topcon SL-3E | 794 | 3 | Bec halogen 6 V, 20 W compatibil cu Topcon SL-3E | 720 |
|  | 33140000-3 | LED compatibil cu Scan Optics SO-5000 TFZ | 794 | 1 | LED compatibil cu Scan Optics SO-5000 TFZ | 640 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen compatibil cu Microscop binocular Nidek Slit Lamp SL-1800 | 794 | 2 | Bec halogen compatibil cu Microscop binocular Nidek Slit Lamp SL-1800 | 480 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 3,5 V, (Riester XL) compatibil cu Oftalmoscop Riester ri-scope L | 794 | 2 | Bec halogen 3,5 V, (Riester XL) compatibil cu Oftalmoscop Riester ri-scope L | 3200 |
|  | 33140000-3 | Bec compatibil cu BioMicroscop Laser | 794 | 2 | Bec compatibil cu BioMicroscop Laser | 600 |
|  | 33140000-3 | Bec tungsten compatibil cu BioMicroscop HaagStreit Slit Lamp 900 | 794 | 9 | Bec tungsten compatibil cu BioMicroscop HaagStreit Slit Lamp 900 | 2700 |
|  | 33140000-3 | Osciloscop, 2 canale, 25Mhz | 794 | 1 | Osciloscop, 2 canale, 25Mhz | 13000 |
|  | 33140000-3 | Electrozi pentru multimetru, 20A | 794 | 4 | Electrozi pentru multimetru, 20A | 800 |
|  | 33140000-3 | Multimetru digital semi-automat 20A | 794 | 1 | Multimetru digital semi-automat 20A | 2000 |
|  | 33140000-3 | Manjeta adult cu 2 tub pentru tonometru manual | 794 | 20 | Manjeta adult cu 2 tub pentru tonometru manual | 4000 |
|  | 33140000-3 | Manometru mecanic pentru tonometru manual | 794 | 20 | Manometru mecanic pentru tonometru manual | 1600 |
|  | 33140000-3 | Para de cauciuc pentru tonometru manual | 794 | 20 | Para de cauciuc pentru tonometru manual | 1400 |
|  | 33140000-3 | Cablu alimentare 220V tip PC, 3m cu 3 fire | 794 | 20 | Cablu alimentare 220V tip PC, 3m cu 3 fire | 2000 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U | 794 | 1 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U | 600 |
|  | 33140000-3 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U | 794 | 1 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U | 600 |
|  | 33140000-3 | Sistem de racire cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 794 | 1 | Sistem de racire cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 300000 |
|  | 33140000-3 | Sondă 7L4A (lineară, tiroida) frencenta de lucru 5-10Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 794 | 1 | Sondă 7L4A (lineară, tiroida) frencenta de lucru 5-10Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 60000 |
|  | 33140000-3 | Sondă 3C5A (toracală, abdominală, ginecologică), frecventa de lucru 2.5-5.0Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 794 | 1 | Sondă 3C5A (toracală, abdominală, ginecologică), frecventa de lucru 2.5-5.0Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 60000 |
|  | 33140000-3 | Sondă P2-4BA frecventa de lucru 2-4 Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu SAMSUNG MEDISON EKO 7 | 794 | 1 | Sondă P2-4BA frecventa de lucru 2-4 Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu SAMSUNG MEDISON EKO 7 | 90000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Evaluarea va fi efectuată pe  Pe fiecare lot în parte

Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Cel mai mic pret pe fiecare lot in parte   conmform cerințelor

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: - în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitil beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului. Perioada  01.06.2019-31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 2 | Oferta de preț | Foruluarul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 3 | Oferta tehnică | Foruluarul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 4 | Fişa Tehnică a Produsului, documente ale producătorului din care să rezulte caracteristicile şi performanțele produselor ofertate | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 5 | Lista fondatorilor | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 7 | Declarație pe propria răspundere (în forma liberă) privind lipsa motivelor de excluderea de la procedură. | Ofertantul nu se află în următoarele situații: 1.Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale 2.Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici 3.Motive legate de faliment, insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale Declarația, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 8 | Autorizație pe care se bazează activitatea comercială a întreprinderii, după caz | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 9 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura și ștampila Participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul eclarant cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 10 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat si stampilat de către operatorul economic | DA |
| 12 | Certificat de conformitate sau alt certificate ce confirm proviniența și calitatea produselor oferite | Certificat de calitate si conformitate de la producator. | DA |
| 13 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat si ștampilat de către operatorul economic | DA |
| 14 | Consumabile și piese de schimb | Consumabilele si piesele de schimb sa fie compatibile cu dispozitivele sau utilajul la care se atribuie. Parametrii tehnici si de performata a dispozitivelor care utilizeaza consumabilele sau piesele de schimb sa se incadreze in normele stabilite de producatorul echipamentului medical. | DA |
| 15 | Livrarea | Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. | DA |
| 16 | Mostra | Prezentarea monstrei pentru testare in caz de necesitate, pentru demonstrarea compatibilitatii produsului oferit. Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a monstrelor. | DA |
| 17 | Parametrii | Sa fie anexate brosurile, datasheeturile, fotografiile daca este cazul, in care sa fie indicati parametrii tehnici si de performanta a consumabilelor si pieselor de schimb. | DA |
|  |  | . |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul declarat căștigător va efectua livrările în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei. Comenzile se vor emite conform necesităților reale. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 5 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitil beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic pret  conmform cerințelor.

| Nr d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- - până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Denis CERNELEA          __________________             L.Ș.