Echipamentului de monitorizare și măsurare EMM pentru prestarea serviciilor de menținere și deservire tehnică, inclusiv montarea,

instalarea, profilaxia, reglarea, calibrarea Laboratorul ape uzate  (LAU)

| Nr. d/o | Denumirea echipamentului (parametrul analizat) | Tipul echipamentului | Nr. inventar | Serie /nr. producător | Producător | Anul punerii în funcţiune | Diapazonul de măsurare | Clasa de precizie | Cantitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorul ape uzate (LAU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fotoelectrocolorimetru (Determinarea metalelor grele, fosfați fosfor total, azot amoniacal după Nestler, nitriţi, nitraţi, detergenţi) | KFK 2 | 2131034070 | 8602800 | USSR | 1986 | λ=400÷670nm | 1,0% | 1 |  |  |
| 2 | Fotoelectrocolorimetru ((Determinarea metalelor grele, fosfați fosfor total, azot amoniacal după Nestler, nitriţi, nitraţi, detergenţi) | KFK 2 | 2131034070 | 8514093 | USSR | 1986 | λ=400÷670nm | 1,0% | 1 |  |  |
| 3 | Termostat (Determinarea CBO5) | Memmert ICP 400 | 43232700 | K4990087 | Memmert Germania | 2000 | 00÷60 0C | ±0,3 0C | 1 |  |  |
| 4 | Termostat (Determinarea i/CBLP) (Determinarea i/Colifagi) | Memmert ICP 400 | 43232800 | K4990071 | Memmert Germania | 2000 | 00÷60 0C | ±0,3 0C | 1 |  |  |
| 5 | Termostat (Determinarea i/CBLP) (Determinarea i/Colifagi) | Memmert ICP 400 | 43232900 | K4990068 | Memmert Germania | 2000 | 00÷60 0C | ±0,3 0C | 1 |  |  |
| 6 | Cuptor de calcinare cu muflă (Determinarea sulfaţi, determinarea mineralizarea nămolului) | SNOL 1,6.2,5.1/11-И2 | 43277700 | 5724 | СНОЛ Rusia | 2007 | 100÷10000C | ±2 0C | 1 |  |  |
| 7 | Cuptor de calcinare cu muflă (Determinarea sulfaţi, determinarea mineralizarea nămolului) | SNOL 1,6.2,5.1/11-И3 | 43218900 | 15584 | СНОЛ Rusia | 1998 | 100÷10000C | ±2 0C | 1 |  |  |
| 8 | Dulap de uscare/ sterilizare | SNOL 3,5.3,5.3,5/3,5-И1 | 43219900 | 41119 | СНОЛ Rusia | 1999 | 00÷2200C | ±0,5 0C | 1 |  |  |
| 9 | Dulap de uscare/ sterilizare (Determinarea materii în suspensii) | Memmert ULE 500 | 43232500 | G5990930 | Memmert Germania | 2000 | 00÷2200C | ±0,3 0C | 1 |  |  |
| 10 | Dulap de uscare/ sterilizare (Determinarea i/CBLP) (Determinarea i/Colifagi) | Memmert ULE 500 | 43232700 | G5990929 | Memmert Germania | 2000 | 00÷2200C | ±0,3 0C | 1 |  |  |
| 11 | Dulap de uscat Determinarea dozei de namol dupa greutate | SNOL 3,5.3,5.3,5/3,5-И3 | 2131112854 | 20496 | СНОЛ Rusia | 1985 | 00÷2200C | ±0,5 0C | 1 |  |  |
| 12 | Dulap de uscat uscarea veselei chimice | SNOL 3,5.3,5.3,5/3,5-И1 | 2131112854 | 22368 | СНОЛ Rusia | 1985 | 00÷2200C | ±0,5 0C | 1 |  |  |
| 13 | Dulap de uscat - Determinarea materiilor in suspensii | КВС-G 100/250 | 2131021006 | 110018 | Premed Polonia | 1986 | 50°-250°С | ±0,5 0C | 1 |  |  |
| 14 | Ionometru | ЭВ-74 | 2131021005 | 9021 | USSR | 1974 | -1÷19 pH | ±0,05 pH | 1 |  |  |
| 15 | Termobalanţă (Determinarea umiditatii namolului) | ATS 210 | 43301500 | 120 | Axis Polonia | 2014 | 0÷210g; ±0,001g | II | 1 |  |  |
| 16 | Multiparametru, Ph-metru C3030-pH | C3030-PH | 43301600 | 105436 | Consort Belgia | 2014 | PH=-2÷+16 pH; | ±0,001 pH ±0,1% | 1 |  |  |
| 17 | pH- metru | pH-121 | 2131021005 | 5859 | USSR | 1974 | -1÷14 pH | ±0,05 pH | 1 |  |  |
| 18 | Autoclav sterilizarea mediilor si distrugerea microflorei patogene | ГК-100-2 | 43218400 | K 5060 | Tiumeni USSR | 1983 | 0÷135°С | ±2°С | 1 |  |  |
| 19 | Microscop (Determinarea hidrobiologică, Determinarea helmintologică, Determinarea i/CBLP) | БИОЛАМ P6 | - | 780148 | ЛOМO USSR | 1986 | 120÷1350 | - | 1 |  |  |
| 20 | Distilator | DЭ-10 | 43228600 | 852116 | Rusia | 1999 | V-10 l | - | 1 |  |  |
| 21 | Centrifugă (Determinarea investigatiilor helmintologice) | MlwT 23 | 43215900 | 43092 | Rusia | 1999 | 1000 rot/min | - | 1 |  |  |
| 22 | Distilator | AE-25 | 43319600 | 11251 | ЛИВАМ Rusia | 2019 | V-25 l | - | 1 |  |  |
| 23 | Cuptor de calcinare cu muflă (Determinarea sulfaţi, determinarea mineralizarea nămolului) | Snol 22/1100 | 42774500 | 150 | SNOL/ Lituania | 2019 | 100÷11000C |  | 1 |  |  |
| 24 | Spectrofotometru (Determinarea fosfor total, fosfaţi, detergenţi, nitriţi, nitraţi, ionii de amoniu, fier) | Analytik Jena Specord 210 Plus | 43318200 | 223F1090F | Germania AnalytikJena | 2018 | 190-1100 nm | ±0,5nm, ±0,001A, ±0,25% | 1 |  |  |
| 25 | Baie de nisip electrică (Pregătire probelor pu determinarea azot total, determinarea metalelor şi determinarea mineralizarei nămolului) | LOIP LH-403 | 43320600 | 5143 | LH /Russia | 2019 | t=50,00÷450,0 0C |  | 1 |  |  |
| 26 | Baie de nisip electrică (Pregătire probelor pu determinarea azot total, determinarea metalelor şi determinarea mineralizarei nămolului) | LOIP LH-403 | 43319500 | 6070 | LH /Russia | 2019 | t=50,00÷450,0 0C |  | 1 |  |  |
| 27 | Baie de apă cu 8 poziții- Determinarea sulfați, rezidiu uscat, fier, substanțe extractibile cu solvenți organici (grăsimi) | GFL TZP1035 | 43319800 | 10547318E | Germania | 2019 | t=20,00÷100,0 0C | - | 1 |  |  |
| 28 | Agitator magnetic cu încălzire (Pregătirea reactivelor, soluţiilor) | IKA RH Basic 2 | 43319400 | 100341084 | Germania | 2019 | t=25,00÷150,0 0C |  | 1 |  |  |
| 29 | Agitator magnetic (Utilaj auxiliar pu pH metrie, cloruri, CCO, NH4, Ntotal ş.a.) | Boeco magnetic | 2131010628 | 1030518090255 | UE Boeckel Co+ | 2019 | 3000rot/min |  | 1 |  |  |
| 30 | Agitator magnetic (Utilaj auxiliar pu pH metrie, cloruri, CCO, NH4, Ntotal ş.a.) | Boeco magnetic | 2131010628 | 1030518090267 | UE Boeckel Co+ | 2019 | 3000rot/min |  | 1 |  |  |
| 31 | Agitator magnetic (Utilaj auxiliar pu pH metrie, cloruri, CCO, NH4, Ntotal ş.a.) | Boeco magnetic | 2131010628 | 1030518090248 | UE Boeckel Co+ | 2019 | 3000rot/min |  | 1 |  |  |

Lista EMM  din cadrul Laboratorul apă stația Nistru

| Nr. d/o | Denumirea echipamentului (parametrul analizat) | Tipul echipamentului | Nr. inventar | Serie /nr. producător | Producător | Anul punerii în funcțiune | Diapazonul de măsurare | Clasa de precizie | Cant | Preț servicii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Laboratorul Apă Staţia Nistru (LASN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ionomer (măsurarea, ajustarea pH,ului mediilor nutritive) | И – 130 M | 43255700 | nr. 2286 | Rusia/or.Gomel „ЗИП„ | 2004 | (,1,00÷19,00) pH | ±0,01pH | 1 |  |  |  |
| 2 | pH,metru, conductometru (pH, conductivitatea probelor de apă) | C3030 | 43300900 | nr.105437 | Belgia/Consort | 2014 | pH=(0÷14)pH; χ=(0÷2000)µS/cm | ±0,005 pH ±0,5% | 1 |  |  |  |
| 3 | pH/conductometru/turbidimetru (pH, conductivitatea, turbiditatea, temperatura , apa brută. Treapta I) | HI9829 | 43305800 | E0069395 | USA/Hanna Instruments Inc. | 2015 | pH=(0÷14)pH; χ=(0÷2000)µS/cturbiditatea , (0,99,9)UNT | ±0,005 pH ±0,5% ±2% | 1 |  |  |  |
| 4 | pH/conductometru/turbidimetru (pH, conductivitatea, turbiditatea, temperatura , apa brută. Treapta I) | HI9829 | 43305900 | B0071246 | USA/Hanna Instruments Inc. | 2015 | pH=(0÷14)pH; χ=(0÷2000)µS/cm turbiditatea , (0,99,9)UNT | ±0,005 pH ±0,5% ±2% | 1 |  |  |  |
| 5 | pH,metru portabil (pH, conductivitatea la prelevarea probelor) | C6030 | 43305700 | nr.107271 | Belgia/Consort | 2015 | (0÷14)pH | ±0.005pH | 1 |  |  |  |
| 6 | Fotoelectrocolorimetru (amoniac, turbiditatea) | KFK 2 | 43157200 | 8800195 | Rusia/ЗОМЗ | 1988 | λ=400÷670nm | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 7 | Fotoelectrocolorimetru (turbiditatea) | KFK 2 | 43184000 | 8707797 | Rusia/ЗОМЗ | 1992 | λ=400÷670nm | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 8 | Fotoelectrocolorimetru (nitriţi, turbiditatea) | KFK 2 | 43271300 | 8805020 | Rusia/ЗОМЗ | 2005 | λ=400÷670nm | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 9 | Fotometru (amoniac, nitriţi, nitraţi, fier, turbiditatea, culoarea) | KFK 3 | 43291200 | 9006863 | Rusia/ЗОМЗ | 2010 | λ=315÷990nm | 0,15% | 1 |  |  |  |
| 10 | Spectrofotometru (amoniac, nitriţi, nitraţi, fier, turbiditatea, culoarea) | UV-VIS T-60 | 43305600 | 23,1650,01,0843 | Anglia/PG InstrumentsLimited | 2015 | 190,1100nm | ±0,03% | 1 |  |  |  |
| 11 | Dulap de uscare (regim de lucru,(+80..+105)0C), (uscarea veselei p/u analize chimice) | SNOL,3,5.3,5.3.5,U1 | 43184000 | 41753 | Rusia / Утенский ЗЛЭ | 1992 | T=(+50 ÷ +350)°C | ±2°C | 1 |  |  |  |
| 12 | Termostat (regim de lucru,(36±2)0C ) (bacterii coliforme, escherichia coli, enterococi, clostridia, număr de colonii 37°C) | TC-80M-2 | 43184000 | 5475 | Ucraina/ «Медлабортехника» | 1992 | T=(+28 ÷ +55)°C | ±0,25 0C | 1 |  |  |  |
| 13 | Termostat (regim de lucru,(44±0,5)0C) (confirmarea enterococi, escherichia coli) | TC-80M | 43184000 | 1586 | Ucraina/ «Медлабортехника» | 1992 | T=(+28 ÷ +65)°C | ±0,3 0C | 1 |  |  |  |
| 14 | Dulap de uscare (regim de lucru,(100±5)0C ) (materii în suspensii, reziduu fix) | 2В-151 | 2132003109 Gestionar Cerlat | 0636 | Ucraina/ «Медлабортехника» | 1998 | T=(+40 ÷ +200)°C | ±2°C | 1 |  |  |  |
| 15 | Dulap de uscare (regim de lucru,(100±5)0C ) (materii în suspensii, reziduu fix) | 2В-151 | 43184000 | 0227 | Ucraina/ «Медлабортехника» |  | T=(+40 ÷ +200)°C | ±2°C | 1 |  |  |  |
| 16 | Cameră climatică (incubator/termostat cu răcire) (regim de lucru-(22±2)0C ) (număr de colonii 22°C) | ST1+ | 43298200 | SO1BF 131236 | Polonia/Pol-eco-aparatura sp.j. | 2014 | T=(+10 ÷ +50)°C | ±0,10C | 1 |  |  |  |
| 17 | Dulap de sterilizare (regim de lucru-(+80..+180)0C), (uscarea/sterilizarea veselei p/u analize bacteriologice) | ШС-80-01 СПУ | 43318800 | 33257 | Rusia | 2019 | T=(+50 ÷ +350)°C | ±30C | 1 |  |  |  |
| 18 | Dulap de uscare/(etuva), (regim de lucru-(100±5)0C) (reziduu sec, suspensii suspendate, uscarea substanţelor p/u pregătirea soluţiilor titrante) | SLN 53 STD | 43320700 | SN5SF 181160 | Polonia/Pol-eco-aparatura sp.j. | 2019 | T=(+25 ÷ +300)°C | ±0,10C | 1 |  |  |  |
| 19 | Schimbător (termostat) (regim de lucru-(36±2)0C ) bacterii coliforme, escherichia coli, enterococi, clostridia, număr de colonii 37°C) | ST1 PREMTOP+ | 43321200 | ST01190193 | Polonia/Pol-eco-aparatura sp.j. | 2019 | T=(+22 ÷ +60)°C | ±0,10C | 1 |  |  |  |
| 20 | Frigider de laborator (păstrarea mediilor nutritive sterile) | CHL3 COM7/S | 43321300 | CHL 03190114 | Polonia/Pol-eco-aparatura sp.j. | 2019 | T=(+2 ÷ +15)°C | ±0,10C | 1 |  |  |  |
| 21 | Baie de apă cu 6 poziţii termoreglabilă (nitraţi, reziduu sec, oxidabilitatea, sulfaţi) | NB 20 | 43301000 | 06/1875 | Turcia/Nuve | 2014 | T=(+20 ÷ +99,9)°C | ±0,10C | 1 |  |  |  |
| 22 | Baie cu apă (regim de lucru,(75±5)0C) (încălzirea/menţinereatemperatu,rii mediilor nutritive/probelor) | БВ-10-2 | 43289500 | 251 | Ucraina/ «Ветинструмент» | 2009 | T=(+30 ÷ +90)°C | ±10C | 1 |  |  |  |
| 23 | Baie cu apă (regim de lucru-(45±5)0C) (încălzirea/menţinerea temperaturii mediilor nutritive) | LB -140 | 43318900 | 9117 | Rusia, LOIP | 2019 | T=(+30 ÷ +105)°C | ±10C | 1 |  |  |  |
| 24 | Distilator (pregătirea soluţiilor chimice, diluţiilor) | DЭ-4 T3 MOI | 43297400 | 09680812 | Rusia/OAO ТЗМОИ | 2013 | 4L/oră | , | 1 |  |  |  |
| 25 | Distilator (pregătirea soluţiilor chimice, diluţiilor) | DA- M | 433116700 | 0526 | Rusia/ЭМО | 2018 | 10L/oră | , | 1 |  |  |  |
| 26 | Boiler (spălarea veselei chimice) | Thermex GIRO-80 | 2131021576 | 2218000640323 | Rusia/ OOO TO | 2019 | 80L | , | 1 |  |  |  |
| 27 | Agitator magnetic (clor total, alcalinitatea, duritatea, cloruri, sulfaţi) | MM,5 | 43184000 | F/n | Rusia | 1992 | , | , | 2 |  |  |  |
| 28 | Sterilizator cu aburi (sterilizarea mediilor nutritive şi materialelor p/ru bacteriologie) | ГК-100-2 | 43216100 | 5000 | Rusia/OAO ТЗМОИ | 1997 | 100L | , | 1 |  |  |  |
| 29 | Autoclav (decontaminarea materialului patogen) | BK-30 | 43296500 | 8420 | Rusia/OAO ТЗМОИ | 2012 | 30L | , | 1 |  |  |  |
| 30 | Centrifugă (prelucrarea probelor p/ru analize chimice) | OПн-8 | 43184000 | 2456 | Rusia | 1992 |  | , | 1 |  |  |  |

Lista EMM  din cadrul Laboratorului central apă potabilă

| Nr. d/o | Denumirea echipamentului (parametrul analizat) | Tipul echipamentu,lui | Nr. inventar | Serie /nr. producător | Producător | Anul punerii în funcţiune | Diapazonul de măsurare | Clasa de precizie | Cant | Preț servicii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuptor de calcinare (determinarea sulfaţilor,pierderi după calcinare pu nisip cuarţos) | SNOL 22/1100 | 42774700 | nr. 151 | SNOL, Lituania | 2019 | 100÷12000C | ±2 0C | 1 |  |  |  |
| 2 | Dulap de uscare | Memmert ULE 500 | 43232200 | nr. 5990927 |  | 2000 | 00÷300 0C | ±0,3 0C | 1 |  |  |  |
| 3 | Dulap de uscare | Memmert ULE 500 | 43232200 | nr. 5990928 |  | 2000 | 00÷300 0C | ±0,3 0C | 1 |  |  |  |
| 4 | Dulap de uscare (uscarea veselei chimice) | WSU,100 | 43215600 |  | Germania/ VEB MLW Labortechnik Ilmenau | 1997 | 300÷300 0C | ±1 0C | 1 |  |  |  |
| 5 | Dulap de uscare (uscarea/sterilizarea veselei bacterilogice) | WSU,100 | 43220700 | nr.82107 | Germania/ VEB MLW Labortechnik Ilmenau | 1999 | 300÷300 0C | ±0,10C | 1 |  |  |  |
| 6 | Termostat | TC,80M | 43291300 | nr. 7522 | Ucraina/ «Медлабортехника» | 2010 | 280÷65 0C | ±30C | 1 |  |  |  |
| 7 | Termostat (Escherichia Coli) | TC,80M,2 | 43214900 | nr. 5849 | Ucraina/ «Медлабортехника» | 1997 | 280÷55 0C | ±0,3 0C | 1 |  |  |  |
| 8 | Termostat (Clostridia) | TC,80M,2 | 43225300 | nr. 5854 | Ucraina/ «Медлабортехника» | 1997 | 280÷55 0C | ±0,25 0C | 1 |  |  |  |
| 9 | Termostat (Enterococi) | Memmert ICP 400 | 43232400 | nr. K499.0070 |  | 2000 | 00÷600C | ±0,25 0C | 1 |  |  |  |
| 10 | Fotoelectrocolorimetru (turbiditate, nitriţi, nitraţi, amoniac, fier, culoare, fluoruri, bromaţi) | KFK 2 | 43249500 | nr.8703264 | Rusia/ЗОМЗ | 2003 | λ=400÷670nm | ±0,3 0C | 1 |  |  |  |
| 11 | Fotoelectrocolorimetru (turbiditate, nitriţi, nitraţi, amoniac, fier, culoare, fluoruri, bromaţi) | KFK 2 | 43189600 | nr. 9008745 | Rusia/ЗОМЗ | 1994 | λ=400÷670nm | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 12 | Fotoelectrocolorimetru (turbiditate, nitriţi, nitraţi, amoniac, fier, culoare, fluoruri, bromaţi) | KFK 2 | 43189600 | nr. 9008745 | Rusia/ЗОМЗ | 1994 | λ=400÷670nm | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 13 | Fotoelectrocolorimetru (turbiditate, nitriţi, nitraţi, amoniac, fier, culoare, fluoruri, bromaţi) | KFK 2 | 43189500 | nr. 9009312 | Rusia/ЗОМЗ | 1994 | λ=400÷670nm | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 14 | Fotoelectrocolorimetru (turbiditate, nitriţi, nitraţi, amoniac, fier, culoare, fluoruri, bromaţi) | KFK 2 | 43212100 | , | Rusia/ЗОМЗ | 1998 | λ=400÷670nm | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 15 | Fotoelectrocolorimetru (turbiditate, nitriţi, nitraţi, amoniac, fier, culoare, fluoruri, bromaţi) | KFK-03-01 | 43316500 | nr.1770620 | or.Serghiev Posad, reg.Russiei | 2018 | λ=400÷900nm | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 16 | Spectrofotometru cu absorbţie atomică (metalele din apă,Na, K, Cu, Zn, Pb, Mn, Hg, As, Se, etc) | Aanalyst-100 | 43232000 | nr. 040/S910112 | Perkin Elmer | 2000 | λ=190÷970nm | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 17 | Spectrofotometru (turbiditate, nitriţi, nitraţi, amoniac, fier, culoare, fluoruri, bromaţi) | UV Vis AnalytikJena Specord 210 Plus | 43303100 | nr.223F1495 | Germania/ Analytic Jena | 2014 | λ=190÷1100nm, A=0,000÷2,000A; T=0,00÷100,00% | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 18 | Spectrofotometru (turbiditate, nitriţi, nitraţi, amoniac, fier, culoare, fluoruri, bromaţi) | UV Vis AnalytikJena Specord 210 Plus | 43301100 | nr.223F1501 | Germania/ Analytic Jena | 2014 | λ=190÷1100nm, A=0,000÷2,000A; T=0,00÷100,00% | ±0,5nm, ±0,001A, ±0,25% | 1 |  |  |  |
| 19 | Spectrofotometru (turbiditate, nitriţi, nitraţi, amoniac, fier, culoare, fluoruri, bromaţi) | UV Vis AnalytikJena Specord 210 Plus | 43318000 | nr.223F1052F | Germania/ Analytic Jena | 2018 | λ=190÷1100nm, A=0,000÷2,000A; T=0,00÷100,00% | ±0,5nm, ±0,001A, ±0,25% | 1 |  |  |  |
| 20 | Spectrofotometru (turbiditate, nitriţi, nitraţi, amoniac, fier, culoare, fluoruri, bromaţi) | UV Vis AnalytikJena Specord 210 Plus | 43318100 | nr.223F1091F | Germania/ Analytic Jena | 2018 | λ=190÷1100nm, A=0,000÷2,000A; T=0,00÷100,00% | ±0,5nm, ±0,001A, ±0,25% | 1 |  |  |  |
| 21 | Ionometru (determinarea pH,lui pu mediile nutritive) | И – 160 M | 432993300 | nr. 107196 | Rusia/or.Gomel „ЗИП„ | 2011 | ,1,00÷19,00 pH 100÷1900 mV |  | 1 |  |  |  |
| 22 | pH/conductometru cu termocompensator şi set de electrozi specific portabil (pH şi conductivitate, fluoruri) | C3010T,PH/EC/METERKIT | 43302400 | nr. 105438 | Belgia/Consort | 2014 | pH=0÷14pH; χ=0÷2000µS/cm; χ=0÷2000mS/cm; χ(O2)=0÷90mg/L | ±0,04 pH ±0,40 mV | 1 |  |  |  |
| 23 | Autoclav (decontaminarea materialului patogen) | BK-75 | 43216600 | nr.5340 | Rusia/OAO ТЗМОИ | 1998 | V = 60 l | ±0,005 pH ±0,5% ±0,5% | 1 |  |  |  |
| 24 | Autoclav (sterilizarea mediilor nutritive şi a materialelor pu bacteriologie) | ГK-100-3M | 43162800 | nr. 3646 | Rusia/OAO ТЗМОИ | 1989 | V = 100 l |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Baie de apă cu 6 poziţii termoreglabilă (clostridii, nr.de colonii) | Nuve NB 20 | 43301900 | nr. 02,2100 | Turcia/Nuve | 2014 | λ=190÷970nm |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Baie de apă (preg. Mediilor nutritive) | Labath E4 | 43296700 | nr. 901002486 | Sofia/Labath | 2012 | 20÷1000C | 1,0% | 1 |  |  |  |
| 27 | Cameră climatică (incubator/termostat cu răcire) (număr colonii 220C) | ST2, Pol-Eko | 43302200 | nr. S02BF131192 | Polonia/Pol,eco,aparatura sp.j. | 2014 | V=60 L, t=10÷500C | ±10C | 1 |  |  |  |
| 28 | Bidistilator (pregătirea veselei ch. şi bacteriolog, diluarea probelor) | Feestream | 43302100 | nr. FI,N110017 | United Kingdoom/ Fistreem International Ltd | 2014 | 4L/oră | ±20C | 1 |  |  |  |
| 29 | Distilator D,25 (pregătirea veselei şi bacteriolog.) | D,25 | 43308500 |  | Tiumeni/Medico | 2015 | 25L/ oră | χ≤1 μS/cm | 1 |  |  |  |
| 30 | Distilacid TM (distilarea acizilor, obţ apei pure) | BSB,939-UR, Bergof | 43303200 | nr. 5038000 | BERGHOF*GmbH | 2014 | 1,8L H2O/24h 1,2L HNO3/24h 1,1L HCl/24h 1,0L HF/24h | χ≤4 μS/cm | 1 |  |  |  |
| 31 | Sistem de ultrapurificare a apei | ADRONA/ Integrity+ | 43316600 | nr.5367 | Latvia | 2018 | Grad de puritate a apei , I |  | 1 |  |  |  |
| 32 | Manometre | ОБМ 1-160 | , | , | , | 2010 | 0÷4 | - | 1 |  |  |  |
| 33 | Manometre | ЭКМ-1Y | , | , | , | , | 1÷5 | 1,5 | 1 |  |  |  |
| 34 | Manometre | WIKA | , | , | , | , | 2.5bar | 1,5 | 2 |  |  |  |
| 35 | Manometre | MATEHESON | , | , | , | , | 20000kPa | 1,5 | 2 |  |  |  |
| 36 | Manometre | PRAHAIR | , | , | , | , | 280BAR | 1,5 | 5 |  |  |  |
|  | Total LAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista EMM  din cadrul LCAU

| Nr. d/o | Denumirea echipamentului (parametrul analizat) | Tipul echipamentu,lui | Nr. inventar | Serie /nr. producător | Producător | Anul punerii în funcţiune | Diapazonul de măsurare | Clasa de precizie | Cant |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotocolorimetru determinarea SSAS,fenol | KFK3N1 | 43183300 | Nr. 9106334 | Russia/ЗОМЗ | 1991 | λ=315÷990nm | 0,15% | 1 |  |  |
| 2 | Fotocolorimetru determinarea , fluoruri, fosfor total, fier, crom, cupru kjhkkjhghjg | KFK3N2 | 43216200 | Nr. 9105781 | Russia/ЗОМЗ | 1998 | λ=315÷990nm | 0,15% | 1 |  |  |
| 3 | Spectrofotometru determinarea , aldehida formică,nitriți,nichel | Specord 210 Plus | 43317800 | Nr.223F1088F | Germania/ Analytikjena | 2018 | 430-1100 nm |  | 1 |  |  |
| 4 | Spectrofotometru determinarea , aldehida formică,nitriți, nichel | Specord 210 Plus | 43317900 | Nr.223F1089F | Germania/ Analytikjena | 2018 | 430-1100 nm |  | 1 |  |  |
| 5 | Spectrofotometru cu absorbtie atomica , determinarea metalelor grele | AAS-100 | 43233000 | Nr.040S9120111 | S.U.A Perkin Elmer | 2000 | λ=190÷970nm | 0.05-2,00% | 1 |  |  |
| 6 | Termostat determinarea consumului biochimic de oxigen (CBO5) | XT3/40 | 43317400 | Nr. 689 | XT3/40/ Belorusia | 2018 | 20,5÷60,0 0C | ±0,10C | 1 |  |  |
| 7 | Termostat determinarea consumului biochimic de oxigen (CBO5) | Memmert ICP 400 | 43231700 | Nr. 4990069 | Germania/ Memmert | 2000 | 0÷60,0 0C | ±0,10C | 1 |  |  |
| 8 | Cuptor de calcinare cu mufla determinarea sulfaților, crom | SNOL13/1100 | 42772300 | Nr. LHM21339 | SNOL/ Lituania | 2018 | 100÷1000 0C | ±2,00C | 1 |  |  |
| 9 | Dulap de uscare veselă chimică | HS-62A | - | Nr. 870363 | HS /Ungaria | 1989 | 0÷300 0C | ±0,50C | 1 |  |  |
| 10 | Dulap de uscare ,grăsimi, materie în suspensie, rezidiu uscat, sulfați, produse petroliere | Memmert ULE 500 | 43231600 43231800 | Nr. 5990863 Nr. 5990931 | Memmert/ Germania | 2000 | 0÷300 0C | ±0,30C | 2 |  |  |
| 11 | pH/conductometru cu termocompensator şi set de electrozi specific, pH, conductivitatea | C3030T,PH/EC/METERKIT | 43301200 43301300 43301400 | 105347 105348 105349 | Consort/Belgia | 2014 | pH=0÷14pH; χ=0÷2000µS/cm; χ=0÷2000mS/cm; χ(O2)=0÷90mg/L | ±0,005 pH ±0,5% ±0,5% | 3 |  |  |
| 12 | Camera de frig păstrarea mostrelor de apă uzată | Angelantoni Ekobasic 1500/2 TN | 43298500 | LS04463 | Angelantoni Ekobasic/Italia | 2014 | t=2÷40C | ±2 0C | 1 |  |  |
| 13 | Extractor cu solvent Soxlet determinarea substanțelor extractibile cu solvenți organici (grăsimi) | VLP Ser 148/6 | 43301700 43317200 43317300 | RS 232 | VELP SCIENTIFICAItalia | 2014 | 0,5÷15g 30÷100 mL 50÷300 0C | ±0,0005g ±0,2mL ±1 0C | 3 |  |  |
| 14 | Omogenizator – omogenizează mostrele | Evrostar 20 digital | 43298400 | Nr. 100022219 | Evrostar/ Germania | 2014 | V=3÷5 L 30÷2000 rpm |  | 1 |  |  |
| 15 | Bidistilator cyclon, pregătire apei bidistilate pentru determinarea metalelor grele,clorurilor, sulfaților | 4L/oră | 43301800 | WSCO44 | FISTREEM/ Belgia | 2014 |  | χ≤1 μS/cm | 1 |  |  |
| 16 | Distilator AЭ,25MO Distilator ЭMO pregătire apei distilate pentru determinarea mostrelor analizate | 25L/ oră | 43317100 - | Nr. 0765 | ЭMO/Russia | 2018 2005 |  | χ≤4 μS/cm | 2 |  |  |
| 17 | Baie de apă cu 6 poziții, sulfați, rezidiu uscat, fier. substanțe extractibile cu solvenți organici (grăsimi) | BV-30,6 | 43316800 43318700 | Nr.348 | BV /Belorusia | 2007 | t=20,00÷100,0 0C |  | 2 |  |  |
|  |  | LB-160 |  | Nr. 8498 | LB /Russia | 2018 | t=20,00÷100,00C t=,00C |  | 1 |  |  |
| 18 | Baie de apă cu 4 poziții, sulfați, rezidiu uscat, fier, substanțe extractibile cu solvențiorganici (grăsimi) | БВ-04 | 43316900 | Nr.348 | BV /Belorusia | 2018 | t=20,00÷100,0 0C |  | 1 |  |  |
| 19 | Baie (de nisip), metalele grele | LH-403 | 43317000 | Nr. 4801 | LH /Russia | 2018 | t=20,00÷100,00C t=,00C |  | 1 |  |  |
| 20 | Manometru pentru butelia de gaz | WIKA |  | Nr. 0061630 | WIKA/ Germania | 2001 | ,, | IV | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Nr. 0061631 |  |  |  |  |  |  |  |