ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Sistem automat de detectare, alarmare și stingere cu gaze (CO₂)
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: valoare mică
                                                                            (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

- IDNO: 1021601000115

- Adresa: MD-2009, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 2

- Numărul de telefon/fax: 022 268 809

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.social.gov.md, diana.cucereanu@social.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică centrală

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://social.gov.md/informatie-de-interes-public/achizitii/achizitii-publice/

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Sistem automat de detectare, alarmare și stingere cu gaze (CO₂), inclusiv serviciile de instalare |  |  |  |  |  | 123500,00 |
| 1.1 | 35111000-5 | Dispozitiv de recepție și control | buc | 1 | Dispozitiv de recepție si control pentru 4 zone. Extensibil până la 20 de zone; Suportă cel puțin 32 de dispozitive într-o buclă; Taste de navigare pentru acces rapid la funcțiile de afișare grafică; Comenzi rapide (dezactivare, resetare, evacuare, testare) Echilibrarea automată a liniilor de detectoare individuale; Software gratuit pentru configurare si întreținere; Certificat conform EN 54-2, EN 54-4, EN 50130, EN12094-1; Montarea a 2 baterii la 7A/h fiecare. Termen de garanție minim 5 ani. | 123500,000 |
| 1.2 |  | Modul de extindere pentru memorie | buc | 1 | Modul de extindere pentru memorie de până la 2000 de evenimente - volumul memoriei nevolatile: 2000 de evenimente; -conectare prin bus intern; Termen de garanție minim 5 ani. |  |
| 1.3 |  | Tablou de control pentru stingerea incendiilor | buc | 1 | Completează panoul de control cu capacitatea de a controla un canal de stingere cu gaz.Placa este instalată pe placa de bază și este echipată cu intrări proprii pentru conectarea butonului de pornire manuală a stingerii incendiului, butonul de pauză de stingere, manometru, precum și ieșiri 24V la GAS-GO OUT!, GAS- NU ENTER alarme luminoase și sonore. Termen de garanție minim 5 ani. |  |
| 1.4 |  | Detector combinat de fum și căldură | buc | 1 | Moduri de operare: modul PLUS, modul SAU, modul AND, modul SMOKE, modul HEAT. Termen de garanție minim 5 ani. |  |
| 1.5 |  | Baza detectorului | buc | 1 | Echipat cu o căptușeală care vă permite să mențineți integritatea circuitului la demontarea detectorului. Termen de garanție minim 5 ani. |  |
| 1.6 |  | Sirena de lumină și sunet neadresat | buc | 1 | Roșu. Nivel de sunet reglabil (86-106 dB). Tensiune de funcționare, 17-60 V, Consum de curent, 9-46 mA, Temperatura de funcționare, -5-70°С, Clasa de protecție IP65, Dimensiuni, Ø98x104 mm, Greutate, 250 g. Termen de garanție minim 5 ani. |  |
| 1.7 |  | Punct de apel manual neadresat cu element resetat Galben | buc | 1 | Ridicat cu o cheie. Nu necesită spargerea sticlei. Termen de garanție minim 5 ani. |  |
| 1.8 |  | Indicator luminos și sonor | buc | 1 | Indicator luminos și sonor |  |
| 1.9 |  | Senzor de contact magnetic tip alunecare | buc | 1 | Distanța activă ≥17mm. Tip contact: NC. Material - plastic ABS ignifug. Dimensiuni senzor: 63,5x12,5x15,7mm / 63,5x12,5x12,5mm. Interval de temperatură -10°C până la 55°C. Termen de garanție minim 5 ani. |  |
| 1.10 |  | Modul de stingere a incendiilor cu gaz | buc | 1 | Cu suporturi de perete „C” și tavan „H”. |  |
| 1.11 |  | Agent de stingere | kg | 20 | Gaz Хладон HFC-227ea Fabricat în conformitate cu ISO 14520-9:2006 |  |
| 1.12 |  | Acumulator | buc | 1 | Acumulator 12V, 7 A/h |  |
| 1.13 |  | Materiale de montare | buc | 10 | Materiale de montare |  |
| 1.14 |  | Conectori și accesorii | buc | 10 | Conectori și accesorii |  |
| 1.15 |  | Box metalic | buc | 1 | 300x400x220 |  |
| 1.16 |  | Cablu cu rezistenta la foc | m | 50 | E-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm |  |
| 1.17 |  | Cablu cu rezistenta la foc | m | 50 | JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x1.5 mm²+0.8 mm |  |
| 1.18 |  | Cablu alimentare | m | 40 | ПВ-1 1*1,5 |  |
| 1.19 |  | Cablu canal | m | 40 | Dimensiuni 25 х 16 |  |
| 1.20 |  | Cablu canal | m | 6 | Dimensiuni 40 x25 |  |
| 1.21 |  | Servicii de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului | serviciu | 1 | Servicii de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 123500,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea bunurilor va fi efectuată în decurs de 5 zile lucrătoare de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații generale despre participant | Să conțină obligatoriu numele, prenumele conducătorului, date de contact (telefon, e-mail) și coordonatele bancare, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Oferta conform modelului atașat | Încărcată la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Certificat/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Declarație prin care se va confirmă că producătorul/ distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr.212 din 07.03.2018 | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În declarație va fi inclus numărul înregistrării. Notă* În cazul în care înregistrarea nu este pe numele operatorului economic participant la prezenta procedură, operatorul va încărca odată cu declarația și contractul de vânzare-cumpărare sau orice alt gen de contract, care demonstrează relația de colaborare între acesta și producător/distribuitorul înregistrat. | Obligatoriu |
| 5 | Termen de garanție a bunurilor oferite | Copia certificatului privind termenul de garanție eliberat de producător, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații | Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative produsului (emise de producător), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________    Alexandru IACUB

L.Ș.