Caiet de sarcini

Nr._______ din ”___”  ”____________” 2025,

Pentru  achiziţia  bunurilor

PMI-2025,

Categoria E-Distribuție, Investiție

Categoria E-Generare, Investiție

Cod CPV 42500000-1

- Obiectul caietului de sarcini. Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2025

| Nr. d/ord | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică a produselor | U.M. | Cantitate | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 15 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 3 | 30 000,0 |
| 2 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 50 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 15 000,0 |
| 3 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire/ încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 12 000,0 |
| 4 | # Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 10 000,0 |
| 5 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 12 000,0 |
| 6 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 36 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 12 000,0 |
| 7 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 10 000,0 |
| 8 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 10 000,0 |
| 9 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 3 | 30 000,0 |
| 10 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 | Suprafața încăperii până la - 56 m2; Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 20 000,0 |
| 11 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 | Suprafața încăperii până la - 20 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 10 000,0 |
| 12 | Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 | Suprafața încăperii până la - 20 m2; Capacitatea de răcire – 9 000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 2 | 20 000,0 |
| 13 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru laborator debitmetric CT Vest | Suprafața încăperii până la - 40 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m | buc | 1 | 15 000,0 |
| 14 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Sud | Suprafața încăperii până la - 40 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m | buc | 1 | 15 000,0 |
| 15 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud | Suprafața încăperii până la - 50 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 15 000,0 |
| 16 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud | Suprafața încăperii până la - 30 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 12 000,0 |
| 17 | Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m | buc | 1 | 10 000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 268 000,0 |

- Parametrii tehnici a produsului:

| Nr. d/o | Caracteristici | Indicatori |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Alimentarea electrică | 220/50/1 V/Hz/Ph |
| 2. | Zgomot maxim a unității interioare | ˂ 28-38 dB |
| 3. | Clasa energetică | A+ |
| 4. | Dotat cu telecomandă | da |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale produselor solicitate reprezentă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice descriu și caracteristicile referitoare la procesul sau metoda de producere de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.

Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu indică o origine concretă un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile includ cuvintele “sau echivalentul”.

- Specificaţii tehnice:

- Achiziția climatizatoarelor va cuprinde și serviciile de montare;

|  | Locul, adresa desfăşurării lucrărilor: | ”TERMOELECTRICA” S.A. mun. Chişinău |
| --- | --- | --- |

- Termenul de realizare a lucrărilor: Lucrările de instalare a climatizatoarelor se va executa la comanda beneficiarului în decurs de 5 zile (pentru un climatizator).

Alte condiţii:

- Bunurile materiale achiziționate vor trebuie sa fie noi, fără deteriorări de orice gen.

- Tehnica şi utilajul utilizat la livrarea si montare vor fi asigurate de Executant;

- După încheierea contractului de achiziții se va notifica în scris către TERMOELECTRICA S.A. lista tuturor muncitorilor și persoanelor responsabile pentru lucrările stabilite; lista mașinilor cu indicarea seriei și numărului de înmatriculare; instrumentele și mecanismele utilizate -  pentru a oferi posibilitatea accesului liber pe sectoarele unde se cere îndeplinirea sarcinilor contractante;

- Executantul lucrărilor va fi obligat sa semneze un grafic cu privire la livrarea/montarea condiționerelor pe parcursul anului 2023.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CP G.04.15:2019 | Procedura de inspecţie a sistemelor de climatizare din clădiri |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |

- Cerinţe de mentenanţă:

- Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minimum 3 ani din data semnării procesului verbal de ambele părţi;

- Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar;

- Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de mentenanţă fiind suportate de Executant;

- Sursa de finanțare

Surse proprii

- Documentele obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificația tehnică a condiționerelor;

- Specificația de preț.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Cerințe privind calculul prețului bunurilor:

În oferta comercială se va indica sub formă tabelară valoarea estimativă cu și fără TVA a bunurilor împreună cu costurile de livrare și instalare.