CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia sediului punctului de operare terestră SMURD din or. Cantemir, tr. Testemiteanu, nr. 18

2-1-1 Soluţii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 18,66 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 551,67 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti exteriori | m2 | 641,83 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 13,86 |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 2,42 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (strat de egalizare) | m2 | 34,45 |
| 7 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 30,33 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (strat de egalizare) | m2 | 189,53 |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice | m2 | 34,47 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (strat de egalizare) | m2 | 34,47 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) | m2 | 44,73 |
| 12 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 451,20 |
| 13 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 451,20 |
| 14 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 118,23 |
| 15 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (strat de egalizare) | m2 | 295,00 |
| 16 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 59,00 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 308,00 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 308,00 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,50 |
| 20 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (cazangerie) | kg | 3 500,00 |
| 21 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor scari metalice exterioare | kg | 900,00 |
| 22 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4,40 |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 4,40 |
| 24 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (aducerea la cota a pardoselilor) | m3 | 18,83 |
| 25 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 31,07 |
| 26 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 31,07 |
| 27 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,19 |
|  |  | 2. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | 2.1. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 28 | CD70С | Zidarie in asize din blocuri de calcar la pereti cu prepararea mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (inchiderea gilurilor existente) | m3 | 19,40 |
| 29 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,53 |
| 30 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (ventilare si apa) | m3 | 0,76 |
| 31 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,52 |
| 32 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,52 |
|  |  | 2.2. Pardosele |  |  |
|  |  | 2.2.1. Tip P1 |  |  |
| 33 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat | m2 | 7,00 |
| 34 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase de 3 mm grosime, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 7,00 |
| 35 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 6,07 |
| 36 | CG22A3 | Pardoseli din beton clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 6,07 |
| 37 | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -6,07 |
| 38 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi | kg | 12,14 |
| 39 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat (2 straturi) | m2 | 6,07 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,07 |
| 41 | CG01A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -6,07 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 6,87 |
| 43 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 10 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu ulplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti | m2 | 6,07 |
| 44 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie ceramica | m | 9,88 |
|  |  | 2.2.2. Tip P2 |  |  |
| 45 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat | m2 | 16,00 |
| 46 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase de 3 mm grosime, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 16,00 |
| 47 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 14,34 |
| 48 | CG22A3 | Pardoseli din beton clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 14,34 |
| 49 | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -14,34 |
| 50 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi | kg | 26,53 |
| 51 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat (2 straturi) | m2 | 14,94 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,94 |
| 53 | CG01A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -14,94 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 14,94 |
| 55 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 10 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu ulplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti | m2 | 14,94 |
|  |  | 2.2.3. Tip P3 |  |  |
| 56 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat | m2 | 26,00 |
| 57 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase de 3 mm grosime, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 26,00 |
| 58 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 70 mm, intr-un strat | m2 | 22,17 |
| 59 | CG22A3 | Pardoseli din beton clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 22,17 |
| 60 | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -22,17 |
| 61 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi | kg | 41,01 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 22,17 |
| 63 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 10 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu ulplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti | m2 | 22,17 |
| 64 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie ceramica | m | 38,33 |
|  |  | 2.2.4. Tip P4 |  |  |
| 65 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,26 |
| 66 | TsC53A k=1.25 | Compactarea pamintului cu pietris grosime 50 mm | 100m2 | 1,26 |
| 67 | CG22A3 | Pardoseli din beton clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 125,93 |
| 68 | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adaoga | m2 | 125,93 |
| 69 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi | kg | 232,97 |
| 70 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent | m2 | 125,93 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 8,12 |
| 72 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie ceramica | m | 101,53 |
|  |  | 2.2.5. Tip P5 |  |  |
| 73 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,63 |
| 74 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 1,90 |
| 75 | TsC53A k=1.25 | Compactarea pamintului cu pietris grosime 50 mm | 100m2 | 0,63 |
| 76 | CG22A3 | Pardoseli din beton clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 63,15 |
| 77 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi | kg | 116,83 |
| 78 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat (2 straturi) | m2 | 63,15 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 63,15 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 63,15 |
| 81 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 10 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu ulplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti | m2 | 63,15 |
| 82 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie ceramica | m | 77,40 |
|  |  | 2.2.6. Tip P6 |  |  |
| 83 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat (2 straturi) | m2 | 47,29 |
| 84 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). | m2 | 47,29 |
| 85 | IzF52A1 k=4 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade | m2 | -47,29 |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 47,29 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 47,29 |
| 88 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 10 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu ulplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti | m2 | 47,29 |
| 89 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie ceramica | m | 63,36 |
|  |  | 2.2.7. Tip P7 |  |  |
| 90 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat (2 straturi) | m2 | 6,76 |
| 91 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). | m2 | 6,76 |
| 92 | IzF52A1 k=4 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade | m2 | -6,76 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,76 |
| 94 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat (2 straturi) | m2 | 6,76 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 6,76 |
| 96 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 10 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu ulplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti | m2 | 6,76 |
|  |  | 2.3. Finisare tavane |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 327,35 |
| 98 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 327,35 |
| 99 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm | m2 | 327,35 |
| 100 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 327,35 |
| 101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 327,35 |
| 102 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 327,35 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 327,35 |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 327,35 |
|  |  | 2.4. Finisare pereti |  |  |
|  |  | 2.4.1. Tip 1 |  |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 561,80 |
| 106 | CF02B f | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 561,80 |
| 107 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 | m2 | 561,80 |
| 108 | CC03A | Montare plase sudate D=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 561,80 |
| 109 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 561,80 |
| 110 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -561,80 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 561,80 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 561,80 |
| 113 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 561,80 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 561,80 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 561,80 |
| 116 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 5,62 |
|  |  | 2.4.2. Tip 2 |  |  |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 157,33 |
| 118 | CF02B f | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 157,33 |
| 119 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 | m2 | 157,33 |
| 120 | CC03A | Montare plase sudate D=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 157,33 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 157,33 |
| 122 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 157,33 |
|  |  | 2.4.3. Tip 3 (sauna) |  |  |
| 123 | CE30A | Asterala le invelitori invelitorilor din placi amprentate tip tigla, din rigle de rasinoase. Consum 0.01 m3/m2 | m2 | 15,81 |
| 124 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, grosime 20 mm, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 15,81 |
| 125 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar | m2 | 15,81 |
|  |  | 2.5. Balustrada |  |  |
| 126 | CH06A | Mina curenta din INOX montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 6,90 |
|  |  | 3. Timplarie |  |  |
| 127 | CK03A | Usi interioare intr-un canat, din MDF, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3, U5, U6, U8, U10, U11, U12) | m2 | 24,97 |
| 128 | CK03A | Usi interioare intr-un canat, din MDF, cu sticla armata 5 mm, pe toata inaltimea tablii, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U9) | m2 | 3,70 |
| 129 | CK03C | Usi interioare in doua canaturi, din MDF, cu ochi de sticla pe toata inaltimea tablii, captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2) | m2 | 4,92 |
| 130 | CK07B | Pervazuri din MDF montate la usi | m | 95,80 |
| 131 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 18,00 |
| 132 | CK12D | Usi metalice exterioare, confectionate din profiluri de otel laminat, RAL 7016, fasonate la rece, cu termoizolatie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate (minere, yale, balamali etc), in 2 canaturi, cu ochi de sticla armata 4-16-5 mm, pe toata inaltimea tablii mici (U2e. U3e) | m2 | 4,43 |
| 133 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, fasonate la rece, fara termoizolatie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate (minere, yale, balamali etc), intrun canat (U4, U13) | m2 | 6,08 |
| 134 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
| 135 | CK22D | Usa din pentru saune, cu cant din sticla armata, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa (U7) | m2 | 1,44 |
| 136 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 7016, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1) | m2 | 4,32 |
| 137 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 7016, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F2) | m2 | 2,02 |
| 138 | CK57E | Montarea ferestrelor din profilurilori PVC, RAL 7016, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-3) | m2 | 1,00 |
| 139 | CK57E | Montarea ferestrelor din profilurilori PVC, RAL 7016, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-4) | m2 | 4,00 |
| 140 | CK57E | Montarea ferestrelor din profilurilori PVC, RAL 7016, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-5) | m2 | 2,82 |
| 141 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 7016, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F6) | m2 | 0,20 |
| 142 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 7016, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F7) | m2 | 5,88 |
| 143 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 7016, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F8) | m2 | 1,06 |
| 144 | CK26C | Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase plastice | m | 20,90 |
| 145 | CK26B | Glafuri B=250 mm, RAL 7016, montate la ferestre din aluminiu | m | 20,90 |
| 146 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, RAL 7016, montate in zidarie, 900x500(h) mm | buc | 1,00 |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |
| 147 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat de tip Mabital | m2 | 295,00 |
| 148 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu Bicroelast EPP, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 295,00 |
| 149 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 70 mm, intr-un strat | m2 | 295,00 |
| 150 | IzI23C | Strat de pelicola din polietilena grosime 200 mk, montat la pardosele | m2 | 295,00 |
| 151 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). | m2 | 295,00 |
| 152 | IzF52A1 k=2 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade | m2 | -295,00 |
| 153 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm (Nod 2) | m2 | 295,00 |
| 154 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,32 |
| 155 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 5,97 |
| 156 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 14,29 |
| 157 | CE17A | Strat de barierii de vapori densitate 96 gr/m2 montat sub stratul de invelitoare | m2 | 451,20 |
| 158 | CE30A | Asterala le invelitori invelitorilor din placi amprentate tip tigla, din rigle de rasinoase. Consum 0.0081 m3/m2 (sipca si contrasipca) | m2 | 451,20 |
| 159 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 3,65 |
| 160 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei | m3 | 3,65 |
| 161 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=20 mm, RAL 7011, pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 451,20 |
| 162 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 101,10 |
| 163 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm, RAL 7016 | m | 63,00 |
| 164 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=87 mm din tabla protejata anticoroziv, RAL 7016 | m | 57,00 |
| 165 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina din scinduri geluite grosimea 20 mm | m2 | 91,80 |
| 166 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice, aplicate pe elemte din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 1 strat | m2 | 91,80 |
|  |  | 5. Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | 5.1. Fatada |  |  |
| 167 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 531,30 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Tuffuhgpuht" | m2 | 440,00 |
| 169 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D=110 kg/m3, gr. 100 mm, inclusiv montarea plasei de armare din fibra de sticla cu densitarea 160 gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii | m2 | 440,00 |
| 170 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala D=110 kg/m2, gr. 40 mm, inclusiv montarea plasei de armare din fibra sticla cu densitatea 160 gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii | m2 | 31,30 |
| 171 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 428,30 |
| 172 | CF30A | Tencuieli exterioare de 3 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINA-15" la pereti RAL 9010 | m2 | 428,30 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 43,00 |
| 174 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit de tip Klinker, RAL 7012, pe adeziv pentru lucrari exterioare | m2 | 43,00 |
|  |  | 5.2. Finisarea soclului |  |  |
| 175 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 39,52 |
| 176 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 17,00 |
| 177 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 17,00 |
| 178 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| 179 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 79,04 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,60 |
| 181 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 105,60 |
| 182 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 | m2 | 105,60 |
| 183 | CC03A | Montare plase sudate D=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 211,20 |
| 184 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat | m2 | 105,60 |
| 185 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase 3 mm grosime, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 105,60 |
| 186 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat gr. 80 mm, densitatea 35kg/m3 | m2 | 105,60 |
| 187 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 29,25 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund | m2 | 26,50 |
| 189 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, hidrofoba, rezistenta la actiunea razelor solare, RAL 7016 aplicate in 3 straturi (1 strat grund si 2 straturi vopsea) la soclu, executate pe tencuiala driscuita | m2 | 26,50 |
|  |  | 5.3. Balustrada scari Sce1 |  |  |
| 190 | CL17B | Confectionarea si montarea balustrazii din profiluri laminate, inclusiv lucrarile de refacere a protectiei anticorozive deteriorate la scara in procesul de montare | kg | 96,54 |
| 191 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5,28 |
|  |  | 5.4. Balustrada scari Sce2 |  |  |
| 192 | CL17B | Confectionarea si montarea balustrazii din profiluri laminate, inclusiv lucrarile de refacere a protectiei anticorozive deteriorate la scara in procesul de montare | kg | 73,62 |
| 193 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 4,00 |
|  |  | 6. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | 6.1. Canal de ventilare CV1 |  |  |
| 194 | CD61B | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel peste 4m | m3 | 0,79 |
| 195 | CE30A | Asterala le invelitori invelitorilor din placi amprentate tip tigla, din rigle de rasinoase. Consum 0.0081 m3/m2 (sipca si contrasipca) | m2 | 0,72 |
| 196 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=20 mm, RAL 7011, pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 0,75 |
| 197 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv, de 0,5 mm grosime, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 2,45 |
| 198 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, cu masticuri polimerice | m | 2,45 |
|  |  | 6.2. Canal de ventilare CV2 |  |  |
| 199 | CD61B | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel peste 4m | m3 | 0,79 |
| 200 | CE30A | Asterala le invelitori invelitorilor din placi amprentate tip tigla, din rigle de rasinoase. Consum 0.0081 m3/m2 (sipca si contrasipca) | m2 | 0,72 |
| 201 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=20 mm, RAL 7011, pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 0,75 |
| 202 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv, de 0,5 mm grosime, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 2,45 |
| 203 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, cu masticuri polimerice | m | 2,45 |
|  |  | 6.3. Groapa de drenaj |  |  |
| 204 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 3,92 |
| 205 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 33,16 |
| 206 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi | kg | 95,84 |
| 207 | CA04F | Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2,80 |
| 208 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare Gm1 | kg | 112,85 |
| 209 | CL22A | Capace din tabla striata de 4 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului | m2 | 1,12 |
| 210 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,154 |
|  |  | 6.4. Trapul |  |  |
| 211 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,35 |
| 212 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,88 |
| 213 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 3,88 |
| 214 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,02 |
| 215 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 2,84 |
| 216 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancadrament gratar) | kg | 65,58 |
| 217 | CA04F | Beton turnat in placi, beton marfa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2,00 |
| 218 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare Gm1 | kg | 225,40 |
| 219 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,291 |
|  |  | 6.5. Bara de protectie Br-1 |  |  |
| 220 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 223,15 |
| 221 | CK35B | Dibluri din metal d=16 L=250 mm. fixate in ziduri din beton armat | buc | 32,00 |
| 222 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 6,28 |

2-1-2 Construcţii beton armat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Constructia nivelului II in axele 6-7: B-C |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatii |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 6,46 |
| 2 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 10,66 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 10,66 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 10,66 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,065 |
| 6 | CA02C | Beton simplu C2.8/3.5 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 1,00 |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii izolate si continue, inclusiv sprijinirile | m2 | 5,76 |
| 8 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 2,88 |
| 9 | CC01E | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 7,24 |
| 10 | CC01F1 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue | kg | 215,12 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 2,64 |
| 12 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 2,82 |
|  |  | 1.2. Stilpi monoliti |  |  |
| 13 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,70 |
| 14 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi | kg | 56,12 |
| 15 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi | kg | 205,37 |
| 16 | CA04F | Beton turnat in stilpi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,87 |
|  |  | 1.3. Grinzi si planseu monolit cota 1.950 |  |  |
| 17 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 4,21 |
| 18 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 75,66 |
| 19 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 210,00 |
| 20 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi | kg | 63,94 |
| 21 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi | kg | 308,15 |
| 22 | CC02M | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi | kg | 55,57 |
| 23 | CC02M2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi | kg | 201,29 |
| 24 | CC02N2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi | kg | 335,60 |
| 25 | CA04F | Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 10,70 |
|  |  | 1.4. Scari monolite Sci1 |  |  |
| 26 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,09 |
| 27 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 0,90 |
| 28 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 13,18 |
| 29 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 18,00 |
| 30 | CC02M | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari | kg | 39,40 |
| 31 | CC02M2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari | kg | 58,38 |
| 32 | CC02N2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari | kg | 117,67 |
| 33 | CA05E | Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 1,75 |
|  |  | 2. Consolidare parapete |  |  |
| 34 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate de PLANSEU, pentru REMONTARE ULTERIOARA | m3 | 25,52 |
| 35 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (sector monolit) | m3 | 2,41 |
| 36 | RCsB21C k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2.5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 88,00 |
| 37 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc | 88,00 |
| 38 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 94,30 |
| 39 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 16,00 |
| 40 | RpCD01C2 | Armaturi din otel-beton AI, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 352,30 |
| 41 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton AIII, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 1 123,87 |
| 42 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora A1) | kg | 28,77 |
| 43 | CA04F | Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 22,50 |
| 44 | CD70С | Zidarie in asize din blocuri de calcar la pereti cu prepararea mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 25,45 |
| 45 | RCsB26D | Montari de prefabricate cu volum peste 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului PANOURI planseu DEMONTATE | m3 | 25,52 |
| 46 | RCsB26D | Montari de prefabricate cu volum peste 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului PANOU PLANSEU prefabricat cu goluri NOU | m3 | 2,41 |
|  |  | 3. Imbinarea longrinelor |  |  |
| 47 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 36,00 |
| 48 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora A1) | kg | 7,19 |
| 49 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,30 |
|  |  | 4. Boiandrugi metalici |  |  |
| 50 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 764,44 |
| 51 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,764 |
| 52 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti | m | 51,00 |
| 53 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm | buc | 88,00 |
| 54 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc | 88,00 |
| 55 | CL07A | Montarea buloanelor de prindere M16x400 mm, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla | buc | 88,00 |
| 56 | RpCJ10D1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv, pentru executarea tencuielilor noi | m | 25,50 |
|  |  | 5. Groapa de revizie |  |  |
| 57 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 23,30 |
| 58 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 19,26 |
| 59 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 19,26 |
| 60 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,117 |
| 61 | CA02C | Beton simplu C2.8/3.5 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 1,00 |
| 62 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 40,07 |
| 63 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 3,12 |
| 64 | CC02I | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,87 |
| 65 | CC02J2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 228,92 |
| 66 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1) | kg | 10,00 |
| 67 | CA04F | Beton turnat in placi, beton marfa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 4,20 |
| 68 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 71,00 |
| 69 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,081 |
|  |  | 6. Scara metalica Sce1 |  |  |
| 70 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,28 |
| 71 | CA04F | Beton turnat in placi, beton marfa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,28 |
| 72 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1) | kg | 5,00 |
| 73 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi2) | kg | 17,20 |
| 74 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 356,60 |
| 75 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,379 |
|  |  | 7. Scara metalica Sce2 |  |  |
| 76 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,28 |
| 77 | CA04F | Beton turnat in placi, beton marfa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,28 |
| 78 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1) | kg | 5,00 |
| 79 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi2) | kg | 17,20 |
| 80 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 230,10 |
| 81 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,252 |

2-1-3 Retele interioare de apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Apeduct A1, T3, T4 |  |  |
| 1 | SA16C | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 40*3.7 mm | m | 40,00 |
| 2 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm | m | 40,00 |
| 3 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 40,00 |
| 4 | SA16B | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 32*3.0 mm | m | 5,00 |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm | m | 5,00 |
| 6 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 5,00 |
| 7 | SA16A | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 25*2.5 mm | m | 20,00 |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm | m | 20,00 |
| 9 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 20,00 |
| 10 | SA15B | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm | m | 10,00 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm | m | 10,00 |
| 12 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 10,00 |
| 13 | SA02A | Teava din otel zincata pentru instalatii, PERFORATA, CU ORIFICII, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1/2" | m | 10,00 |
| 14 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 10,00 |
| 15 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi pe grund GF-021 pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 10,00 |
| 16 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 10,00 |
| 17 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,00 |
| 18 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 75,00 |
| 19 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece si calda executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 7,50 |
| 20 | SD07D | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 3,00 |
| 21 | SD07B | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,00 |
| 22 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,00 |
| 23 | SD12A | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Apeduct A3, A3.1 |  |  |
| 24 | SA16E | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 50*5.5 mm | m | 15,00 |
| 25 | SA16B | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 32*3.0 mm | m | 2,00 |
| 26 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 27 | SA15B | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm | m | 2,00 |
| 28 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 2,00 |
| 29 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 19,00 |
| 30 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece si calda executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,90 |
| 31 | SD07E | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |
| 32 | SD12A | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Canalizare menagera C1 |  |  |
| 33 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 40,00 |
| 34 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,00 |
| 35 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,00 |
| 36 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,00 |
| 37 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, cu grila din otel galvanizat, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,00 |
| 38 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, cu grila din otel galvanizat, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 1,00 |
| 39 | SB09E | Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 40 | SB09E | Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 41 | SB09C | Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 42 | SB09E | Caciula de aerisire din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 43 | SB09E | Reductie 110/50 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 2,00 |
| 44 | SB09E | Cot la 45' din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,00 |
| 45 | SB09C | Cot la 45' din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 46 | SB10E | Ramificatie simpla la 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
| 47 | SB10C | Ramificatie simpla la 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 48 | SB10E | Ramificatie simpla la 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50x110 mm | buc | 7,00 |
| 49 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,00 |
| 50 | SD08C | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4. Sistemul A5 |  |  |
| 51 | AcA07B | Montarea in pamint, a tevilor din PVC, SN4, avind diametrul de 110 mm | m | 10,00 |
| 52 | AcA07A | Montarea in pamint, a tevilor din PVC, SN4, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 53 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, cu grila din otel galvanizat, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 54 | SB10E | Ramificatie simpla la 45' din material plastic pentru canalizarem SN4, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50x110 mm | buc | 1,00 |
| 55 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,50 |
| 56 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor de protectie din otel, avind diametrul de 219x5.0 mm | m | 7,00 |
| 57 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor de protectie din otel, avind diametrul de 108x4.5 mm | m | 5,00 |
| 58 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,80 |
| 59 | AcE151A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare, cu diametrul 1,5 m, de tip КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 60 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦ-15-6 | buc | 4,00 |
| 61 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |
| 62 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 63 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦ7-3 | buc | 1,00 |
| 64 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,73 |
| 65 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 2,0 m, de tip КЦД-20 | buc | 1,00 |
| 66 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 2,0 m, de tip КЦ-20-6 | buc | 4,00 |
| 67 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 2,0 m, de tip КЦП1-20-1 | buc | 1,00 |
| 68 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 2,0 m, de tip КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 69 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor circulare cu diametrul 2,0 m, de tip КЦ7-3 | buc | 1,00 |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 102,00 |
| 71 | IzF32A | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm) | m | 56,00 |
| 72 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 37,88 |
|  |  | 1.5. Utilaj sanitar |  |  |
| 73 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 74 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 75 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat pentru lavoar, avind diametrul de conexiune 1/2" | buc | 2,00 |
| 76 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 77 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata cu dimensiunele in plan 900x900 mm, cu sifon de scurgere din material plastic si egalizator de potential | buc | 5,00 |
| 78 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil, inclusiv suportul dusului, montata pe perete | buc | 5,00 |
| 79 | SC05A | Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |
| 80 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat pentru chiuveta, avind diametrul de conexiune 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.6. Lucrari de terasament |  |  |
| 81 | TsA07B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (statia de epurare) | m3 | 2,66 |
| 82 | TsA07E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu (fintini) | m3 | 14,72 |
| 83 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 28,68 |
| 84 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 28,68 |
| 85 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,17 |
| 86 | TsA07B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (sistema A5) | m3 | 13,05 |
| 87 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 13,05 |
| 88 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 11,70 |
| 89 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 11,70 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Apeduct A1, T3, T4 |  |  |
| 90 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 40 mm, inclusiv instalarea robinetilor cu sfera si manieta: 1" - 1 buc, 1 1/4" - 1 buc, robinet de golire 1/2" - 1 buc | компл. | 1,00 |
| 91 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" | buc | 1,00 |
| 92 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 93 | 08-03-605-1 | Montarea si conectarea la reteaua electrica a servomotorului | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2. Apeduct A3, A3.1 |  |  |
| 94 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 95 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |
| 96 | SD07E | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |
| 97 | 08-03-605-1 | Montarea si conectarea la reteaua electrica a servomotorului | buc | 3,00 |
| 98 | SE55A adoptata | Montarea instalatiei de filtrare si recirculare a apei | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Sistemul A5 |  |  |
| 99 | SE51E | Montarea separatorului pasiv de produse petroliere din polipropilena, avind dimensiunile 2660x1000x1330(h) mm | buc | 1,00 |
|  |  | 2.4. Utilaj sanitar |  |  |
| 100 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 150 l, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Apeduct A1, T3, T4 |  |  |
| 101 | pret furnizor | Contor de apa rece cu ultrasunet Dn=15 mm, FLOW IQ 3100 | buc | 1,00 |
| 102 | pret furnizor | Filtru impuritati cu plasa 1" | buc | 1,00 |
| 103 | pret furnizor | Robinet sfera Dn=15 mm cu servomotor electric | buc | 3,00 |
|  |  | 3.2. Apeduct A3, A3.1 |  |  |
| 104 | pret furnizor | Robinet sfera Dn=15 mm cu servomotor electric | buc | 1,00 |
| 105 | pret furnizor | Robinet sfera Dn=25 mm cu servomotor electric | buc | 1,00 |
| 106 | pret furnizor | Robinet sfera Dn=40 mm cu servomotor electric | buc | 1,00 |
| 107 | pret furnizor | Instalatie de filtrare si recirculare a apei de tip AQUARIUS, inclusiv rezervorul si pompa submersibila instalata in rezervor | SET | 1,00 |
|  |  | 3.3. Sistemul A5 |  |  |
| 108 | pret furnizor | Statie de epurare de produse petroliere, din polipropilena, avind dimensiunile 2660x1000x1330(h) mm de tip Alfa GSJ-2 complet echipata | компл. | 1,00 |
|  |  | 3.4. Utilaj sanitar |  |  |
| 109 | pret furnizor | Preparator electric de apa calda V=150l | buc | 1,00 |

2-1-4 Sistemele de incalzire si ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul de ventilare |  |  |
| 1 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 200x200 mm. | m2 | 12,80 |
| 2 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 150x150 mm | m2 | 4,80 |
| 3 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu, avind grosimea de 50 mm | m2 | 21,00 |
| 4 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 200x200 mm. | m2 | 12,00 |
| 5 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu, avind grosimea de 50 mm | m2 | 14,00 |
| 6 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 300x100 mm. | m2 | 0,80 |
| 7 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 300x150 mm. | m2 | 7,20 |
| 8 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 200x150 mm. | m2 | 4,20 |
| 9 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 350x200 mm. | m2 | 4,40 |
| 10 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250x200 mm. | m2 | 2,70 |
| 11 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 150x150 mm | m2 | 3,00 |
| 12 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu, avind grosimea de 50 mm | m2 | 6,00 |
| 13 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 100x100 mm | m2 | 0,80 |
| 14 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 150x150 mm | m2 | 21,60 |
| 15 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 150x150 mm | m2 | 0,60 |
| 16 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 300x300 mm. | m2 | 4,80 |
| 17 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 200x200 mm. | m2 | 14,40 |
| 18 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250x250 mm. | m2 | 3,00 |
| 19 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie cu grad sporit de etansare a sectiunilor, la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 200 mm. | m2 | 3,15 |
| 20 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu, avind grosimea de 50 mm | m2 | 12,00 |
| 21 | VB29A | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm (400x400 mm) | buc | 1,00 |
| 22 | VB29A | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm (550x350 mm) | buc | 2,00 |
| 23 | VB28B | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR II (D=400 mm) | buc | 1,00 |
| 24 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin planseu de beton, pentru deflector cu D=200 mm, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra conform cerintelor seriei 5.904-51 | buc | 1,00 |
| 25 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (de perete 500x500x400(h) mm) | m2 | 1,05 |
| 26 | CR30A | Compartimentari din panouri cu impletituri de sirma zincata ochi 20x20 mm | m2 | 4,00 |
| 27 | pret furnizor | Elemente de fixare a tubulaturii de stratul suport | kg | 160,00 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 200x200 mm | buc | 13,00 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 300x300 mm | buc | 1,00 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 300x200 mm | buc | 3,00 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 300x100 mm | buc | 1,00 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 300x150 mm | buc | 2,00 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 400x200 mm | buc | 2,00 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie metalice exterioare avind diametrul de 150 mm | buc | 4,00 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabila, in 1 directie, 150x150 mm | buc | 2,00 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabila, in 1 directie, 200x200 mm | buc | 2,00 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabila, in 1 directie, 400x150 mm | buc | 23,00 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabila, in 1 directie, 300x150 mm | buc | 21,00 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie din orel galvanizat, nereglabile, gata confectionate, 300x100 mm | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2. Sistemul de incalzire |  |  |
| 40 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500x700 mm | buc | 2,00 |
| 41 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500x500 mm | buc | 1,00 |
| 42 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500x700 mm | buc | 2,00 |
| 43 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500x800 mm | buc | 1,00 |
| 44 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500x900 mm | buc | 6,00 |
| 45 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500-1300 mm | buc | 1,00 |
| 46 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500x1000 mm | buc | 1,00 |
| 47 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500-1100 mm | buc | 2,00 |
| 48 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500-1200 mm | buc | 1,00 |
| 49 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 22K: HxL=500-1400 mm | buc | 1,00 |
| 50 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 33K: HxL=500x1100 mm | buc | 2,00 |
| 51 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 33K: HxL=500x1200 mm | buc | 4,00 |
| 52 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc, dezaerator incorporat, tip 33K: HxL=500x1300 mm | buc | 2,00 |
| 53 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind 600x700 mm | buc | 4,00 |
| 54 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind 600x400 mm | buc | 1,00 |
| 55 | IC35B | Teava din polipropilenacu insertie din aluminiu, PN25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 20x3.4 mm (k=2 pentru fitinguri) | m | 190,00 |
| 56 | IC35C | Teava din polipropilena cu insertie din aluminiu, PN25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior si grosimea peretilor de 25x4.2 mm (k=2 pentru fitinguri) | m | 80,00 |
| 57 | IC36C k=1.5 | Teava din polietilena cu insertie din aluminiu, PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5.4 mm (k=1.5 pentru fitinguri) | m | 125,00 |
| 58 | IC36D | Teava din polietilena cu insertie din aluminiu, PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x6.7 mm (k=1.5 pentru fitinguri) | m | 30,00 |
| 59 | ID01A | Robinet tur montat inainte de corpurile de incalzire, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 31,00 |
| 60 | ID01A | Robinet retur montat dupa de corpurile de incalzire, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 31,00 |
| 61 | ID02A | Cap termostatic de reglare a temperaturii, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 31,00 |
| 62 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 270,00 |
| 63 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 155,00 |
| 64 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 270,00 |
| 65 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 155,00 |
| 66 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 38,00 |
| 67 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 38,00 |
| 68 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm | m | 190,00 |
| 69 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26x9 mm | m | 80,00 |
| 70 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm | m | 125,00 |
| 71 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm | m | 30,00 |
|  |  | 1.3. Generarea caldurii |  |  |
| 72 | ID04B | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" | buc | 9,00 |
| 73 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 11,00 |
| 74 | ID04B | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 75 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3,00 |
| 76 | IA20B | Supapa de sens montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/2", PN6 | buc | 2,00 |
| 77 | IA20A | Supapa de sens montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" PN6 | buc | 2,00 |
| 78 | TfD01A | Montarea pe conducta a termomanometrului Pmax=16MPa, T=0-120*C, inclusiv a robinetului cu 3 cai | buc | 25,00 |
| 79 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/2" | buc | 1,00 |
| 80 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" | buc | 1,00 |
| 81 | IA20A | Supapa de siguranta, Pmax=10 bar, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 |
| 82 | ID06A | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5,00 |
| 83 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, de golire a instalatiei de incalzire, cu stut pentru conectarea furtunului, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4,00 |
| 84 | IA20A | Supapa de siguranta, Pmax=10 bar, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 1,00 |
| 85 | IC12A | Teava din otel montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 3,00 |
| 86 | IC11E | Teava din otel, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2.5 mm | m | 8,00 |
| 87 | IC11A | Teava din otel, montata prin sudura, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 18x2.0 mm | m | 2,00 |
| 88 | IC36C k=1.5 | Teava din polietilena cu insertie din aluminiu, PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5.4 mm (k=1.5 pentru fitinguri) | m | 20,00 |
| 89 | IC35B | Teava din polipropilenacu insertie din aluminiu, PN25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 20x3.4 mm (k=2 pentru fitinguri) | m | 5,00 |
| 90 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 27,00 |
| 91 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 11,00 |
| 92 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 27,00 |
| 93 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 11,00 |
| 94 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu 1 strat de grund GF-021 si 2 straturi email alchidic PF-115 pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 2,00 |
| 95 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu 1 strat de grund GF-021 si 2 straturi de email alchidic PF-115 pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 1,67 |
| 96 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti cu pritectie anticoroziva | kg | 11,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Sistemul de ventilare |  |  |
| 97 | VC16A | Montarea agregatului de tratare a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare | buc | 4,00 |
| 98 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric | buc | 5,00 |
| 99 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 5,00 |
| 100 | 08-03-605-1 | Regulatoare de viteza REE | buc | 5,00 |
| 101 | AcB01G | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer | buc | 3,00 |
| 102 | RpIA10B | Montarea racordurilor flexibile | buc | 26,00 |
| 103 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 3,00 |
| 104 | AcB01G | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer | buc | 13,00 |
|  |  | 2.2. Generarea caldurii |  |  |
| 105 | IA13A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,00 |
| 106 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm | buc | 1,00 |
| 107 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de pina la 500 l | buc | 1,00 |
| 108 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (XCAL2000) | buc | 1,00 |
| 109 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 2,00 |
| 110 | IA16B | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 401 - 800 l | buc | 1,00 |
| 111 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de pina la 500 l | buc | 1,00 |
| 112 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de incalzire centrala, Pmax=10bar, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2" | buc | 1,00 |
| 113 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de incalzire centrala, Pmax=10bar, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" | buc | 1,00 |
| 114 | IA20A | Supapa de blocare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" | buc | 3,00 |
| 115 | IA20A | Supapa de balansare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" | buc | 3,00 |
| 116 | IA20B | Supapa de blocare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 1,00 |
| 117 | IA20B | Supapa de balansare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Sistemul de ventilare |  |  |
| 118 | pret furnizor | Unitate de tratare a aerului cu recuperarea caldurii de tip УПВ III-4-E2.4, avind debetul de 400m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Recuperator de caldura cu gradul de recuperare 57%; 2. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 400m3/h, H=200Pa, N=0.102kW, U=230V; 3. Ventilator de evacuate a aerului cu debitul 400m3/h, H=200Pa, N=0.102kW, U=230V; 4. Filtru de aer clasa G4; 5.Calorifer electric N=2.4kW; 6.Sistemul automat de aparare contra inghetului. 7.Panou de dirijare | set | 2,00 |
| 119 | pret furnizor | Unitate de aspiratie a aerului de tip УП-I-4-E4.8, avind debetul de 400m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 400m3/h, H=245Pa, N=0.102kW, U=230V; 3.Filtru de aer clasa G4; 4.Calorifer electric N=4.8kW; 5.Sistemul automat de aparare contra inghetului. 6.Panou de dirijare | set | 1,00 |
| 120 | pret furnizor | Unitate de aspiratie a aerului de tip УП-I-8-E9.6, avind debetul de 400m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 800m3/h, H=310Pa, N=0.210kW, U=230V; 3.Filtru de aer clasa G4; 4.Calorifer electric N=9.6kW; 5.Sistemul automat de aparare contra inghetului. 6.Panou de dirijare | set | 1,00 |
| 121 | pret furnizor | Ventilator K315L, Systemair | buc | 1,00 |
| 122 | pret furnizor | Ventilator K200L, Systemair | buc | 3,00 |
| 123 | pret furnizor | Ventilator K160XL, Systemair | buc | 1,00 |
| 124 | pret furnizor | Ventilator BF-150, Systemair | buc | 5,00 |
| 125 | pret furnizor | Regulator de viteza REE 1 | buc | 4,00 |
| 126 | pret furnizor | Regulator de viteza REE 2 | buc | 1,00 |
| 127 | pret furnizor | Supapa de aflux aer montata in pereti de tip EHT 780 | buc | 3,00 |
| 128 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 200 mm | buc | 6,00 |
| 129 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 160 mm | buc | 2,00 |
| 130 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 315 mm | buc | 2,00 |
| 131 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 300x100 mm | buc | 2,00 |
| 132 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 300x150 mm | buc | 4,00 |
| 133 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 300x200 mm | buc | 2,00 |
| 134 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 200x200 mm | buc | 8,00 |
| 135 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, circular LDC 200-600 | buc | 2,00 |
| 136 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, circular LDC 315-600 | buc | 1,00 |
| 137 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare sectiune 300x100 mm, KP 300x100 | buc | 1,00 |
| 138 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare sectiune 300x150 mm, KP 300x150 | buc | 2,00 |
| 139 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare sectiune 300x200 mm, KP 300x200 | buc | 1,00 |
| 140 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare sectiune 200x200 mm, KP 200x200 | buc | 5,00 |
| 141 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare D=150 mm, КP-150 | buc | 1,00 |
| 142 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare D=200 mm, КP-200 | buc | 2,00 |
| 143 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare D=315 mm, КP-315 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Generarea caldurii |  |  |
| 144 | pret furnizor | Cazan pentru sistemul de incalzire functionind pe gaz, Q=45kW, N=0.38kW, U=230V, in set cu blocul de regulare, arzatorul, pompele interioare, blocurile de comanda si de siguranta si cosul de evacuare produselor de ardere L=1.0m. THERM DUO 50FT.A | set | 1,00 |
| 145 | pret furnizor | Colectro/distribuitor 3 conture, izolat, MEIBES debit 4.0m3/h, PN6, 110*C. in set cu accesoriile de montare si fitingurile | buc | 1,00 |
| 146 | pret furnizor | Vas de expansiune V=50l, VAREM | buc | 1,00 |
| 147 | pret furnizor | Dedurizaror apa XCAL 2000 | buc | 1,00 |
| 148 | pret furnizor | Pompa de recirculare a apei de tip duplex DN=25 mm, G=1.50m3/h, H=4.0m, PN10, cu motor N=0.80kW, n=950-3400rot/min, U=230V, in set cu blocul de dirijare WILO-Stratos-D 25/1-6 | buc | 2,00 |
| 149 | pret furnizor | Preparator de apa calda V=0.275m3 cu serpantina S=2.5m2, D=597mm, H=1720mm, cu termelement adaugator Q=6.0kW, OKCE-300 | buc | 1,00 |
| 150 | pret furnizor | Vas de expansiune V=24l, VAREM | buc | 1,00 |
| 151 | pret furnizor | Reductor de presiune diferentiata Dn15 Kvs4.0m3/h P=0.3-2.0 bar, de tip AVP | buc | 1,00 |
| 152 | pret furnizor | Reductor de presiune diferentiata Dn20 Kvs4.0m3/h P=0.2-1.0 bar, de tip AVP | buc | 1,00 |
| 153 | pret furnizor | Supapa tip ASV-M Dn25 mm | buc | 3,00 |
| 154 | pret furnizor | Supapa tip ASV-PV Dn25 mm | buc | 3,00 |
| 155 | pret furnizor | Supapa tip ASV-M Dn32 mm | buc | 1,00 |
| 156 | pret furnizor | Supapa tip ASV-PV Dn32 mm | buc | 1,00 |

2-1-5 Echipament electric de forta si iluminat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 22,00 |
| 2 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 46,00 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 22,00 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 46,00 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (sant tip T1 - 30m) | m3 | 10,80 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 10,80 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 54 module, din metal, IP31, 540x440x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata PD | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 7,00 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA 47-29) | buc | 5,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (РН) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ОПС) | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x15 | buc | 1,00 |
| 15 | Pret furnizor | Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x15 | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte de tip 14/2 | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte, 14/2 | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 18 module, din metal, IP31, 265x440x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata PBc | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 3,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 | buc | 1,00 |
| 22 | Pret furnizor | Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 18 module, din metal, IP31, 265x440x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata POd | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 3,00 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 | buc | 1,00 |
| 30 | Pret furnizor | Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 12 module, din metal, IP54, 240x330x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata PDt | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32) | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 2,00 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,01 |
| 38 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V, PAp 10-3-ОП | buc | 1,00 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 | buc | 1,00 |
| 40 | Pret furnizor | Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,00 |
| 42 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 36 module, din metal, IP54, 540x330x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata PSp | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 2,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 5,00 |
| 47 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ) | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Releu | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Contacte aditionale pentru КМИ | buc | 1,00 |
| 50 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune 4 mm2, de tip ЗНИ | 100 fire | 0,05 |
| 51 | pret furnizor | Cleme tip ЗHИ-4.0 | buc | 5,00 |
| 52 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (PPBB-30N) | buc | 1,00 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x7 | buc | 1,00 |
| 54 | Pret furnizor | Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x7 | buc | 1,00 |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 57 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 36 module, din metal, IP54, 540x330x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata PDp | buc | 1,00 |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32) | buc | 1,00 |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 1,00 |
| 60 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 5,00 |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x7 | buc | 1,00 |
| 62 | Pret furnizor | Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x7 | buc | 1,00 |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,00 |
| 64 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 65 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 36 module, din metal, IP54, 540x330x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata PSn | buc | 1,00 |
| 66 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 1,00 |
| 68 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 4,00 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x7 | buc | 1,00 |
| 70 | Pret furnizor | Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x7 | buc | 1,00 |
| 71 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,00 |
| 72 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 73 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, din metal, IP54,650x500x220 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata PCz | buc | 1,00 |
| 74 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 5,00 |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД-12) | buc | 2,00 |
| 76 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ) | buc | 2,00 |
| 77 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Releu | buc | 2,00 |
| 78 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune 4 mm2, de tip ЗНИ | 100 fire | 0,10 |
| 79 | pret furnizor | Cleme tip ЗHИ-4.0 | buc | 10,00 |
| 80 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Contacte aditionale pentru КМИ | buc | 3,00 |
| 81 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (PPBB-30N) | buc | 3,00 |
| 82 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x15 | buc | 1,00 |
| 83 | Pret furnizor | Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x15 | buc | 1,00 |
| 84 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte de tip 14/2 | buc | 1,00 |
| 85 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 14 contacte, 14/2 | buc | 1,00 |
| 86 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,01 |
| 87 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V, PAp 10-3-ОП | buc | 1,00 |
| 88 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 12 module, din metal, IP31, 265x440x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata PLs | buc | 1,00 |
| 89 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32) | buc | 1,00 |
| 90 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 3,00 |
| 91 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 | buc | 1,00 |
| 92 | Pret furnizor | Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 | buc | 1,00 |
| 93 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,00 |
| 94 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 95 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 36 module, din metal, IP31, 540x330x120 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata ЩТх2 | buc | 1,00 |
| 96 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 97 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 7,00 |
| 98 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x7 | buc | 1,00 |
| 99 | Pret furnizor | Modul cross, 4P, 100A, 3L+PEN, de tip 4x7 | buc | 1,00 |
| 100 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 101 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 | buc | 1,00 |
| 102 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,15 |
| 103 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d20 | m.l. | 1 015,00 |
| 104 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,50 |
| 105 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d32 | m.l. | 150,00 |
| 106 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,30 |
| 107 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 35x100x3000 mm, CLP10-035-100-070-3 | buc | 10,00 |
| 108 | pret furnizor | Capac p/u jgheab metalic zincat perforat B=100 mm, CLP1K-100-1 | m.l. | 30,00 |
| 109 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,05 |
| 110 | pret furnizor | Furtun metalic d22 | m.l. | 5,00 |
| 111 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 16,49 |
| 112 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 2x1.5 mm2 | m.l. | 120,00 |
| 113 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 3x1.5 mm2 | m.l. | 575,00 |
| 114 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 5x1.5 mm2 | m.l. | 110,00 |
| 115 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 3x2.5 mm2 | m.l. | 225,00 |
| 116 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 3x4 mm2 | m.l. | 100,00 |
| 117 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 3x6 mm2 | m.l. | 95,00 |
| 118 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 5х4 mm2 | m.l. | 35,00 |
| 119 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 5х6 mm2 | m.l. | 120,00 |
| 120 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LS 5х10 mm2 | m.l. | 4,00 |
| 121 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 122 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. | 130,00 |
| 123 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 124 | pret furnizor | Fir ПВ-3 1x4.0 mm2 | m.l. | 40,00 |
| 125 | pret furnizor | Fir ПВ-3 1x6.0 mm2 | m.l. | 60,00 |
| 126 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41234 cu capac IP54 | buc | 20,00 |
| 127 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie inchisa KM40001 cu capac, IP20 | buc | 30,00 |
| 128 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41022 cu capac si bara de legare la impamintare cu 6 contacte | buc | 10,00 |
| 129 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,18 |
| 130 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, НПП 2602A, IP54 | buc | 18,00 |
| 131 | pret furnizor | Lampa incandescenta 60W | buc | 18,00 |
| 132 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,03 |
| 133 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent cu sursa autonoma de alimentare MARS2200-6 | buc | 3,00 |
| 134 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi LED | 100 buc | 0,35 |
| 135 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,08 |
| 136 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V | buc | 8,00 |
| 137 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu trei clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 138 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 3 clape, IP44, 16A, 220V | buc | 1,00 |
| 139 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |
| 140 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 15,00 |
| 141 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,05 |
| 142 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc | 5,00 |
| 143 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 144 | pret furnizor | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 16A, 220V | buc | 2,00 |
| 145 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,48 |
| 146 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+PE, IP20, 16A, 220V | buc | 48,00 |
| 147 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
| 148 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V | buc | 6,00 |
| 149 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,06 |
| 150 | pret furnizor | Priza de forta, 3P+N+PE cu furca, etansata, IP54, 16A, 380V de tip ССИ-115 | buc | 6,00 |
| 151 | pret furnizor | Rama orizontala 3M | set | 1,00 |
| 152 | pret furnizor | Doze pentru aparate KM40002 | buc | 50,00 |
| 153 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 3,00 |
| 154 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 155 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41022 cu capac si bara de legare la impamintare cu 6 contacte | buc | 10,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 156 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-54з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 157 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A | buc | 1,00 |
| 158 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 2,00 |
| 159 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc | 1,00 |
| 160 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 16A, °B° | buc | 1,00 |
| 161 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 25A, °C° | buc | 2,00 |
| 162 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 32A, °B° | buc | 2,00 |
| 163 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 25A, °C° | buc | 1,00 |
| 164 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 32A, °C° | buc | 2,00 |
| 165 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 40A, °C° | buc | 1,00 |
| 166 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 16А, 30мА | buc | 1,00 |
| 167 | pret furnizor | Declansator de deschidere PH47 | buc | 1,00 |
| 168 | pret furnizor | Protectie la supratensiuni ОПС1-C/4Р | buc | 1,00 |
| 169 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 170 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 1P, 32A | buc | 1,00 |
| 171 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 10А, 30мА | buc | 1,00 |
| 172 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 16А, 30мА | buc | 2,00 |
| 173 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 174 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 1P, 32A | buc | 1,00 |
| 175 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,00 |
| 176 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 16А, 30мА | buc | 3,00 |
| 177 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-12з-0-74-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 178 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 1P, 25A | buc | 1,00 |
| 179 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,00 |
| 180 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 1,00 |
| 181 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 10А, 30мА | buc | 1,00 |
| 182 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-36з-0-74-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 183 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 1,00 |
| 184 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,00 |
| 185 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 06A, °C° | buc | 1,00 |
| 186 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 10А, 30мА | buc | 3,00 |
| 187 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 16А, 30мА | buc | 1,00 |
| 188 | pret furnizor | Automat АД-14, 4Р, 10А, 30мА | buc | 1,00 |
| 189 | pret furnizor | Contactor KMИ 11210, 9A, 230V | buc | 1,00 |
| 190 | pret furnizor | Releu РТИ-1316 | buc | 1,00 |
| 191 | pret furnizor | Contacte aditionale de tip ПКИ-22 | buc | 1,00 |
| 192 | pret furnizor | Post de comanda РРВВ-30N | buc | 1,00 |
| 193 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-36з-0-74-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 194 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 25A | buc | 1,00 |
| 195 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,00 |
| 196 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 16А, 30мА | buc | 1,00 |
| 197 | pret furnizor | Automat АД-14, 4Р, 10А, 30мА | buc | 4,00 |
| 198 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-36з-0-74-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 199 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 1,00 |
| 200 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,00 |
| 201 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 10А, 30мА | buc | 1,00 |
| 202 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 16А, 30мА | buc | 1,00 |
| 203 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 20А, 30мА | buc | 2,00 |
| 204 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-3-0 74 У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 205 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 2,00 |
| 206 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 1,00 |
| 207 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 06A, °C° | buc | 2,00 |
| 208 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 10А, 30мА | buc | 1,00 |
| 209 | pret furnizor | Automat АД-12, 2Р, 25А, 100мА | buc | 1,00 |
| 210 | pret furnizor | Contactor KMИ 10910, 9A, 230V | buc | 2,00 |
| 211 | pret furnizor | Releu РТИ-1304 | buc | 2,00 |
| 212 | pret furnizor | Contacte aditionale de tip ПКИ-22 | buc | 3,00 |
| 213 | pret furnizor | Post de comanda РРВВ-30N | buc | 3,00 |
| 214 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 215 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 1P, 25A | buc | 1,00 |
| 216 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 3,00 |
| 217 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 218 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 40A | buc | 1,00 |
| 219 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 32A, °B° | buc | 2,00 |
| 220 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 10A, °C° | buc | 3,00 |
| 221 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 25A, °B° | buc | 2,00 |
| 222 | pret furnizor | Corp de iluminat PRS/R ECO LED, 35W, IP20, 3200Lm | buc | 4,00 |
| 223 | pret furnizor | Corp de iluminat PRS/S ECO LED 600, 35W, IP20, 3200Lm | buc | 7,00 |
| 224 | pret furnizor | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 300, 18W, IP20, 1600Lm | buc | 2,00 |
| 225 | pret furnizor | Corp de iluminat OPL/S ECO LED 300, 18W, IP20, 1600Lm | buc | 2,00 |
| 226 | pret furnizor | Corp de iluminat LZ LED 600, 25W, IP65, Lm | buc | 20,00 |
| 227 | pret furnizor | Boxa de transformare ЯТП-250-220/12 | buc | 3,00 |

2-1-6 Semnalizarea antiincendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 9,00 |
| 2 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 3 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. (Варта 1/8, Варта 1/2) | buc | 2,00 |
| 5 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. (PC-585) | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum (ИП 212/141) | buc | 31,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact (ИП 103) | buc | 14,00 |
| 8 | 08-03-591-2 adoptata | Aparat de instiintare de incendiu manual (ИПР 513-3) | 100 buc | 0,09 |
| 9 | 08-03-593-10 adoptat | Indicatori de iluminat de perete (Sirena AU-SL-100) | 100 buc | 0,08 |
| 10 | 10-08-003-04 adoptat | Dispozitive de ultrasunet: emitator (ATS-100) | buc | 2,00 |
| 11 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic (FM102) | buc | 1,00 |
| 12 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: cu infrarosu + deteriorari (Patrol 801) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: CB 7.0-12 | buc | 3,00 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,20 |
| 15 | pret furnizor | Cablu КПCBBнг 2x0.50 | m.l. | 220,00 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,80 |
| 17 | pret furnizor | Cablu FTP 5e 4x2x0.5 | m.l. | 10,00 |
| 18 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 70,00 |
| 19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica 10x22 mm | 100 m | 2,20 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 20 | pret furnizor | Bloc de control si dirijare de tip Varta 1/8 | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Bloc de control si dirijare de tip Varta 1/2 | buc | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Dispozitiv de receptie si control de tip PC-585H/Р432 cu boxa si claviatura | buc | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | Avertizor de fum de tip ИП 212-141 | buc | 31,00 |
| 24 | pret furnizor | Avertizor de temperatura de tip ИП 103 | buc | 14,00 |
| 25 | pret furnizor | Avertizor de incendiu manual ИПР 513-3 | buc | 9,00 |
| 26 | pert furnizor | Sirena combinata cu semnal acustic si luminos 12V, 110dB, 250mA, de tip AU-SL-100 | buc | 8,00 |
| 27 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 2,00 |
| 28 | pret furnizor | Sensor cu contact magnetic de tip FM-102 | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Senzor combinat: infrarosu+deteriorare Patrol 801 | buc | 1,00 |
| 30 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h de tip CB 7.0-12 | buc | 3,00 |

2-1-7 Comunicatii telefonice si de semnalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
| 2 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
| 3 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
| 4 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Reteaua internet |  |  |
| 5 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 6U) | buc | 1,00 |
| 6 | 10-03-001-01 | Utilajul centralelor: SWITCH cu 8 porturi | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a patch panel 8 porturi | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a blocului de alimentarea de rezerva de tip UPS | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a blocului compus din 6 prize 2P+E, 220V, 10 A | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a setului de impamintarea a dulapului 6U | buc | 1,00 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 2,00 |
| 13 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 0,02 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 15 | pret furnizor | Cablu fibro-optic FO-2 | m.l. | 10,00 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 17 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0.5 | m.l. | 40,00 |
|  |  | 2.2. Reteaua telefonica |  |  |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ12 | buc | 1,00 |
| 19 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 0,01 |
| 20 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 21 | pret furnizor | Cablu UTP-3e | m.l. | 20,00 |
| 22 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: LSA-Plus 2x10 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Ceasornicaria |  |  |
| 23 | 10-08-015-01 | Ceasornice electrice primare de cuart tip "ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1" | buc | 5,00 |
|  |  | 2.4. Accesorii pentru montarea cabluri |  |  |
| 24 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
| 25 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d25 | m.l. | 10,00 |
| 26 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica 10x22 mm | 100 m | 0,40 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Reteaua internet |  |  |
| 27 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii de tip inchis 19", 6U | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Comutator Switch Fast Ethernet 8 ports 10/100 mbit/s, HP1820-8G, J9979A | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Patch panel 8 ports, cat. 5e | buc | 1,00 |
| 30 | pret furnizor | Organizator cablu 1u | buc | 1,00 |
| 31 | pret furnizor | Bloc de alimentare UPS 700 | buc | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Bloc compus din prize 2P+E, 10A, 230V cu automat 10A cu cablu si furca 2P+E (PDU 6 sokets) | buc | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Set de impamintare TE 483x25 mm | buc | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 5e, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm | buc | 2,00 |
| 35 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=1.0 m | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. Reteaua telefonica |  |  |
| 36 | pret furnizor | Aparat de telefon KX-T2365 | buc | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Priza RJ-12 inclusiv doza de montaj D=50 mm | buc | 1,00 |
| 38 | pret furnizor | Cutie pentru cabluri, cu suport pentru 2 riglete LSA-Plus 2/10 pentru 10 perechi + 2 protectori in gaz tripolari 230V, 10kA/10A, + 2 contacte pentru protector, + 2 contacte de impamintare pentru riglete PSA-Plus | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. Ceasornicaria |  |  |
| 39 | pret furnizor | Ceas de perete cu sursa autonoma de functionare, D>=330mm | buc | 5,00 |
|  |  | 3.4. Radioficarea |  |  |
| 40 | pret furnizor | Aparat de radio cu frecventa FM | buc | 5,00 |

2-1-8 Spalatorie auto.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20x2.5 | m | 3,00 |
| 2 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 3,00 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de compresoare, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 |
| 4 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 3,00 |
| 5 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 3,00 |
| 6 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 3,00 |
| 7 | IC35A adoptata | Furtun din cauciuc armat cu ata, de inalta densitate, montata la instalatiile de compresoare, avind diametrul exterior de 15 mm | m | 6,00 |
| 8 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,50 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,00 |
| 10 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 07-04-001-01 | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064 | buc | 1,00 |
| 12 | SE54B | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 400 - 500 l | buc | 1,00 |
| 13 | 07-01-034-01 | Compresor in forma de V si W, masa, t: 0,13 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 14 | pret furnizor | Aparat de spalare de presiune inalta cu incalzirea apei, debit apa - 750l/h, consum motorila 4-20 l/h, N=5.60kW, U=380V, 50Hz, dimensiuni 940x600x740 mm, de tip HDS 797 Ci | buc | 1,00 |
| 15 | pret furnizor | Rezervuar pentru apa uzata din material plastic, cu capac V=0.5 m3 | компл. | 1,00 |
| 16 | pret furnizor | Compresor stationar N=2.5kW, U=230V, 50Hz, volum rezervor aer - 100l, dimensiuni 1400x550x900 mm | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Aspirator profesional, pentru curatenie uscata si umeda, volum rezervor - 27l, debit de aspiratie 67 l/s, consum motorila 4-20 l/h, N=1.38kW, U=230V, 50Hz, dimensiuni 420x380x620 mm, de tip NT 27/1 | buc | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | Dulap din otel protejat anticoroziv pentru uscarea hainelor si a incaltamintei, N=0.80kW, U=230V, 50Hz, dimensiuni 600x600x2000 mm | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Dulap din otel protejat anticoroziv pentru pastrarea hainelor si a incaltamintei, ventilat, dimensiuni 600x600x2000 mm | buc | 1,00 |

2-1-9 Mobilier si utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.1. Incaperea 12 Bloc B |  |  |
| 1 | pret furnizor | Polizor de banc cu sistem de iluminare, cu diametrul cercului de slefuit 150 mm, grosimea cercului de slefuir 25 mm, U=380 V, N=0.60kW, dimensiuni de gabarit 600x350x450 mm, de tip TDS-200 | buc | 1,00 |
| 2 | pret furnizor | Masina de gaurit de masa, cu diametrul maxim de gaurire 16 mm, distanta ax principal - masa - 371 mm, dimensiuni masa 255x255 mm, U=380 V, N=0.60kW, dimensiuni de gabarit 455x270x610 mm, de tip E-1316B/400 | buc | 1,00 |
| 3 | pret furnizor | Masa pentri instalarea strungurilor dimensiuni de gabarit 900x700x800 mm | buc | 2,00 |
| 4 | pret furnizor | Sisteme de aspiratie (captator de praf), productivitate de aspiratie 700 m3/h, U=230 V, N=1.05kW, dimensiuni de gabarit 740x420x1540 mm, de tip ABS-850 | buc | 1,00 |
| 5 | pret furnizor | Presa hidraulica N=3.50kW, U=380V, dimensiuni de gabarit 900x700x800 mm | buc | 1,00 |
| 6 | pret furnizor | Compresor portabil N=1.8kW, U=3800V, 50Hz, productivitate - 160l/min, dimensiuni 750x400x550 mm | buc | 1,00 |
| 7 | pret furnizor | Set de chei pentru stati de deservire auto de tip 2336M-1 | buc | 1,00 |
| 8 | pret furnizor | Menghina manuala dimensiuni de gabarit 441x233x255 mm | buc | 1,00 |
| 9 | pret furnizor | Scule de mina pentru statii de deservire auto, tip mediu, de tip И-132 | buc | 1,00 |
| 10 | pret furnizor | Lada metalica 1050x560x755(h) mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Incaperea 5; 6. Bloc A |  |  |
| 11 | pret furnizor | Raft medicinal, dimensiuni gabarit 1000x600x1500(h) mm | buc | 1,00 |
| 12 | pret furnizor | Dulap pentru pastrarea medicamentelor, cu blocarea sectiilor in interiorul dulapului, dimensiuni gabarit 1000x5700x2000(h) mm | buc | 1,00 |
| 13 | pret furnizor | Frigider medicinal V=700l, Tlucru=1-15"C, 4 polite 530x650 mm, N=0.35kW, U=230V, 50Hz, dimensiuni de gabarit 697x895x2028 mm, de tip Polair ШХФ-0,7 | buc | 1,00 |
| 14 | pret furnizor | Aspirator profesional, pentru curatenie uscata si umeda, volum rezervor - 27l, debit de aspiratie 67 l/s, consum motorila 4-20 l/h, N=1.38kW, U=230V, 50Hz, dimensiuni 420x380x620 mm, de tip NT 27/1 | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Incaperea 1 Bloc C |  |  |
| 15 | pret furnizor | Raft industrial, dimensiuni gabarit 2000x500x1000(h) mm | buc | 1,00 |
| 16 | pret furnizor | Raft industrial, dimensiuni gabarit 1000x500x1500(h) mm | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Masa de lucru, dimensiuni 1200x700x760 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4. Incaperea 3. Bloc B |  |  |
| 18 | pret furnizor | Aparat de preparat cafea cu risnita incorporata, U=230V, 50Hz, N=1.0kW | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Cuptor cu microunde N=0.30kW, U=230V, 50Hz | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Frigider mini si reglare electronica N=0.35kW, U=230V, 50 Hz | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Televizor LED 32" | buc | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Feon de uscat parul, U=230V, 50Hz, N=1.05kW | buc | 2,00 |
| 23 | pret furnizor | Calculator cu monitor 21-24" tastatura si mouse fara fir (descrierea detaliata vezi cerintele Beneficiarului) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.5. Elemente de stingere a incendiului |  |  |
| 24 | pret furnizor | Extinctor cu spuma ОВП-01.10 | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Extinctor cu praf ОП-10 | buc | 2,00 |
| 26 | pret furnizor | Mat din pisla 2.0x2.0 m | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Panou antiincendiar echipat cu nisip - 1 m3, lopata, hirlet si canga | компл | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 28 | CPL.01.01-12 p.4.5.3 | Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. 0.5% din cost capitol 1 "Utilaj" | компл | 1,00 |

3-1 Constructia 2    Solutii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 40,72 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 40,72 |
|  |  | 2. Finisare interioara |  |  |
|  |  | 2.1. Finisare tavane |  |  |
| 3 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat din placi de gips-carton grosime 12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile grosime 0.5 mm, h=27 mm: tavane fara izolatie | m2 | 19,40 |
| 4 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,40 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,40 |
|  |  | 2.2. Finisare pereti |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73,13 |
| 8 | CF02B f | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 73,13 |
| 9 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 | m2 | 73,13 |
| 10 | CC03A | Montare plase sudate D=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 73,13 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73,13 |
| 12 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -73,13 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 73,13 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 73,13 |
| 15 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 73,13 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73,13 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 73,13 |
|  |  | 2.3. Pardosele tip P8 |  |  |
| 18 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,19 |
| 19 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 0,57 |
| 20 | TsC53A k=1.25 | Compactarea pamintului cu pietris grosime 50 mm | 100m2 | 0,19 |
| 21 | CG22A3 | Pardoseli din beton clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 18,95 |
| 22 | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adaoga | m2 | 18,95 |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi | kg | 55,14 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund de patrundere adinca conform fisei tehnice produs final | m2 | 18,95 |
| 25 | CG31A adoptata | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu SIKAFLOOR 2020 sau similare | m2 | 18,95 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 2,74 |
| 27 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie ceramica | m | 34,22 |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |
| 28 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,93 |
| 29 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 0,93 |
| 30 | CE17A | Strat de barierii de vapori densitate 96 gr/m2 montat sub stratul de invelitoare | m2 | 41,00 |
| 31 | CE30A | Asterala le invelitori invelitorilor din placi amprentate tip tigla, din rigle de rasinoase. Consum 0.0081 m3/m2 (sipca si contrasipca) | m2 | 41,00 |
| 32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 0,33 |
| 33 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei | m3 | 0,33 |
| 34 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=20 mm, RAL 7011, pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 41,00 |
| 35 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm, RAL 7016 | m | 11,00 |
| 36 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=87 mm din tabla protejata anticoroziv, RAL 7016 | m | 8,60 |
| 37 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 3,40 |
| 38 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina din scinduri geluite grosimea 20 mm | m2 | 14,60 |
| 39 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice, aplicate pe elemte din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 1 strat | m2 | 14,60 |
| 40 | IzF10H | Strat termoizolator la acoperisuri din placi din vata bazaltica cu densitatea 35 kg/m3, 0.039Vt/(m*K), grosime 150 mm, asezate in poduri intre grizi din lemn, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 26,50 |
|  |  | 4. Timplarie |  |  |
| 41 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC, RAL 7016, cu 4 camere si geam termopan 4-16-4-16-4: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F9) | m2 | 0,85 |
| 42 | CK26C | Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase plastice | m | 0,85 |
| 43 | CK26B | Glafuri B=250 mm, RAL 7016, montate la ferestre din aluminiu | m | 0,85 |
| 44 | CK12D | Usi metalice exterioare, confectionate din profiluri de otel laminat, RAL 7016, fasonate la rece, cu termoizolatie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate (minere, yale, balamali etc), in 2 canaturi, cu ochi de sticla armata 4-16-5 mm, pe toata inaltimea tablii mici (U14e, U15e) | m2 | 6,08 |
|  |  | 5. Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | 5.1. Fatada |  |  |
| 45 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 68,72 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Tuffuhgpuht" | m2 | 51,00 |
| 47 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D=110 kg/m3, gr. 80 mm, inclusiv montarea plasei de armare din fibra de sticla cu densitarea 160 gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii | m2 | 51,00 |
| 48 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala D=110 kg/m2, gr. 40 mm, inclusiv montarea plasei de armare din fibra sticla cu densitatea 160 gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii | m2 | 5,70 |
| 49 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 56,70 |
| 50 | CF30A | Tencuieli exterioare de 3 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINA-15" la pereti RAL 9010 | m2 | 56,70 |
|  |  | 5.2. Finisarea soclului |  |  |
| 51 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 10,84 |
| 52 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 4,65 |
| 53 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 4,65 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,03 |
| 55 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 21,68 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,18 |
| 57 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,18 |
| 58 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 | m2 | 32,18 |
| 59 | CC03A | Montare plase sudate D=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 64,38 |
| 60 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale si verticale, cu suspensie de bitum intr-un strat | m2 | 32,18 |
| 61 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase 3 mm grosime, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 32,18 |
| 62 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat gr. 80 mm, densitatea 35kg/m3 | m2 | 32,18 |
| 63 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 8,03 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund | m2 | 10,50 |
| 65 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, hidrofoba, rezistenta la actiunea razelor solare, RAL 7016 aplicate in 3 straturi (1 strat grund si 2 straturi vopsea) la soclu, executate pe tencuiala driscuita | m2 | 10,50 |

4-1 Retele electrice 0.4kV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile | m3 | 1,60 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 4,00 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,80 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 3,80 |
| 5 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,80 |
| 6 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 2,40 |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,006 |
| 8 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 8,00 |
| 9 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 8,00 |
| 10 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm | m | 4,00 |
| 11 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transeu T1-140m) | m3 | 50,40 |
| 12 | AcA52A | Teava din polietilena de protectie a cablurilor electrice, montata in sant, cu diametrul de 50 mm. | m | 13,00 |
| 13 | AcA52C | Teava din polietilena, de protectie a cablurilor electrice, montata in sant, cu diametrul de 90 mm. | m | 50,00 |
| 14 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru cablu in transee cu nisip (8.40 m3) | 100 m | 1,40 |
| 15 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida (400 buc) | 100 m | 0,77 |
| 16 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 42,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-524-8 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent 125 A | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1250х650х325 mm, IP54, de tip BZUM-TF-01-100 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-527-2 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar, curent 250 A, de tip BP32И-31 | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-524-16 | Asamblare din citeva cutii montata pe constructii pe perete sau coloana, cu un intreruptor cu pirghie tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, curent pina la 100 A de tip ПРВ-100 | buc | 1,00 |
| 23 | 08-01-081-3 | Aparat de comanda si semnalizare, cantitate extremitati conectate pina la: 12 (ОПС1-В 4Р) | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (ABP-100A) | buc | 1,00 |
| 25 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg (АПвэБбШп 4х70) | 100 m | 0,87 |
| 26 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (АПвэБбШп 4х70) | 100 m | 0,63 |
| 27 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (ВВГнг(А)LS 5x35) | 100 m | 0,20 |
| 28 | pret furnizor | Cablu АПвэБбШп 4х70 mm2 | m.l. | 150,00 |
| 29 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х35 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 30 | 08-02-159-3 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori pina la 120 mm2 de tip 4ПКВТП-1 (70-120) | buc | 2,00 |
| 31 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,04 |
| 32 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x150x2000 mm | m.l. | 4,00 |
| 33 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 34 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,08 |
| 35 | 08-02-471-4 F | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 36 | pret furnizor | Intrerupator cu sigurante gabarit 00, 160A, cu 3 sigurante fuzibile NH00 I=125 A | buc | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Dulap montat pe perete, 1250x650x325mm, IP54, BZUM-TF-01-100 | buc | 1,00 |
| 38 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie BP32И-31, 250A, A30220 | buc | 1,00 |
| 39 | pret furnizor | Contor electronic 5-120A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR" | buc | 1,00 |
| 40 | pret furnizor | Panou de tip ПРВ, 3P, 100A, cu 3 sigurante fuzibile de tip ППНИ-33, I=100A | buc | 1,00 |
| 41 | pret furnizor | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/4Р | buc | 1,00 |
| 42 | pret furnizor | Dulap АВР-100-10 | buc | 1,00 |

6-1 Retele exterioare apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Apeduct |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,93 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 9,00 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de pamint) | 100 m3 | 0,20 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 33,00 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,20 |
| 6 | TsF01A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 217,00 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea argilei pentru patul sub teava) | 100 m3 | 0,20 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 33,00 |
| 9 | pret furnizor | Pret argila pentru perna de pamint (stare compactata) | m3 | 20,00 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, inclusiv sfarimarea bulgarilor | m3 | 40,00 |
| 11 | TsD05A | Compactarea patului din argila sub conducta, cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime (h=0.3 m pat sub teava) | 100 m3 | 0,20 |
| 12 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in santuri, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (h=0.3 m deasupra tevii) | m3 | 20,00 |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,79 |
| 14 | TsD05A | Compactarea patului din argila sub conducta, cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime | 100 m3 | 0,79 |
|  |  | 1.1.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 15 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,00 |
| 16 | AcA53C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PE) din polietilena, avind diametrul de 110x90 mm. | buc | 2,00 |
| 17 | AcA53C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (adaptor flanse din PE) din polietilena, avind diametrul de 110 mm. | buc | 2,00 |
| 18 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 19 | AcA54B | Montarea prin insurubare pe conducta existenta a colierului de bransament tip Sa avind diametru 110x1 1/2" | buc | 1,00 |
| 20 | SD07D | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 1,00 |
| 21 | AcA53A | Montarea reductie PEHD x otel imbinat prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, avind diametrul de 40x1 1/4" mm. | buc | 1,00 |
| 22 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in canale, PE80, PN10 cu diametrul de 40 mm. | m | 79,50 |
| 23 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor PE100, PN10, avind diametrul de 90 mm (tub de protectie) | m | 18,00 |
| 24 | AcF13C | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie | buc | 2,00 |
| 25 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 79,50 |
| 26 | AcF11C | Spalarea tevilor din polietilena D=40 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 79,50 |
| 27 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 219x5.0mm, L=200 mm | buc | 2,00 |
| 28 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108x4.5 mm, L=200 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.1.3. Camin din beton armat |  |  |
| 29 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,25 |
| 30 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare, cu diametrul 1,5 m, de tip КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 31 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦ-15-6 | buc | 2,00 |
| 32 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |
| 33 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare cu diametrul 1,5 m, de tip КЦО-1 | buc | 3,00 |
| 34 | AcE11A1 | Scara din otel pentu camine gata confectionate de tip C3 cu greutatea - 19,33 kg | buc | 1,00 |
| 35 | AcE11A1 | Capac din fonta cu rama pentru zone de trafic auto C250, Dn=600 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.1.4. Desfacerea si restabilirea asfaltului |  |  |
| 36 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 18,00 |
| 37 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile | m3 | 2,66 |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,027 |
| 39 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,32 |
| 40 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 1,08 |
| 41 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,004 |
| 42 | DB19D k=2.29 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (grosime 16 cm) | m2 | 7,20 |
| 43 | DB16D k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (grosime 6.0 cm) | m2 | 7,20 |
|  |  | 1.2. Canalizare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 44 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,35 |
| 45 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de pamint) | 100 m3 | 0,06 |
| 47 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 9,90 |
| 48 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,06 |
| 49 | TsF01A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 48,40 |
| 50 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea argilei pentru patul sub teava) | 100 m3 | 0,06 |
| 51 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 9,90 |
| 52 | pret furnizor | Pret argila pentru perna de pamint (stare compactata) | m3 | 6,00 |
| 53 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, inclusiv sfarimarea bulgarilor | m3 | 12,00 |
| 54 | TsD05A | Compactarea patului din argila sub conducta, cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime (h=0.3 m pat sub teava) | 100 m3 | 0,06 |
| 55 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in santuri, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (h=0.3 m deasupra tevii) | m3 | 6,00 |
| 56 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,29 |
| 57 | TsD05A | Compactarea patului din argila sub conducta, cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime | 100 m3 | 0,29 |
|  |  | 1.2.2. Camine |  |  |
| 58 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare cu diametrul 1,0 m | m3 | 9,38 |
| 59 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-10 | buc | 2,00 |
| 60 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ10-9 | buc | 5,00 |
| 61 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-10-1 | buc | 2,00 |
| 62 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦО-1 | buc | 2,00 |
| 63 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ7-3 | buc | 2,00 |
| 64 | AcE11A1 | Capac din fonta cu rama pentru zone pietonale/gradina Dn=760 mm | buc | 2,00 |
| 65 | AcE11A1 | Scara din otel pentu camine gata confectionate de tip C1-05 cu greutatea - 22.70 kg | buc | 1,00 |
| 66 | AcE11A1 | Scara din otel pentu camine gata confectionate de tip C1-07 cu greutatea - 29.20 kg | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2.3. Conducte |  |  |
| 67 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, SN4, avind diametrul de 110 mm | m | 25,50 |
| 68 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 2,00 |
| 69 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 70 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 71 | pret furnizor | Hidrant subteran Dn=100 mm, H=750 mm | buc | 1,00 |

7-1 Amenajare teritoriu si cai de acces

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament (albia drumului) |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 5,18 |
| 2 | TsC22D1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 5,18 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,11 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 513,15 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,11 |
|  |  | 2. Banda carosabila tip 1 |  |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,21 |
| 7 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 62,09 |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 186,27 |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,373 |
| 10 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 620,91 |
| 11 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 620,91 |
| 12 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 68,00 |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm | m | 170,00 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 207,00 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,07 |
|  |  | 3. Pereu si trotuare |  |  |
| 16 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 7,20 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 17,28 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 17,28 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,072 |
| 20 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,72 |
| 21 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 55,82 |
| 22 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 11,16 |
| 23 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 372,13 |
| 24 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 122,80 |
| 25 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h) cm | m | 307,00 |
|  |  | 4. Mobilier urban |  |  |
| 26 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 5,00 |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |
| 27 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 51,00 |
| 28 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Tei | buc | 26,00 |
| 29 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti | buc | 25,00 |
| 30 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 | 8,42 |
| 31 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 8,42 |
| 32 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 8,42 |
| 33 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 8,42 |