| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  |  | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 15. Reagenţi calibratori, consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 Amilaza |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×45 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste |  | CE sau declarație de conformitate |
| 15.10 Creatin Kinaza MB (CK-MB) |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste |  |  |
| 15.25 LDL-colesterol |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste |  |  |
| 15.34 Proteine Totale |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 2580 teste |  |  |
| 15.39 Amilaza pancreatica |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet 2x60ml + 2x15ml, in set maxim 600 teste |  |  |
| 15.40 Amoniac |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set 27 ml, in set maxim 81 teste |  |  |
| 15.75 CD80 Detergent |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |