Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a căminelor studențești din cartierul Malina Mică

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

1 . Descriere generală

Mun. Chișinău, cartierul Malina Mică, str. Nicolae Testemițanu 24/5. Lucrări de reparație

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor, conform caietului de sarcini și Anunțului de participare.

4. Mostre

Nu se aplică

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform prevederelor legii nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu se aplică.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform Caietului de sarcini.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform Anexei nr. 14 a Documentație standard.

16. Definiţii

Nu se aplică.

17. Cerinţe privind calculul costului

În conformitate cu CPL 01-01-2012, Formele: F3; F5; F7

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 17 din Anunțul de participare.

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”           Data "31" mai 2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a căminelor studențești din cartierul Malina Mică

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 165

Caminul nr.2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Camera ( lavoarele ), WC |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 5,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 42,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 42,40 |
| 7 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi | m2 | 36,00 |
| 8 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 3,90 |
|  |  | 2. Coridor et. 2 - 5, Hol |  |  |
| 9 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 5,00 |
| 10 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,50 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 105,00 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 105,00 |
| 16 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 22,50 |
| 17 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 18,30 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 22,50 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,50 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 22,50 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 653,84 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 653,84 |
|  |  | 3. Odai |  |  |
| 23 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 32,00 |
| 24 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 26,50 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 32,00 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 32,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 32,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 639,90 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 639,90 |
| 30 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 45,78 |
| 31 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 35,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 45,78 |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,78 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 45,78 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 2 289,04 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 2 289,04 |
| 37 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi | m2 | 32,00 |
| 38 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 43,68 |
| 39 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul 25 mm | m | 40,00 |
|  |  | 4. Spalatoria, Sala de lectura, Dus, Uscatoria |  |  |
| 40 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 18,00 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 87,10 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 87,10 |
| 43 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 5,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 168,88 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 168,88 |
| 49 | CN23C1 | INCALZIREA Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 3,90 |
| 50 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul 25 mm | m | 15,00 |
|  |  | 5. Casa scarii |  |  |
| 51 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 75,42 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 75,42 |
| 53 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,00 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 160,00 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 160,00 |
|  |  | 6. Exterior |  |  |
| 56 | CN11A1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 32,20 |

Caminul nr.3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Camera ( lavoarele ) WC |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 3,50 |
| 2 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 10,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,50 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,50 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 27,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 27,40 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 5,00 |
| 8 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 38,98 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 38,98 |
| 14 | CK40A | TIMPLARII Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest | m2 | 6,00 |
| 15 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 6,00 |
|  |  | 2. Spalatorie |  |  |
| 16 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 13,10 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 13,10 |
| 18 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 34,42 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 34,42 |
|  |  | 3. Coridor, Sala de lectura |  |  |
| 20 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 4,00 |
| 21 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 8,80 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,00 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 42,00 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 42,00 |
| 26 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 6,00 |
| 27 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 25,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 6,00 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,00 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,00 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 478,10 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 478,10 |
| 33 | RpCM27A1 | PARDOSEA Inlocuirea placajelor din gresie , placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (pina la 50 buc/mp), fixate cu adeziv ( identice cu cele existente ) | buc | 8,00 |
| 34 | CI14A | Elemente liniare, plinta, din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 28,00 |
| 35 | RpCR13B | TIMPLARII Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( ferestre, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv pervazuri | m2 | 8,10 |
| 36 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 6,50 |
|  |  | 4. Scara |  |  |
| 37 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 81,50 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 81,50 |
| 39 | CN17A | BALUSTRADA Vopsitorii cu vopsele si emailuri aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, Mina curenta din lemn | m2 | 2,40 |
|  |  | 5. Exterioare |  |  |
| 40 | RpCM33B | Demontarea placajelor din piatra | m2 | 2,50 |
| 41 | RpCM27A | Repararea placajelor din piatra tip Cosouti (in puncte izolate), prin inlocuirea placilor cazute sau deteriorate (pina la 50 buc/mp), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, ( culoare bej ) la soclu | buc | 70,00 |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la inaltimi ( cu autoturnul USMF ) H=15m | m2 | 18,00 |
| 43 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokontact sau analogic) intr-un strat, la pereti exteriori la fatade ( cu autoturnul USMF ) H=15m | m2 | 18,00 |
| 44 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T ( cu autoturnul USMF ) H=15m | m2 | 18,00 |
| 45 | CN01C | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la exterior, la fatade cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti ( cu autoturnul USMF ) H=15m | m2 | 18,00 |

Caminul nr.5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DUS |  |  |
| 1 | RpCK42C | PARDOSEA Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,74 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 5,05 |
| 3 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,18 |
| 4 | RpCI42F | Demontarea hidroizolatiei - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 5,05 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonogrunt sau analogic ), intr-un strat, la pardosea | m2 | 6,10 |
| 6 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Flexibat" sau analogic, cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina | m2 | 6,10 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,10 |
| 8 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast, gr.80mm ( norma: cimentoplast=1,04m3 la 1m3 lucrari ) | m3 | 0,50 |
| 9 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Flexibat" sau analogic, cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina | m2 | 6,10 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,10 |
| 11 | CC03B | Montare plase sudate 4 Vr 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti | kg | 12,20 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,50 |
| 13 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica mata , antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 400 x 400 mm | m2 | 5,50 |
| 14 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu pentru protectia muchiilor | m | 4,00 |
| 15 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj otel W 10 | m | 8,00 |
| 16 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 2,00 |
| 17 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm | m | 2,00 |
| 18 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
| 19 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. ( Trap ) | buc | 2,00 |
| 20 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 21 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan ( existent ) | buc | 2,00 |

Caminul nr.6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 9,40 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 9,40 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,40 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,40 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 76,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 76,00 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 6,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 6,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 59,04 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 59,04 |
|  |  | 2. Coridor |  |  |
| 13 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 6,30 |
| 14 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 16,90 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 6,30 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,30 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,30 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 65,50 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 65,50 |
| 20 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 13,20 |
| 21 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 51,00 |
| 22 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 21,60 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 13,20 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,20 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 13,20 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 411,50 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 411,50 |
| 28 | RpCR13B | TIMPLARII Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( Ancadramente ), la usi, in constructii existente, in doua straturi | m2 | 5,71 |
| 29 | RpCM21A | Inlocuirea placajelor din lemn PAL, la usi ( fisurate ), in incaperi cu umiditate normala montate prin lipire , culoare alba | m2 | 12,00 |
|  |  | 3. Scara, Holul Ascensorului |  |  |
| 30 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 85,12 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 85,12 |
| 32 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 8,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,00 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,00 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 351,90 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 351,90 |
| 38 | CG09A | PARDOSEA Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical ) | m | 52,50 |
|  |  | 4. Hol , Paza, Spalatoria, Izolator, WC-et.1 |  |  |
| 39 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 63,60 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 63,60 |
| 41 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 6,50 |
| 42 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 9,20 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 6,50 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,50 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,50 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 173,26 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 173,26 |
| 48 | RpCK42C | PARDOSEA Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 12,40 |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 12,40 |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,40 |
| 51 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 300 x 300 mm | m2 | 12,40 |
|  |  | 5. Exterioare |  |  |
| 52 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie + cosouti | m2 | 2,50 |
| 53 | CI22B | Placaj din placute de tip cosouti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 2,50 |
| 54 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar 57 mm ( teava de gaz ) | m | 45,00 |

Caminul nr.7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Dus, Balcon |  |  |
| 1 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 5,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 5 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 8,20 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 150,70 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 150,70 |
|  |  | 2. Coridor, Balcon |  |  |
| 8 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 5,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 12 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 71,00 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 71,00 |
| 15 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la tpereti | m2 | 8,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,00 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,00 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,00 |
| 19 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 11,60 |
| 20 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi | m | 25,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 606,45 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 606,45 |
|  |  | 3. Hol, Antreu |  |  |
| 23 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 3,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 3,00 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,00 |
| 27 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 5,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 99,75 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 99,75 |
|  |  | 4. Scara |  |  |
| 30 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 55,00 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 55,00 |
| 32 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,50 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 91,00 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 91,00 |
| 35 | CN17A | BALUSTRADA Vopsitorii cu vopsele si emailuri aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, Mina curenta din lemn | m2 | 3,16 |

Caminul nr.10

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Camera ( lavoarele ) |  |  |
| 1 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 30,20 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 30,20 |
| 3 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 4,80 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 4,80 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,80 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,80 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 54,72 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 54,72 |
|  |  | 2. Coridor et. 1-5, Hol |  |  |
| 9 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 15,00 |
| 10 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 5,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 15,00 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 162,40 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 162,40 |
| 16 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 12,50 |
| 17 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 13,35 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 12,50 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,50 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,50 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 633,20 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 633,20 |
|  |  | 3. Sala de lectura, Spalatorie |  |  |
| 23 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 62,42 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 62,42 |
|  |  | 4. Casa scarii |  |  |
| 25 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 62,16 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 62,16 |
| 27 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 7,50 |
| 28 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 16,80 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 7,50 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,50 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 7,50 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 267,00 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 267,00 |

Caminul nr.11

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Camera ( lavoarele), WC |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 3,20 |
| 2 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 8,20 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 3,20 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,20 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,20 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 41,60 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 41,60 |
| 8 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 4,50 |
| 9 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 11,60 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 4,50 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,50 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,50 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 57,60 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 57,60 |
| 15 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi | m2 | 36,00 |
| 16 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 10,44 |
|  |  | 2. Spalatorie, Dus |  |  |
| 17 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 2,40 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,20 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 8,20 |
| 20 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 28,28 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 28,28 |
| 22 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi + ancandrament | m2 | 4,00 |
| 23 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 3,64 |
|  |  | 3. Coridor |  |  |
| 24 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 4,00 |
| 25 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 8,80 |
| 26 | CN01A | Zugraveli simple executate la interior cu solutie antimucegai ( sol. antimucegai 0,3 kg - m2 ) | m2 | 4,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 34,50 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 34,50 |
| 30 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 4,50 |
| 31 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 18,50 |
| 32 | CN01A | Zugraveli simple executate la interior cu solutie antimucegai ( sol. antimucegai 0,3 kg - m2 ) | m2 | 4,50 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 4,50 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,50 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,50 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 461,12 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 461,12 |
| 38 | CI14A | PARDOSEA Elemente liniare, plinta, din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 28,00 |
| 39 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi | m2 | 44,00 |
| 40 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi ( Odai ) | m2 | 24,00 |
| 41 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 10,40 |
|  |  | 4. Sala de lectura, Incaperea gardianului, Hol |  |  |
| 42 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,00 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 45,00 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 45,00 |
| 45 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 3,00 |
| 46 | CN01A | Zugraveli simple executate la interior cu solutie antimucegai ( sol. antimucegai 0,3 kg - m2 ) | m2 | 3,00 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,00 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 131,20 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 131,20 |
| 50 | CK07A | Bara de protejare din PAL cu latimea 200mm | m | 18,00 |
|  |  | 5. Scara |  |  |
| 51 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ), + glafuri ferestre | m2 | 145,45 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti + glafuri ferestre | m2 | 145,45 |
| 53 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 5,20 |
| 54 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar 57 mm ( teava hidrant ) | m | 18,50 |
|  |  | 6. Exterioare |  |  |
| 55 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie + cosouti | m2 | 11,20 |
| 56 | CI22B | Placaj din placute de tip cosouti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 2,80 |
| 57 | RpCI08A | Reparatii la coamele gardului din argila arsa ( OL-26) , 200x48mm | m | 41,10 |
| 58 | CG47C | Placare cu placi de gresie ceramica, inclusiv stratul din adezivi , dimensiuni placi: 300 x 300 mm | m2 | 4,00 |
| 59 | CK18C | Profil de trecere din aluminiu | m | 2,50 |

Caminul nr.12

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 14,60 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 14,60 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,60 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,60 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 94,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 94,40 |
| 7 | RpCI42A | PERETI Demontarea pervazului din PVC | m | 6,75 |
| 8 | CI06C | Placaj din fainata mata cu placi de aceeasi culoare si format executate pe suprafete plane la pervaz fereastra | m2 | 9,72 |
| 9 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice | m | 43,20 |
|  |  | 2. Coridor, Hol |  |  |
| 10 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 48,00 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 48,00 |
| 12 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 22,50 |
| 13 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,50 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 22,50 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,50 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 22,50 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 1 309,10 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 1 309,10 |
| 19 | RpCK42E | PARDOSEA Desfacerea plintelor din PVC | m | 85,00 |
| 20 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 85,00 |
| 21 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - plinte + ancandrament | m2 | 50,49 |
|  |  | 3. Scara |  |  |
| 22 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 83,25 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 83,25 |
| 24 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 8,50 |
| 25 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,25 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,50 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,50 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,50 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 344,91 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 344,91 |
| 31 | CG09A | PARDOSEA Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical ) | m | 49,40 |
|  |  | 4. Holul Ascensorului |  |  |
| 32 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 12,50 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 12,50 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,50 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,50 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 190,80 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 190,80 |
|  |  | 5. Balcoane |  |  |
| 38 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 78,40 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 78,40 |
| 40 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 236,00 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 236,00 |
|  |  | 6. Exterioare |  |  |
| 42 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar 57 mm ( teava de gaz ) | m | 50,00 |

Caminul nr.13

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 5,60 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 59,00 |
| 3 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 59,00 |
| 4 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 22,50 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 155,20 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 155,20 |
|  |  | 2. Coridor |  |  |
| 7 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 8,50 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 48,00 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 48,00 |
| 10 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la tpereti | m2 | 14,50 |
| 11 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,50 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 14,50 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,50 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 14,50 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 378,24 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 378,40 |
|  |  | 3. Hol, Antreu, Paza, Sala de lectura |  |  |
| 17 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 100,75 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 100,75 |
|  |  | 4. Scara |  |  |
| 19 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 74,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 74,00 |
| 21 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la tpereti | m2 | 5,50 |
| 22 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 13,65 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,50 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,50 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,50 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 265,86 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 265,86 |
|  |  | 5. Holul ascensorului |  |  |
| 28 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 45,00 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 45,00 |
| 30 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 218,16 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 218,16 |
|  |  | 6. Exterioare |  |  |
| 32 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar 57 mm ( teava de gaz ) | m | 45,00 |

Caminul nr.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie. Camera ( lavoarele ), WC |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 13,50 |
| 2 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 14,30 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 13,50 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,50 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 40,60 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 40,60 |
| 8 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 5,50 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,50 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,50 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,50 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 48,00 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 48,00 |
|  |  | 2. Coridor et. 1-5, Hol |  |  |
| 14 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 15,00 |
| 15 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 16,50 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 15,00 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 163,70 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 163,70 |
| 21 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 26,30 |
| 22 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 22,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 26,30 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,30 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 26,30 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 413,20 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 413,20 |
|  |  | 3. Sala de lectura, Spalatoria |  |  |
| 28 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 12,80 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 12,80 |
| 30 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 49,10 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 49,10 |
|  |  | 4. Casa scarii |  |  |
| 32 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 46,62 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 46,62 |
| 34 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 12,30 |
| 35 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 10,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 12,30 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,30 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,30 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 292,50 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 292,50 |

Data „31" mai 2022                             șef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

________________________