|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
| LOTUL 1 Achiziționarea materialelor de izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44111520-2 | 1.1. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 57 | m.l | 405 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în decurs de 30 zile din data semnării contractului, la adresa – str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central | De până la 90 zile din data facturării |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 76 | m.l | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 89 | m.l | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 108 | m.l | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 133 | m.l | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 159 | m.l | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 219 | m.l | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 273 | m.l | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Tablă de aluminiu gr. 0,4mm | kg | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Folie de aluminiu gr. 0,2mm | m² | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 Bandă adezivă metalizată 100mm | m.l | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12. Șurub autoforant din oțel zincat cu cap plat și șaibă D-4,2x16 | buc | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |