# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: “Echipament de laborator, optice şi de precizie, (cu excepţia ochelarilor)”.
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție:           COP                                                               .                        
                     (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat din Tiraspol.

- IDNO: 1007600007036

- Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5.

- Numărul de telefon/fax: 022-75-49-24.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ustiraspol@gmail.com, ust.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _____________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Dispozitiv USB 200 | Buc. | 3 | Dispozitivul USB-200 pentru achiziția de date USB (DAQ) oferă viteze de eșantionare mai ridicate. Fiecare dispozitiv oferă funcții de intrare analogice, digitale și contor și până la două ieșiri analogice. Termen de garanție 12 luni. |  |
| 2. | 38900000-4 | Senzor de temperatură. | Buc. | 4 | Ranguri: Celsius, Fahrenheit. Gama și moduri de operare:- 40 ° C până la 140 ° C; -40 oF la 284 oF. ADC rezoluţie – 12 bit; Precizie: ±1 oC; ±2 oF. Rezoluţie: 0.1 oC, 0.1 oF. Rata (S / sec) – 100. Sondă din oțel inoxidabil conectată permanent la blocul de conectare. Dimensiunile sondei: lungime 180 mm, diametru de 3,2 mm. Senzorul este pre-calibrat din fabrică. Durata experimentului: 1 secundă până la 31 de zile. (NUL – 203, sau echivalent). Termen de garanție 12 luni. |  |
| 3. | 38900000-4 | Senzor de înregistrare a luminii. | Buc. | 2 | Gama și moduri de operare: Ranguri: 1.000 Lx, 6.000 Lx, 150.000 Lx; ADC rezoluţie – 12 bit; Rezoluție – 1, 6, 150 Lx respectiv; Rata (S / sec) – 3000. Durata experimentului: 50 milisecunde până la 31 de zile. (NUL – 204, sau echivalent). Termen de garanție 12 luni. |  |
| 4. | 38900000-4 | Senzor de înregistrare a porții foto. | Buc. | 1 | Gama și moduri de operare: Un card de sincronizare cu un port foto; Cartelă de sincronizare unică cu două porturi foto; Starea digitală - un port foto. ADC rezoluţie – 16 biți digital. Precizie - 100 µS; Rezoluție –100 µS; Rata (S / sec) – 10,000. (NUL-209 sau echivalent). Termen de garanție 12 luni. |  |
| 5. | 38900000-4 | Senzor de înregistrare a presiunii. | Buc. | 1 | Acest senzor poate fi folosit pentru a monitoriza reacțiile chimice care implică gaze și pentru a investiga atât Legea lui Boyle, cât și legea Gay-Lussac pentru gazele ideale. Poate fi util și în studiile privind fenomenele meteorologice. Durata experimentului: de la 1 secundă până la 31 zile. Domeniu și moduri de funcționare:0 până la 7 atm; 0 până la 100 psi, 0 până la 700 kPa, 0 până la 7 bari, Rezoluția ADC: 16 biți Precizie: ± 1% Rezoluţie: 0,01 atm, 0,1 psi, 0,1 kPa, 0,01 bar. Rata maximă a eșantionului (S / sec): 100. (NUL – 210 sau echivalent). Termen de garanție 12 luni. |  |
| 6. | 38900000-4 | Senzor de înregistrare a sarcinii electrice. | Buc. | 1 | Testarea sistemelor electronice, sarcinilor statice, tensiunii, curențiilor, inducției, componentelor electronice. Durata experimentului senzorului de înregistrare este de la 25,0 milisecunde la 31 zile. Rezoluția convertorului analog-digital (ADC) de 16,0 biți pentru citirea unui interval de valori. Rezoluție digitală 16.0 biți Rezoluţie:1 buc, 10 pC, 100 pC, 0,1 mV, 1 mV. Domeniu și modurile de funcționare: ± 5000 nC, ± 20,00 nC, ± 100,0 nC, ± 500,0 mV, ± 2000 mV, ± 10.000 mV. Rata maximă de eșantionare (S / sec) 100. (NUL – 246 sau echivalent). Termen de garanție 12 luni. |  |
| 7. | 38900000-4 | ## Senzor de măsurare a conductivității. | Buc. | 1 | Acest senzor de măsurare este bazat pe o probă cu doi electrozi cu o suprafață de spațiu și distanță între ele cunoscută. Electrozii sunt supliniți cu un signal și prin testarea comportamentului signalului, este calculată conductivitatea soluției. (NUL-215 sau echivalent). Termen de garanție 12 luni. |  |
| 8. | 38900000-4 | Sensor de măsurare a greutăților sau forțelor grele. | Buc. | 1 | Acest senzor măsoară greutatea sau forțele grele. Mânerele pot fi conectate la placa sa pentru măsurarea forțelor de tracțiune. Durata experimentului: 1 secundă până la 31 zile. Moduri de funcționare: -800 - +2000 N Rezoluția ADC: 16 biți Rezoluție: 1 N Rata maximă a eșantionului (S / sec): 100. (NUL- 225 sau echivalent) |  |
| 9. | 38900000-4 | Senzorul de înregistrare a rezistenței electrice. | Buc. | 1 | Include sârme roșii (sonda pozitivă) și negru (sondă negativă) conectate direct la corpul senzorului. Firele sunt atașate la dopuri roșii și negre de 4 mm. Senzorul este pre-calibrat din fabrică. Durata experimentului: 1 secundă până la 31 de zile. Senzorul măsoară curentul prin rezistența și tensiunea pe acesta, ieșirea fiind o valoare a rezistenței. Folosind legea ohm (R = V / I) rezistența se calculează din valorile curentului și tensiunii. (NUL-249 sau echivalent). Termen de garanție 12 luni. |  |
| 10. | 38900000-4 | Modul de afișare digitală. | Buc. | 2 | Modulul caută automat senzorii conectați și afișează unul dintre ei digital. Defilarea pentru afișarea citirii unui alt senzor se face prin apăsarea butonului de pe afișajul modulului.( VIEW – 200 sau echivalent). Termen de garanție 12 luni. |  |
| 11. | 38900000-4 | Acumulator. | Buc. | 2 | Modulul bateriei alimentează un senzor sau un lanț de senzori, care funcționează în modul Off-Line și la senzorii conectați la un modul de comunicații RF. Modulul de baterie poate fi reîncărcat prin conectarea la mufa USB a PC-ului prin intermediul cablului USB al modulului USB. Acest modul de baterie are un LED și un buton de comandă. LED-ul indică dacă bateria este încărcată suficient sau nu atunci când apăsați butonul. (BAT-200 sau echivalent). Termen de garanție 12 luni. |  |
| 12. | 38900000-4 | Modul de comunicare. | Buc. | 3 | Modulul de comunicare permite funcționarea la distanță a unui singur senzor sau a unui lanț de senzori. Senzorul sau lanțul unic de la distanță este conectat la un modul de comunicație RF și la un modul de baterie, care le acționează pe toate. Un alt modul de comunicație trebuie conectat direct la orice unitate de afișare (grafică sau digitală) sau la PC prin intermediul modulului USB USB-200. Mai mult de două module pot fi utilizate pentru conectarea la distanță a mai multor lanțuri de senzori sau a mai multor senzori independenți. Nu este necesar ca PC-ul să aibă încorporat Bluetooth sau Wi-Fi. Tot ceea ce este necesar este integrat în modulul de comunicații RF. Specificații: Frecvență: DSSS de 2,4 GHz (spectru de răspândire direct secvențial). Rata de bit: 1 Mbps. Distanța maximă de utilizare: 20 de metri în spațiu deschis. (RF-200 sau echivalent ). Termen de garanție 12 luni. |  |
| 13. | 38900000-4 | Cutie de vid cu pompă de vid. | Buc. | 1 | HUMKIT sau echivalent. Termen de garanție 12 luni. |  |
| Total lotul 1 |  |  |  |  |  | 20 500,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Cabinet de siguranță biologică. | Buc. | 1 | Dimensiuni externe (mm):1500x850x2200; Dimensiuni interne (mm): 1300x600x660; Filtru principal: HEPA (o piesă); Performanță de fil- trare : 99.999% (0.3 microni); Filtru de evacuare: HEPA filtru; Performanță de fil- trare: 99.999% (0.3 mi- croni); Viteza de intrare: 0.65m/s±0.015m/s;Viteza de evacu-are: 0.37m/s±0.015m/s; Circularea aerului:30%; Aerul evacuat: 70%; Sistem de control: Micro-procesor; Panoul frontal: sticlă securizată multistrat, dublă;Iluminare: 800Lux ~ 1100Lux; Zgomot: <65dB; Nivel purificării:Clasa 100; Tensiune nominală: 110V~240V/50Hz~60Hz . Putere: 800W; Colectare:> 4000ml. Montat cu supapă de evacuare;Vibrația:depla-sarea netă nu depășește 5rms, când frecvența este de la 10Hz la 10Hz; Material:Oțel inoxidabil tip 304 pentru interiorul zonei de lucru; Stabilitate: partea centrală poate rezista la presiunea de 23 kg fără distorsiuni permanete; Siguranța produsului: ger-menul microorganismului scade <5CFU / timp; Siguranța infectării: germe-nul microorganismului sca-de <2CGU / timp. (BSC-1500IIA2-X sau echivalent). Termen de garanție 24 luni. |  |
| Total lotul 2 |  |  |  |  |  | 75000,00 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Dispozitiv de curățare ultrasonică 5,75. | Buc. | 1 | - Rezervorul confecționat din oțel inox, carcasa din oțel inox, usor de curățat, - sistem traductor performant tip sandwich, - două frecvențe de ultrasunete: 37 kHz și 80 kHz, 37 kHz: pentru îndepărtarea contaminanților grosieri și pentru amestecare, dizolvare, dispersare și degazare, 80 kHz: pentru curățare capilare și pentru utilizare pe perioade mai lungi de curățare, întrerupător automat pentru frecvența de curățare simultană grosieră și fină, mod activabil Sweep pentru o distribuție uniformă a nivelului de ultrasunete în baia de curățare, mod activabil Pulse pentru o putere cu ultrasunete mare, putere suplimentară până la 20%, mod activabil Degas pentru o degazare rapidă a probelor HPLC sau a solvenților și a lichidelor curate, modul Auto Degas pentru cicluri automate de degazare, putere ultrasonică variabilă pentru suprafețe sensibile, operarea ultrasunetelor cu controlul temperaturii, salvarea ultimilor setări la oprirea unității, conducta de scurgere montată în spatele unității, amestecare automată în timpul procesului de încălzire, întrerupător automat de siguranță după 12 ore de operare, pentru a preveni utilizarea neautorizată a aparatului, întrerupător automat de siguranță la 900C pentru a proteja articolele curățate împotriva temperaturilor excessive, tensiune de alimentare (V)- 230, frecvența ultrasunete (kHz)- 37/80, putere consum total (W)- 680/640, putere efectivă ultrasunete (W)- 180 / 150, performanță maximă ultrasunete (W)- 720 / 600, Putere de încălzire (W)-500, dimensiuni externe unitate L/D/H în mm- 365 / 186 / 271, Dimensiuni interioare rezervor L / D / H in mm, 300 / 151 / 150, dimensiuni interioare coș L / d / H in mm- 255 / 115 / 175, volum maxim de umplere rezervor (litri)- 5,75, greutate (kg)- 5,1, material rezervor- oțel inox, material carcasă- oțel inox, scurgere-3/8”, clasa de protecție- IP 20, nivel de sunet presiune (LpAU) (dB)- 63 / 59, nivel de zgomot ultrasunete (LpZ) (dB)- 103 / 94. (Elmasonic P 60 H sau echivalent). Termen de garanție 24 luni. |  |
| Total lotul 3 |  |  |  |  |  | 27 600,00 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Cuptor de uscare. | Buc. | 1 | Versiune standard, convecție forțată a aerului, volum intern: 32 l, carcasă metalică vopsită, interior-oțel inox, ușa plină, domeniu de temperatură: +5°C peste temp mediului ambiant...+300°C, rezoluție temperatură: 0,1°C, display LCD grafic cu butoane iluminate, control automat al clapetei, 6 segmente de temperatură, control viteză: 0...100%, 1 raft din oțel inox, access port, memorie, alarmă p/u usa deschisă, blocaj usă, dimensiuni externe: 590x630x520, Dimensiuni interne: 400x320x250, fluctuația de temperatură la 105°C: ±0,2°C, protecție supratemperatură – clasa 2,0 STD, greutate: 35 kg tensiune * 230V 50Hz putere nominală:1100W garanție 24 de luni. (slw 32 std sau echivalent). |  |
| Total lotul 4 |  |  |  |  |  | 18 500,00 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Agitator magnetic cu încălzire. | Buc. | 1 | Numărul de poziții de agitare 1, cantitatea de amestecare max. pe poziție de agitare (H20) 10 l, puterea nominală a motorului 1,5 W,direcția de rotație- stânga, scara de control al vitezei 0 – 6, Interval de viteză 100 - 1500 rpm, lungimea barei de amestecare max. 80 mm, producția de căldură 1000 W, domeniul de temperatură de încălzire 50 - 500 ° C, led de control al căldurii, placă de încălzire cu încălzire de 5 K / min, conexiune pentru ext. senzor de temperatură ETS-D5, circuit de siguranță fixat la 550 °C, set placă- ceramică, dimensiunea plăcii de reglare 180 x 180 mm Dimensiuni (L x Î x D) 220 x 105 x 330 mm, greutate 5 kg, temperatura ambiantă admisă 5 - 40 ° C, umiditate relativă admisibilă 80%, clasă de protecție conform DIN EN 60529 - IP 21, tensiune 230/120/100 V Frecvență 50/60 Hz, putere de intrare 1020 W. Termen de garanție 24 luni. |  |
| Total lotul 5 |  |  |  |  |  | 10 800,00 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | ## Set Reactor pentru sinteza hidrotermică. | Buc. | 10 | 1). Temperatura de funcționare: 230c (2). Presiunea de lucru: 3MPa (ecartament) (3). Încălzire, viteză de răcire: 5 c / min. ## (25 ml PTFE sau echivalent). Termen de garanție 24 luni. |  |
| Total lotul 6 |  |  |  |  |  | 16 250,00 |
|  |  | ## Lotul 7 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Cuptor pentru uscat probe. | Buc. | 1 | Este proiectat pentru uscarea materialelor diverse, efectuarea lucrărilor analitice în aer, normalizarea și distribuirea metalelor, a izvoarelor, a materialelor plastice termice și a altor materiale în condiții staționare, la temperaturi cuprinse între 50 și 350 ° C. Sunt prevăzute găuri în cuptorul electric pentru a îndepărta umezeala din camera de lucru și ventilația acesteia. În camera de cuptor electric există un ventilator care asigură convecția forțată în camera de lucru și temperatură uniformă în diversele sale părți. Camera de lucru este din oțel carbon. Dulapul de uscare poate fi echipat cu un termostat electronic sau cu o interfață programabilă. Putere nominală, kW: 2 Tensiune de alimentare, V: 230 Frecvența AC, Hz: 50 Numărul de faze: 1 Timp de încălzire al cuptorului electric la temperatura nominală fără sarcină, min: 40 Gama de control automat al temperaturii, ° С: 50 - 350 Stabilitatea temperaturii în modul termic stabilit, fără sarcină, ° С: +/- 1 Dimensiunile camerei de lucru, mm, nu mai puțin: lățime * adâncime * înălțime: 390 * 380 * 360 Dimensiuni exterioare, mm, nu mai mult: lățime * adâncime * înălțime: 675 * 630 * 585 Greutate, kg: 40. (SNOL 58/350 sau echivalent). Termen de garanție 24 luni. |  |
| Total lotul 7 |  |  |  |  |  | 15 800,00 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Morișcă hidrometrică. | Buc. | 1. | Intervalul vitezelor măsurate - 0,05 - 2,500 m/S; Eroare de măsurare relativă, nu mai mult de -{1,5 + 0,5*(5,0/V-1)} %, unde V este amploarea vitezei măsurate; Greutate, nu mai mult de 1,5 kg; Dimensiuni, nu mai mult de 115х90х48 mm; Dimensiunile cutiei, nu mai mult de 355х275х155 mm. (Tip GR-21 sau echivalent). Termen de garanție 24 luni. |  |
| Total lotul 8 |  |  |  |  |  | 9 300,00 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Barcă de cauciuc cu vâsle (pentru lucrările practice la Hidrologie). | Buc. | 1 | Tip - canotaj gonflabile; Locuri -3; Capacitate - 360 kg; Dimensiuni bărci externe-295х137х43 cm; Сompletarea -visle, pompă. Termen de garanție 12 luni.. |  |
| Total lotul 9 |  |  |  |  |  | 1 250,00 |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Statie Meteo. | Buc. | 3 | Tipul de echipament - ceas electronic / ceas cu alarmă cu stație meteo incorporată și senzor de temperatură / umiditate wireless la distanță; Senzor meteo la distanță cu afișaj LCD, distanța maximă de instalare - 50 metri; Oportunități: Afișează ora curentă, data, ziua săptămânii. Ceas cu alarmă cu capacitatea de a seta semnalul numai în zilele lucrătoare. Activați avertizările pentru anumite intervale de temperatură (prea scăzute sau prea mari). Barometru cu un interval de 850 - 1050 hPa. Atingeți senzorul pentru a activa iluminarea din spate sau funcția de amânare a alarmei. Indicatorul de confort arată starea climatului intern cu trei simboluri: o față neutră, o față râs și o față tristă. Indicator capacitate baterie / baterie; Măsurători meteorologice: Termometru, Barometru, Istoric de lecturi de presiune, Gigrometru, Indice de confort meteo, Previziune meteo, Conservarea valorii maxime / minime de temperatură, Afișare fază lunară; Ecranul de afișare: Segmentat cu lumină de fundal albastră; Alimentare: 3 baterii AA (Modul cameră), 2 baterii AAA (modul extern); Temperatura de funcționare: -20 ~ 60 ° C (senzor la distanță, 0 ~ 50 ° C (modul cameră); Dimensiuni:155 x 110 x 55 mm (unitate de cameră); Set de livrare: 3 baterii AA, 2 baterii AAA, montare pe perete, manual de utilizare. Termen de garanție 12 luni. |  |
| Total lotul 10 |  |  |  |  |  | 2 250,00 |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Spectrometru pentru diapazonul infraroşu. | Buc. | 1 | - Diapazon 7000 cm-1 – 350 cm-1; rezolutie mai mică de 2 cm-1. Termen de garanție 24 luni. |  |
| - Total lotul 11 |  |  |  |  |  | 25 000,00 |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Oscilograf digital | Buc. | 1 | Latime banda analog: 1MHz; Rata esantion maximă: 10MHz; Adancime memorie esantion: 8K; Sensibilitate intrare analog: 10mV/Div~10V/Div (1-2-5 Step) ; Alimentare: 220V sau Baterie lithium 600mAh, reîncărcabilă; USB; Display TFT LCD cu rezoltuie 320×240; - Întroducere date: ecran touch capacitiv cu suport pentru gesturi de glisare. Termen de garanție 12 luni. |  |
| Total lotul 12 |  |  |  |  |  | 3 300,00 |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Senzor infraroșu EV3. | Buc. | 6 | Necesar pentru roboții Lego Mindstorms EV3, Lego Education 9749. Termen de garanție 12 luni. |  |
| 2. | 38900000-4 | EV3 Infrared Beacon. | Buc. | 6 | Necesar pentru roboții Lego Mindstorms EV3, Lego Education 9749. Termen de garanție 12 luni. |  |
| 3. | 38900000-4 | Infrared Seeker. | Buc. | 6 | Necesar pentru roboții Lego Mindstorms EV3, Lego Education 9749. Termen de garanție 12 luni. |  |
| 4. | 38900000-4 | Senzor de temperatură MINDSTORMS NXT/EV3. | Buc. | 6 | Necesar pentru roboții Lego Mindstorms NXT/EV3, Lego Education 9749. Termen de garanție 12 luni. |  |
| 5. | 38900000-4 | Lego Mindstorms NXT /EV3 Sound Sensor Microphone . | Buc. | 6 | Necesar pentru roboții Lego Mindstorms NXT/EV3, Lego Education 9749. Termen de garanție 12 luni. |  |
| 6. | 38900000-4 | Cablu: EV3 Cable Pack | Set. | 4 | Necesar pentru roboții Lego Mindstorms NXT/EV3, Lego Education 9749. Termen de garanție 12 luni. |  |
| Total lotul 13 |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 245 550,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:           Nu se admite                               .

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: __în termen de 14 zile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului:____________30.12.2019.____________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _________nu________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 2. | Oferta. | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 3. | Împuternicire. | – original confirmat prin semnătura/ştampila participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Formular informativ despre ofertant. | – original confirmat prin semnătura/ştampila participantului. | Obligatoriu |
| 5. | Dovada înregistrării persoanei juridice. | - certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras. | Obligatoriu |
| 6. | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante. | - certificat de conformitate sau declaraţie de conformitate eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat. | Obligatoriu |
| 7. | Garantia pentru oferta | - original confirmat prin semnătura / ștampila participantului. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut pe loturi.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP                                  .

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):  nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunț de intenție.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform MTender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare. | Se acceptă – Prin intermediul Mtender. |
| sistemul de comenzi electronice. | Nu se acceptă |
| facturarea electronică. | Se acceptă |
| plățile electronice. | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.